Konkurss par kabeļu, kailvadu un kabeļu piederumu piegādi 2009.gadā.

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par šādu kabeļu, kailvadu un kabeļu piederumu piegādi 2009. gadā:

| Nosaukums, tips, marka |  | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| GRUPA 1 - Signalizācijas un bloķēšanas kabelis saskaņā ar standartu GOST R 51312-99 vai ekvivalents, t.sk.: |  |  |
| 1.1. | SBZPU 3x2x0,9 | 1400 m |
| 1.2. | SBZPU 4x2x0,9 | 1400 m |
| 1.3. | SBZPU 7x2x0,9 | 2100 m |
| 1.4. | SBZPU 19x2x0,9 | 400 m |
| 1.5. | SBZPU 14x2x0,9 | 1170 m |
| 1.6. | SBZPU 24x2x0,9 | 3670 m |
| GRUPA 2 - Spēka kabelis, t.sk.: |  |  |
| 2.1. | AVVG 2x4 vai ekvivalents | 300 m |
| 2.2. | AVVG 4x4 vai ekvivalents | 150 m |
| 2.3. | AVVG 4x6 vai ekvivalents | 600 m |
| 2.4. | AVVG 2x6 vai ekvivalents | 200 m |
| 2.5. | AVVG 3x2,5 vai ekvivalents | 200 m |
| 2.6. | AVVG 4x10 vai ekvivalents | 430 m |
| 2.7. | AVVG 4x16 vai ekvivalents | 130 m |
| 2.8. | AVVG 4x25 vai ekvivalents | 320 m |
| 2.9. | AVVG 4x35 vai ekvivalents | 160 m |
| 2.10. | AXMK 4x10 vai ekvivalents | 1500 m |
| 2.11. | AXMK 4x95 vai ekvivalents | 200 m |
| 2.12. | AXMK 4x120 vai ekvivalents | 100 m |
| 2.13. | NYM 2x1,5 vai ekvivalents | 700 m |
| 2.14. | NYM 3x1,5 vai ekvivalents | 1900 m |
| 2.15. | NYM 5x1,5 vai ekvivalents | 100 m |
| 2.16. | NYM 3x2,5 vai ekvivalents | 2120 m |
| 2.17. | NYM 3x4 vai ekvivalents | 360 m |
| 2.18. | NYM 4x4 vai ekvivalents | 50 m |
| 2.19. | AMKA 3x16+25 vai ekvivalents | 1590 m |
| 2.20. | AMKA 1x16+25 vai ekvivalents | 3500 m |
| 2.21. | AMKA 3x25+35 vai ekvivalents | 750 m |
| 2.22. | CYKY 4x25 vai ekvivalents | 100 m |
| 2.23. | NYY 3x2,5 vai ekvivalents | 3200 m |
| 2.24. | NYY 4x4 vai ekvivalents | 200 m |
| 2.25. | VVG 2x2,5 vai ekvivalents | 60 m |
| 2.26. | VVG 2x4 vai ekvivalents | 100 m |
| 2.27. | VVG 4x6 vai ekvivalents | 70 m |
| 2.28. | YAKY 4x4 vai ekvivalents | 400 m |
| 2.29. | YSTY 3x1,5 vai ekvivalents | 100 m |
| 2.30. | YKSY 7x2,5 vai ekvivalents | 150 m |
| 2.31. | ASB-10kV 3x50 vai ekvivalents | 250 m |
| 2.32. | ASB-10kV 3x240 vai ekvivalents | 100 m |
| 2.33. | AXCEL-12/3x50 vai ekvivalents | 370 m |
| GRUPA 3 - Maģistrālais un telefona kabelis, t.sk.: |  |  |
| 3.1. | MKPAŠp 7x4x1,05+5x2 vai ekvivalents | 850 m |
| 3.2. | MKSAŠp 4x4x1,2 vai ekvivalents | 900 m |
| 3.3. | ZKP 1x4x1,2 vai ekvivalents | 3000 m |
| 3.4. | YMOHBU 5x2x0,5 vai ekvivalents | 240 m |
| 3.5. | YMOHBU 10x2x0,5 vai ekvivalents | 1050 m |
| 3.6. | YMOHBU 20x2x0,5 vai ekvivalents | 1720 m |
| 3.7. | YMOHBU 30x2x0,5 vai ekvivalents | 2000 m |
| 3.8. | YMOHBU 50x2x0,5 vai ekvivalents | 6350 m |
| 3.9. | MHS 5x2x0,5 vai ekvivalents | 300 |
| 3.10. | MHS 10x2x0,5 vai ekvivalents | 200 |
| 3.11. | MHS 20x2x0,5 vai ekvivalents | 100 |
| 3.12. | MHS 30x2x0,5 vai ekvivalents | 100 |
| GRUPA 4 – Kailvads, t.sk.: |  |  |
| 4.1. | Alumīnija A-16 vai ekvivalents | 0,1 t |
| 4.2. | Alumīnija A-35 vai ekvivalents | 0,5 t |
| GRUPA 5 - Kabeļu piederumi (uzmavas ), t.sk.: |  |  |
| 5.1. | Uzmava 1STP-4 (GOST 13781.0-86) vai ekvivalents | 3 gab. |
| 5.2. | Uzmava 1KNTpN-4M (GOST 13781.0-86) vai ekvivalents | 2 gab. |
| 5.3. | Uzmava 1KNTpN-4 (GOST 13781.0-86) vai ekvivalents | 2 gab. |
| 5.4. | Uzmava POLT –12C/3XI-H4 L-1200mm vai ekvivalents | 8 gab. |
| 5.5. | Uzmava POLJ-12/3x25-70 vai ekvivalents | 6 gab. |
| 5.6. | Uzmava GUST 01/4x25-70/1000-L12 vai ekvivalents | 30 gab. |
| 5.7. | Uzmava GUST 01/4x16-70/1000 vai ekvivalents | 12 gab. |
| 5.8. | Uzmava GUST 01/4x70-150/1000 vai ekvivalents | 4 gab. |
| 5.9. | Uzmava GUST 01/4x70-150/1000 –L-12 vai ekvivalents | 22 gab. |
| 5.10. | Uzmava GUST 01/4x120-240/1000 vai ekvivalents | 2 gab. |
| 5.11. | Uzmava GUST 01/4x120-240/1000- L-12 vai ekvivalents | 18 gab. |
| 5.12. | Uzmava GUST 12/25-50/1200 L12 vai ekvivalents | 14 gab. |
| 5.13. | Uzmava GUST 12/35-50/1200 L12 vai ekvivalents | 18 gab. |
| 5.14. | Uzmava GUST 12/70-120/1200 L12 vai ekvivalents | 20 gab. |
| 5.15. | Uzmava GUST 12/150-240/1200 L12 vai ekvivalents | 11 gab. |
| 5.16. | Uzmava GUSJ 12/35-50 vai ekvivalents | 28 gab. |
| 5.17. | Uzmava GUSJ 12/70-120 vai ekvivalents | 8 gab. |
| 5.18. | Uzmava GUSJ 12/150-240 vai ekvivalents | 4 gab. |
| 5.19. | Uzmava GUSJ 01/4x16-95 vai ekvivalents | 5 gab. |
| 5.20. | Uzmava GUSJ 01/4x50-150 vai ekvivalents | 8 gab. |
| 5.21. | Uzmava GUSJ 01/4x120-240 vai ekvivalents | 7 gab. |
| 5.22. | Remonta manžetes CRSM84/20-1000/239 vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5.23. | Remonta manžetes CRSM143/36-750/239 vai ekvivalents | 2 gab. |
| 5.24. | Remonta manžetes CRSM143/36-1000/239 vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5.25. | Remonta manžetes CRSM34/10-750/239 vai ekvivalents | 2 gab. |
| 5.26. | Remonta manžetes CRSM34/10-1000/239 vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5.27. | Remonta manžetes CRSM53/13-750/239 vai ekvivalents | 2 gab. |
| 5.28. | Remonta manžetes CRSM53/13-1000/239 vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5.29. | Caurulītes Raусhem MWTM 10/3-A/U vai ekvivalents | 24 gab. |
| 5.30. | Caurulītes Raусhem MWTM 10/3-1000/S vai ekvivalents | 55 gab. |
| 5.31. | Caurulītes Raусhem MWTM 16/5-1000/S vai ekvivalents | 174 gab. |
| 5.32. | Caurulītes Raусhem MWTM 25/8-1000/S vai ekvivalents | 64 gab. |
| 5.33. | Caurulītes Raусhem MWTM 35/12-1000/S vai ekvivalents | 74 gab. |
| 5.34. | Caurulītes Raусhem MWTM 50/16-1000/S vai ekvivalents | 74 gab. |
| 5.35. | Caurulītes MWTM 75/22-1000/S vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5.36. | Caurulītes Raусhem MWTM 95/29-1000/S vai ekvivalents | 44 gab. |
| 5.37. | Caurulītes Raусhem MWTM 115/34-1000/S vai ekvivalents | 33 gab. |
| 5.38. | Caurulītes Raусhem MWTM 140/42-1000/S vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5.39. | Uzmava XAGA 500-41/8-300 vai ekvivalents | 7 gab. |
| 5.40. | Uzmava XAGA 500-43/8-300 vai ekvivalents | 20 gab. |
| 5.41. | Uzmava XAGA 500-75/15-300 vai ekvivalents | 10 gab. |
| 5.42. | Uzmava XAGA 1000-41/8-350 vai ekvivalents | 7 gab. |
| 5.43. | Uzmava XAGA 1000-43/8-350 vai ekvivalents | 5 gab. |
| 5.44. | Uzmava XAGA 1000-92/30-500 vai ekvivalents | 5 gab. |

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 533.kab., uzrādot maksas dokumentu par pārskaitījumu Ls 121,00 (ieskaitot PVN 21%) uz AS “DnB NORD Banka”, norēķinu konts LV29RIKO0002013099850, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Konkursam par kabeļu, kailvadu un kabeļu piederumu piegādi 2009.gadā”, saņēmējs valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Rēķinu par dalības maksu var izrakstīt Rīgā, Gogoļa ielā 3, 441.kab.(Sandra Zaberiņa, tālr.67232509).

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2009. gada 25.februārī, plkst.09.20., Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227. kabinetā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2009. gada 25.februārim, plkst. 09.00., Rīgā, LV-1547, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvs, 533. kabinetā.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Uzziņas pa tālruņiem: 67234931(organizācijas jautājumi), 67234603, 67234607, 67234830. (tehniskie jautājumi)