## Depo 17A
Sarunu procedūras ar publikāciju “Apkures veida maiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) 1.daļai
TĀME (ar grozījumiem nr.1, 15.02.2023.) /Tehniskais -finanšu piedāvājums/ (plānotais darbu apjoms)
Apkures veida maiņa, katlumājas rekonstrukcija Depo iela 17A , Ventspils
Uzņēmējs (nosaukums, reģ.nr.):
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Dzelzceļš"
Objekts: Depo iela 17A, Vetspils
Kadastra Nr 27000230203002002
SAP: | 111/3165
Datums:
Darbu izpilde jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu šo tāmi. Pretendents var norādīt arī citus Darba uzdevuma izpildei nepieciešamos darbus, ierīces un materiālus
Nr. | Darbu veidi un izmaksas | Piedāvātās ierīces, materiāla nosaukums un raksturojums, izmēri, pazīmes | Mērv. | Daudz. | Izm. uz vienu vienību EUR |  |  |  | Izmaksas kopā EUR |  | Kopā, EUR
[5 empty] | D/alga | Materiāli | Mehān. | D/alga | Materiāli | Mehān.
1. Sagatavošanas un demontāžas darbi
1.1 | Ar dīzeļdegvielu kurināmā ūdessildāmā katla Foster Wheeler FW-16, Q=1.0 MW atslēgšana no siltumapgādes tīkliem |  | kompl. | 1
1.2 | Demontēt katla apsaisti |  | kompl. | 1
1.3 | Demontēt elektroinstalācijas pievadu katlam un automātiku |  | kompl. | 1
1.4 | Demontēt dūmeņa pievadu katlam |  | kompl. | 1
1.5 | Demontēt metalkonstrukciju tiltiņu un kāpnes |  | kompl. | 1
1.6 | Ūdessildāmo katlu Foster Wheeler FW-16, Q=1.0 MW izvest ārpus katlumājas telpām, nodot Pasūtītājam |  | kompl. | 1
2. Kokskaidu granulu katlu montāžas un apsaistes darbi
2.1 | Kokskaidu granulām kurināmo ūdenssildāmo katlu KOZ-X-250 ar jaudu no Q=250 kW (komp) montāža katlumājā |  | kompl. | 2 |  | LDz |  |  | LDz
2.2 | Granulu katlu novietošana, līmeņošana katlumājā |  | kompl. | 2
2.3 | Granulu tvertnes 1,4 m3 uzstādīšana, pieslēgšana pie ūdenssildāmiem katliem katlumājā |  | kompl. | 1 |  | LDz |  |  | LDz
2.4 | Granulu katlu pieslēgšana pie esošā dūmeņa, ar nerūsējošā tērauda izolētām fasondaļām |  | kompl. | 2
2.5 | Granulu katlu pieslēgšana pie esošiem siltumtīkliem, paredzot nepieciešamos materiālus, fasondaļas |  | kompl. | 2
2.6 | Jaunās paaudzes elektronisko cirkulācijas sūkņu, ekvivalentu pēc jaudas un ražības esošajiem (Q=51,0 m3/h, H-40,0 m, 2900 apgr./min.) iegāde un uzstādīšana |  | gab. | 2
2.7 | Apkures katliem mazā loka izbūve, paredzot materiālus, fasondaļas, cirkulācijas sūkņus Stratos MAXO 25/6 |  | kompl. | 2
2.8 | Veikt elektroinstalācijas pievada montāžu |  | kompl. | 2
2.9 | Iszlēgts |  | -- | --
2.1 | Pieslēgt un ieregulēt automātisko pelnu izvākšanu |  | kompl. | 2
2.11 | Pieslēgt un ieregulēt automātiskās vadības un kontroliera bloku |  | kompl. | 2
2.12 | Granulu bunkura ≈ 16 m3 (atbilstoši pievienotai skicei) izgatavošana, pamatu sagatavošana un uzstādīšana blakus katlumājai, padevi no bunkura uz granulu tvertni nodrošināt ar atbilstoša šneka palīdzību. Paredzēt bunkura uzpildi ar pneimo un no Big-bag maisiem |  | kompl. | 1
2.13 | Granulu šneka ≈ 6 m iegāde un uzstādīšana granulu padevei no lielā bunkura uz granulu tvertni katlumājā |  | kompl. | 1
2.14 | Nodrošināt SMS pieslēgšanu - bezmaksas mobilo paziņojumu uz Pasūtītāja norādīto numuru par izmaiņām - tº, spiediens, utt. |  | kompl. | 1
2.15 | Ieregulēt degli, izmantojot gāzes analizatoru |  | kompl. | 2
2.16 | Palaist un ieregulēt katlu, veikt personāla apmācību |  | kompl. | 2
2.17 | Izpilddokumentācijas sagatavošna, iesniegšana |  | kompl. | 1
3. Materiāli, iekārtas
3.1 | Kokskaidu granulām kurināmo ūdenssildāmo katlu KOZ-X-250 ar jaudu no Q=250 kW (komp) |  | kompl. | 2 |  | LDz |  |  | LDz
3.2 | Granulu tvertnes 1,4 m3 katlumājā |  | gab. | 1 |  | LDz |  |  | LDz
3.3 | Granulu bunkura ≈ 16 m3 (atbilstoši pievienotai skicei) vai anologa izgatavošana |  | kompl. | 1
3.4 | Jaunās paaudzes elektronisko cirkulācijas sūkņu, ekvivalentu pēc jaudas un ražības esošajiem (Q=51,0 m3/h, H-40,0 m, 2900 apgr./min.) iegāde |  | gab. | 2
3.5 | Cirkulācijas sūkņi Stratos MAXO 25/6 |  | gab. | 2
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:
Virsizdevumi (t.sk.darba aizsardzība)
Peļņa
Soc.nodoklis (23.59% no darba spēka izmaksām)
KOPĀ:
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ:
(paraksts, tā atšifrējums, datums)