1.pielikums

**Dušas telpas remonts Garāžas un kompresoru ēka Uzvaras bulvārī 32, Cēsīs**

DARBA UZDEVUMS

1. **Ievads**

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk Pasūtītājs) pieder Garāžas un kompresoru ēka Uzvaras bulvārī 32, Cēsīs (kad. apzīmējums 42010051301025, SAP 111000002918), kuras 1.stāvā atrodas dušas telpas. Dušas telpas ekspluatācijas laikā ir nolietojušās, ventilācija nedarbojas, flīzējums bojāts, nolietojies.

1. **Mērķis**
	1. Novērst telpu, līdz ar to arī ēkas tālāko bojāšanos;
	2. nodrošinātu 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietā” prasības un riska mazināšanu darba vietā;
	3. Atjaunot telpu tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu;
	4. Veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.
2. **Darba uzdevums**

Veikt sekojošus būvdarbus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba veids | Mērvienība | Apjoms |
| 1 | Demontēt sienas flīzes | m2 | 9,0 |
| 2 | Demontēt grīdas flīzes | m2 | 1,7 |
| 3 | Hidroizolācijas atjaunošana uz sienām un grīdas | m2 | 13,7 |
| 4 | Grīdas flīzēšana ar slīpumu | m2 | 1,7 |
| 5 | Sienu flīzēšana | m2 | 12,0 |
| 6 | Durvju bloku demontāža  | gab. | 1 |
| 7 | Durvju bloka 2,2mx0.6m montāža (t. sk. furnitūra) | gab. | 1 |
| 8 | Ventilācijas šahtas tīrīšana, atjaunošana | m | 8 |
| 9 | Griestu atjaunošana (pilns tehnoloģiskais cikls) | m2 | 1,7 |
| 10 | Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, lai nodrošinātu ūdens noplūdi kanalizācijas sistēmā  | m | 10 |
| 11 | Bojātās kanalizācijas sistēmas nomaiņa (t.sk. revīzijas lūkas ierīkošana) | komp. | 1 |
| 12 | Elektroinstalācijas nomaiņa un apgaismojuma ierīkošana | kompl. | 1 |
| 13 | Santehnikas( duša ) nomaiņa | kompl | 1 |
| 14 | Atkrituma izvešana | m3 | 3 |

Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek kompleksi risināti un netiek dalīti.

 Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2 izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

 Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citiem normatīvo aktu prasībām.

 Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

1. **Rezultāts**
	1. Nodrošinātas 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietā” prasības un riska mazināšanu darba vietā;
	2. Likvidētas bīstamas situācijas, novērsta ēkas bojāšanās un atjaunota telpu tehniskais stāvoklis;
	3. Veikta dzelzceļa nekustamā īpašuma sakārtošana un droša ekspluatācija.
2. **Laiks un resursi**

Darbs par šī darba uzdevuma izpildi tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs - LDz un darba izpildītājs, kas ir atbildīgs par darba uzdevuma 3.punkta sekmīgu un kvalitatīvu izpildi, apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūcijām vai ekspertiem.

Visus ar būvniecības ieceres izstrādāšanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.

 Darbu izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas dienas 45 dienas.

 Būvdarbu garantijas laiks – 5 gadi.