Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts, uzpildīšana un utilizācija”

1. pielikums

**Tehniskā specifikācija**

“Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts, uzpildīšana un utilizācija”

1. Ugunsdzēsības aparātu pieņemšanas un nodošanas vietas un aptuvenais pieprasījuma periodiskums tehniskās apkopes, remonta, pārbaudes, uzpildīšanas un utilizācijas veikšanai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Nosaukums: | Aptuvenais pieprasījuma periodiskums | Ugunsdzēsības aparātu daudzums, gab.\* |
|  | Vilkaines iela 3, Rīga | vienu reizi gadā | 4 |
|  | Vilkaines iela 3A, Rīga | vienu reizi gadā | 3 |
|  | Gogoļa iela 3, Rīga | vienu reizi gadā | 72 |
|  | Turgeņeva iela 21, Rīga | vienu reizi gadā | 42 |
|  | Vaļņu iela 30, Rīga | vienu reizi gadā | 23 |
|  | Brīvības iela 58, Rīga | vienu reizi gadā | 17 |
|  | Dzirnavu iela 147/3, Rīga | vienu reizi gadā | 15 |
|  | Uzvaras bulvāris 2a, Rīga | vienu reizi gadā | 10 |
|  | Turgeņeva iela 14, Rīga | vienu reizi gadā | 32 |
|  | Stacijas laukums 2, Rīga | vienu reizi gadā | 40 |
|  | Tapešu iela 1, Rīga (katlu telpa) | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Rūsiņa iela 2a, Rīga | vienu reizi gadā | 3 |
|  | Uzvaras bulvāris 32, Cēsis | vienu reizi gadā | 2 |
|  | Stacijas iela 50, Valmiera | vienu reizi gadā | 2 |
|  | Gaidu iela 22, Strenči | vienu reizi gadā | 2 |
|  | Satiksmes iela 2a, Jūrmala | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Brocēnu iela 1a, Jūrmala | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Stacija “Koknese”, Kokneses pagasts | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Stacijas iela 2, Pļaviņas | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Dzelzceļa iela 8, Gulbene | vienu reizi gadā | 2 |
|  | Dzelzceļa iela 16, Līvāni | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Stacijas laukums 1, Jēkabpils | vienu reizi gadā | 2 |
|  | Stacijas laukums 1, Jēkabpils (bagāžas ēka) | vienu reizi gadā | 2 |
|  | Transporta iela 4, Jēkabpils | vienu reizi gadā | 4 |
|  | 2.Preču iela 6, Daugavpils | vienu reizi gadā | 30 |
|  | Ezera iela 11, Rēzekne | vienu reizi gadā | 8 |
|  | Dienesta ēka 1, Ratinīki, Vērēmu pagasts | vienu reizi gadā | 3 |
|  | Brīvības iela 52, Rēzekne | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Torņa iela 13C, Rēzekne | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Brīvības iela 46B, Rēzekne | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Stacijas iela 23, Rēzekne (katlu telpa) | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Stacijas iela 7a, Rēzekne | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Stacijas iela 1, Jelgava | vienu reizi gadā | 2 |
|  | Zemgales prospekts 27, k-7, Jelgava | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Stacija Meitene, Elejas pagasts | vienu reizi gadā | 2 |
|  | Stacija Glūda, Glūdas pagasts | vienu reizi gadā | 2 |
|  | Pārmiju iela 2, Jelgava | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Jaunais ceļš 6, Jelgava | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Bauskas iela 5M, Jelgava | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Stacijas iela 3, Jelgava | vienu reizi gadā | 4 |
|  | Prohorova iela 10, Jelgava | vienu reizi gadā | 1 |
|  | Pasta iela 56, Jelgava | vienu reizi gadā | 9 |

*\* - norādīts aptuvenais skaits*

1. Ekspluatācijā esošo ugunsdzēsības aparātu saraksts un daudzums

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu svars | Ugunsdzēsības aparātu dzēšanas klase | Daudzums, gab. *\** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Pulvera ugunsdzēsības aparāti** | | |  |
|  | 4 kg | 21A 113B C | 1 |
|  | 4 kg | 27A 111B C | 2 |
|  | 4 kg | 27A 144B C | 17 |
|  | 6 kg | 27A 183B C | 36 |
|  | 6 kg | 34A 183 B C | 1 |
|  | 6 kg | 34A 233B C | 20 |
|  | 6 kg | 43A 233B C | 204 |
|  | 9 kg | 55A 233B C | 26 |
| 1. **Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti** | | |  |
|  | 5 kg | 89BC | 46 |

*\* - norādīts aptuvenais skaits*

1. Ekspluatācijā esošo ugunsdzēsības aparātu ražotāju nosaukumi
   1. A/S “VALPRO CORP”;
   2. EMME ANTINCENDIO srl;
   3. GAZ-TECH;
   4. Ogniochron;
   5. Iksados GTC;
   6. Iespējami arī citu ražotāju ugunsdzēsības aparāti (tehniskā apkope pēc saskaņošanas ar pakalpojuma sniedzēju).