Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts un uzpildīšana 2023.-2024.gadā”

1. pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**“Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts un uzpildīšana 2023.-2024.gadā”**

1. **Ugunsdzēsības aparātu pieņemšanas un nodošanas vietas un aptuvenais pieprasījuma periodiskums tehniskās apkopes, remonta,** **pārbaudes un uzpildīšana veikšanai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Nosaukums: | Aptuvenais pieprasījuma periodiskums |
| 1. | Rīga, Altonavas ielā 11a | vienu reizi gadā |
| 2. | Rīga, Starta ielā 28 | vienu reizi gadā |
| 3. | Rīga, Jāņavārtu ielā 2 | vienu reizi gadā |
| 4. | Jelgava, Bauskas ielā 5 | vienu reizi gadā |
| 5. | Jelgava, Jaunais ceļš 6 | vienu reizi gadā |
| 6. | Ventspils, Depo iela 8 | vienu reizi gadā |
| 7. | Liepāja, Rīgas ielā 71 | vienu reizi gadā |
| 8. | Daugavpils, 2.preču iela4 | vienu reizi gadā |
| 9. | Daugavpils, Kārklu ielā 4 | vienu reizi gadā |
| 10. | Rēzekne, Stacijas iela 23 | vienu reizi gadā |
| 11. | Jelgava, Prohorova iela 30a | vienu reizi gadā |
| 12. | Rīga, Sila iela 1a | vienu reizi gadā |
| 13. | Daugavpils, Satiksmes 2c | vienu reizi gadā |
| 14. | Rīga, Augstrozes iela 1b | vienu reizi gadā |

1. **Ekspluatācijā esošo ugunsdzēsības aparātu saraksts un daudzums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu tips | Ugunsdzēsības aparātu dzēšanas klase | Daudzums, gab. *\** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Pulvera ugunsdzēsības aparāti** | | |  |
|  | PA-1 | 8A-34B | 41 |
|  | PA-2 | 13A-89B | 52 |
|  | PA-4 | 21A-183B | 18 |
|  | PA-6 | 43A-233B | 420 |
|  | PA-6 | 55A-233B | 216 |
|  | PA-25 | 55A-233B | 2 |
| 1. **Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti** | | |  |
|  | OA-3 | 34BC | 42 |
|  | OA-5 | 89BC | 34 |

\* - *norādītais apjoms – aptuvenais.*