Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, remonts un uzpilde 2023.-2024.gados”

 1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**“Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, remonts un uzpilde 2023.-2024.gados”**

1. **Ugunsdzēsības aparātu pieņemšanas un nodošanas adreses tehniskās apkopes, remonta un uzpildes veikšanai:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Rīga, Krustpils iela 24 |
| 2. | Rīga, Krūzes iela 47a |
| 3. | Daugavpils, 1.Pasažieru iela 12 |
| 4. | Jelgava, Stacijas iela 3C |

1. **Ekspluatācijā esošo ugunsdzēsības aparātu saraksts un daudzums:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu tips | Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja | Daudzums, gab. *\** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Pulvera ugunsdzēsības aparāti**
 |  |
|  | PA-1 | 8A-34B | 7 |
|  | PA-2 | 13A-89B | 105 |
|  | PA-4 | 21A-183B | 82 |
|  | PA-6 | 43A-233B | 281 |
|  | PA-6 | 55A-233B | 278 |
|  | PA-9 | 55A-233B | 2 |
| 1. **Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti**
 |  |
|  | OA-2 | 34B | 221 |
|  | OA-3 | 55B | 237 |
|  | OA-5 | 89B | 96 |
|  | OA-10 | 144B | 6 |
|  | OA-20 | 233B | 9 |

\* - *norādītais apjoms – aptuvenais.*