Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts un uzpilde 2023.-2024.gadā”

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**“Ugunsdzēsības aparātu un to piederumu piegāde un ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, pārbaude, remonts un uzpilde 2023.-2024.gadā”**

1. **Ugunsdzēsības aparātu pieņemšanas un nodošanas vietas un aptuvenais pieprasījuma periodiskums tehniskās apkopes, remonta,** **pārbaudes un uzpildes veikšanai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Nosaukums: | Aptuvenais pieprasījuma periodiskums |
| 1. | Rīga, Krustpils iela 24 | vienu reizi ceturksnī |
| 2. | Rīga, Krūzes iela 47a | vienu reizi ceturksnī |
| 3. | Jūrmala, Ventspils šoseja 24 | vienu reizi gadā |
| 4. | Olaine, Zemgales iela 3 | vienu reizi gadā |
| 5. | Skrīveri, Aizkraukles iela 1 | vienu reizi gadā |
| 6. | Valmiera, Stacijas iela 50 | vienu reizi gadā |
| 7. | Vecāķi, Mangaļu prospekts 1d | vienu reizi gadā |
| 8. | Daugavpils, 1.Pasažieru iela 12 | vienu reizi ceturksnī |
| 9. | Jelgava, Stacijas iela 3C | vienu reizi ceturksnī |
| 10. | Liepāja, Baseina iela 8 | vienu reizi gadā |
| 11. | Ventspils, Kurzemes iela 16 | vienu reizi gadā |

1. **Ekspluatācijā esošo ugunsdzēsības aparātu saraksts un daudzums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu tips | Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja | Daudzums, gab. *\** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Pulvera ugunsdzēsības aparāti** | | |  |
|  | PA-1 | 8A-34B | 7 |
|  | PA-2 | 13A-89B | 105 |
|  | PA-4 | 21A-183B | 82 |
|  | PA-6 | 43A-233B | 281 |
|  | PA-6 | 55A-233B | 278 |
|  | PA-9 | 55A-233B | 2 |
| 1. **Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti** | | |  |
|  | OA-2 | 34B | 221 |
|  | OA-3 | 55B | 237 |
|  | OA-5 | 89B | 96 |
|  | OA-10 | 144B | 6 |
|  | OA-20 | 233B | 9 |

\* - *norādītais apjoms – aptuvenais.*