## tāme 1
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2
DARBA IZMAKSU TĀME Nr.2
DARBA UZDEVUMI
Elektroiecirkņa galvenā korpusa ēkas jumta nomaiņa
Pasūtītājs: VAS "Latvijas dzelzceļš"
Būves nosaukums: Elektroiecirkņa galvenais korpuss
Objekta nosaukums: Elektroiecirkņa galvenā korpusa ēkas pārseguma siltināšana, jumta seguma ieklāšana
Objekta adrese: Prohorova iela 12B, Jelgava
[14 empty] | Tāmes izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. |  | Sagatavošanas darbi
1.1. |  | Apliecinājuma kartes iztrāde | obj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Demontāžas un sagatavošanas darbi
2.1. |  | Parapeta un lāseņa skārda apdares demontāža plātumā līdz 0.8m | m | 142 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Ventilācijas iekārtas ar betona pamatni (līdz 0,25m3, virs jumta konstrukcijas) demontāža | gb. | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. |  | Lietus ūdens notekrenes demontāža (t.sk. veidgabali, montāžas elementi) | m | 101 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. |  | Ventilācijas jumtiņu demontāža (līdz 2m2) | gab | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Savietota jumta izbūve
3.1. |  | Ruļļmateriālu seguma defektu remonts atsevišķās jumta vietās, plaknes līmeņošana | m² | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. |  | Atvērumus jumta konstrukcijā pēc ventilācijas cauruļu demontāžas d-līdz 350mm aizdare, siltinot ar akmensvati b=200mm, λ=0.037 w/mK , 30 kg/m2 (PAROC ROS 30 vai ekvivalents) | gab | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. |  | Jumta konstrukcijas perimetra pastiprināšana ar koka latām100 x 50 mm (t. sk. antiseptētās koka latas 160m, montāžas piederumi) | m | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. |  | Koka latas apdare ar cinkoto skārdu (lāseņa montāža) | m | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. |  | Savietota jumta siltumizolācijas pamatkārtas izveidošana, ieklājot puscietu akmensvates plātni b=100mm ar ventilācijas rievām, λ=0.037 w/mK , 30 kg/m2 (PAROC ROS 30g vai ekvivalents) | m2 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. |  | Savietota jumta siltumizolācijas virskārtas izveidošana, ieklājot īpaši cietas akmensvates plātnes b = 30mm, 60 kN/m2 (PAROC ROB 60 vai ekvivalents) | m2 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. |  | Parapēta vertikālās daļas siltināšana ar īpaši cietām akmensvates plātnēm b = 40mm, 50 kN/m2 (PAROC ROS 50 vai ekvivalents) | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. |  | Savietota jumta aerārtora montāža | gb. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. |  | PVC membrānas jumta seguma ieklāšana (t.sk. pieslēgumi ventilācijas izvadiem un parapetu vertikālā daļa) | m2 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. |  | Parapeta horizonālās daļas apdare ar cinkotu skārdu (plātums līdz 0.8m) | m | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. |  | Lietus ūdens notekrenes montāža (t.sk. veidgabali, montāžas elementi) | m | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. |  | Metāla jumtiņu virs ventilācijas izvadiem montāža (līdz 2m2) | gab | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Dažādi
4.1. |  | Sastatnes uz visu remontdarba periodu (t.sk. montāža, demontāža) | m2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. |  | Būvgružu iekraušana konteinerī, utilizācija (konteineris 8 m3) | kont. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana, nodošana pasūtītājam | obj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi 0% | [12 empty] | 0
|  | Transporta izdevumi 0% | [12 empty] | 0
|  | Peļņa 0% | [12 empty] | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | [12 empty] | 0