Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Elektrodrošības līdzekļu

testēšana un elektriskie mērījumi 2023.gadā”

2.pielikums

/forma/

[pretendenta uzņēmuma veidlapa]

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VAS “Latvijas dzelzceļš”,

Elektrotehniskā pārvalde,

ep@ldz.lv

**PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**“Elektrodrošības līdzekļu testēšana un elektriskie mērījumi 2023.gadā”**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Pretendenta nosaukums)

vien.reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

informē, ka var veikt pakalpojumu, atbilstoši uzaicinājumā un tehniskā specifikācijā noradītajiem kritērijiem, par cenu (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Elektrodrošības līdzekļu pārbaude*** | Izpildes vieta (adrese) | Vienības cena,EUR (bez PVN) | Summa, EUR (bez PVN) |
| Nr. p.k. | Elektrodrošības līdzeklis | Pakalpojums | Mērv. |
| **1.daļa** |  |  |  |
| 1 | Dielektriskie cimdi | dielektriskās izturības pārbaude | 1 pāris |  |  |  |
| 2 | Dielektriskie apavi | dielektriskās izturības pārbaude | 1 pāris |  |  |
| 3 | Izolējošie stieņi | dielektriskās izturības pārbaude | 1 gab |  |  |
| 4 | Bipolārie maiņsprieguma uzrādītāji līdz 1kV | funkcionālā un dielektriskās izturības pārbaude | 1 gab |  |  |
| **Kopā 1.daļā:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kvalitātes testēšana*** | Izpildes vieta (adrese) | Vienības cena,EUR (bez PVN) | Summa, EUR (bez PVN) |
| Nr. p.k. | Pakalpojums | Mērv. | Piezīme |
| **2.daļa** |  |  |  |
| 1 | līdz 1000V kabeļu izolācijas testēšana | 1 mērījums | Atbilstības pārbaude MK 294 un MK 238 noteikumos noteiktiem pieļaujamiem vērtībām | Pasūtītāja teritorijā (Rīgas pilsētas robežās) |  |  |
| 2 | aizsargzemējuma kontūras pretestības testēšana | 1 mērījums |  |  |
| 3 | cilpas "fāze - nulle" pilnas pretestības testēšana  | 1 mērījums |  |  |
| 4 | ķēdes esamības starp zemētājiem un zemēšanas elementiem testēšana | 1 mērījums |  |  |
| **Kopā 2.daļā:** |  |
| **3.daļa** |  |  |  |
| 6 | elektroinstalāciju termogrāfiskā testēšana | 1 mērījums | Atbilstības pārbaude MK 294 un MK 238 noteikumos noteiktiem pieļaujamiem vērtībām | Pasūtītāja teritorijā (Rīgas pilsētas robežās) |  |  |
| 7 | elektroietaišu termogrāfiskā testēšana | 1 mērījums |  |  |
| **Kopā 3.daļā:** |  |
| **4.daļa** |  |  |  |
| 8 | Līdz 20 kV kabeļu testēšana ar paaugstinātu spriegumu | 1 kabelis | Pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | Pasūtītāja teritorijā (Rīgas pilsētas robežās) |  |  |
| **Kopā 4.daļā:** |  |
| **5.daļa** |  |  |  |
| 9 | transformatoru izolācijas pretestības mērījums | 1 mērījums | Tinumu izolācijas pretestības mērīšana | Pasūtītāja teritorijā (Rīgas pilsētas robežās) |  |  |
| 10 | transformatoru tinumu pretestības mērījums | 1 mērījums | Tinumu omiskās pretestības mērīšana |  |  |
| 11 | Transformatoru eļļas caursites sprieguma testēšana | 1 testēšana | Caursites sprieguma noteikšana |  |  |  |
| **Kopā 5.daļā:** |  |

un

apliecina, ka tirgus izpētes priekšmeta veikšanai ir spēkā esošās nepieciešamas atļaujas.

Pretendenta kontāktinformācija:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 tālruņa numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (datums) (paraksts)