## Sheet1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / PIEDĀVĀJUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma)
1. Piedāvājam piegādāt iepirkuma kontakttīkla detaļas, atdalītājus, izolatorus u.c. elektrotehniskos izstrādājumus noteiktajā kvalitātē un termiņā pilnā apjomā saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un šo piedāvājumu. 2. Apliecinām, ka visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, ir iekļautas šī finanšu piedāvājuma aprēķinā atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam.
Daļas Nr. | Preces nosaukums un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Daudzums* |  |  |  | Preces ražotājs | Valsts, no kuras prece tiks ievesta | Pieejamība noliktavā Eiropas Savienības valstī** | Preces muitas kods*** | Cena, EUR, bez PVN | Summa EUR, bez PVN
|  |  | EPR-1 | EPR-2 | EPR-3 | Kopā |  |  | tajā pieejamais apjoms -gabalos
Kontakttīkla armatūras un detaļas
1 | Lielais ķīlisKS-038-1, ТU32-CE-656-95 | gab. | 60 |  |  | 60
2 | Lielais ķīlisKS-038-2, ТU32-CE-656-95 | gab. | 60 |  |  | 60
3 | Savienotājspaile KS-056 (326) | gab. | 10 |  |  | 10
4 | Vadu skavas KS-062-1,TU3185-724-17175399-99 (SOM-70) | gab. | 10 |  |  | 10
5 | Barošanas pārejas spaile KS-069-1, TU3185-682-01124276-98 | gab. | 6 |  |  | 6
6 | Savienojuma plāksne KS-085 (KS-340),TU5264331-728-013393674-99 | gab. | 20 |  |  | 20
7 | Gala spaile KS-086 | gab. | 30 |  |  | 30
8 | Dubulltpiestaliņa KS-096, TU32 CE-657-95 | gab. | 20 |  |  | 20
9 | Savienotā tiešā fiksatora statnis KS-115, GOST 12393-77 | gab. | 40 |  |  | 40
10 | Drošības uzliktnis KS-126 l=1500 UKS-03797 | gab. | 10 |  |  | 10
11 | Savienotā pretējā fiksatora statnis KS-130-76, GOST 12393-77 | gab. | 2 |  |  | 2
12 | Kronšteinu nostiprinājuma apskava KS-131 | gab. | 2 |  |  | 2
13 | Kronšteinu nostiprinājuma apskava KS-131-1 | gab. | 10 |  |  | 10
14 | Kronšteinu nostiprinājuma apskava KS-131-2 | gab. | 10 |  |  | 10
15 | Fiksatora kronšteins KS-144, TU32-CE-657-95 | gab. | 40 |  |  | 40
16 | Enkurojuma mezgls KS-156, GOST 380-71 | gab. | 10 |  |  | 10
17 | Divu kontakttīkla vadu svira KS-158, TU35-379-83 | gab. | 5 |  |  | 5
18 | Stienis piestala/ass (L=1000 mm) KS-172 | gab. | 5 |  |  | 5
19 | Stienis ass-dubultass (L=1500) KS-174 | gab. | 5 |  |  | 5
20 | Stienis "piestala- dubultass" KS-175 | gab. | 5 |  |  | 5
21 | Stienis "ass-piestala" KS-178, L=1000 mm | gab. | 5 |  |  | 5
22 | Bloku un polispastu komplekts KBP-3-30 | gab. | 5 |  |  | 5
23 | Betona atsvars | gab. | 300 |  |  | 300
24 | Kompensatora bloks UKS 00049 (KC-041) | gab. | 5 |  |  | 5
25 | Divkāršs stienis UKS 02850-03 L=1840mm | gab. | 5 |  |  | 5
26 | Svaru mierinātāja balstenis UKS 00601 | gab. | 5 |  |  | 5
27 | Troses svaru mierinātājs (komplektā) UKS 02860 | gab. | 5 |  |  | 5
28 | K/t balstu zemējums KP-65-2 (4.0 m) | gab. | 40 |  |  | 40
29 | Gaisa pārmijas kompl. UPPVS-2 | gab. | 5 |  |  | 5
Pārsprieguma novadītāji
30 | Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 DC | gab. | 37 |  |  | 37
31 | Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 ND | gab. | 12 |  |  | 12
32 | Pārsprieguma novadītājs POLIM-D08L | gab. | 6 |  |  | 6
33 | Pārsprieguma novadītājs POLIM: analogs pārsprieguma novadītājam OPN-KP/TEL-6/7,2 UHL2 | gab. | 15 |  |  | 15
34 | Pārsprieguma novadītājs P-VMS 280 | gab. |  | 10 |  | 10
35 | Pārsprieguma novadītājs P-HMS 280 | gab. |  | 10 |  | 10
36 | Pārsprieguma novadītājs LOVOS 5/660 | gab. |  | 25 |  | 25
37 | Dzirksteļu sprauga IPM-62-2(IPM-S) | gab. | 50 |  |  | 50
38 | Diožu zemētājs ZD-2 UHL-1 ar stiprinājuma konstrukciju | gab. | 10 |  |  | 10
Atdalītāji
39 | Divpoļu atdalītājs RLNDA-1-10IV/400Н УХЛ1 ar rokas piedziņu (ar polimēru izolatoriem) bez zemējuma nažiem | gab. |  |  | 2 | 2
40 | Trīspoļu atdalītājs RLND-1-10 IV/400НУХЛ1 ar rokas piedziņu bez zemējuma nažiem (ar polimēru izolatoriem) | gab. |  |  | 5 | 5
41 | Atdalītājs (rotējošais) RLND-10/400 | gab. |  | 4 |  | 4
42 | Atdalītāja RLND 10 IV/400 УХЛ1 mehāniskā piedziņa PR1 | gab. |  | 4 |  | 4
43 | Trispolu horizontāls līnijas slodzes slēdzis (analogs RLND) RNM III SA 24/4/20 | gab. | 2 |  |  | 2
44 | 10kV gaisvadu atdalītāja motora piedziņa ārējai uzstādīšanai uz balsts, horizontāli vadītam atdalītājam NEA-02 | gab. | 2 |  |  | 2
45 | Atdalītāja konstrukcija RLND-10 | gab. | 1 |  |  | 1
46 | Kontakttīkla atdalītājs RKM-3,3/4000-1 UHL-1 | gab. | 2 |  |  | 2
Drošinātāji, augstsprieguma drošinātāju patronas, izolatori un izstrādājumi
47 | Augstsprieguma drošinātāja patrona PT-1.1-10-3,2-20U1 | gab. |  |  | 6 | 6
48 | Augstsprieguma drošinātāja patrona PT-1.1-10-20-20U1 | gab. |  |  | 6 | 6
49 | Drošinātāju turētājs ETI VVP 12 1p-Z | gab. | 20 |  |  | 20
50 | Drošinātājs ETI VVA 6/12 1A (004231102) | gab. | 20 |  |  | 20
51 | Drošinātājs ETI U=12 kV I=40A | gab. | 5 |  |  | 5
52 | Drošinātāja ieliktnis PKB-10 (PKN-10) 1A | gab. |  |  | 15 | 15
53 | Drošinātāja ieliktnis PKB-10 (PKN-10) 2A | gab. |  |  | 15 | 15
54 | Sekcionēšanas izolators IS-3M-80-3 (vienam vadam) | gab. | 10 |  |  | 10
55 | Caurvadizolators IPK 10/1600-IV/IV UHL1 | gab. | 2 |  |  | 2
56 | Polimēra balstizolatora ONS-35 analogs | gab. | 52 |  |  | 52
57 | Balsta izolators IOSK 4/10-IV-4 UHL1 | gab. | 62 |  |  | 62
58 | Balsta izolators OSK-6-10-VOZ-1-UHL1 | gab. | 60 |  |  | 60
59 | Kabeļu savienojuma savienojuma uzmava GUSJ-12/35-50 | gab. |  |  | 1 | 1
60 | Gala apdare GUST-12/25-50/120 6-10kV | gab. |  |  | 2 | 2
61 | Savienojuma uzmava GUST-12/ 25-50 /120 6-10kV | gab. |  |  | 4 | 4
62 | Piekarizolatora komplekts ENSTO SDP90282.85 vai sastāvdaļas atsevišķi ENSTO SDI90.282 + ENSTO SO85 | gab. | 120 |  |  | 120
63 | Izolators polimēra 10kV ENSTO SDI82.1M20 (vai SDI83.1M20) vai CSLP 12,5/10-385 | gab. | 700 |  |  | 700
64 | Izolators SDI30 | gab. |  | 12 |  | 12
Spriegummaiņi u.c.izstrādājumi
65 | Spriegummainis VTS 12 6000/100V | gab. | 9 |  |  | 9
66 | Inverters IPI 110V/220V 5kVА 50Hz | gab. | 1 |  |  | 1
67 | Zempsprieguma kontaktors ABB AF580-30 | gab. | 4 |  |  | 4
68 | Relejaizsardzības ierīce ABB REF615 | gab. |  | 1 |  | 1
Transformatori
69 | Vienfāzes transformators OM 1,25kVА/10kV vai ekvivalents | gab. | 2 | 5 |  | 7
70 | Vienfāzes transformators OM 4,0kVА/10kV vai ekvivalents | gab. |  | 1 |  | 1
71 | Vienfāzes transformators OM 10kVА/10kV vai ekvivalents | gab. |  | 5 |  | 5
72 | Vienfāzes sausais transformators OL-1.25kVA/10kV vai ekvivalents | gab. |  |  | 7 | 7
Skaitītāji
1. Precei ir uzlikta nacionālā pirmreizējā vai Eiropas Ekonomiskās kopienas pirmreizējās verificēšanas atzīme, CE marķējums atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.212 „Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”;
73 | Vienfāzes elektroenerģijas skaitītājs uzstadams uz DIN sliedes (klase B, 230V, 50Hz, t˚C -25˚ līdz 55˚, 0,25-5A, Imax. 100A vientarifu, ar pirmreizējo verifikāciju. 1F 1x5(45A) ar LCD tipa displeju.1 | gab. |  |  | 17 | 17
KOPĀ:
** ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU UN PIEEJAMĪBU Pretendents norāda preces ražotāju, kā arī, vai piedāvātā prece ir jau pieejama un tiek uzglabāta pretendenta noliktavā Eiropas Savienības valstī, un norāda attiecīgās preces daudzumu (gabalos), cik ir šajā noliktavā.
*** ZIŅAS PAR MUITAS KODIEM Lai pārliecinātos, vai uz piedāvāto preci, ja prece tiek ievesta no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas, nav attiecināms aizliegums importam Eiropā (tai skaitā, Latvijā) saskaņā ar starptautisko vai nacionālo sankciju normatīviem, t.sk. Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, visām piedāvātajām preču vienībām jānorāda kombinētās nomenklatūras (KN) preču kodus atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2021/1832 (2021.gada 12.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (saite uz Regulu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A385%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.385.01.0001.01.LAV).
Piegādes vietas un nosacījumi:
Piegādes vieta: |  |  | Piegādes termiņš (visam preces apjomam): |  |  | Piegādes nosacījumi saskaņā ar līguma nosacījumiem , t.sk.: |  |  | Kontaktinformācija (tiks precizēts līguma slēgšanas laikā)
EPR-1: | Elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionālais centrs, Krūzes 47a-noliktava, Rīgā; |  | Pilnā apjomā jāpiegādā 5 (piecu) kalendāra mēnešu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas |  |  | 1. Nodrošināta preces piegāde, izkraušana un novietošana, Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā; 2. Pārdevējs informē Pircēja pārstāvi par konkrētu Preces piegādes laiku ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms piegādes.
EPR-2: | Daugavpils reģionālais centrs, 1.Pasažieru ielā 12, Daugavpilī;
EPR-3: | Elektrotehniskās pārvaldes Jelgavas reģionālais centrs, Pasta iela 56, Jelgavā.
Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: __________________________________ Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________