## Tāme
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
KUM mezgla pārbūve šahtā Gogoļa ielā 3 , Rīgā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: KUM mezgla pārbūve šahtā Gogoļa ielā 3 , Rīgā
Objekta adrese: Gogoļa iela 3, Rīga
Pasūtītājs: VAS "Latvijas dzelzceļš", reģ.Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā
Izpildītājs:
Tāmes izmaksas (bez PVN):
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, EUR/h | darba alga (EUR) | būvizstrā-dājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | Darietil-pība, c/h | darba alga (EUR) | būvizstrā-dājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I |  | Sagatavošanās un demontāžas darbi
1 |  | Dokumentācijas sagatavošana un atļauju iesniegšana pirms darbu uzsākšanas, un darbus saskaņošana ar SIA "Rīgas ūdens" . Esošās ūdensvada sistēmas atslēgšana pirms montāžas darbu uzsākšanas un sistēmas iztukšošana. | kpl. | 1
2 |  | Bojāto tēraudas caurules ar veidgabaliem un noslēgarmatūras demontāža | kpl. | 1
II |  | KUM mezgla pārbūve
4 |  | Ugunsdzēsības ūdensvada montāža no tērauda caurulēm Dn 100 mm | m | 6
5 |  | Tērauda līkuma Dn 100mm montāža | gb | 6
6 |  | Tērauda trejgabala Dn 100mm montāža | gb | 2
7 |  | Tērauda atloka pārējas Dn 100mm montāža | gb | 4
8 |  | Tērauda pārējas Dn 100-80mm montāža | gb | 2
11 |  | Flanču aizbīdņa DN100 montāža | gb | 3
1 |  | Atzara apskavas montāža | gb | 2
14 |  | Montāžas materiālu komplekts | kpl. | 1
15 |  | Ūdensvada posmu montāža no tērauda caurulēm Dn 80 mm | m | 0.7
17 |  | Lodveida ventiļa Dn 15mm (1/2'') 1 montāža | gb. | 1
18 |  | Gružu filtrs atloku Dn80 Pn16 montāža | gb. | 1
21 |  | Cauruļvadu stiprinājumu ar gumiju Dn 100mm montāža | gb | 10
22 |  | Konsoles uzstādīšana (L=500mm) | gb | 4
23 |  | Ugunsdzēsības ūdensvada pievienošana esošai ūdensvada sistēmai | vieta | 1
23 |  | Ūdensvada pievienošana esošai ūdensvada sistēmai | vieta | 1
24 |  | Ūdensvada caurules gruntēšana un krāsošana | m | 8
III |  | Citi darbi
25 |  | Ūdensvada sistēmas pārbaude , atvēršana pēc darbu beigšanas un hidrauliskā pārbaude | sistēma | 1
27 |  | Izpilddokumentācija sagatavošana (deklarācijas, tehniskā dokumentācija un akti) | kpl. | 1
28 |  | KUM mezgla projekta izstrāde un saskaņošana ar SIA "Rīgas Ūdens" (darbi veicami nepieciešāmības gadījumā) | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Virsizdevumi: |  |  | % | 10 | [10 empty] | 0
Peļņa: |  |  | % | 5 | [10 empty] | 0
|  | Kopā (bez PVN): | [12 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
SASTĀDĪJA
(* paraksts)
|  | /uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/ |  |  |  | /paraksta atšifrējums un amats/