## Satiksmes 2c
Sarunu procedūras ar publikāciju “Apkures veida maiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/12-SPAV) 3.daļai
TĀME /Tehniskais -finanšu piedāvājums/ (plānotais darbu apjoms)
Apkures veida maiņa, granulu kalta uzstādīšana Satiksmes iela 2C, Daugavpils
Uzņēmējs (nosaukums, reģ.nr.):
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Dzelzceļš"
Objekts: Satiksmes iela 2C, Daugavpils
Kadastra Nr 05000090501003
SAP: | 111/6052
Datums:
Darbu izpilde jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu šo tāmi. Pretendents var norādīt arī citus Darba uzdevuma izpildei nepieciešamos darbus, ierīces un materiālus
Nr. | Darbu veidi un izmaksas | Piedāvātās ierīces, materiāla nosaukums un raksturojums, izmēri, pazīmes | Mērv. | Daudz. | Izm. uz vienu vienību EUR |  |  |  | Izmaksas kopā EUR |  | Kopā, EUR
[5 empty] | D/alga | Materiāli | Mehān. | D/alga | Materiāli | Mehān.
1. Sagatavošanas un demontāžas darbi
1.1 | Siltumapgādes sistēmas atslēgšana no centralizētā siltumtīkla pievada |  | kompl. | 1
2. Kokskaidu granulu katla montāžas un apsaistes darbi
2.1 | Kokskaidu granulām kurināmā ūdenssildāmā katla ar jaudu no Q=75kW līdz Q=80kW (komp) montāža ISP telpā |  | kompl. | 1
2.2 | Kokskaidu granulām kurināmā ūdenssildāmā katla novietošana, līmeņošana ISP telpā |  | kompl. | 1
2.3 | Veikt ISP iekārtu racionālāku izvietojumu telpā (daļēja rekonstrukcija) |  | kompl. | 1
2.4 | Kokskaidu granulām kurināmā ūdenssildāmā katla pieslēgšna pie esošā ISP, paredzot nepieciešamos materiālus, fasondaļas |  | kompl. | 1
2.5 | Uzstādīt granulu tvertni no 900 l līdz 1000 l un pieslēgt pie katla |  | kompl. | 1
2.6 | Izgatavot kāpnes granulu tvertnes uzpildīšanai |  | gab. | 1
2.7 | Izgatavot dūmeni no nerūšējošā tērauda izolētām fasondaļām, dūmenim jābūt 0,5 m virs jumta kores |  | kompl. | 1
2.8 | Pieslēgt katlu pie izgatavotā dūmeņa |  | kompl. | 1
2.9 | Uzstādīt 1000 l ar siltumizolācijas pārklājumu (100 mm) akumulācijas tvertni, saslēdzot vienotā sistēmā |  | kompl. | 1
2.1 | Pieslēgt un ieregulēt automātisko pelnu izvākšanu |  | kompl. | 1
2.11 | Pieslēgt un ieregulēt automātiskās vadības un kontroliera bloku |  | kompl. | 1
2.12 | Veikt elektroinstalācijas pievada montāža |  | kompl. | 1
2.13 | Nodrošināt SMS pieslēgšanu - bezmaksas mobilo paziņojumu uz Pasūtītāja norādīto numuru par izmaiņām - tº, spiediens, utt. |  | kompl. | 1
2.14 | Ieregulēt degli, izmantojot gāzes analizatoru |  | kompl. | 1
2.15 | Palaist un ieregulēt katlu, veikt personāla apmācību |  | kompl. | 1
2.16 | Izpilddokumentācijas sagatavošna, iesniegšana |  | kompl. | 1
3. Materiāli, iekārtas
3.1 | Kokskaidu granulām kurināmais ūdenssildāmais katls ar jaudu no Q=75kW līdz Q=80kW (komp.) 5. klase, ar sidvirsmas un degļa automātisko pneimo tīrīšanu, automātisko pelnu izvākšanu. |  | kompl. | 1
3.2 | Granulu tvertne no 900 l līdz 1000 l |  | kompl. | 1
3.3 | Akumulācijas tvertne 1000 l ar siltumizolāciju (100 mm) |  | kompl. | 1
3.4 | Izolēts nerūsējošā tērauda dūmenis ar fasondaļām |  | kompl. | 1
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ:
Virsizdevumi (t.sk.darba aizsardzība)
Peļņa
Soc.nodoklis (23.59% no darba spēka izmaksām)
KOPĀ:
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ:
(paraksts, tā atšifrējums, datums)