3.pielikums

**Ventilācijas sistēmu un dūmvadu tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Ventilācijas atrašanas vieta*** | ***Ventilācijas tips*** | ***Iekārtas modelis, sērijas Nr.*** |
| 1. | Krāsošanas nodaļa | Gaisa pieplūdes sistēma P1 | Tornado Salda OPK 1800 |
| 2. | Krāsošanas nodaļa | Gaisa pieplūdes sistēma P4 | Tornado Salda OPK 1800 |
| 3. | Krāsu sagatavošanas telpa | Gaisa pieplūdes sistēma P6 | Ostberg 7730013 |
| 4. | Krāsošanas nodaļa | Gaisa nosūces sistēmas ar ventilatoriem un gaisa vadiem N1-N14 | Centrbēdzes sūcējventilatori – 14gab. |
| 5. | RESC darbnīca un kokmateriālu kaltētava | Dūmu vads (malka krāsns) 25x25 cm, h - 4,5 m |  |
| 6. | Eksperimentālās brigādes un akumulatoru nodaļas ēka | Gaisa nosūces sistēma no akumulatoru telpas | Centrbēdzes sūcējventilators |