## BI saraksts
Nr. | Adrese | Bīstamas iekārtas nosaukums | SAP Nr. | Bīstamas iekārtas reg.Nr | Atbildīgā persona | Nākamās tehniskās pārbaudes datums |  |  | Piezīmes
[6 empty] | Ārējā | Iekšējā | Hidrauliskā
1 | Dzintaru iela 27, Ventspils, LV-3602 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3572 | 4S1015123 |  | 2022-10-27 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | SNG tvertne neatrodas DNP pārvaldībā
2 | Glūda EC postenis | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3221 | 2S1016960 |  | 2023-11-02 | 2032-10-22 | 2032-10-22
3 | Ugāle EC postenis | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3297 | 2S1000389 |  | 2023-11-10 | 2032-11-20 | 2032-11-20
4 | TA 2 Cehs, Depo iela 19 Ventspils | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/6150 | 4S1017161 |  | 2023-11-10 | 2023-11-19 | 2023-11-19
5 | (RAI) KM Bauskas iela 5M, Jelgava, LV-3001 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/6181 | 5S1016679 |  | 2023-11-02 | 2032-10-22 | 2032-10-22
6 | Liepājas ceha brigāžu atpūtas nama ēkas, Brīvības iela 103G, Liepāja, LV-3401 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3276 | 5S1016814 |  | 2023-11-10 | 2032-11-19 | 2032-11-19
7 | Saldus dz.stacija (CM-18 sadzīves telpas) Saldus nov., Saldus pag., Kuldīgas šoseja 99E, LV-3862 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/6076 | 4S1027235 |  | 2023-11-10 | 2025-03-25 | 2025-03-25
8 | St. Skrunda Sadzīves telpas Glūda - Liepāja 154,4 km St. Skrunda Skrundas no., Skrundas pilsēta, LV-3326 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/6067 | 5S1001298 |  | 2023-11-10 | 2031-12-11 | 2031-12-11
9 | Stacijas ēka Ventspils, Dzelzceļnieku iela 1, Ventspils, LV-3602 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3314 | 4S1028878 |  | 2023-11-10 | 2026-01-31 | 2026-01-31
10 | Ventspils-2 EC posteņa ēka, , Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3283 | 2S1029386 |  | 2023-11-10 | 2024-08-24 | 2024-08-24
11 | Sabile, Stacijas ēka, Stacijas iela 1, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3305 | 2S1029005 |  | 2023-11-10 | 2026-01-31 | 2026-01-31
12 | Meitene, Jelgavas nov., Elejas pag., Dzelzceļnieku 13a, LV-3023 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3179 | 2S1030369 |  | 2023-11-02 | 2026-08-12 | 2026-08-12
13 | Ventspils, Naftas iela 17, LV-3604 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3108 | 4S1030344 |  | 2023-11-10 | 2030-01-25 | 2030-01-25
14 | Ventspils, Naftas iela 17, LV-3604 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3108 | 4S1030345 |  | 2023-11-10 | 2030-01-25 | 2030-01-25
15 | Ventspils, Kurzemes iela 28, LV-3602 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/6127 | 1S1034162 |  | 2023-11-10 | 2031-10-01 | 2031-10-01
16 | Ventspils, Depo iela 1, LV-3603 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3167 | 1S1034035 |  | 2023-11-10 | 2030-06-30 | 2030-06-30
17 | Ventspils, Dzintaru iela 37, LV-3602 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3316 | 1S1030401 |  | 2023-11-10 | 2027-12-16 | 2027-12-16
18 | Ventspils, Depo iela 17, LV-3601 | Ūdenssildāmais katls FW25 (1.3 MW) |  | 5KI014164 |  | 2023-09-27 | 2025-10-03 | 2025-10-03
19 | Ventspils, Depo iela 17, LV-3601 | Ūdenssildāmais katls FW16 (1 MW) |  | 5SK014162 |  | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27
20 | Torņakalns -RAI ,Vilkaines iela 3, Rīga, LV-1004 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2643 | 1S1000662 |  | 2023-05-20 | 2033-06-08 | 2033-06-08
21 | Ķemeri - stacijas ēka, Brocēnu iela 1A, Jūrmala, LV-2012 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2690 | 5S1021655 |  | 2023-05-20 | 2022-11-24 | 2022-11-24
22 | Bolderāja - EC postenis, Daugavgrīvas šoseja 18, Rīga, LV-1016 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2692 | 2S1007121 |  | 2023-12-05 | 2033-11-01 | 2033-11-01
23 | Skriveri - stacijas ēka,Dzelzceļnieku iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2866 | 5S1021712 |  | 2023-05-06 | 2022-12-01 | 2022-12-01
24 | Skrīveri - 7. ceļu meistara kantoris, Gaismas iela 5 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne |  | 2S1031211 |  | 2023-05-06 | 2028-10-09 | 2028-10-09
25 | Krievupe - EC postenis, "Stacija Krievupe", Garkalnes nov., LV-2137 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3056 | 5S1021656 |  | 2024-01-13 | 2034-01-13 | 2034-01-13
26 | Vangaži - EC postenis, "Dzelzceļa stacija Vangaži", Meža miers, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2136 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3062 | 4S1021596 |  | 2024-01-13 | 2034-01-13 | 2034-01-13
27 | Inčukalns -stacijas ēka, "Dzelzceļa stacija Inčukalns", Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3064 | 4S1014545 |  | 2023-12-02 | 2033-10-29 | 2033-10-29
28 | Inčukalns -EC postenis "Dzelzceļa stacija Inčukalns", Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3066 | 4S1014542 |  | 2023-12-02 | 2033-10-29 | 2033-10-29
29 | Sigulda -EC postenis, Ausekļa iela 10A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/3069 | 4S1021595 |  | 2023-05-09 | 2022-11-12 | 2022-11-12
30 | Valmiera - EC postenis, Stacijas iela 50, Valmiera, LV-4201 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2936 | 4S1021597 |  | 2024-01-13 | 2030-02-01 | 2030-02-01
31 | Līgatne - EC postenis, "Stacija "Līgatne"", Augšlīgatne, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4108 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2894 | 4S1025128 |  | 2023-05-09 | 2024-04-19 | 2024-04-19
32 | Ceļa brigadieru noliktava, Bīriņu iela 17, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/5806 | 4S1021693 |  | 2023-05-19 | 2025-09-10 | 2025-09-10
33 | Saulkrasti, Saulkrastu stacija, , Alfrēda Kalniņa iela 24A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2794 | 4S1029112 |  | 2023-05-19 | 2026-03-02 | 2026-03-02
34 | Lielvārde(CDN-1,CM-6) apsild.māja, st.Lielvārde, Lielvārde | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/5817 | 4S1027373 |  | 2023-05-06 | 2024-08-21 | 2024-08-21
35 | Noliktava (CDN-2,CM-2), st.Garkalne, Garkalne | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/5788 | 4S1027269 |  | 2024-01-13 | 2024-12-17 | 2024-12-17
36 | Bolderāja 2 Centralizācijas vadības posteņa ēka | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/7022 | 7S1030033 |  | 2023-05-20 | 2026-10-12 | 2026-10-12
37 | Bolderāja 2 Centralizācijas vadības posteņa ēka | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/7022 | 7S1030032 |  | 2023-05-20 | 2026-10-12 | 2026-10-12
38 | Mangaļi - EC postenis, Vitrupes iela 4, Rīga | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2759 | 7S1034060 |  | 2023-05-09 | 2030-07-16 | 2030-07-16
39 | Ieriķi - EC postenis, "Ieriķu st.", Drabešu pag., Amatas nov. | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2909 | 7S1034027 |  | 2023-05-09 | 2030-05-11 | 2030-05-11
40 | Strenči - EC postenis, Strenči, Gaidu 22, Strenču nov. | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/2944 | 7S1034028 |  | 2024-01-13 | 2030-05-11 | 2030-05-11
41 | Krustpils iela 24, k-23, Rīga | Katliekārta (dabas gāze) |  | 2KI007687
42 | Gogoļa iela 3 (SM), Rīga | Lifts |  | 2CL002768 |  | 2024-01-16 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
43 | Turgeņeva iela 21, Rīga | Lifts |  | 5CL005298 |  | 2024-10-03 | nav nepieciešama | nav nepieciešama | 2023. gada aktā ir piezīmes
44 | Turgeņeva iela 21, Rīga | Lifts |  | 5CL005297 |  | 2024-03-15 | nav nepieciešama | nav nepieciešama | 2023. gada aktā ir piezīmes
45 | Turgeņeva iela 21, Rīga | Kravas lifts |  | 5CL005296 |  | 2024-03-15 | nav nepieciešama | nav nepieciešama | 2023. gada aktā ir piezīmes
46 | Gogoļa iela 3, Rīga | Lifts |  | 2CL018673 |  | 2023-12-08 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
47 | Gogoļa iela 3, Rīga | Lifts |  | 2CL018672 |  | 2023-12-08 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
48 | Gogoļa iela 3, Rīga | Lifts |  | 2CL008117 |  | 2024-06-13 | nav nepieciešama | nav nepieciešama | 2023. gada aktā ir piezīmes
49 | Gogoļa iela 3, Rīga | Lifts |  | 2CL008111 |  | 2024-06-13 | nav nepieciešama | nav nepieciešama | 2023. gada aktā ir piezīmes
50 | Brīvības iela 58, Rīga | Lifts |  | 5CL000461 |  | 2023-08-03 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
51 | Vaļņu iela 30, Rīga | Lifts |  | 5CL014821 |  | 2023-08-03 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
52 | Vaļņu iela 30, Rīga | Kravas lifts |  | 5CL014820 |  | 2023-08-03 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
53 | Turgeņeva iela 14, Rīga | Lifts |  | 2CL027560 |  | 2023-11-09 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
54 | Turgeņeva iela 14, Rīga | Lifts |  | 2CL027350 |  | 2023-11-09 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
55 | Stacijas laukums 2, Rīga | Lifts |  | 4CL011842 |  | 2023-11-09 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
56 | Stacijas laukums 2, Rīga | Lifts |  | 4CL011841 |  | 2023-11-09 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
57 | Stacijas laukums 2, Rīga | Eskalators |  | 4CE011844 |  | 2023-03-02 | nav nepieciešama | nav nepieciešama | Ekspluatācijai nav derīgs
58 | Stacijas laukums 2, Rīga | Eskalators |  | 4CE011843 |  | 2024-07-05 | nav nepieciešama | nav nepieciešama
59 | Pļaviņas, Stacijas ēka, Stacijas iela 2, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/4408 | 5S1021838 |  | 2024-01-18 | 2035-01-18 | 2035-01-18
60 | Dzelzceļa iela 8, Gulbene, LV-4401 | Sašķidrinātas naftas gāzes tvertne | 111/0493 | 2S1033865 |  | 2024-02-03 | 2030-10-31 | 2030-10-31
61 | Kārklu iela 4, Daugavpils | Dabas gāzes katliekārta (0.72 MW) | 111/5646 | 5KI017969 |  | 2023-09-07 | 2024-08-27 | 2028-08-27
62 | Kārklu iela 4, Daugavpils | Dabas gāzes katliekārta (1.12 MW) | 111/5646 | 5KI017972 |  | 2023-09-07 | 2024-08-27 | 2028-08-27
63 | 2. Preču iela 6, Daugavpils | Hidrauliskais cilvēku pacēlājs SKYWAY 125 | 242/16352 | 4CP006518 |  | 2024-07-11 | nav nepieciešama | nav nepieciešama | 2023. gada aktā ir piezīmes