Rampas Brīvības ielā 52, Rēzeknē ( zemes gabala kadastra apzīmējums -21000110135) fotofiksācija

Att.Nr.1. Rampas bojātais gals                          Att.Nr.2. Rampas bojātais gals

Att.Nr.3. Rampas augšā, gandrīz                Att.Nr.4. Rampas augšā, gandrīz

visā garumā ir laukakmens mūrējuma             visā garumā ir laukakmens mūrējuma

sabrukumi                                                        sabrukumi

Att.Nr.5. Rampas laukakmens                         Att.Nr.6. Rampas laukakmens

mūrējuma un betona sabrukumi                      mūrējuma un betona sabrukumi

Att.Nr.7. Laukakmens mūrējuma                    Att.Nr.8. Laukakmens mūrējuma

sabrukums                                                      sabrukums

Att.Nr.9. Rampas laukakmens                        Att.Nr.10.   Rampas betona augšējās

mūrējuma un betona sabrukumi                     virsmas plaisāšana

Att.Nr.11.   Rampas betona augšējās

virsmas plaisāšana

Sagatavoja:

Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas

galvenā būvinženiere	      R.Latkovska