**DARBA UZDEVUMS**

(Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādāšanai)

1. **Ievads**

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk Pasūtītājs) pieder Depo ēka Prohorova ielā 10, Jelgavā (būves kad. apzīmējums 09000140184001). Ēkai ir divi virszemes stāvi ar kopējo platību 4872.1m2. Ēkas ekspluatācijas laikā notiek jumta seguma bojāšanās, kura rezultātā tiek bojātas jumta nesošās konstrukcijas, fasādes apmetuma plaisāšana un drupšana, kā arī ēkai ir atslēgta apkure.

1. **Mērķis**
   1. Saņemt secinājumus, ieteikumus un rekomendācijas lai novērstu ēkas tālāko bojāšanos.
   2. Atjaunot ēkas tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu.
   3. Veikt dzelzceļa nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.
2. **Darba uzdevums**

1. Apsekošana un būves tehniskā stāvokļa noteikšana saskaņā ar LBN 405-21 “Būvju tehniskā apsekošana”, apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384:

1.1. apsekošanas uzdevuma sastādīšana kopīgi ar būves īpašnieku;

1.2. būves daļu apsekošana un tehniskā nolietojuma noteikšana;

1.3. iekšējo inženiertīklu apsekošana un tehniskā nolietojuma noteikšana.

2. Secinājumu, ieteikumu un rekomendāciju sagatavošana atbilstoši LBN 405-21 “Būvju tehniskā apsekošana”, apstiprināti ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384.

**Rezultāts:** 1. Būves tehniskās apsekošanas atzinums divos drukas eksemplāros.

2. Būves tehniskās apsekošanas atzinums ievietots Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

**Darbu izpildes termiņš:** Divi mēneši no līguma noslēgšanas dienas.