APSTIPRINĀTS:

ar iepirkuma komisijas 2023.gada 3.oktobra

sēdes protokolu Nr.2

# Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”

# Sarunu procedūra ar publikāciju

# „Krāšņu kurināmās marķētās dīzeļdegvielas piegāde

# SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām”

# (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/165-SPA)

SKAIDROJUMS Nr.1

| Nr.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Par blīvumu - faktiskais blīvums nav zināms pirms piegādes, bet degvielas noliešanas brīdī , lai aprēķinātu cenu dienu pirms piegādes lūdzu, noteikt konstantu blīvumu cenas aprēķināšanai 0.845. Lūdzu sniegt atbildi un veikt labojumus cenas aprēķinā nolikuma un līguma punktos, lai varam paspēt sagatavot piedāvājumu un nodrošinājumu. | Skat. Grozījumus Nr.1. Nolikumā tiek veikti grozījumi - preces piegādes mērvienība tiek grozīta no litriem (l) uz kilogramiem (kg). Papildus skaidrojam: Cenas aprēķina formulā ietvertais lielums: AN = akcīzes nodoklis marķētai dīzeļdegvielai saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem (uz 01.09.2023. - 0,06 EUR par 1 (vienu) litru). Aprēķinot piedāvājuma cenu, akcīzes nodokļa aprēķinam par vienu kg, jāizmanto dīzeļdegvielas blīvums ρ=0.835 kg/m3. |
| 2. | Papildus jautājums par līguma 4.6. punktu. Kopā ar kravu tiek izsniegti: - Attaisnojuma dokuments; - Atbilstības apliecinājums kravai; - Atbilstības sertifikāts (LATSERT) - Ražotāja kvalitātes sertifikāts (ORLEN); - Drošības datu lapu. Lūdzu izslēgt punktā minēto deklarāciju 3. pielikums, jo neuzturam tajā minētos punktus 3, 4, 5. | Precei jāatbilst līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām. Preču piegādei jāpievieno Pārdevēja atbilstības deklarācija, kas sagatavota atbilstoši Līguma 3.pielikumā pievienotajam paraugam, un preču izcelsmi un kvalitāti apliecinoši dokumenti vai to kopijas, saskaņā ar līguma 4.6.punktu. Skaidrojam, “Pārdevēja atbilstības deklarācija” (PAD) (“Līguma projekta” 3.pielikums) ir paraugs, kas pielāgojams preces specifikai, proti, ja pārdevējs regulāri nodrošina preču pasūtījumus un šo preču izcelsmes statuss attiecīgajā periodā ir vienāds, pārdevējs var izdot vienu – ilgtermiņa – noslēgtā līguma termiņam atbilstošu PAD, kas aptver vairākkārtējus preču pasūtījumus noteiktā laika posmā. Sagatavojot ilgtermiņa PAD, tajā ir norādāmi šādi datumi: PAD sagatavošanas datums, sākuma datums, no kura PAD ir spēkā un beigu datums, līdz kuram deklarācija ir spēkā. |
| 3. | Papildus informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš tiek pagarināts līdz 2023.gada 12.oktobrim ( Skat. Grozījumus Nr.1). |  |