*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2019.gada 20.novembra*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS „Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Elektroenerģijas skaitītāju piegāde”**

(turpmāk – sarunu procedūra)

**Grozījumi Nr.1**

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 2.2.punkta tabulas 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. un 2.2.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Iepirkuma daļas Nr. | Iepirkuma daļas nosaukums |
| 2.2.1. | 1. | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs **GAMA 300 tips G3B.547 Mod.: 240.F47.B2.P4.C270.A3.L1**ar pirmreizējo verifikāciju. **(3x127/230)** |
| 2.2.2. | 2. | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs **GAMA 300 tips G3B.547 Mod.: 240.F47.B2.P4.C270.A3.L1** ar pirmreizējo verifikāciju. **(3x57/100)** |
| 2.2.3. | 3. | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs **GAMA 300 tips G3B.147 Mod.: 240.F47.B2.P4.C270.A3.L1** ar pirmreizējo verifikāciju. |
| 2.2.4. | 4. | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs **GAMA 300 tips G3B.144 Mod.: 230.F47.B2.P4.C211.A3.L1**ar pirmreizējo verifikāciju. |

1. Izteikt sarunu procedūras tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums) un nolikuma līguma projekta (nolikuma 6. pielikums) 1. pielikumā iepirkuma daļu Nr.1, 2, 3 un 4 šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Iepirkuma daļas Nr.* | *Iepirkuma daļas nosaukums* | *Daudzums(gab.)* | *Preces saņēmējs* |
| *TRD-1* | *TDR-2* | *TDR-3* |
| **1.** | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs **GAMA 300 tips G3B.547 Mod.: 240.F47.B2.P4.C270.A3.L1**ar pirmreizējo verifikāciju. **(3x127/230)** | **30** | 30 | - | - |
| **2.** | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs **GAMA 300 tips G3B.547 Mod.: 240.F47.B2.P4.C270.A3.L1** ar pirmreizējo verifikāciju. **(3x57/100)** | **8** | 8 | - | - |
| **3.** | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs **GAMA 300 tips G3B.147 Mod.: 240.F47.B2.P4.C270.A3.L1** ar pirmreizējo verifikāciju. | **12** | 12 | - | - |
| **4.** | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs **GAMA 300 tips G3B.144 Mod.: 230.F47.B2.P4.C211.A3.L1**ar pirmreizējo verifikāciju. | **2** | 2 | - | - |

1. Izteikt sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma 1.4.1.punktu šādā redakcijā:

“1.4.1. piedāvājumu sarunu procedūrai **iesniedz līdz 2019.gada 27.novembrim plkst.10.00**, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā (Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 1. stāvā, 103. telpā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;”;

1. Izteikt sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma 1.4.2.punktu šādā redakcijā:

“1.4.2. piedāvājumu sarunu procedūrai **atver 2019.gada 27.novembrī plkst.10.15**, “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā (Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 3. stāvā, 339. kabinetā);”;

1. Izteikt sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma 1.6.1.punktu šādā redakcijā:

“1.6.1. piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Elektroenerģijas skaitītāju piegāde”. **Neatvērt līdz 2019.gada 27.novembrim, plkst. 10.15**” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.”.