SIA “LDZ CARGO” organizētās

tirgus cenu izpētes

“Gaisa piesārņojošo vielu emisiju mērījumu veikšana 2026.-2027.gadā”

Identifikācijas Nr.KAP-53/2025

Grozījumi Nr.1

- Izteikt tirgus cenu izpētes 2.pielikuma “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” 4.daļu (Krāsošanas iecirknis. Krāsošanas kameras ventilācijas sistēma.) jaunā redakcijā:

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Piesārņojošo vielu emisijas mērījumu veikšana” 2026-2027.g.

| Kods. |  | Emisijas avots | Piesārņojošās vielas nosaukums | Periodiskums | Pēdējie mērījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piesārņojošo vielu emisijas testēšana SIA "LDZ CARGO" Lokomotīvju remonta centrs, 2. Preču iela 30, Daugavpils, pēc atļaujas B kat. piesārņojošai darbībai Nr. DA11IB 0022 |  |  |  |  |  |  |
| A17 |  | Elektromašīnu nodaļa | Cietās daļiņas | 1 reiz/g | 10.02.2025. |
|  |  |  | Kopējais organiskais ogleklis |  |  |
|  |  |  | Gaisa plūsma |  |  |
|  |  |  | Gaisa ātrums |  |  |
| A18 |  | Elektromašīnu nodaļa | Cietās daļiņas | 1 reiz/g | 10.02.2025. |
|  |  |  | Kopējais organiskais ogleklis |  |  |
|  |  |  | Gaisa plūsma |  |  |
|  |  |  | Gaisa ātrums |  |  |
| Piesārņojošo vielu emisijas testēšana SIA "LDZ CARGO" Vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils, pēc atļaujas B kat. piesārņojošai darbībai Nr. DA11IB 0014 |  |  |  |  |  |  |
| A48 | Strūklu attīrīšanas iekārta |  | Cietās daļiņas PM | 2 reizi/gadā (max slodze) |  |  |
|  |  |  | Cietās daļiņas PM10 |  | 06.06.2025. |  |
|  |  |  | Cietās daļiņas PM2,5 |  |  |  |
| A24 – A35, A45, A46, A47 | Krāsošanas iecirknis. Krāsošanas kameras ventilācijas sistēma |  | Vienu reizi gadā veikt kopējā organiskā oglekļa mērījumus gaistošo organisko savienojumu izplūdes kanālu (kuri savienoti ar gāzu attīrīšanas iekārtām) gala izplūdes punktos (emisijas avoti A24-A35, A45, A46,A47), katrā mērījumu sērijā nodrošinot vismaz trīs nolasījumus (Noteikumu Nr.186 16.p.). Kopējā oglekļa mērījumus veikt pie pilnas krāsošanas kameru noslodzes. | 1 reizi/gadā (katrā mērījumu sērijā vismaz trīs nolasījumus) | 06.06.2025. |  |
| Piesārņojošo vielu emisijas testēšana SIA "LDZ CARGO" Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu ielā 4, Daugavpils, pēc atļaujas B kat. piesārņojošai darbībai Nr. DA10IB0075 |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Asināšanas postenis |  | Cietas izkliedētas daļiņas PM | 1 reizi/3 gados | 19.05.2023. |  |
|  |  |  | t.sk. cietas daļiņas PM 10i |  |  |  |
|  |  |  | t.sk. cietas daļiņas PM 2,5ii |  |  |  |