*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 24.marta*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS „Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Tālvadības sistēmas ieviešana ar ātrdarbīgo slēdžu un atdalītāju nomaiņu kontakttīkla sekcionēšanas postenī KSP-1”**

(turpmāk – sarunu procedūra)

**Grozījumi Nr.1**

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma 4.6.punktu šādā redakcijā:

*„4.6.*

|  |  |
| --- | --- |
| *4.6.* | *pretendentam darbu izpildei jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts un pieredzējis speciālists:*  ***Projekta vadītājs*** *ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā šādā jomā/sfērā:* ***elektroietaišu projektēšana no 1kV līdz 35 kV.***  *Projekta vadītājam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 5 (piecu) gadu laikā kā projekta vadītajam tālvadības sistēmas (SCADA) projektēšanā.*  *Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;* |

*”.*

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma 4.7.punktu šādā redakcijā:

*„4.7.*

|  |  |
| --- | --- |
| *4.7.* | *Pretendentam darbu izpildei jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts un pieredzējis speciālists:*  ***Darbu vadītājs*** *ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā šādā jomā/sfērā:* ***elektroietaišu izbūves darbu vadīšana no 1kV līdz 35 kV****.*  *Darbu vadītājam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 5 (piecu) gadu laikā kā darbu vadītājam tālvadības sistēmas (SCADA) izbūvē.*  *Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;* |

*”.*

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 2.pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

*„4. piedāvā samaksas termiņu \_\_\_ (nosacījums: ne mazāk kā 30 (trīsdesmit)) kalendārās dienas no rēķina par noteiktā periodā veiktajiem darbiem un/vai piegādātajiem materiāliem apmaksu saņemšanas dienas;”.*