*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2022. gada 13. maija*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**“****Kanalizācijas sistēmas atjaunošana Daugavpils**

**dzelzceļa stacijas teritorijā”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/97-SPA)**

**Grozījumi Nr.1**

Sarunu procedūras ar publikāciju “Kanalizācijas sistēmas atjaunošana Daugavpils dzelzceļa stacijas teritorijā” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikumā veikt šādus grozījumus:

1. Svītrot sarunu procedūras nolikuma 3.2.3.2. punktu;
2. Svītrot sarunu procedūras nolikuma 1. pielikuma 8. punktu;
3. Izteikt sarunu procedūras nolikumam pievienotās Tāmes 2.5. punktu šādā redakcijā:

“2.5. Esošo saliekamo ķieģeļu/dzelzsbetona elementu grodu aku DN1000 pilna renovācija

(K1-1; K1-2 ;K1-3; K1-4 ;K1-5; K1-6)”;

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 3. pielikuma 3.7. punktu šādā redakcijā:

“3.7. Esošo saliekamo ķieģeļu/dzelzsbetona elementu grodu aku DN1000 pilna renovācija (K1-1; K1-2; K1-3; K1-4; K1-5; K1-6)”;

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 3. pielikuma 4.2. punktu šādā redakcijā:

“4.2. Renovētas kanalizācijas akas K1-1; K1-2; K1-3; K1-4; K1-5; K1-6 un K1-7 pilnīgi atjaunota.”.