*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2023.gada 14.novembra*

*sēdes protokolu Nr.3*

**VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētās**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Dīzeļdegvielas piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”**

**(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/187-SPA)**

**Grozījumi Nr.2**

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.4.1.punktu šādā redakcijā:

“1.4.1. piedāvājumu sarunu procedūrā iesniedz elektroniski līdz **2023.gada 23.novembrim, plkst. 9.00**, nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi;”

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.4.2.punktu šādā redakcijā:

“1.4.2. piedāvājumu sarunu procedūrā atver **2023.gada 23.novembrī, plkst. 9.00**;”

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.4.4.punktu šādā redakcijā:

“1.4.4. pretendents saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma formu var iesniegt 2 (divus) piedāvājuma variantus attiecībā no piegādes nosacījumiem (Incoterms 2020 DAP un FCA).”

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 2.2.punktu šādā redakcijā:

**“2.2. Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Nosaukums, standarts** | **Daudzums****(garantētais)** **tonnas\*\*\*\*** | **Daudzums** **(līgumā prognozētais)** **tonnas** |
| **1.** | **Vasaras dīzeļdegviela**(LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam) | **4800** | **7600** |
| 2. | **Starpsezonu dīzeļdegviela** (LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam), *F klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(faktiskā saduļķošanās temperatūra (CP)****-6 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka))* |  **4000** | **6400** |
| 3. | **Arktiskā dīzeļdegviela**, (LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam)), *A0 klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(saduļķošanās temperatūra (CP)* ***-10 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāk);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija**(vai zemāka))* | **720** | **1220** |
| 4. | **Dīzeļdegviela**  LVS EN 590:2022**1. arktiskā klase** \*\*\* | **0** | **240** |

*\*\*\* 4.daļa (1.arktiskās klases dīzeļdegvielas) piegāde notiek tikai pēc Pircēja atsevišķa rakstiska pieprasījuma, ņemot vērā klimatiskos apstākļus. Pircējs ir tiesīgs nepasūtīt 1.arktiskās klases dīzeļdegvielu;*

***\*\*\*\**** *Pasūtītājs/pircējs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ nenoslēgt līgumu par kādu sarunu procedūras priekšmeta daļu. 3.daļas (arktiskās dīzeļdegvielas) apjoms var tikt palielināts, samazinot iepirkuma 2.daļas (starpsezonu dīzeļdegvielas) apjomu).*”

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 2.6.punktu šādā redakcijā:

“**2.6.** Pasūtītājs/pircējs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ nenoslēgt līgumu par kādu sarunu procedūras priekšmeta daļu. 3.daļas (arktiskās dīzeļdegvielas) apjoms var tikt palielināts, samazinot iepirkuma 2.daļas (starpsezonu dīzeļdegvielas) apjomu).”

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 4.3.punktu šādā redakcijā:

**“4.3.** komisija, salīdzinot pretendentu iesniegtos piedāvājumu variantus, izvērtēs pircējam saimnieciski izdevīgāko variantu: ņems vērā transportēšanas izmaksas no piegādes vietas līdz pircēja nepieciešamajām adresēm (Krustpils iela 24, Rīga - Dzelzceļa stacija Šķirotava 090007 un Otrā Preču iela 30, Daugavpils - Dzelzceļa stacija Daugavpils 110003), *kā arī sarunu priekšmeta 1. un 2.daļā ņems vērā biodegvielas pievienošanas izmaksas*, pircēja finanšu līdzekļu izlietojuma riskus un to pamatotību, izdevumu slogu maksājumu administrēšanā, samazinot ārējo faktoru negatīvu ietekmi uz pircēja interesēm.”

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma 2.punkta Finanšu piedāvājumu šādā redakcijā:

“**Finanšu piedāvājums**

*(pretendents atzīmē tikai tās daļas, kurās iesniedz piedāvājumu)*

1. **variants** – Pārdevējs piegādā preci saskaņā ar **Incoterms 2020 DAP (noliktava)** noteikumiem uz Pircēja akcīzes preču noliktavām Latvijas teritorijā: Krustpils iela 24, Rīga, Dzelzceļa stacija Šķirotava, 090007 vai Otrā Preču iela 30, Daugavpils Dzelzceļa stacija Daugavpils 110003:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Nosaukums, standarts** | **Daudzums****(garantētais)** **tonnas\*\*\*\*** | **Daudzums** **(līgumā prognozētais)** **tonnas** | **Vienības cena par 1 tonnu *(jānorāda pretendenta piedāvātā (pluss/mīnus) novirze no Platt’s cenas, ASV dolāros ciparos un vārdos)\**** | **Piegādes vieta – dzelzceļa stacija**  |
| *Ar biodegvielas piejaukumu 0 %* | *Ar biodegvielas piejaukumu**\*\*\*\*\** |
| 1. | **Vasaras dīzeļdegviela**(LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam) | **4800** | **5300**  |  |  | Šķirotava |
| **2300** |  |  | Daugavpils |
| 2. | **Starpsezonu dīzeļdegviela** (LVS EN 590 :2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam), *F klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(faktiskā saduļķošanās temperatūra (CP)****-6 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka)), biodegvielas piejaukums 0 %* | **4000** | **4480** |  |  | Šķirotava |
| **1920** |  |  | Daugavpils |
| 3. | **Arktiskā dīzeļdegviela**, (LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam)), *A0 klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(saduļķošanās temperatūra (CP)* ***-10 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāk);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija**(vai zemāka))* | **720** | **1220** |  |  | Šķirotava |
| 4. | **Dīzeļdegviela** LVS EN 590:2022**1. arktiskā klase** \*\*\* | **0** | **240** |  |  | Šķirotava |

***\*\*\**** *1.arktiskās klases dīzeļdegvielas piegāde notiek tikai pēc Pircēja atsevišķa rakstiska pieprasījuma, ņemot vērā klimatiskos apstākļus. Pircējs ir tiesīgs nepasūtīt 1.arktiskās klases dīzeļdegvielu.*

***\*\*\*\**** *Pasūtītājs/pircējs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ nenoslēgt līgumu par kādu sarunu procedūras priekšmeta daļu. 3.daļas (arktiskās dīzeļdegvielas) apjoms var tikt palielināts, samazinot iepirkuma 2.daļas (starpsezonu dīzeļdegvielas) apjomu).*

***\*\*\*\*\**** *Biodīzeļdegvielas piejaukums atbilstoši* MK 2000.gada 26. septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 91.punktam.

1. **variants** - Pārdevējs piegādā preci saskaņā ar **Incoterms 2020 FCA \_\_\_\_\_\_\_** (pārdevēja piedāvājumā norādītais terminālis ar Dzelzceļa staciju Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas teritorijā) noteikumiem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Nosaukums, standarts** | **Daudzums****(garantētais)** **tonnas\*\*\*\*** | **Daudzums** **(līgumā prognozētais)** **tonnas** | **Vienības cena par 1 tonnu *(jānorāda pretendenta piedāvātā (pluss/mīnus) novirze no Platt’s cenas, ASV dolāros ciparos un vārdos)\**** | **Piegādes vieta – dzelzceļa stacija** Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas **teritorijā** |
| *Ar biodegvielas piejaukumu 0 %* | *Ar biodegvielas piejaukumu\*\*\*\*\**  |
| 1. | **Vasaras dīzeļdegviela**(LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam) | **4800** | ***7600*** |  |  |  |
| 2. | **Starpsezonu dīzeļdegviela** (LVS EN 590 :2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam), *F klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(faktiskā saduļķošanās temperatūra (CP)****-6 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka)), biodegvielas piejaukums 0 %* | **4000** | **6400** |  |  |  |
| 3. | **Arktiskā dīzeļdegviela**, (LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam)), *A0 klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(saduļķošanās temperatūra (CP)* ***-10 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāk);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija**(vai zemāka))* | **720** | **1220** |  |  |  |
| 4. | **Dīzeļdegviela**  LVS EN 590:2022**1. arktiskā klase** \*\*\* | **0** | **240** |  |  |  |

**\*\*\****1.arktiskās klases dīzeļdegvielas piegāde notiek tikai pēc Pircēja atsevišķa rakstiska pieprasījuma, ņemot vērā klimatiskos apstākļus. Pircējs ir tiesīgs nepasūtīt 1.arktiskās klases dīzeļdegvielu.*

**\*\*\*\****Pasūtītājs/pircējs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ nenoslēgt līgumu par kādu sarunu procedūras priekšmeta daļu. 3.daļas (arktiskās dīzeļdegvielas) apjoms var tikt palielināts, samazinot iepirkuma 2.daļas (starpsezonu dīzeļdegvielas) apjomu).*

**\*\*\*\*\*** *Biodīzeļdegvielas piejaukums atbilstoši* MK 2000.gada 26. septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 91.punktam.

*\* piedāvājuma cena tiek noteikta pēc šādas formulas:* *Platt’s*  vidējo mēneša augstāko dienas piedāvājuma cenu no kotēšanas nozīmēm priekš “ULSD 10 PPM”, kuras publicētas aģentūras S&P Global Platt’s publikācijā „EUROPEAN MARKETSCAN” zem virsraksta „Northwest Europe cargoes CIF NWE/ Basis ARA” un **pluss/mīnus \_\_\_\_\_\_\_ ASV dolāri** koriģēta par ESC par vienu tonnu preces piegādes dienā. *Sarunu priekšmeta 1.un 2.daļā piedāvājuma cena obligāti jānorāda gan* ***bez*** *biodīzeļdegvielas piejaukuma, gan* ***ar*** *biodīzeļdegvielas piejaukumu.* atbilstošiMinistru kabineta 2000.gada 26. septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 91.punktam.”

1. Izteikt sarunu procedūras nolikuma 2.pielikuma Tehnisko specifikāciju šādā redakcijā:

**“TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**\*

*/Tehniskā piedāvājuma forma/*

*\*Pēc Tehniskās specifikācijas pretendents noformē un iesniedz Tehnisko piedāvājumu atbilstoši piedāvātajai sarunu procedūras priekšmeta daļai/daļām.*

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (Pircēja) prasības dīzeļdegvielai (precei) un tās piegādei:

1. **Prece**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Nosaukums, standarts** | **Daudzums****(garantētais)** **Tonnas\*\*\*\*** | **Daudzums** **(līgumā prognozētais)** **tonnas** | **Piegādes vieta – dzelzceļa stacija** Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas **teritorijā** |
| 1. | **Vasaras dīzeļdegviela**(LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam), ar *biodegvielas piejaukums 0 % vai biodegvielas piejaukums atbilstoši* Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 91.punktam | **4800** | **7600**tai skaitā: | **Šķirotava, Daugavpils** |
| **5300** | **Šķirotava** |
| **2300** | **Daugavpils** |
| 2. | Starpsezonu dīzeļdegviela (LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam), *F klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(faktiskā saduļķošanās temperatūra (CP)****-6 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka)), biodegvielas piejaukums 0 % vai biodegvielas piejaukums atbilstoši* Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 91.punktam | **4000** | **6400**tai skaitā: | **Šķirotava, Daugavpils**  |
| **4480** | **Šķirotava** |
| **1920** | **Daugavpils** |
| 3. | Arktiskā dīzeļdegviela, (LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam)), *A0 klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(saduļķošanās temperatūra (CP)* ***-10 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāk);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija**(vai zemāka))* | **720** | **1220** | **Šķirotava** |
| 4. | Dīzeļdegviela LVS EN 590:20221. arktiskā klase \*\*\* | **0** | **240** | **Šķirotava** |

*\*Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu atbilstoši piedāvātajai sarunu procedūras priekšmeta daļai/daļām;*

*\*\*Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, pretendents var norādīt ekvivalentu preci (sk. arī nolikuma 1.7.4.punktu).*

***\*\*\**** *1.arktiskās klases dīzeļdegvielas piegāde notiek tikai pēc Pircēja atsevišķa rakstiska pieprasījuma, ņemot vērā klimatiskos apstākļus. Pircējs ir tiesīgs nepasūtīt 1.arktiskās klases dīzeļdegvielu;*

***\*\*\*\**** *Pasūtītājs/pircējs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ nenoslēgt līgumu par kādu sarunu procedūras priekšmeta daļu. 3.daļas (arktiskās dīzeļdegvielas) apjoms var tikt palielināts, samazinot iepirkuma 2.daļas (starpsezonu dīzeļdegvielas) apjomu).”*

1. Izteikt sarunu procedūras 6.pielikuma “Līguma projekts” 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.punktu šādā redakcijā:

 “ 1) Produkcija:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Nosaukums, standarts** | **Daudzums****(garantētais)** **tonnas** | **Daudzums** **(līgumā prognozētais)** **tonnas** | **Piegādes vieta – dzelzceļa stacija** Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas **teritorijā** |
| 1. | Vasaras dīzeļdegviela(LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam), *biodegvielas piejaukums 0 % vai biodegvielas piejaukums atbilstoši* Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 91.punktam *(tiks precizēts saskaņā ar izvēlēto piedāvājumu)* | **4800** | **7600** tai skaitā: | **Šķirotava, Daugavpils**  |
| **5300**  | **Šķirotava** |
| **2300** | **Daugavpils** |
| 2. | Starpsezonu dīzeļdegviela (LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam), *F klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(faktiskā saduļķošanās temperatūra (CP)****-6 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāka)) biodegvielas piejaukums 0 % vai biodegvielas piejaukums atbilstoši* Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 91.punktam *(tiks precizēts saskaņā ar izvēlēto piedāvājumu)* | **4000** | **6400**tai skaitā: | **Šķirotava, Daugavpils**  |
| **4480** | **Šķirotava** |
| **1920** | **Daugavpils** |
| 3. | Arktiskā dīzeļdegviela, (LVS EN 590:2022 vai atbilstoši aktuālajam standartam)), *A0 klase, līdzvērtīga vai augstvērtīgāka**(saduļķošanās temperatūra (CP)* ***-10 grādi*** *pēc Celsija (vai zemāk);**auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP)****-20 grādi*** *pēc Celsija**(vai zemāka))* | **720** | **1220** | **Šķirotava** |
| 4. | DīzeļdegvielaLVS EN 590:20221. arktiskā klase \*\*\* | **0** | **240** | **Šķirotava** |

**\*\*\*** 1.arktiskās klases dīzeļdegvielas piegāde notiek tikai pēc Pircēja atsevišķa rakstiska pieprasījuma, ņemot vērā klimatiskos apstākļus. Pircējs ir tiesīgs nepasūtīt 1.arktiskās klases dīzeļdegvielu.”