**Kondicionieru, gaisa dzesētāju (Iekārtas) saraksts (DNP)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | | **Adrese** | | **Nosaukums** | |
| **Rīga un Vidzemes reģions** | | | | | | |
| 1 | | Rīga-Skulte, 13.km | | Pārvietojamā moduļveida mājiņa ar kondicionētāju | |
| 2 | | Bolderāja1, Daugavgrīvas šos.18 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW09ENR (ESD maiņa) | |
| 3 | | Bolderāja-2, M.Apakšgrāvja 15 | | Iekštelpu dzesētājs (kondicionētājs) | |
| 4 | | Ieriķi | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW | |
| 5 | | Jāņavārti, Slāvu iela 7A | | Sienas gaisa kondicionētājs TGi-09H | |
| 6 | | Jāņavārti, Slāvu iela 7A | | Gaisa kondicionētājs SANYO SAP 3.5w | |
| 7 | | Jāņavārti, Slāvu iela 7A | | Gaisa kondicionētājs SANYO SAP 3.5w | |
| 8 | | Jāņavārti, Slāvu iela 7A | | Kondicioners TADIRAN-184 5 kwt | |
| 9 | | Jāņavārti, Slāvu iela 7A | | Gaisa kondicionētajs ''SANYO'' 3,2kW | |
| 10 | | Jāņavārti, Slāvu iela 7A | | Gaisa kondicionētājs SANYO SAP 2.5w | |
| 11 | | Lielvārde | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 12 | | Mangaļi, Vitrupes iela 4 | | Kondicionētājs TADIRAN GCL-500H | |
| 13 | | Mangaļi, Vitrupes iela 4 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12ENR | |
| 14 | | Olaine | | Gaisa kondicionētājs ''Sanyo'' SAP KCR123EH 3,5kW | |
| 15 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Sienu kondicionieris TADIRAN TG1-12H | |
| 16 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Sienu kondicionieris TADIRAN TG1-12H | |
| 17 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Sienu kondicionieris TADIRAN TG1-07H | |
| 18 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Sienu kondicionieris TADIRAN TG1-12H | |
| 19 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Sienu kondicionieris TADIRAN TG1-18H | |
| 20 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Sienu kondicionieris TADIRAN TG1-15H | |
| 21 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Kondicionieris TADIRAN 15 H (3.8 kw) | |
| 22 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Kondicionieris TADIRAN 0.9 H (2.7 kw) | |
| 23 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Gaisa kondicionētājs Split ''Sanyo'' ar jaudu 2,5k | |
| 24 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw | |
| 25 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Kondicionētājs MUE-18HRDN1 sienas-griestu /konsole | |
| 26 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 7.0/7.8 kW | |
| 27 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 7.0/7.8 kW | |
| 28 | | Rīga, Dzirnavu iela 147, k-3 | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 10.5/11 kW | |
| 29 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs SANYO 2,5 kwt | |
| 30 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 0.9 H ar jaudu 2.7 kw | |
| 31 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 0.9 H ar jaudu 2.7 kw | |
| 32 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 0.9 H ar jaudu 2.7 kw | |
| 33 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 0.9 H ar jaudu 2.7 kw | |
| 34 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 0.9 H ar jaudu 2.7 kw | |
| 35 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 0.9 H ar jaudu 2.7 kw | |
| 36 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 0.9 H ar jaudu 2.7 kw | |
| 37 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 12H ar jaudu 3.5 kw | |
| 38 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 12H ar jaudu 3.5 kw | |
| 39 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 12H ar jaudu 3.5 kw | |
| 40 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 12H ar jaudu 3.5 kw | |
| 41 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 12H ar jaudu 3.5 kw | |
| 42 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 12H ar jaudu 3.5 kw | |
| 43 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 12H ar jaudu 3.5 kw | |
| 44 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 12H ar jaudu 3.5 kw | |
| 45 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 18H ar jaudu 5 kw | |
| 46 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris 18H ar jaudu 5 kw | |
| 47 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN - 0.9 H 2.7 KW | |
| 48 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN - 0.9 H 2.7 KW | |
| 49 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN - 0.9 H 2.7 KW | |
| 50 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN - 0.9 H 2.7 KW | |
| 51 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN-15H 3.5Kw | |
| 52 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN-15H 3.5Kw | |
| 53 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN-15H 3.5Kw | |
| 54 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRIAN 0.9H aukstuma jauda 2.7Kw | |
| 55 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRIAN 0.9H aukstuma jauda 2.7Kw | |
| 56 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRIAN 0.9H aukstuma jauda 2.7Kw | |
| 57 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRIAN 0.9H aukstuma jauda 2.7Kw | |
| 58 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRIAN 12H aukstuma jauda 3.5Kw | |
| 59 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRAN 09H (2.7 kw) | |
| 60 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRAN 15H (3.8 kw) | |
| 61 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRAN 15H (3.8 kw) | |
| 62 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRAN 18H (5 kw) | |
| 63 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN 09H-2.7kw | |
| 64 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN 09H-2.7kw | |
| 65 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN 09H-2.7kw | |
| 66 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris TADIRIAN 09H-2.7kw | |
| 67 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRAN TGLS 9H | |
| 68 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRAN TGLS 9H | |
| 69 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRAN TGLS 11H | |
| 70 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRAN TGLS 11H | |
| 71 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TADIRAN GCLS 120H | |
| 72 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Aukstuma kondicionieris GTM7G-07H | |
| 73 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Sienas gaisa kondicionētājs GTM 76-12H | |
| 74 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Sienas gaisa kondicionētājs GTM 76-12H | |
| 75 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris 0.9 H ( 2.7 kw) | |
| 76 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris 12 H ( 3.5 kw) | |
| 77 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris 12 H ( 3.5 kw) | |
| 78 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TK7G-9H | |
| 79 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TK7G-9H | |
| 80 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TK7G-9H | |
| 81 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TK7G-9H | |
| 82 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TK7G-9H | |
| 83 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TADIRAN TK7G-24H | |
| 84 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TADIRAN TK7G-24H | |
| 85 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs SANYO SAP023EH ar sūkni | |
| 86 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs SANYO SAP023EH | |
| 87 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs SANYO SAP023EH | |
| 88 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN GTM-07H | |
| 89 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TGI-09H | |
| 90 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Sienas gaisa kondicionētājs TGi-09H | |
| 91 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Sienu kondicionieris Hyundai | |
| 92 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Sienu kondicionieris Hyundai | |
| 93 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TGI-09H | |
| 94 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TGI-09H | |
| 95 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TGI-09H | |
| 96 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TGI-09H | |
| 97 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Sienu kondicionieris TADIRAN TGI-12H | |
| 98 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris ar jaudu 5.27 KW | |
| 99 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris ar jaudu 5.27 KW | |
| 100 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris ar jaudu 2.6KW | |
| 101 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris ar jaudu 2.6 KW | |
| 102 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs SEGD-18 | |
| 103 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Daikin FTY 35 G | |
| 104 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs SANYO SAP-093EH ar jaudu | |
| 105 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs SANYO SAP-093EH ar jaudu | |
| 106 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs SANYO SAP-093EH ar jaudu | |
| 107 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Split veida gaisa kondicionētājs SANYO | |
| 108 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Split veida gaisa kondicionētājs SANYO | |
| 109 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Split veida gaisa kondicionētājs SANYO | |
| 110 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Split veida gaisa kondicionētājs SANYO | |
| 111 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Split veida gaisa kondicionētājs SANYO | |
| 112 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Split veida gaisa kondicionētājs SANYO | |
| 113 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Split veida gaisa kondicionētājs SANYO | |
| 114 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TADIRAN - 12H (jauda 3,5 KW) | |
| 115 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TADIRAN - 12H (jauda 3,5 KW) | |
| 116 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TADIRAN - 12H (jauda 3,5 KW) | |
| 117 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TADIRAN - 09H (jauda 2,6 KW) | |
| 118 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris 09H (2.7kw) | |
| 119 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris 09H (2.7kw) | |
| 120 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs 26 KW 11H | |
| 121 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Mitsubishi SRK20ZG-S invertor | |
| 122 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Mitsubishi SRC20CD-S1 | |
| 123 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs 26 KW 09H | |
| 124 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TG1-09H 2.57 KWT | |
| 125 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split Sanyo | |
| 126 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split Sanyo | |
| 127 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split Sanyo | |
| 128 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split Sanyo | |
| 129 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split Mitsubishi | |
| 130 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split Mitsubishi | |
| 131 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split Mitsubishi | |
| 132 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Spilt SANYO SAP-012EH | |
| 133 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Spilt SANYO SAP-012EH | |
| 134 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Spilt SANYO SAP-93EH | |
| 135 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Spilt SANYO SAP-93EH | |
| 136 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs SANYO 09H | |
| 137 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs SANYO 09H | |
| 138 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs SANYO 09H | |
| 139 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionieris 12H ar jaudu 3.5 kw | |
| 140 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Sanyo SAP-09EH | |
| 141 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Sanyo split sistēma | |
| 142 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Sanyo split sistēma | |
| 143 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split Sanyo 2,5 kwt | |
| 144 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split Sanyo 2,5 kwt | |
| 145 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs LG MS09AH 2,6kw | |
| 146 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs LG MS09AH 2,6kw | |
| 147 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split | |
| 148 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split | |
| 149 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split | |
| 150 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split | |
| 151 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Split | |
| 152 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs K12AH LG 3,5 kw | |
| 153 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Gaisa kondicionētājs K12AH LG 3,5 kw | |
| 154 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 3,5kw | |
| 155 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 3,5kw | |
| 156 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 2,5kw | |
| 157 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 3,5kw | |
| 158 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 3,5kw | |
| 159 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 3,5kw | |
| 160 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 2,5kw | |
| 161 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 2,5kw | |
| 162 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 3,5kw | |
| 163 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 3,5kw | |
| 164 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 3,5kw | |
| 165 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 2,5kw | |
| 166 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 2,5kw | |
| 167 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs jauda 3,5kw | |
| 168 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Split (inverter) 3,5 kw Midea | |
| 169 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Split (inverter) 3,5 kw Midea | |
| 170 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Split (inverter) 3,5 kw Midea | |
| 171 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Sienu kondicionieris Airwell | |
| 172 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TGI 18H (5,2kwt) | |
| 173 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionieris TGLS 11H (2,8kwt) | |
| 174 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs | |
| 175 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs AFI/AFO105HPS3 | |
| 176 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs AFI/AFO105HPS3 | |
| 177 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Panasonic | |
| 178 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētāji ar sūkņiem kondensāta atgriešanai | |
| 179 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 180 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 181 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 182 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 183 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 184 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 185 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 186 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Split tipa 6.7/7.6 kw | |
| 187 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1 kw | |
| 188 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1 kw | |
| 189 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Split tipa 6.7/7.6 kw | |
| 190 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 191 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 192 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 193 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw | |
| 194 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw | |
| 195 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 196 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TG1-09H 2.57 KWT | |
| 197 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TG1-09H 2.57 KWT | |
| 198 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TG1-12H 3.42 KWT | |
| 199 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TG1-12H 3.42 KWT | |
| 200 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Daikin 3,5kw | |
| 201 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs TADIRAN TK7G-09H | |
| 202 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs 09H (2.7kw) | |
| 203 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Medeo 3,5 kw | |
| 204 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs 120 (4.0kw) sienas griestu | |
| 205 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Medeo 3,5 kw | |
| 206 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs 120 (4.0kw) sienas griestu | |
| 207 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Sanyo SAP-012EH | |
| 208 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Airwell 2,5kwt | |
| 209 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Medeo 3,5 kw | |
| 210 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Airwell inventor | |
| 211 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 3.5kW (serveru telpā) | |
| 212 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 3.5kW | |
| 213 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 3.5kW | |
| 214 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 2.8kW | |
| 215 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Emura FTXG 50 LS silver 5,0kW | |
| 216 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Emura FTXG 35 LS silver 3,5kW | |
| 217 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs HISENSE Qdzes 3,5kW | |
| 218 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Midea MA-24N8D0-O Blanc | |
| 219 | | Rīga, Gogoļa iela 3 | | Kondicionētājs Midea MA-24N8D0-O Blanc | |
| 220 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs | |
| 221 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs | |
| 222 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs | |
| 223 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs | |
| 224 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs | |
| 225 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 226 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 227 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 228 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 229 | | Rīga, Krūzes iela 47A | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 230 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Mobilais kondicionētājs KYR-44/B | |
| 231 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Kondicionētājs gaisa Split sistēmas 'Aplic Air' | |
| 232 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Gaisa kondicionieris Split sistēmas 'Aplic Air' | |
| 233 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Gaisa kondicionieris Split sistēmas 'Aplic Air' | |
| 234 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Gaisa kondicionieris Split sistēmas 'Aplic Air' | |
| 235 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Gaisa kondicionieris Split sistēmas 'Aplic Air' | |
| 236 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Gaisa kondicionieris Split sistēmas 'Aplic Air' | |
| 237 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Gaisa kondicionieris Split sistēmas 'Aplic Air' | |
| 238 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Gaisa kondicionieris Split sistēmas 'Aplic Air' | |
| 239 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Kondicionētājs ASUG 09 LECA/AOYG-09LEC | |
| 240 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 09 LECA/AOYG-09LEC | |
| 241 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Split sistēmas gaisa kondicionētājs 'Aplic Air' | |
| 242 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Gaisa kondicionēšanas iekārta AUX ASW12ENR | |
| 243 | | Rīga, Stacijas laukums 2 | | Konsoles gaisa kondicionētājs 'Mitsubishi' 15kW | |
| 244 | | Rīga, Stacijas laukums 2, k-3 | | Kondicionētājs ''MEDEO'' 3,5kW | |
| 245 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Midea MSR 24-12HRN Split 3.5kW | |
| 246 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Midea MSR 24-12HRN Split 3.5kW | |
| 247 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Sharp INVERTER 3,5kW AYXPC12JR | |
| 248 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs | |
| 249 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionieris | |
| 250 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionieris | |
| 251 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Sienas gaisa kondicionētājs TRM 09H (2.6 KW jauda) | |
| 252 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Sienas gaisa kondicionētājs TRM 09H (2.6 KW jauda) | |
| 253 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Sienas gaisa kondicionētājs TRM 09H (2.6 KW jauda) | |
| 254 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs TGI-09H 2,5kw | |
| 255 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Sienas gaisa kondicionētājs GCLS 200H ar sūkni | |
| 256 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Sienas gaisa kondicionētājs GCLS 200H ar sūkni | |
| 257 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TK7G-12H | |
| 258 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TK7G-12H | |
| 259 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TK7G-9H | |
| 260 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Split veida gaisa kondicionētājs SANYO SAP023EH | |
| 261 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ASW-H12A4/HSR | |
| 262 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ASW-18A4/HSR | |
| 263 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ''SANYO'' 09H | |
| 264 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Sienas tipa Split kondicionētājs, Ārdaļas bloks-SRC | |
| 265 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs Split SANYO SAP-93 EH | |
| 266 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs Tadiran GTM 76-244 | |
| 267 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs York | |
| 268 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs York | |
| 269 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs York | |
| 270 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs York | |
| 271 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs York | |
| 272 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Mitsubisni SRK20ZG-S | |
| 273 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Mitsubisni SRK20ZG-S | |
| 274 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL RTWA12RL9C | |
| 275 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL SK17RN4 | |
| 276 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionēšanas iekārta LG A12AW | |
| 277 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionēšanas iekārta AUX ASW12ENR | |
| 278 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Mitsubisni SRK20ZG-S | |
| 279 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionēšanas iekārta AUX ASW12ENR | |
| 280 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Mitsubisni SRK20ZG-S | |
| 281 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL RDW9RN4BT | |
| 282 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL RTWA12RL9C | |
| 283 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12ENR | |
| 284 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL RDW9RN4BT | |
| 285 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Mitsubisni SRK35ZG-S | |
| 286 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Mitsubisni SRK35ZG-S | |
| 287 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL HP9RL14R | |
| 288 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL RDW9RN4BT | |
| 289 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētajs ARTEL RDW9RN4BT | |
| 290 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL SK17RN4 | |
| 291 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Mobilais kondicionētājs Daewoo DOB120 | |
| 292 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Split tipa kondicionētājs (inverter) 7 kW Fujitsu | |
| 293 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Panasonic | |
| 294 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs ''Panasonic'' | |
| 295 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Sanyo 3,5kW | |
| 296 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw (SCB telpa) | |
| 297 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw (TDR-1) | |
| 298 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs - sienas-griestu kasete 5 Kw | |
| 299 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1 kw | |
| 300 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1 kw | |
| 301 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1 kw | |
| 302 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1 kw | |
| 303 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1kw | |
| 304 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1 kw | |
| 305 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1 kw | |
| 306 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs Split tipa 3.5/4.1 kw | |
| 307 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw | |
| 308 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 309 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL HP12RL14R | |
| 310 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 7,0kW | |
| 311 | | Rīga, Turgeņeva iela 14 | | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 3,5kW | |
| 312 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs Mitsubishi 12 kwt Nr.10 | |
| 313 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs Mitsubishi 12 kwt Nr.11 | |
| 314 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs Mitsubishi 12 kwt Nr.12 | |
| 315 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs Mitsubishi 12 kwt Nr.13 | |
| 316 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs Liebert HPM M29 ar kondensatoru | |
| 317 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 5 kw | |
| 318 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 5 kw | |
| 319 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 5 kw | |
| 320 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 5 kw | |
| 321 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 2,5 kw | |
| 322 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 2,5 kw | |
| 323 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 2,5 kw | |
| 324 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 2,5 kw | |
| 325 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 3,5 kw | |
| 326 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs 3,5 kw | |
| 327 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs HPAC LIBERTS HP | |
| 328 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs Split SANYO SAP-012EH | |
| 329 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs Split SANYO SAP-012EH | |
| 330 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs Split SANYO SAP-012EH | |
| 331 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs MSR1U-24HRDN1 6.7/7.6 Kw | |
| 332 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw (SCUV) | |
| 333 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs kasetes tipa 5.3kw ITC | |
| 334 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 335 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs RB24R ARTEL | |
| 336 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs RA 12DN | |
| 337 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs RA 12DN | |
| 338 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs RA 12DN | |
| 339 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs RA 12DN | |
| 340 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs RB 24R | |
| 341 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs RB 24R | |
| 342 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs gaisa ASW-H24B4 | |
| 343 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs gaisa ASW-H24B4 | |
| 344 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs RAK 12DN | |
| 345 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs ASW-H24B4/HSR | |
| 346 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs ASW-H24B4/HSR | |
| 347 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Kondicionētājs RAK-12DN | |
| 348 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs AM-12A4/R | |
| 349 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs ASW-H24B4 | |
| 350 | | Rīga, Turgeņeva iela 21 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL RAK-12DN | |
| 351 | | Rīga-Preču | | Kondicionētājs | |
| 352 | | Rīga-Preču, Rencēnu iela 31 | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 12 LECA/AYOG-12LEC | |
| 353 | | Salaspils, Miera iela 2, k-8 | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 12 LECA/AOYG-12LEC | |
| 354 | | Salaspils, Miera iela 2, k-8 | | Kondicionētājs Panasonic | |
| 355 | | Salaspils, Miera iela 2, k-8 | | Kondicionētājs Panasonic | |
| 356 | | Skrīveri, Dzelzceļnieku iela 1 | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW | |
| 357 | | Sloka, Satiksmes iela 2A | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW09ENR | |
| 358 | | Šķirotava ATS telpa | | Kondicionētājs GS-18RC | |
| 359 | | Šķirotava, CDN-1 kantoris | | Gaisa kondicionētājs PAK 12CN | |
| 360 | | Šķirotava, Jāņavārtu iela 4 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 361 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Gaisa kondicionētājs LG LS-K2460HL (2.stāvs) | |
| 362 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Gaisa kondicionētājs LG LS-L1261HL (man.disp.) | |
| 363 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Kondicionētājs TADIRAN TGI-18H (stac.dež.) | |
| 364 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Kondicionētājs TADIRAN TGI-12H | |
| 365 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12ENR | |
| 366 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN Split veida | |
| 367 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 09 LECA/AYOG-09LEC | |
| 368 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN TGI - 09H | |
| 369 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18B4/EAR | |
| 370 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 09 LECA/AYOG-09LEC | |
| 371 | | Šķirotava, Krustpils iela 20 | | Kondicionētājs Panasonic CS/CU-PV12DKE (stac.dež.) | |
| 372 | | Šķirotava, Krustpils iela 20A | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW09ENR | |
| 373 | | Šķirotava, Krustpils iela 20A | | Kondicionētājs TADIRAN TGI-09H | |
| 374 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Kondicionētājs Panasonic CS/CU - W9DKE | |
| 375 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW09ENR | |
| 376 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Kondicionētājs TADIRAN TGI-18H | |
| 377 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Kondicionētājs TADIRAN GCL-300H | |
| 378 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Kondicionētājs TADIRAN GCL-300H | |
| 379 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Kondicionētājs Panasonic CS/CU - W9DKE | |
| 380 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Kondicionētājs TADIRAN TGI-09H 'J' parks | |
| 381 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 09 LECA/AYOG-09LEC | |
| 382 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 12 LECA/AYOG-12LEC | |
| 383 | | Šķirotava, Krustpils iela 21B | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 18 LECA/AYOG-18LEC | |
| 384 | | Šķirotava, Krustpils iela 52 | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW | |
| 385 | | Šķirotava, Sila iela 2/6 | | Kondicionētājs TADIRAN TGI-09H 'A' parks | |
| 386 | | Torņakalna parks | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw | |
| 387 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs 2,5kW | |
| 388 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs 2,0kW | |
| 389 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs TGLS-11H | |
| 390 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs 2,5kW | |
| 391 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs 2,0kW | |
| 392 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 393 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 394 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 395 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 396 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw | |
| 397 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 398 | | Torņakalns, Torņakalna iela 16 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 399 | | Torņakalns, Vilkaines iela 2A | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW | |
| 400 | | Vagonu parks | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 09 LECA/AOYG-09LEC | |
| 401 | | Vagonu parks | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | |
| 402 | | Vagonu parks | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | |
| 403 | | Vagonu parks, Rēznas 9, k-11 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | |
| 404 | | Zasulauks | | Kondicionētājs Panasonic | |
| 405 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TG-1 09H | |
| 406 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TG-1 09H | |
| 407 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TG-1 09H | |
| 408 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TGLS 15H | |
| 409 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TGLS 15H | |
| 410 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TGLS 11H | |
| 411 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TGLS 11H | |
| 412 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TG-1 09H | |
| 413 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TADIRAN TK7G-09H | |
| 414 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Kondicionētājs sienas TADIRAN TK7G-09H | |
| 415 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12ENR (ESD maiņa) | |
| 416 | | Zasulauks, Tapešu iela 1 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW09ENR (ESD maiņa) | |
| 417 | | Zemitāni | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 418 | | Zemitāni | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 419 | | Zemitāni, Zemitānu iela 14 | | Kondicionētājs Panasonic CS/CU-PV12DKE | |
| 420 | | Ziemeļblāzma, Vecāķu prosp.2C | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| **Kurzemes reģions** | | | | | | |
| 1 | | Glūda-Liepāja, 154.km | | Pārvietojamā moduļveida mājiņa ar kondicionētāju, | |
| 2 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs ASY12FSBC (3.st) | |
| 3 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs ASY9FSBCW (3.st.) | |
| 4 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs ASH-14 FSBC (3.st) | |
| 5 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs GA ASH9R | |
| 6 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs GA ASH7R | |
| 7 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs GA AWG14LSAZ | |
| 8 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs GA ASH12R | |
| 9 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs GA ASH9R | |
| 10 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionieris-iztvaikotājs General ASH14RS8CW | |
| 11 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs ASY9FSBCW (3.st.) | |
| 12 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs ASY9FSBCW (3.st.) | |
| 13 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs GA ASH14RSAC/AOH14RGDC | |
| 14 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs GAC ASH9RMACX2/AOH19RSEM\*2 | |
| 15 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs GA ASH/AOH | |
| 16 | | Jelgava, Bauskas iela 5 | | Kondicionētājs GA ASH14RSAC/AOH14RGDC | |
| 17 | | Jelgava, Pasta iela 63 | | Gaisa kondicionētājs SCM807G 9,0Kwt ar 4kondensāta | |
| 18 | | Jelgava, Pasta iela 63 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12QBR | |
| 19 | | Jelgava, Pasta iela 63 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12QBR | |
| 20 | | Jelgava, Pasta iela 63 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12QBR | |
| 21 | | Jelgava, Prohorova iela 28D | | Kondicionētājs KELON AS-09HR4FL | |
| 22 | | Jelgava, Stacijas iela 1 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12QBR | |
| 23 | | Jelgava, Stacijas iela 1 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12ENR | |
| 24 | | Jelgava, Stacijas iela 1 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN Split veida ar | |
| 25 | | Jelgava, Stacijas iela 1 | | Gaisa kondicionētāja TARIDAN Split veida | |
| 26 | | Jelgava, Stacijas iela 1 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12ENR | |
| 27 | | Jelgava, Stacijas iela 1 | | Kondicionētājs Panasonic CS/CU - W9DKE | |
| 28 | | Jelgava, Stacijas iela 1 | | Kondicionētājs AUX EAR12 | |
| 29 | | Jelgava, Stacijas iela 3C | | Kondicionieris AIRWELL | |
| 30 | | Jelgava, Zemgales prospekts 27 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | |
| 31 | | Jelgava, Zemgales prospekts 27 | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 07 LECA/AYOG-07LEC | |
| 32 | | Liepāja, Rīgas iela 71 | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 09 LECA/AOYG-09LEC | |
| 33 | | Liepāja, Tērauda iela 27 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12ENR | |
| 34 | | Rīga-Jelgava, 43.km | | Pārvietojamā moduļveida mājiņa ar kondicionētāju | |
| 35 | | Ventspils, Depo iela 21 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW12ENR | |
| 36 | | Ventspils, Dzintaru iela 37 | | Kondicionētājs DAEWOO DSB-240 LH-R | |
| 37 | | Ventspils, Kurzemes iela 16 | | Gaisa kondicionētājs TADIRAN GCL 300 | |
| 38 | | Ventspils, Ziemeļu iela 21 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18B4/EAR | |
| 39 | | Ventspils-2 | | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 18 LECA/AOYG-18LEC | |
| 40 | | Tukums-2, Stacijas iela 27 | | Kondicionētājs ASYG18LF 5.0/5.6 kW | |
| 41 | | Ventspils, Dzintaru iela 27 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 42 | | Ventspils, Depo iela 21 | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 3.5/3.7 kW | |
| **Latgales reģions** | | | | | | |
| 1 | | Alotene | | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW | |
| 2 | | Alotene, km 103+397 | | Kondicionētājs Alpic Air AWI-35HPR1A(3.5kW) | |
| 3 | | Daugavpils, 1.Pasažieru 10 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H07 2,1 kW RTI SCB | |
| 4 | | Daugavpils, 1.Pasažieru 10 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H07 2,1 kW RTI SCB | |
| 5 | | Daugavpils, 1.Pasažieru 10 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H07 2,1 kW RTI SCB | |
| 6 | | Daugavpils, 1.Pasažieru 10 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW RTI bezkon | |
| 7 | | Daugavpils, 1.Pasažieru 10 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H07 2,1 kW RTI DC | |
| 8 | | Daugavpils, 1.Pasažieru 10 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW RTI EC | |
| 9 | | Daugavpils, 1.Pasažieru 12 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 10 | | Daugavpils, 1.Pasažieru 12 | | Kondicionētājs LG G24AH | |
| 11 | | Daugavpils, 2.Preču iela 26 | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW | |
| 12 | | Daugavpils, 2.Preču iela 2A | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/HSR | |
| 13 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs Fujitsu TC inverter 3,5kW | |
| 14 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs Fujitsu TC inverter 2,0kW | |
| 15 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs SH 12ZW8 Classic | |
| 16 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S09LHP 2.6kW | |
| 17 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG G-09LH split | |
| 18 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs Fujitsu TC inverter 2,5kW | |
| 19 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S09AHP | |
| 20 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG G12LH | |
| 21 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG G-09LH split | |
| 22 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG GO7AH split | |
| 23 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S09LHP 2.6kW | |
| 24 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG C09AHM | |
| 25 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S07AC 2.1kW/R410A | |
| 26 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S09AHP | |
| 27 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S07AC 2.1kW/R410A | |
| 28 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S18AHP | |
| 29 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S24LHP | |
| 30 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S18LHP | |
| 31 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S18AHP | |
| 32 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S09LHP 2.6kW | |
| 33 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs LG S07AC 2.1kW/R410A | |
| 34 | | Daugavpils, 2.Preču iela 4 | | Kondicionētājs Fujitsu TC inverter 2,5kW | |
| 35 | | Daugavpils, Andreja Pumpura 127f | | Kondicionieris Rowa KFR-25GW 2,6 kW | |
| 36 | | Daugavpils, Drujas iela 12B | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | |
| 37 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG G07LH | |
| 38 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG G07LH | |
| 39 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG G07LH | |
| 40 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG G07LH | |
| 41 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG G09LH | |
| 42 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG (Inventor) | |
| 43 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG G07LH | |
| 44 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG (Inventor) | |
| 45 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG G09LH | |
| 46 | | Daugavpils, Kārklu iela 4 | | Kondicionētājs LG G07LH | |
| 47 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12RL | |
| 48 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12RL | |
| 49 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12RL | |
| 50 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL AG9RL | |
| 51 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL HPE18RL | |
| 52 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12RL | |
| 53 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL HPE18RL | |
| 54 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw (DFPL) | |
| 55 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 56 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 57 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 58 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Kondicionētājs LG G12AH | |
| 59 | | Daugavpils, Mihoelsa iela 48 | | Kondicionētājs LG G24AH | |
| 60 | | Daugavpils, Piekrastes iela 16 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12LR | |
| 61 | | Daugavpils, Piekrastes iela 16 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 62 | | Daugavpils, Piekrastes iela 16 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 63 | | Daugavpils, Piekrastes iela 16 | | Gaisa kondicionētājs Artel HPE9L | |
| 64 | | Daugavpils, Piekrastes iela 16 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw (VTAP) | |
| 65 | | Daugavpils, Piekrastes iela 16 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H9A4/EAR | |
| 66 | | Daugavpils, Piekrastes iela 16 | | Gaisa kondicionētājs RG 13RN ''Artel'' | |
| 67 | | Daugavpils, Piekrastes iela 16 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H9A4/EAR | |
| 68 | | Daugavpils, Piekrastes iela 18 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18A4/EAR | |
| 69 | | Daugavpils, Piekrastes iela 20 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H9A4/EAR | |
| 70 | | Daugavpils, Piekrastes iela 22 | | Gaisa kondicionētājs Pioneer WYL1310 | |
| 71 | | Daugavpils, Piekrastes iela 22 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 72 | | Daugavpils, Piekrastes iela 22 | | Kondicionētājs KFR 34GWP ATS | |
| 73 | | Daugavpils, Piekrastes iela 22 | | Gaisa kondicionētājs RF-12D | |
| 74 | | Daugavpils, Piekrastes iela 22 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASF-H41 | |
| 75 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs RGT 23CN | |
| 76 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs RGT 23CN | |
| 77 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs RG 9RW ''Artel'' | |
| 78 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs RG 18RW ''Artel'' | |
| 79 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) | |
| 80 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) | |
| 81 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs AUX ASW H18 5,3 kW | |
| 82 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW | |
| 83 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 84 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs RG 9RW ''Artel'' | |
| 85 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs YAMA HPE12LR | |
| 86 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | |
| 87 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs ARTEL RAK 12DN | |
| 88 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs RGT 23CN | |
| 89 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Artel HPE9L | |
| 90 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 91 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Artel HPE12L | |
| 92 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 93 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs RGM 7C | |
| 94 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Artel HPE9L | |
| 95 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs AIR WELL AWSI-HHFO24-N11 | |
| 96 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) | |
| 97 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) | |
| 98 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) | |
| 99 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) | |
| 100 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Artel HPE9L | |
| 101 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs RGM 7C | |
| 102 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs ARTEL RAK 12DN | |
| 103 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs ARTEL RAK 12DN | |
| 104 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | |
| 105 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs ASYG18LF 5.0/5.6 kW | |
| 106 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 107 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 108 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Sienu Sky line SK7RN | |
| 109 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs AUX ASW-H09 | |
| 110 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs AIR | |
| 111 | | Daugavpils, Rīgas iela 78 | | Kondicionētājs Multisplit tipa M2OF-18HFN1-Q 2,5+ | |
| 112 | | Daugavpils, Spaļu iela 1K | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 113 | | Daugavpils, Spaļu iela 1K | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | |
| 114 | | Daugavpils, Spaļu iela 1K | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/ENR | |
| 115 | | Daugavpils, Spaļu iela 1K | | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin | |
| 116 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs Pioneer WYL1010 | |
| 117 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 118 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 119 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 120 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | |
| 121 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09 | |
| 122 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | |
| 123 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | |
| 124 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Kondicionētājs AUX ASW-H09A/HSR | |
| 125 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Kondicionētājs AUX ASW-H12A4/HSR | |
| 126 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/HSR | |
| 127 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | |
| 128 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | |
| 129 | | Daugavpils, Stacijas iela 28 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | |
| 130 | | Daugavpils, Stacijas iela 44 | | Kondicionētājs Split tipa 3,5/3,7 kw MSR1-12HRDN1- | |
| 131 | | Daugavpils, Stacijas iela 50 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18A4/EAR | |
| 132 | | Daugavpils, Stacijas iela 56 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 133 | | Daugavpils, Stacijas iela 56 | | Kondicionētājs Split tipa 3,5/3,7 kw MSR1-12HRDN1- | |
| 134 | | Daugavpils, Stacijas iela 58 | | Kondicionētājs Split tipa 3,5/3,7 kw MSR1-12HRDN1- | |
| 135 | | Daugavpils, Varšavas iela 49 | | Kondicionieris TADIRAN 120 H (4kw) | |
| 136 | | Daugavpils, Varšavas iela 49 | | Kondicionieris TADIRAN 0.9 H (2.7 kw) | |
| 137 | | Daugavpils, Varšavas iela 49 | | Gaisa kondicionētājs Mitsubishi ar jaudu 4,0 kwt | |
| 138 | | Daugavpils, Varšavas iela 49 | | Kondicionētājs Split tipa 5.0/5.6 kw | |
| 139 | | Daugavpils, Varšavas iela 49 | | Kondicionētājs Split tipa 5.0/5.6 kw | |
| 140 | | Daugavpils, Varšavas iela 49 | | Kondicionētājs Split tipa 5.0/5.6 kw | |
| 141 | | Daugavpils, Varšavas iela 49 | | Kondicionētājs Split tipa 5.0/5.6 kw | |
| 142 | | Daugavpils, Varšavas iela 49 | | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 2,8kW | |
| 143 | | Daugavpils, Varšavas iela 51 | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 144 | | Daugavpils, Varšavas iela 51 | | Gaisa kondicionētājs RG 7RN 'Artel' | |
| 145 | | Daugavpils, Varšavas iela 51 | | Gaisa kondicionētājs RG 7RN 'Artel' | |
| 146 | | Daugavpils, Varšavas iela 51 | | Gaisa kondicionētājs RG 7RN 'Artel' | |
| 147 | | Daugavpils,A.Pumpura iela 127M | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H18 5,3kW KRP | |
| 148 | | Daugavpils,A.Pumpura iela 127M | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 149 | | Daugavpils,A.Pumpura iela 127M | | Kondicionētājs LG S18AHP KRP | |
| 150 | | Daugavpils,Piekrastes iela 22B | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 151 | | Indra, Blaževiča iela 2A | | Kondicionētājs RG 9RW | |
| 152 | | Jersika | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 153 | | Koknese | | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW | |
| 154 | | Koknese | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 155 | | Krāslava | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | |
| 156 | | Krustpils, Dzelzceļa iela 6 | | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 7,00kW | |
| 157 | | Krustpils, Stacijas laukums 1 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18A4/HSR | |
| 158 | | Krustpils, Stacijas laukums 1 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/HSR | |
| 159 | | Krustpils, Stacijas laukums 1 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL HR 12RL | |
| 160 | | Krustpils, Stacijas laukums 1 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | |
| 161 | | Krustpils-Daugavpils, 331.km | | Pārvietojamā moduļveida mājiņa ar kondicionētāju. | |
| 162 | | Kūkas, Sūnu Paleja | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 163 | | Līvāni, Dzelzceļa iela 16 | | Kondicionieris PRIME 18(5.1kw) | |
| 164 | | Nīcgale, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL HP12RL | |
| 165 | | Pļaviņas, Stacijas iela 2 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H9A4/EAR | |
| 166 | | Pļaviņas, Stacijas iela 2 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | |
| 167 | | Rēzekne-1, Ezera iela 11 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 168 | | Rēzekne-1, Ezera iela 9 | | Gaisa kondicionētājs ASH-12AP | |
| 169 | | Rēzekne-1, Viļānu iela 1 | | Gaisa kondicionētājs ARTEL AG12RN SCB | |
| 170 | | Rēzekne-1, Viļānu iela 1 | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw | |
| 171 | | Rēzekne-1, Viļānu iela 1 | | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW | |
| 172 | | Rēzekne-2, Ratinīki | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 173 | | Rēzekne-2, Ratinīki | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 174 | | Rēzekne-2, Ratinīki | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | |
| 175 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 11A | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | |
| 176 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 11A | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12LR | |
| 177 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 11A | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | |
| 178 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 11A | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | |
| 179 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 11A | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | |
| 180 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 11A | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | |
| 181 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 11A | | Kondicionētājs YJHJXH018BARX-FX-YORK 5W | |
| 182 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 23 | | Kondicionētājs LG S12AHP | |
| 183 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 23 | | Kondicionētājs LG S18AHP 5.1kW | |
| 184 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 23 | | Kondicionētājs LG S12AHP | |
| 185 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Pioneer WYL09 | |
| 186 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Artel HPE9L | |
| 187 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Artel HPE9L | |
| 188 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Artel HPE12L | |
| 189 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs Artel HPE9L | |
| 190 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw EC | |
| 191 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09 | |
| 192 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09 | |
| 193 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | |
| 194 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09 | |
| 195 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 3 | | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09 | |
| 196 | | Rēzekne-2, Stacijas iela 9C | | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12LR | |
| 197 | | Rēzekne-2, Varoņu iela 16C | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw | |
| 198 | | Rēzekne-2, Varoņu iela 30C | | Kondicionētājs M6WM10JR/M5LC10CRJ | |
| 199 | | Rīga-Krustpils, 119.km | | Pārvietojamā moduļveida mājiņa ar kondicionētāju | |
| 200 | | Trepe | | Kondicionieris AIRWELL FLO 36/Gc37RC (10.4kW) | |
| 201 | | Trepe | | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw | |
| 202 | | Zilupe, Dzelzceļa iela 1 | | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw ESD | |
| **Ventilācijas iekārtu un filtru saraksts (DNP)** | | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Adrese** | | | **Nosaukums** | **Daudzums gab.** |
| **Rīga un Vidzemes reģions** | | | | | |
| 1 | Bolderāja 2 | | | Filtri | 4 |
| 2 | Bolderāja 2 | | | Kasešu tipa iekšējie bloki | 13 |
| 3 | Bolderāja 2 CVP ēkā uz jumta | | | Gaisa apstrādes iekārta „Flakt Woods ” | 1 |
| 4 | Bolderāja 2 CVP ēkā uz jumta | | | Kompresori | 8 |
| 5 | Cēsu stacija | | | Gaisa ventilācijas iekārta Venco VHR 20k | 1 |
| 6 | Cēsu stacija | | | Filtri PLT 490x360x40 | 2 |
| 7 | Cēsu stacija | | | Gaisa ventilācijas iekārta Venco VHR 20k | 1 |
| 8 | Cēsu stacija | | | Filtri PLT 490x360x40 | 2 |
| 9 | Dzirnavu iela, Rīga 147/3 (siltummezgls) | | | Ventilācijas iekārta | 1 |
| 10 | Dzirnavu iela, Rīga 147/3 (siltummezgls) | | | Filtri 450\*450\*200 - paneļa | 2 |
| 11 | Gogoļa iela 3, Rīga | | | Ventilācijas iekārta, Alfa 2000 E | 1 |
| 12 | Gogoļa iela 3, Rīga | | | Filtri 330\*550\*50 | 2 |
| 13 | Gogoļa iela 3, Rīga (227 kab.) | | | Filtri 428x287x300-4 EU5 | 4 |
| 14 | Gogoļa iela 3, Rīga (227 kab.) apspriežu zāle | | | VTS Clima ventilācijas iekārta | 1 |
| 15 | Gogoļa iela 3, Rīga (229 kab.) | | | Filtri 490x490x230/3 | 4 |
| 16 | Gogoļa iela 3, Rīga (229 kab.) | | | Filtri 490x490x230/3 | 4 |
| 17 | Gogoļa iela 3, Rīga (229 kab.) | | | VTS Clima Ventilācijas iekārta | 1 |
| 18 | Gogoļa iela 3, Rīga (229 kab.) | | | Amalva Ventilācijas iekārta | 1 |
| 19 | Gogoļa iela 3, Rīga pagalms | | | Kompresors ventilācijas iekārtai | 1 |
| 20 | LDZ muzejs, Uzvaras bulvāris 2A, Rīga | | | Ventilācijas iekārta VBW | 1 |
| 21 | LDZ muzejs, Uzvaras bulvāris 2A, Rīga | | | Filtri, 592\*592\*360 G5 | 12 |
| 22 | p.p. Imanta (releju telpa) | | | Ventilācijas sistēma | 1 |
| 23 | p.p. Imanta (releju telpa) | | | Filtri | 2 |
| 24 | Vilkaines iela 3, Rīga | | | Kompresors ventilācijas iekārtai | 1 |
| 25 | Vilkaines iela 3, Rīga | | | Filtri 795\*495\*600/7 | 2 |
| 26 | Turgeņeva iela 14, Rīga | | | Ventilācijas iekārta, Komfovent Verso | 1 |
| 27 | Turgeņeva iela 14, Rīga | | | Filtri 395\*795\*600 | 8 |
| 28 | Turgeņeva iela 21, Rīga (IST.509. kab.) | | | Gaisa apmaiņas (pieplūde, atplūde un uzsildīšana) rekūperācijas sistēma | 1 |
| 29 | Turgeņeva iela 21, Rīga (IST.509. kab.) | | | Filtri | 2 |
| 30 | Turgeņeva iela 21, Rīga (Jumts) | | | Komfovent REGO-4000HE-LEC-C3 | 1 |
| 31 | Turgeņeva iela 21, Rīga (Jumts) | | | Filtri 892x490x300-9 | 4 |
| **Kurzemes reģions** | | | | | |
| 1 | Ventspils I dzelzceļa stacija | | | Rekuperators REGO 900 HE-AC ar filtriem | 2 |
| 2 | Ventspils I dzelzceļa stacija | | | Rekuperātors REGO 1600 HE-EC ar filtriem | 1 |
| 3 | Stacijas iela 1, Jelgava | | | Ventilācijas iekārta | 1 |
| 4 | Stacijas iela 1, Jelgava | | | Filtri 710\*300\*48 | 3 |
| 5 | Stacijas iela 1, Jelgava | | | Ventilācijas iekārta | 1 |
| 6 | Stacijas iela 1, Jelgava | | | Filtri 428\*428\*300 | 4 |
| 7 | Stacijas iela 1, Jelgava | | | Ventilācijas iekārta | 1 |
| 8 | Stacijas iela 1, Jelgava | | | Filtri 592x592x300 | 4 |
| 9 | Prohorova iela 10, Jelgava (administrat.ēka II.st. ģērbtuve ) | | | Ventilāc.sist. SALDA RIS 7000VE | 1 |
| 10 | Prohorova iela 10, Jelgava (administrat.ēka II.st. ģērbtuve ) | | | Filtri 2gab M5 400x228x170 EUS | 2 |
| 11 | p.p. Cukurfabrika (releju telpa) | | | Ventilācijas iekārta Sistemair | 1 |
| 12 | p.p. Cukurfabrika (releju telpa) | | | Filtri KF SK 390x140x450/4 | 2 |
| **Latgales reģions** | | | | | |
| 1 | Rēzekne II stacijas pieņemšanas punkts Ratnieki | | | Gaisa apstrādes sist. Filtri: BCFK004 15gab. (cilindriska veida) SWEGON Nr.311674/10 sērija | 1 |
| 2 | Rēzekne II stacijas pieņemšanas punkts Ratnieki | | | Filtri cilindrveida | 15 |
| 3 | Rēzekne II stacijas pieņemšanas punkts Ratnieki | | | Filtri 515x440x400-7 | 4 |
| 4 | 3 Preču iela 6, Daugavpils (Galdniecības cehs) | | | Ventilācijas sistēma RIS 3500 ar filtru maiņu | 1 |
| **Kondicionieru, ventilācijas sistēmu, gaisa dzesētāju un tiem nepieciešamo filtru saraksts Satiksmes Ministrijas ēkās Rīgā (DNP)** | | | | | |
|  | | |  |  |  |
| **Nr.p.k.** | | | **Adrese** | **Nosaukums** | **Iekārtu skaits** |
| 1 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 201.k. | FTX25JAV1NB/ iek. bl. | 1 |
| 2 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 202.k. | FTX25JAV1NB/ iek. bl. | 1 |
| 3 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 203.k. | FTX25JAV1NB/ iek.bl. | 1 |
| 4 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 204.k. | FTX35JAV1NB/ iek.bl. | 1 |
| 5 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 207.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 6 | | | Gogoļa 3,Rīga, SM, 2.stāvs 208.k. | FHYC45B7V1/ iek.bl. | 1 |
| 7 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 209.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 8 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 210.k. | FTX25JAV1NB/iek.lb. | 1 |
| 9 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 211.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 10 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 212.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 11 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 213.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 12 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 214.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 13 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 215.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 14 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 216.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 15 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 2.stāvs 277.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 16 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 302.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 17 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 303.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 18 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 304.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 19 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM,3.stāvs 305.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 20 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 305.k. | FTX35JAV1NB/ iek.bl. | 1 |
| 21 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 306.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 22 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 307.k. | FTX35JAV1NB/ iek.bl. | 1 |
| 23 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 308.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 24 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 309.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 25 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 310.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 26 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 311.k. | FTX35JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 27 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 312.k. | FTX35JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 28 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 313.k. | FHYC45B7V1/ iek.bl. | 1 |
| 29 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 315.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 30 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 316.k. | FTX35JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 31 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 317.k. | FTX35JAV1N/iek.bl. | 1 |
| 32 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 318.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 33 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3. stāvs 319.k. | FTX25JAV1N/iek.bl. | 1 |
| 34 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3. stāvs 320.k. | FTX35JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 35 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3. stāvs 321.k. | FTX25JAV1NB/iek/bl. | 1 |
| 36 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 322.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 37 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 323.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 38 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 324.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 39 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 325.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 40 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 326.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 41 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 327.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 42 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 328.k. | LG12/iek.bl. | 1 |
| 43 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 3.stāvs 329.k. | LG12/iek.bloks | 1 |
| 44 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 401.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 45 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 401.1.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 46 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 402.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 47 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 402.1.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 48 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs Maz.z. | Midea12/iek.bl. | 1 |
| 49 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 416.k. | FTX35JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 50 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 417.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 51 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 418.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 52 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 419.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 53 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 420.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 54 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 421.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 55 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 422.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 56 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 423.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 57 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 424.k. | FTX25JAV1NB/iek/bl. | 1 |
| 58 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 425.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 59 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 473.k. | FTX35JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 60 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 474.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 61 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 475.k. | FHYC45B7V1/ iek.bl. | 1 |
| 62 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 475.a.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 63 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 478.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 64 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 479.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 65 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 480.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 66 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 481.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 67 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 4.stāvs 482.k. | FTX35JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 68 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 503.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 69 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 504.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 70 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 504.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 71 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 505.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 72 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 506.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 73 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 507.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 74 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 508.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 75 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 509.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 76 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 510.k. | FTX25JAV1NB/iek.bl. | 1 |
| 77 | | | Gogoļa 3,Rīga, SM, 5.stāvs 511.k. | Tadiran TGI09/iek.bl. | 1 |
| 78 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 512.k. | Tadiran TGI09/iek.bl. | 1 |
| 79 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 513.k. | Tadiran TGI12/iek.bl. | 1 |
| 80 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 514.k. | Tadiran TGI09/iek.bl. | 1 |
| 81 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 515.k. | Tadiran TGI18/iek.bl. | 1 |
| 82 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 516.k. | Tadiran TGI12/iek.bl. | 1 |
| 83 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 517.k. | Tadiran TGI18/iek.bl. | 1 |
| 84 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs 518.k. | Tadiran TGI09/iek.bl. | 1 |
| 85 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/arej.bl. | 1 |
| 86 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/arej.bl. | 1 |
| 87 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/arej.bl. | 1 |
| 88 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/arej.bl. | 1 |
| 89 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/ārēj.bl. | 1 |
| 90 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | Daikin/ārēj.bl. | 1 |
| 91 | | | Gogoļa 3,Rīga, SM, 5.stāvs | Daikin/ārēj.bl. | 1 |
| 92 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/ārēj.bl. | 1 |
| 93 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RY45DB7V1/ārēj.bl. | 1 |
| 94 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/ārēj.bl. | 1 |
| 95 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/ārēj.bl. | 1 |
| 96 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RY35EAZV1/ārēj.bl. | 1 |
| 97 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/ārēj.bl. | 1 |
| 98 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/ārēj.bl. | 1 |
| 99 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs | RMX140JVMB/ārēj.bl. | 1 |
| 100 | | | Gogoļa 3, Rīga, SM, 5.stāvs - bēniņi | TADIRAN/ārēj.bl. | 1 |
| 101 | | | Vaļņu iela 30, Rīga, cokolstāvs | Pieplūdes ventilācijas iekārta ēdamzālei | 2 |
| 102 | | | Vaļņu iela 30, Rīga, pagalms | Kompresora bloks iekārtai | 2 |
| 103 | | | Vaļņu iela 30, Rīga, mansarda stāvs | Pieplūdes ventilācijas iekārta ēdamzālei | 2 |
| 104 | | | Vaļņu iela 30, Rīga jumts | Kompresora bloks iekārtai | 2 |
| 105 | | | Vaļņu iela 30, Rīga, virtuve | Virtuves nosūces ventilators | 2 |
| 106 | | | Vaļņu iela 30, mansarda stāvs | PN ventilācijas iekārta | 1 |
| 107 | | | Vaļņu iela 30, mansarda stāvs | Kompresora bloks iekārtai | 1 |
| 108 | | | Vaļņu iela 30, Rīga | Filtri 592x890x340-6 EU 5 | 1 |
| 109 | | | Vaļņu iela 30, Rīga | Filtri 592x890x340-6 EU 5 | 1 |
| 110 | | | Vaļņu iela 30, Rīga | Filtri 592x890x500-6 EU 5 | 1 |
| 111 | | | Vaļņu iela 30, Rīga | Filtri 287x890x500-3 EU 5 | 1 |
| 112 | | | Vaļņu iela 30, Rīga | Filtri 592x890x290-6 EU 5 | 1 |
| 113 | | | Vaļņu iela 30, Rīga | Filtri 287x890x290-3 EU 5 | 1 |

**Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju (Iekārtas) saraksts (EP)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.P.K.** | **Adrese** | **Nosaukums** |
| **Rīgas reģionālais centrs (EPR-1)** | | |
| 1 | Rīga-pasažieru | Mobilais kondicionētājs Daewoo DOB120 |
| 2 | Rīga-pasažieru | Mobilais kondicionētājs Daewoo DOB120 |
| 3 | Jāņavārti, Krustpils 20 | Mobilais kondicionētājs Electrolux EACM 14 |
| 4 | Zemitāni | Mobilais kondicionētājs Electrolux EACM-16EZ/N3 |
| 5 | Skrīveri | Mobilais gaisa kondicionētājs Electrolux EACM-12 |
| 6 | Salaspils-Ogre, km 30+440 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 7 | Ogre-Lielvārde, km 46+301 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 8 | Skrīveri-Aizkraukle, km 77+165 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 9 | Bāle-Valmiera, km 116+948 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 10 | Inčukalns-Sigulda, km 43+124 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 11 | Sloka-Ķemeri, km 37+696 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 12 | Baloži, 8.km | Kondicionētājs MIDEA MOBA003-12HFN1-QRD0GW 3.5/3.8 |
| 13 | Rīga, Gogoļa 3 | Split tipa kondicionētājs (inverter) 3,5kW Fujitsu |
| 14 | Rīga-pas., Stacijas laukums 2 | Gaisa kondicionētājs AIRWELL HHF/YGF009 |
| 15 | Rīga-pas., Stacijas laukums 2 | Gaisa kondicionētājs AIRWELL HHF/YGF009 |
| 16 | Rīga-pas., Stacijas laukums 2 | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW Rīga-1 stacija |
| 17 | Rīga, Gogoļa 3 | Kondicionētājs ASYG24LF 7.0 kW sakaru telpā |
| 18 | Zasulauks (sakaru telpā) | Kondicionētājs Split tipa 3,2/3,6 kW (inverter) |
| 19 | Šķirotava, Krustpils 20 | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 20 | Zasulauks,sak.telp.(rel. telp) | Kondicionētājs Airwell HMF018/YMF018 |
| 21 | Šķirotava, Salaspils 1 | Kondicionētājs Midea Split MOBA03-12HFN1-QRD0GW |
| 22 | Rīga-pas., Dzirnavu 147/1 | Kondicionētājs Midea Split MOBA03-12HFN1-QRD0GW |
| 23 | Rīga, Krūzes 47a | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 24 | Rīga, Gogoļa 3, ATC | Gaisa kondicionētājs Mitsubishi SRK40HG 3,5kW |
| 25 | Rīga, Gogoļa 3, 239/1.kab | Kondicionieris EMERSON Heromatic |
| 26 | Rīga, Gogoļa 3, 239/1.kab | Kondicionieris EMERSON Heromatic |
| 27 | Rīga, Gogoļa 3 | Split tipa kondicionētājs (inverter) 7 kW Fujitsu |
| 28 | Ogre | Gaisa kondicionētājs ''Mitsubishi'' SRK40HG 3,5kW |
| 29 | Vecāķi, Mangaļu prospekts 1C | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW stacijas ēkā |
| 30 | Jaunolaine, Pionieru 89-32 | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW ATC telpā |
| 31 | Šķirotava, Krustpils 24/26 | Kondicionētājs ASYG18LF 5.0/5.6 kW ATC, sakaru telpā |
| 32 | Priedaine, Lielais prosp. 2B | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW ATC telpā |
| 33 | Cēsu stacija (ATC telpa) | Gaisa kondicionieris Fujitsu |
| 34 | Aizkraukle | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 35 | Torņakalns | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 36 | Mangaļi | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 37 | Cēsis | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 38 | Lode | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 39 | Lugaži | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 40 | Āraiši | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-12HRDN1- |
| 41 | Krievupe | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 42 | Čiekurkalns, Starta 28A | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 43 | Šķirotava, 'A' parks | Kondicionētājs Split tipa 3,5/3,7 kw MSR1-12HRDN1- |
| 44 | Vagonu parks, Rēznas 9/11 | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin |
| 45 | Rīga, Gogoļa 3, 239/1.kab | Sienas - griestu kondicionieris Midea 10,5-11 kw |
| 46 | Lielvārde, Ausekļa 1 | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin |
| 47 | Bolderāja 1, Daugavgrīvas šos.18 | Kondicionētājs Airwell HMF012/YMF012 (stacija) |
| 48 | Rīga, Buļļu 50, EC post.r.telp | Kondicionētājs Airwell HMF018/YMF018 EC posteņa ēka |
| 49 | Olaine | Kondicionētājs FTX60GV |
| 50 | Dubulti | Kondicionētājs FTX60K |
| 51 | Melluži, Kanālu 20A | Kondicionētājs FTX60K |
| 52 | Asari, Stacijas 20 | Kondicionētājs FTX60K |
| 53 | Pumpuri, Kronvalda 17 | Kondicionētājs FTX60K |
| 54 | Zolitūde, Rostokas 61 | Kondicionētājs FTX60K |
| 55 | Lilaste | Kondicionētājs Midea Split MOBA03-12HFN1-QRD0GW |
| 56 | Skulte | Kondicionētājs Inventer Split tipa 3.5/3.7 kW |
| 57 | Jāņamuiža, 98.km | Kondicionieris Midea 7,0/7,3kW MA-24NXD0-I/MA-24N8 |
| 58 | Saule, stacija | Kondicionieris Midea 7,0/7,3kW MA-24NXD0-I/MA-24N8 |
| 59 | Šķirotava, Krustpils 24/26 | Kondicionieris STULZ |
| 60 | Šķirotava, Krustpils 24/26 | Gaisa kondicionieris Gree 7,0/8,0 kw |
| 61 | Sloka | Kondicionētājs |
| 62 | Carnikava (releju telpa) | Gaisa kondicionētājs Midea 5,0-5,3 kw |
| 63 | Carnikava, Stacijas 2 | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW |
| 64 | Rīga, Buļļu 50, EC post.r.telp | Kondicionētājs Airwell HJD030/YBD030 EC posteņa ēka |
| 65 | Zasulauks, sak.telp.(rel. telp) | Kondicionētājs Airwell HJD030/YBD030 |
| 66 | Mangaļi, Ezera iela | Kondicionētājs Fujitsu ASYG 09 LECA/AOYG-09LEC |
| 67 | Sigulda | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 68 | Āraiši | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 69 | Strenči, releju telpa | Gaisa kondicionētājs Midea 5,0-5,3 KW |
| 70 | Šķirotava, Lokomotīves 65 | Kondicionētājs Airwell HMF018/YMF018 5,28 kW |
| 71 | Vagonu parks, Kalna 68 | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW |
| 72 | Lielvārde, Ausekļa 1 | Kondicionētājs Midea Split MSMACU-18HRFN1-QRD0GW |
| 73 | Ogre, Brīvības 9 | Kondicionētājs Midea Split MOCA02-24HFN1-QRD0GW |
| 74 | Aizkraukle-Koknese, km 87+655 | Kondicionētājs (konteinerā) |
| 75 | Skrīveri, Dzelzceļnieku 1 | Kondicionētājs Split tipa Midea 7 kW stacijas ēkā |
| 76 | Brasa-3.km postenis, Laktas 17 | Kondicionētājs Panasonic |
| 77 | Zemitāni, Zemitānu 15 | Kondicionētājs Midea MA-24N8D0-O Midea MA-12NXD0-I |
| 78 | Rīga, Turgeņeva 21, 304 k. | Kondicionētājs LGCS24AQ 7,1 kw |
| 79 | Rīga, Gogoļa 3, 239/1.kab | Gaisa kondicionētājs Midea sienas/griestu 7,0kW |
| 80 | Rīga, Gogoļa 3, 239/1.kab | Kondicionieris EMERSON Heromatic |
| 81 | Zemitāni-Šķirotava, km 1+969 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 82 | Rīga, Gogoļa 3, 239/1.kab | Kondicionieris EMERSON Heromatic |
| 83 | Salaspils, Miera 2, k-8 | Gaisa kondicionētājs ''Mitsubishi'' SRK40HG 3,5kW |
| 84 | Rīga, Gogoļa 3 | Split tipa kondicionētājs (inverter) 3,5kW Fujitsu |
| 85 | Rīga, Gogoļa 3, 239/1.kab | Gaisa kondicionētājs panasonic sienas/griestu 7,0k |
| 86 | Rīga-pas., Stacijas laukums 2 | Gaisa kondicionētājs AIRWELL HHF/YGF009 |
| 87 | Ziemeļblāzma, Vecāķu prosp.2C | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW stacijas ēkā |
| 88 | Šķirotava, 'A' parks | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW ATS telpā |
| 89 | Rīga-Preču, Rencēnu 31 | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW ATC, sakaru telpā |
| 90 | Dubulti | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW ATC telpā |
| 91 | Skrīveri | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 92 | Valmiera, Dzelzceļa 3 | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW ATC telpā |
| 93 | Rīga, Krūzes 47a (ATC telpa) | Gaisa kondicionieris Fujitsu |
| 94 | Rīga-pas., Stacijas laukums 2 | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw (Rīga - 1 |
| 95 | Sigulda | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 96 | Līgatne | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 97 | Ieriķi | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 98 | Valmiera | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 99 | Strenči | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 100 | Koknese (sakaru telpā) | Kondicionētājs Alpic Air 7.0/7.3kW stacijas ēkā |
| 101 | Valmiera, Dzelzceļa 3 | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 102 | Cēsis | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 103 | Inčukalns | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 104 | Garkalne | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 105 | Carnikava, Stacijas 2 | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 106 | Ķemeri, Brocēnu 1A | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin |
| 107 | Aizkraukle | Kondicionētājs Split tipa 7,0 kw RXV60AV1B Daikin |
| 108 | Rīga, Gogoļa 3 | Kondicionētājs Split tipa 10,5/11,7 kw MOU-36HFN1- |
| 109 | Sarkandaugava, Sliežu 2 | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin |
| 110 | Ķemeri, sakaru telpa | Gaisa kondicionieris Daikin 7kw |
| 111 | Bolderāja 1, Daugavgrīvas šos.18 | Kondicionētājs Airwell HMF024/YMF024 (stacija) |
| 112 | Zasulauks, sak.telp.(rel. telp) | Kondicionētājs Airwell HMF009/YMF009 |
| 113 | Šķirotava, Krustpils 20 | Kondicionētājs Airwell HMF018/YMF018 5,28 kW |
| 114 | Koknese (releja telpā) | Kondicionētājs Alpic Air 7.0/7.3kW stacijas ēkā |
| 115 | Rīga, Gogoļa 3 | Kondicionētājs Midea Split tipa MSMACU-18HRFN1- |
| 116 | Babīte | Kondicionētājs FTX60K |
| 117 | Vaivari, Laimdotas 15, k-1 | Kondicionētājs FTX60K |
| 118 | Sloka, Satiksmes 2A | Kondicionētājs MAXA |
| 119 | Majori, Lienes 2A | Kondicionētājs FTX60K |
| 120 | Lielupe, Mastu 1A | Kondicionētājs FTX60K |
| 121 | Bulduri, Edinburgas pr.10A, k-1 | Kondicionētājs FTX60K |
| 122 | Imanta, Rostokas 9 | Kondicionētājs FTX60K |
| 123 | Šķirotava, Krustpils 20 | Kondicionētājs Midea Split MOBA03-12HFN1-QRD0GW |
| 124 | Inčukalns | Kondicionētājs Midea Split MSMACU-18HRFN1-QRD0GW |
| 125 | Brasa-3.km postenis, Laktas 17 | Midea Split 5,3-5,6 kw (konteiners) |
| 126 | Skrīveri, telpa Nr.107 | Gaisa kondicionētājs Midea |
| 127 | Rīga, Gogoļa 3, 440.kab | Gaisa kondicionieris Midea 5,3 kw |
| 128 | Torņakalns, O.Vācieša 2G | Kondicionētājs MIDEA Qdzes - 5,3kW |
| 129 | Lilaste | Kondicionētājs Inventer Split tipa 3.5/3.7 kW |
| 130 | Skrīveri-Aizkraukle, km 78+121 | Gaisa kondicionētājs Hisense 3,5 kw |
| 131 | Bolderāja 1, Daugavgrīvas šos.18 | Gaisa kondicionieris Midea 5kW (EC postenis) |
| 132 | Vangaži | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 133 | Bāle | Kondicionieris Midea 7,0/7,3kW MA-24NXD0-I/MA-24N8 |
| 134 | Brenguļi | Kondicionieris Midea 7,0/7,3kW MA-24NXD0-I/MA-24N8 |
| 135 | Rīga, Turgeņeva 21 | Kondicionētājs EMERSONS M3ADA2000202021FX052672 |
| 136 | Saulkrasti | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW ATC, releju telpā |
| 137 | Aizkraukle, km 82+536 | Kondicionētājs (konteinerā) |
| 138 | Vangaži | Kondicionētājs Split tipa 7,0 kw RXV60AV1B Daikin |
| 139 | Rīga, Buļļu 50, EC post.r.telp | Kondicionētājs Airwell HMF012/YMF012 |
| 140 | Zasulauks, sak.telp.(rel. telp) | Kondicionētājs Airwell HMF012/YMF012 |
| 141 | Šķirotava, Salaspils 1 | Kondicionētājs Airwell HMF018/YMF018 5,28 kW |
| 142 | Ogre, Brīvības 9 | Kondicionētājs Midea Split MOCA02-24HFN1-QRD0GW |
| 143 | Šķirotava, Krustpils 24/26 | Gaisa kondicionieris Gree 14,0/16,0 kw |
| 144 | Šķirotava-Salaspils, km 13+233 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 145 | Ieriķi-Āraiši, km 77+852 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 146 | Zasulauks-Priedaine, km 11+320 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| **Daugavpils reģionālais centrs (EPR-2)** | | |
| 147 | st.Mangaļi, telpa nr.24 | Kondicionētājs AlpicAir AWI/AWO-21HPR1(2 |
| 148 | Daugavpils, Rīgas 78 | Kondicionētājs TECHNIBEL (MPDC) |
| 149 | Daugavpils, Rīgas 78 | Kondicionētājs (MPDC) |
| 150 | Līvāni | Kondicionētājs AM-09-A4/R (rezervē) |
| 151 | Daugavpils, Rīgas 78 | Mobilais kondicionētājs ULISSE 13DCI ARGO ar gāzes |
| 152 | Daugavpils, A.Pumpura 127M | Kondicionētājs Midea Split MSMACU-18HRFN1-QRD0GW |
| 153 | Daugavpils, Stacijas 44 | Kondicionētājs MSR1U-24HRDN1 Split tipa 7,0/7,3 kw |
| 154 | Daugavpils, Piekrastes 22 | Kondicionētājs Split tipa 3,5/3,7 kw MSR1-12HRDN1- |
| 155 | Daugavpils, Stacijas 44 | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 156 | Līvāni, Dzelzceļa 16 | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12LR |
| 157 | Daugavpils, Stacijas 50 | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW EC postenis |
| 158 | Krustpils, Transporta 4 | Gaisa kondicionētājs AUX ALCa-H18B4/R analogu LAZ |
| 159 | Madona, Saules 4 | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW stacijas ēkā |
| 160 | Krustpils, Stacijas laukums 1 | Kondicionētājs Split tipa Midea 6,7/7,3 kW |
| 161 | Krustpils, Transporta 4 | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW |
| 162 | Kūkas-Mežāre, km 146+034 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 163 | Pļaviņas, Stacijas 2 | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 164 | Naujene, Stacija 2, Dunski | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12RL sakaru telpā |
| 165 | Krāslava, Stacija 'Krāslava' 2A | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H24B4/ENR |
| 166 | Eglaine | Gaisa kondicionētājs ARTEL AG12RL sakaru telpā |
| 167 | Krāce | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H09 2,6 kW sakaru telpā |
| 168 | Krauja | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H09 2,6 kW sakaru telpā |
| 169 | Jersika | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 170 | Višķi | Kondicionētājs Split tipa 5,0/5,0 kW (inverter) |
| 171 | Eglaine | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin |
| 172 | Vabole | Kondicionētājs Split tipa Midea 3,5/3,8 kW |
| 173 | Malta, Malta 3C | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 3,5kW |
| 174 | Sventa, 1.km, releju ēka | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 175 | Zaļumi-Daugavpils, km 521+750 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 176 | Līksna-Daugavpils, km 379+503 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 177 | Indra-Bigosova, km 463+538 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 178 | Jersika-Sergunta | Kondicionētājs KFR26GW HBD telpā |
| 179 | Eglaine-Ilūkste, km 176+700 | Kondicionētājs Split tipa 3,2/3,6 kW (inverter) |
| 180 | Malta-Krāce, km 471+635 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 181 | Daugavpils, Mihoelsa 48 | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12RL servera telpā |
| 182 | Daugavpils, Piekrastes 16 | Kondicionētājs MSR1U-24HRDN1 Split tipa 7,0/7,3 kw |
| 183 | Ozolsala-Krustpils, 121+140km | Kondicionētājs Alpic Air AWI-35HPR1A |
| 184 | Daugavpils, Rīgas 78 | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 185 | Rēzekne-2, Stacijas 3 | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H24B4/ENR |
| 186 | Rēzekne-2, pieņemšanas parks | Kondicionētājs LG S09AHP 'A' parkā |
| 187 | Sakstagals, Stacijas 16 | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H24 7kW sakaru telpa |
| 188 | Istalsna | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EVR1 |
| 189 | Nerza | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW sakaru telpā |
| 190 | Stirniene | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 191 | Kārsava | Kondicionētājs st. Kārsava (sakaru telpa) |
| 192 | Rēzekne-1, Ezera 16 | Kondicionētājs MIDEA Qdzes/max - 7,0kW |
| 193 | Varakļāni-Viļāni, km 192+653 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 194 | Ludza-Istalsna, km 253+190 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 195 | Rēzekne-Burzava, km 436+758 | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 3,5kW HBD |
| 196 | Rēzekne-Cirma, km 230+078 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 197 | Rēzekne 1-Pūpoli, km 451+170 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 198 | Silava | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 199 | Skaista | Kondicionētājs AIR WELL FX24N stacijas ēkā |
| 200 | Silava | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 201 | Indra, konteiners | Kondicionētājs Midea Split tipa MOCA02-24HFN1- |
| 202 | Izvalda, Jaunie Račini | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 7.0kW |
| 203 | Daugavpils, 'D' parks | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 204 | Daugavpils, Lielā 1C | Kondicionētājs Split tipa 3,5/3,7 kw MSR1-12HRDN1- |
| 205 | Krauja, stacijas ēkā, rel.telp. | Kondicionieris AIRWELL (PRIME 18(5.1kW)) |
| 206 | Ceļa post. 14.km | Kondicionieris ST FLO36N (10.4kW) |
| 207 | Ceļa post. 524.km | Kondicionētājs MIDEA MOD30U-36HFN1-RRD0 10.0kW |
| 208 | Ceļa post. 387.km | Kondicionētājs MIDEA Qdzes/max 7,0kW |
| 209 | Zaļumi | Kondicionētājs ASYG18LF 5.0/5.6 kW EC postenis |
| 210 | Aglona, Dzelzceļa 3 | Kondicionētājs Split tipa 7,0 kw RXV60AV1B Daikin |
| 211 | Malta, Malta 3C | Kondicionētājs Midea Split tipa MSMACU-18HRFN1- |
| 212 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | VKVS Kondicionētājs AIRWELL Fx24N |
| 213 | Ozolsala-Krustpils, km 121+140 | Kondicionētājs Alpic Air AWI-35HPR1A(3.5kW) |
| 214 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | Kondicionētājs Alpic Air AWI-54HPR1A (5,1/5,7kW) |
| 215 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | Kondicionētājs Alpic Air AWO-21HPR1A (2,2/2,3kW) |
| 216 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | Kondicionētājs Midea MA-24N8D0-O |
| 217 | Daugavpils, Rīgas 78 | Kondicionētājs ARTEL HPE18RL sakaru dispečeru telpā |
| 218 | Daugavpils, Rīgas 78 | Kondicionētājs MIDEA MOCA02-24HFN1-QRD0GW 7.0kW |
| 219 | Līksna | Kondicionieris FLO 36/GC37RC (10.4kw) |
| 220 | Līvāni-Jersika, km 333+134 | Kondicionieris PRIME 9 (2.6kw) |
| 221 | Trepe | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12RL sakaru telpā |
| 222 | Līvāni, Dzelzceļa 16 | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1 |
| 223 | Jersika | Kondicionieris PRIME 18(5.1kw) stacijas ēkā releju telpā |
| 224 | Līksna, Kļocki | Kondicionētājs YJHJXH018BARX-FX-YORK 5W |
| 225 | Sergunta, 351,221.km | Kondicionētājs MIDEA Qdzes/max 7,0kW |
| 226 | Nīcgale | Kondicionieris Gree sienas/griestu 10.0/12.0kW |
| 227 | Asote, 311,021.km | Kondicionieris Gree Lomo Eco 7.0/7.3kW GWH24QE K6D |
| 228 | Krustpils-Kūkas, km 135+973 | Kondicionētājs Prime 9 (2.6kW) |
| 229 | Mežāre-Atašiene, 159,624.km | Kondicionētājs Prime 9 (2.6kW) |
| 230 | Varakļāni-Viļāni, km 193+227 | Kondicionētājs Prime 9 (2.6kW) |
| 231 | Sakstagals-Rēzekne-2,km217+542 | Kondicionētājs Prime 9 (2.6kW) |
| 232 | Sakstagals, Stacijas 16 | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN |
| 233 | Atašiene | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 234 | Viļāni, sakaru telpa | Kondicionētājs Airwell 18 (5,5kW) Artell 2,6kW |
| 235 | Varakļāni | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 7,00kW |
| 236 | Taudejāņi | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW sakaru telpā |
| 237 | Zilupe, Stacijas 2 | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw (Releju telpā |
| 238 | Asote, 311,021.km | Kondicionētājs MIDEA MSR1-18HRN1-QB6 |
| 239 | Cirma, Voverova iela | Kondicionētājs Midea Split tipa MOBA03-12HFN1- |
| 240 | Pureņi, Ločukolni | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H18 5,3 kW releju telpā |
| 241 | Kleperova, Stučeva | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 3,5kW |
| 242 | Rēzekne-2, Stacijas 3 | Kondicionētājs sienu AIRWELL HHF018/YGF018 |
| 243 | Rēzekne-2, Stacijas 3 | Kondicionētājs sienu AIRWELL HHF018/YGF018 |
| 244 | Rēzekne-2, Stacijas 3 | Kondicionētājs MIDEA Qdzes/max 2.8kW |
| 245 | Sakstagals-Rēzekne, km 219+430 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 246 | Kūkas-Mežāre, km 146+034 | Kondicionētājs Prime 9 (2.6kW) |
| 247 | Viļāni-Sakstagals, km 205+832 | Kondicionētājs Prime 9 (2.6kW) |
| 248 | Kūkas | Gaisa kondicionētājs ARTEL RT18RL sakaru telpā |
| 249 | Daugavpils, Stacijas 28 | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EVR1 |
| 250 | Burzava | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW sakaru telpā |
| 251 | Naujene | Kondicionieris AIRWELL Fx24N stacijas ēkā |
| 252 | Niedrica, konteiners | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 253 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | Kondicionētājs AIRWELL Prime 12 (3.2kW) WN 12R410 |
| 254 | C.p.401.km-C.p.524.km,km15+891 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 255 | Daugavpils, Stacijas 56 | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H12 3,5kW HBD |
| 256 | Jersika | Kondicionieris PRIME 18(5.1kw) stacijas ēkā releju telpā |
| 257 | Daugavpils, 2. Preču 2A | Kondicionētājs PRIME 12(3.2kw) EC postenī |
| 258 | Ilūkste | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18B4/EAR |
| 259 | Vīganti | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H09 2,6 kW sakaru telpā |
| 260 | Ozolsala-Krustpils, km 124+248 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 261 | Ilzēni, Ļetki | Gaisa kondicionētājs ARTEL HPR18RL 5,4kW releju telpā |
| 262 | Rēzekne-2, Stacijas 3 | Kondicionētājs sienu AIRWELL HHF018/YGF018 |
| 263 | Daugavpils, Piekrastes 18 | Kondicionieris PRIME 12(3.2kw) EC postenī |
| 264 | Atašiene-Stirniene, 170,188.km | Kondicionētājs Prime 9 (2.6kW) |
| 265 | Viļāni, Jersikas 47 | Gaisa kondicionētājs ARTEL HRP18RL 5,4kW sakaru telpā |
| 266 | Daugavpils, Piekrastes 18 | Gaisa kondicionētājs AUX ALCe-H18B4/R1 |
| 267 | Daugavpils, Stacijas 44 | Gaisa kondicionētājs ARTEL HPR18RL 5,4kW KROSS |
| 268 | Grīva-Kurcums, km 541+260 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 269 | Jersika-Sergunta, km 346+680 | Kondicionieris PRIME 9 (2.6kw) |
| 270 | Izvalda | Gaisa kondicionētājs ARTEL AG12RL sakaru telpā |
| 271 | Trepe-Līvāni, km 325+008 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 272 | Daugavpils, Rīgas 78 | Kondicionētājs STULZ CCU 171A |
| 273 | Rēzekne-1, Brīvības 46 | Gaisa kondicionētājs AUX ALCe-H42A5/R1 Ciparu LAZ |
| 274 | Krāslava | Kondicionieris AIRWELL Fx24N stacijas ēkā |
| 275 | Nīcgale-Vabole, km 364+939 | Kondicionieris PRIME 9(2.6kw) |
| 276 | Grīva, Birķeneļu 39 | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H09 2,6 kW sakaru telpā |
| 277 | Ceļa post. 401.km | Kondicionieris ST FLO36N (10.4kW) |
| 278 | Kūkas | Kondicionētājs FLO 30 (8.5kW) stacijas ēkā |
| 279 | Aglona-Vīganti, km 493+657 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerā) |
| 280 | Rēzekne-2, Stacijas 3 | Kondicionētājs sienu AIRWELL HHF012/YGF012 |
| 281 | Cirma, Voverova iela | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW sakaru |
| 282 | Aglona, Dzelzceļa 3 | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12RL sakaru telpā |
| 283 | Daugavpils, Piekrastes 22 | Kondicionētājs ASYG18LF 5.0/5.6 kW UAC postenis |
| 284 | Nerza, Marlina | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw (Releju telpā) |
| 285 | Daugavpils, Varšavas 51 | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 286 | Mežvidi | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 287 | Rēzekne-1, Brīvības 46 | Kondicionētājs MSR1U-24HRDN1 Split tipa 7,0/7,3 kw |
| 288 | Kurcums | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 289 | Rēzekne-2, Stacijas 3 | Kondicionētājs KFR-25G/Xc-03/KFR-25W/Xc, |
| 290 | Daugavpils, Stacijas 44 | Alpic Air AFI-180 HPS3 |
| 291 | Zilupe, Stacijas 2 | Kondicionētājs (sakaru telpa) |
| 292 | Stirniene (LAZ telpa) | Kondicionētājs Midea MSG36-HRN1-R89, releju telpa |
| 293 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | Kondicionētājs Alpic Air AFI-105HPS3 3,1/3,5kW |
| 294 | Ludza, Stacijas 90 | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw FTXV50AV1B Daikin |
| 295 | Sakstagals, Stacijas 16 | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 296 | Daugavpils, 'D' parks | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 297 | Daugavpils, Stacijas 56 | Kondicionētājs Split tipa 3,5/3,7 kw MSR1-12HRDN1- |
| 298 | Rēzekne-2, Stacijas 3 | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin |
| 299 | Daugavpils, Stacijas 44 | Kondicionētājs Split tipa 6,4/7,3 kw MSR1-24HRDN1- |
| 300 | Atašiene | Kondicionētājs Split tipa 5,1/5,3 kw MSR1-18HRDN1- |
| 301 | Niedrica, konteiners | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 302 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | Kondicionētājs Alpic Air AWO-54HPR1A (5,1/5,7kW) |
| 303 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | Kondicionētājs AIRWELL Prime 12 (3.2kW) WN 12R410 |
| 304 | Indra, konteiners | Kondicionētājs Midea Split tipa MOCA02-24HFN1- |
| 305 | Daugavpils, 2. Preču 2A | Kondicionētājs Midea Split tipa MOBA03-12HFN1- |
| 306 | Ceļa post. 5.km | Kondicionētājs Midea Split MOBA03-12HFN1-QRD0GW |
| 307 | Krauja | Kondicionētājs YJHJXH018BARX-FX-YORK 5W |
| 308 | Ceļa post. 191.km | Kondicionētājs Inventer Split tipa 3.5/3.7 kW |
| 309 | Atašiene-Stirniene, km 175+092 | Kondicionētājs MIDEA Qdzes/max 3.5kW |
| 310 | Sergunta, 351,221.km | Kondicionētājs MIDEA Qdzes/max 7,0kW |
| 311 | Ceļa post. 387.km | Kondicionētājs MIDEA Qdzes/max 7,0kW |
| 312 | Krustpils, Transporta 4 | Kondicionētājs Media split 5.3/5.6kW MA-18N8D0-O B |
| 313 | Pļaviņas, Stacijas 2 | Kondicionētājs Midea MA-24N8D0-O |
| 314 | Ludza, Stacijas 90 | Kondicionētājs Midea split MA-18N8D0-O Blanc 5.3/5 |
| 315 | Sventa, 192.km | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 316 | Naujene-Izvalda, 412+736km | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 317 | Kārsava-Pureņi, km 405+334 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 318 | Nerza-Zilupe, km 272+730 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 319 | Pļaviņas-Alotene, km 106+369 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 320 | Trepe-Līvāni, km 325+008 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 321 | Krāslava-Skaista, km 438+493 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 322 | Viļāni, Jersikas 47 | Kondicionētājs Gree Lomo Eco 5.3/5.6kW GWH18AAD-K6 |
| 323 | Vabole | Kondicionieris Gree Lomo Eco 7.0/7.3kW GWH24QB K6D |
| 324 | Pļaviņas | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 325 | Pūpoli | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 326 | Daugavpils, 1. Pasažieru 12 | Kondicionētājs Daugavpils |
| 327 | Ceļa post., 383.km | Kondicionētājs Split tipa 7,0 kw RXV60AV1B Daikin |
| 328 | Daugavpils, Rīgas 78 | Kondicionētājs STULZ CCU 171A |
| 329 | Vabole | Kondicionieris PRIME 18(5.1kw) stacijas ēkā DS |
| 330 | Pļaviņas, Stacijas 2 | Kondicionētājs Alpic Air stacijas ēkā sakaru telpa |
| 331 | Līvāni, Dzelzceļa 16 | Kondicionieris PRIME 18(5.1kw) stacijas ēkā releju |
| 332 | Malta, Malta 3C | Kondicionētājs Midea Split tipa MSMACU-18HRFN1- |
| 333 | Mežāre | Kondicionētājs Midea Split tipa MOCA02-24HFN1- |
| 334 | Daugava-Krustpils, km 297+928 | Kondicionētājs Hisense Qdzes/max 3,5kW |
| 335 | Trepe, stacijas ekā | Kondicionieris Media split tipa 5.3/5.6kW MA-18N8D |
| 336 | Daugavpils, Stacijas 28 | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 337 | Indra, Blaževiča 2A | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| **Jelgavas reģionālais centrs (EPR-3)** | | |
| 338 | Daugavpils, Rīgas 78 | Kondicionētājs AUX ASW-H24B4/FZRDI-EU |
| 339 | Jelgava, Stacijas 8 | Kondicionieris Elektrolux EACM 10EZ/N3 White |
| 340 | Jelgava, Stacijas 3c | Kondicionieris Elektrolux EACM 10EZ/N3 White |
| 341 | Jelgava, Prohorova 12B | Mobilais gaisa kondicionieris Elektrolux EACM-16 |
| 342 | Ventspils, Dzelzceļnieku 10 | Mobilais gaisa kondicionieris Elektrolux EACM-16 |
| 343 | Liepāja, Baseina 10/12 | Mobilais gaisa kondicionieris Elektrolux EACM-16 |
| 344 | Jelgava, Stacijas 3C | Kondicionētājs Panasonic CS/CU - W9DKE |
| 345 | Jelgava-Līvbērze, km 156+755 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 346 | Misa–Vecumnieki, km 211+855 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 347 | Jelgava-Platone, km 50+277 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 348 | Jelgava-Cena, km 37+330 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 349 | Sece-Sēlpils, km 276+299 | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 350 | Ventspils-Elkšķene, km 8+646 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 351 | Stende-Sabile, km 69+480 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 352 | Tukums-Zvāre, km 104+435 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 353 | Liepāja-Tore, km 215+339 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 354 | Ilmāja-Kalvene, km 182+675 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 355 | Skrunda-Saldus, km 144+254 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 356 | Ilmāja | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 357 | Brocēni | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 358 | Skrunda | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 359 | Tore | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw AFF53HPR1 Daikin |
| 360 | Liepāja, Rīgas iela 71 | Gaisa kondicionētājs Midea 7.0/7.3kW |
| 361 | Kalvene, dzelzceļa stacija | Kondicionieris Gree Lomo Eco 3,5/3,8kW GWH12QC-K6D |
| 362 | Ventspils, Ziemeļu iela 21C | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 363 | Spāre | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 364 | Ventspils, Pieostas parks | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 365 | Usma | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 366 | Ventspils, Dzelzceļnieku 10 | Kondicionētājs Split tipa 7,0 kw RXB60CV1B Daikin |
| 367 | Ventspils, Dzelzceļnieku 1 | Kondicionētājs Midea 3.5/3.8kW |
| 368 | Jelgava, Stacijas 3C | Kondicionieris Panasonic |
| 369 | Kandava | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 370 | Slampe | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 371 | Lāčplēsis | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 372 | Taurkalne | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 373 | Sēlpils | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 374 | Misa | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 375 | Sabile | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 376 | Meitene | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 377 | Jelgava, Zemgales prosp.27 k-3 | Kondicionētājs Split tipa 3,5/3,7 kw MSR1-12HRDN1- |
| 378 | Cukurfabrika, Pārmiju 2 | Kondicionētājs FTX60K |
| 379 | Daudzeva | Kondicionētājs MIDEA Qdzes/max - 7,0kW |
| 380 | Jelgava, Bauskas 5 | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 381 | Stende | Kondicionieris AIRWELL Fx24N stacijas ēkā |
| 382 | Usma | Kondicionētājs Split tipa YORK 7,0kW |
| 383 | Sabile | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I B |
| 384 | Tukums-II | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 385 | Līvbērze | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 386 | Tukums-I | Kondicionētājs Midea Split MOBA03-12HFN1-QRD0GW |
| 387 | Tukums-II,dzelzceļa konteiners | Kondicionieris Media sienu griestu konsole 5.3/5.9 |
| 388 | Kandava | Gaisa kondicionieris Gree 10 kw |
| 389 | Jelgava, Zemgales prosp.27 k-3 | Kondicionieris AIRWELL |
| 390 | Jelgava, Prohorova 12 | VKVS Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 391 | Jelgava, Zemgales prosp.27 k-3 | Kondicionētājs Split tipa Midea 7 kW MRC ēkā |
| 392 | Jelgava, Zemgales prosp.27 k-3 | Kondicionētājs Midea MA-24N8D0-O/MA-12NXD0-I |
| 393 | Taurkalne | Kondicionieris AIRWELL Fx24N stacijas ēkā |
| 394 | Zālīte | Kondicionieris AIRWELL Fx24N stacijas ēkā |
| 395 | Menta | Kondicionētājs Daikin RXV60AV1B 6.2/6.7W |
| 396 | Vecumnieki, Stacijas 7 | Kondicionētājs MIDEA MOCA02-24HFN1-QRD0GW 7.0kW |
| 397 | Lāčplēsis | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 7,0kW |
| 398 | Daugava | Kondicionieris AIRWELL Fx24N stacijas ēkā |
| 399 | Daugava | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin |
| 400 | Liepāja, Rīgas iela 71 | Ārējais kondicionētājs YHFJX 36 kW9,3 |
| 401 | Liepāja, Rīgas iela 71 | Iekštelpu kondicionētājs YHFJX 36 kW 9,3 |
| 402 | Jelgava, Stacijas 3C | VKVS Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 403 | Ventspils-II | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 404 | Elkšķene-Ugāle | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 405 | Jelgava-Cena, km 37+330 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 406 | Sēlpils | Kondicionieris AIRWELL Fx24N stacijas ēkā |
| 407 | Jelgava, Zemgales prosp.27 k-3 | Kondicionieris AIRWELL |
| 408 | Zvāre | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 409 | Tukums II-Slampe (konteiners) | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 410 | Līvberze-Jelgava | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 411 | Jelgava–Garoza, km 168+990 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 412 | Menta-Daudzeva, km 256+497 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 413 | Jelgava-Glūda, km 50+252 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 414 | Usma-Spāre, km 42+827 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 415 | Kandava-Zvāre, km 92+577 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 416 | Tukums-II-Slampe, km 112+579 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 417 | Biksti-Brocēni, km 111+541 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 418 | Biksti-Dobele, km 84+922 | Gaisa kondicionētājs (HBD sistēma konteinerī) |
| 419 | Elkšķene | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 420 | Ugāle | Kondicionieris AIRWELL Fx24N |
| 421 | Garoza | Kondicionieris AIRWELL Fx24N stacijas ēkā |
| 422 | Iecava | Kondicionieris AIRWELL Fx24N stacijas ēkā |
| 423 | Ventspils, Kurzemes iela 16 | Kondicionieris AIRWELL 24000BUT |
| 424 | Glūda | Kondicionētājs ASYG18LF 5.0/5.6 kW stacijas ēkā |
| 425 | Elkšķene | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 426 | Ventspils-II | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 427 | Dobele, Stacijas 2 | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 428 | Garoza | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 429 | Iecava | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 430 | Sece | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 431 | Tukums-II,stacija (sak. telpa) | Gaisa kondicionieris Fujitsu |
| 432 | Ugāle | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 433 | Biksti | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 434 | Līči | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 435 | Liepāja, Baseina 10/12 | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN Split tipa 5,5/6,0 kw |
| 436 | Saldus | Kondicionētājs Split tipa 7,0 kw RXB60CV1B Daikin |
| 437 | Slampe | Kondicionētājs Split tipa 6,4/7,3 kw MSR1-24HRDN1- |
| 438 | Ventspils, Kurzemes iela 16 | Kondicionētājs Split tipa 7,0 kw RXV60AV1B Daikin |
| 439 | Misa | Kondicionētājs Daikin RXV60AV1B 6.2/6.7W |
| 440 | Jelgava, Stacijas 3C | Kondicionētājs MIDEA MCC-48HRN1 10.5/11.0 kW |
| 441 | Liepāja, Rīgas iela 71 | Iekštelpu kondicionētājs YHFJX 36 kW 9,3 |
| 442 | Liepāja, Rīgas 71 | YORK YJHMXH012BARRI 7,0 kw (releju, UPS telpa) |
| 443 | Jelgava, Stacijas 1 | Kondicionētājs Inventer Split tipa 3.5/3.7 kW |
| 444 | Spāre | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 7,0kW |
| 445 | Tukums-I | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 3,5kW |
| 446 | Jelgava, Prohorova 54 | Kondicionieris Midea MOU-36FN8-RD0/MUE-36FNXD0 |
| 447 | Liepāja, Baseina 10/12 | Kondicionētājs Midea 5.3/5.6kW MA-18N8D0-O/MA-18NX |
| 448 | Jelgava, Prohorova 12B | Kondicionieris Midea Split 3.5/3.8kW MA-12NXD0-I/M |
| 449 | Ventspils, Naftas iela 19 | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 450 | Slampe-Līvbērze, 133.km | Kondicionieris Gree Lomo Eco 5.3/5.9kW GWH18QD |
| 451 | Līvbērze | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā |
| 452 | Jelgava-II 166,7.km | Kondicionieris AIRWELLGC 24N 410 RC (Thales konteinerī) |
| 453 | Zvāre | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 454 | Jelgava, Stacijas 3C | Kondicionētājs Panasonic PW12GKE 3,5kW |
| 455 | Daudzeva | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin |
| 456 | Liepāja, Rīgas iela 71 | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin |
| 457 | Sece | Kondicionētājs MIDEA MSMADU-24HRFN1-QRD0GW 7.0/7.3 |
| 458 | Zālīte | Kondicionētājs Midea Split MSMACU-18HRFN1-QRD0GW |
| 459 | Misa | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW |
| 460 | Slampe-Līvbērze, 134.km | Kondicionētājs Midea 3,5/3.8kW |
| 461 | Jelgava, Stacijas 3C | Kondicionieris Midea Split 5.3/5.6kW MA-18NXD0-I/M |
| 462 | Lāčplēsis–Taurkalne,km 236+688 | Kondicionieris Gree Lomo Eco 3.5/3.8kW GWH12QC K6D |
| 463 | Līči | Kondicionētājs Split tipa 6,4/7,3 kw MSR1-24HRN1- |
| 464 | Zālīte–Iecava, km 190+716 | Kondicionētājs Gree Lomo Eco 3.5/3.8kW GWH12QB-K6D |
| 465 | Menta | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw |
| 466 | Jelgava, Zemgales prosp.27 k-3 | Kondicionētājs MIDEA Qdzes/max - 10,5kW |
| 467 | Jelgava, Prohorova iela 54 | Kondicionieris Gree Lomo Eco 5.3/5.6kW GWH18QD K6D |
| 468 | Ventspils, Depo iela 21 | Kondicionētājs Inventer Split tipa 3.5/3.7 kW |
| 469 | Liepāja, Baseina 10/12 | Kondicionieris STANDART YPS3-12 360x730x430 mm |
| 470 | Jelgava, Stacijas 3C,3.st | Kondicionieris STANDART YPS3-09 |