## Sheet1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / PIEDĀVĀJUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma)
Piegādes termiņš: 5 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas
Piegādes vietas:
EPR-1: | Elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionālais centrs Krūzes iela 47a, Rīgā;
EPR-2: | Elektrotehniskās pārvaldes Daugavpils reģionālais centrs, 1.Pasažieru ielā 12, Daugavpilī;
EPR-3: | Elektrotehniskās pārvaldes Jelgavas reģionālais centrs, Pasta iela 56, Jelgavā.
Daļas Nr. | Preces nosaukums un tehniskais raksturojums |  | Muitas kods (norāda, ja prece tiek ievesta no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas) | Mērvienība | Daudzums |  |  |  | 1 vienības cena | Summa
[5 empty] | EPR-1 | EPR-2 | EPR-3 | Kopā | (EUR bez PVN) | (EUR bez PVN)
I Kontakttīkla armatūras un detaļas
1 | Cilpa KS-012, ТU32-CE-656-95 |  |  | gab. | 20 |  |  | 20 |  | 0
2 | Cilpa KS-013, ТU32-CE-656-95 |  |  | gab. | 30 |  |  | 30 |  | 0
3 | Ķīļspaile KS-035 , ТU32-CE-656-95 |  |  | gab. | 20 |  |  | 20 |  | 0
4 | Lielais ķīlis KS-038-1, ТU32-CE-656-95 |  |  | gab. | 20 |  |  | 20 |  | 0
5 | Lielais ķīlis KS-038-2, ТU32-CE-656-95 |  |  | gab. | 18 |  |  | 18 |  | 0
6 | Stigu spaile KS-046, ТU32-CE-656-95 |  |  | gab. | 300 |  |  | 300 |  | 0
7 | Stigu spaile KS-046-3, ТU32-CE-655-96 |  |  | gab. | 100 |  |  | 100 |  | 0
8 | Atsperu troses spaile KS-048-3 (KC-327) |  |  | gab. | 20 |  |  | 20 |  | 0
9 | Fiksējoša spaile KS-049-1 |  |  | gab. | 60 |  |  | 60 |  | 0
10 | Fiksējoša spaile KS-049-5 (KC-329) |  |  | gab. | 40 |  |  | 40 |  | 0
11 | Barošanas spaile KS-053-4 |  |  | gab. | 46 |  |  | 46 |  | 0
12 | Savienotājspaile KS-054 |  |  | gab. | 250 |  |  | 250 |  | 0
13 | Savienotājspaile KS-054-1 (KC-324) |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
14 | Savienotājspaile KS-054-2 (KC-324-1) |  |  | gab. | 50 |  |  | 50 |  | 0
15 | Savienotājspaile KS-055 |  |  | gab. | 66 |  |  | 66 |  | 0
16 | Savienotājspaile KS-055-1 (325) |  |  | gab. | 40 |  |  | 40 |  | 0
17 | Savienotājspaile KS-056 (326) |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
18 | Vadu skavas KS-062-1,TU3185-724-17175399-99 (COM-70) |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
19 | Vara vadu koušs KC-063, TU3185-724-17175399-99 |  |  | gab. | 1000 |  |  | 1000 |  | 0
20 | Zemējuma vada šķiliņveida spaile KS-066-1 |  |  | gab. | 160 |  |  | 160 |  | 0
21 | Barošanas pārejas spaile KC-069-1, TU3185-682-01124276-98 |  |  | gab. | 6 |  |  | 6 |  | 0
22 | Savienojuma plāksne KC-085 (KC-340),TU5264331-728-013393674-99 |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
23 | Dubulltpiestaliņa KS-096, TU 32 CE-657-95 |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
24 | Āķbultskrūve KC-107 (KB 20/230), ТU32-CE-657-95 |  |  | gab. | 43 |  |  | 43 |  | 0
25 | Savienotā tiešā fiksatora statnis KS-115, GOST 12393-77 |  |  | gab. | 40 |  |  | 40 |  | 0
26 | Drošības uzliktnis KC-126 l=1500 UKS-03797 |  |  | gab. | 6 |  |  | 6 |  | 0
27 | Savienotā pretējā fiksatora statnis KS-130-76, GOST 12393-77 |  |  | gab. | 2 |  |  | 2 |  | 0
28 | Kronšteinu nostiprinājuma apskava KS-131 |  |  | gab. | 2 |  |  | 2 |  | 0
29 | Kronšteinu nostiprinājuma apskava KS-131-1 |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
30 | Kronšteinu nostiprinājuma apskava KS-131-2 |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
31 | Kronšteinu nostiprinājuma mezgls KS-141 |  |  | gab. | 20 |  |  | 20 |  | 0
32 | Fiksatora kronšteins KC-144, TU32-CE-657-95 |  |  | gab. | 19 |  |  | 19 |  | 0
33 | Enkurojuma mezgls KS-156, GOST 380-71 |  |  | gab. | 4 |  |  | 4 |  | 0
34 | Divu kontakttīkla vadu svira KS-158, TU35-379-83 |  |  | gab. | 18 |  |  | 18 |  | 0
35 | Stienis piestala/ass (L=1000 mm) KC-172 |  |  | gab. | 14 |  |  | 14 |  | 0
36 | Stienis ass-dubultass (L=1500) KS-174 |  |  | gab. | 14 |  |  | 14 |  | 0
37 | Stienis "piestala- dubultass" KS-175 |  |  | gab. | 12 |  |  | 12 |  | 0
38 | Stienis "ass-piestala" KS-178, L=1000 mm |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
39 | Bloku un polispastu komplekts KBP-3-30 |  |  | gab. | 15 |  |  | 15 |  | 0
40 | Betona atsvars |  |  | gab. | 200 |  |  | 200 |  | 0
41 | Kompensatora bloks UKS 00049 (KC-041) |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
42 | Divkāršs stienis UKS 02850-03 L=1840mm |  |  | gab. | 12 |  |  | 12 |  | 0
43 | Svaru mierinātāja balstenis UKS 00601 |  |  | gab. | 12 |  |  | 12 |  | 0
44 | Troses svaru mierinātājs (komplektā) UKS 02860 |  |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
45 | Zemējuma spaile (gumijas) (KS701.210.503) |  |  | gab. | 40 |  |  | 40 |  | 0
46 | Zemējuma apskava rasējums 1063-3.09.00CБ |  |  | gab. | 5 |  |  | 5 |  | 0
47 | Ankera atbalsta atsaites izolators(ieliktnis) FKS.03.01.006 |  |  | gab. | 26 |  |  | 26 |  | 0
48 | K/t balstu zemējums KP-65-2 (4.0 m) |  |  | gab. | 75 |  |  | 75 |  | 0
49 | Gaisa pārmijas kompl. UPPVS-2 |  |  | gab. | 24 |  |  | 24 |  | 0
II Pārsprieguma novadītāji
50 | Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 DC |  |  | gab. | 37 |  |  | 37 |  | 0
51 | Pārsprieguma novadītājs POLIM-D12N |  |  | gab. | 82 |  |  | 82 |  | 0
52 | svītrots
53 | Pārsprieguma novadītājs ETITEC A 660/5/А-NO |  |  | gab. |  | 79 |  | 79 |  | 0
54 | Dzirksteļu sprauga IPM-62-2(IPM-S) |  |  | gab. | 80 |  |  | 80 |  | 0
55 | Diožu zemētājs ZD-2 UHL-1 ar stiprinājuma konstrukciju |  |  | gab. | 12 |  |  | 12 |  | 0
56 | Kontakttīkla ragizlādnis (komplektā ar kronšteinu) |  |  | gab. | 8 |  |  | 8 |  | 0
III Atdalītāji
57 | Divpoļu atdalītājs RLND1-10IV/400H UHL1 bez rokpiedziņas ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem |  |  | gab. | 7 |  | 2 | 9 |  | 0
58 | Trīspoļu atdalītājs RLND-10 IV/400Н UHL1 bez zemējuma nažiem (ar polimēru izolatoriem) (rotējošais) |  |  | gab. | 2 | 3 | 2 | 7 |  | 0
IV Drošinātāji, augstsprieguma drošinātāju patronas, izolatori un izstrādājumi
59 | Augstsprieguma drošinātāja patrona ПТ-1.1-10-2-20 У1 |  |  | gab. |  | 6 |  | 6 |  | 0
60 | Augstsprieguma drošinātāja patrona ПТ-1.1-10-3,2-20У1 |  |  | gab. |  | 6 | 12 | 18 |  | 0
61 | Augstsprieguma drošinātāja patrona ПТ-1.1-10-8-20У1 |  |  | gab. |  | 6 |  | 6 |  | 0
62 | Augstsprieguma drošinātāja patrona ПТ-1.1-10-20-20У1 |  |  | gab. |  | 6 | 12 | 18 |  | 0
63 | Izolators ŠF-20G |  |  | gab. | 150 |  |  | 150 |  | 0
64 | Drošinātāja ieliktnis ПКБ-10 (ПКН-10) 0,5A |  |  | gab. |  | 20 |  | 20 |  | 0
65 | Drošinātāja ieliktnis ПКБ-10 (ПКН-10) 1A |  |  | gab. | 26 | 60 | 30 | 116 |  | 0
66 | Drošinātāja ieliktnis ПКБ-10 (ПКН-10) 2A |  |  | gab. |  |  | 30 | 30 |  | 0
67 | Drošinātāja ieliktnis ПКБ-10У (ПКН-10) 1A |  |  | gab. |  | 20 |  | 20 |  | 0
68 | Drošinātāja ieliktnis ПКБ-10У (ПКН-10) 2A |  |  | gab. |  | 20 |  | 20 |  | 0
69 | Drošinātāja ieliktnis ПКТ-10 2A |  |  | gab. | 50 |  |  | 50 |  | 0
70 | Sekcionēšanas izolators ИС-3М-80-3 (vienam vadam) |  |  | gab. | 4 |  |  | 4 |  | 0
71 | Caurvadizolators ИПК 10/1600-IV/IV УХЛ1 |  |  | gab. | 2 |  |  | 2 |  | 0
72 | Polimēra balstizolators ОНС-35-2000 |  |  | gab. | 52 |  |  | 52 |  | 0
73 | Balsta izolators ИОСК 4/10-IV-4 УХЛ1 |  |  | gab. | 62 |  |  | 62 |  | 0
74 | Balsta izolators ОСК-6-10-ВОЗ-1-УХЛ-1 |  |  | gab. | 56 |  |  | 56 |  | 0
75 | Polimēra izolators LOK-12,5/10-III-20-135-УХЛ1, rasējums Pielikumā Nr.1 |  |  | gab. | 100 | 360 |  | 460 |  | 0
76 | Gala uzmava GUSJ-12/35-50 |  |  | gab. |  |  | 2 | 2 |  | 0
77 | Savienojuma uzmava GUST-12/ 25-50 /120 6-10kV |  |  | gab. |  |  | 6 | 6 |  | 0
78 | Piekarizolators SDI90.150 |  |  | gab. |  | 15 |  | 15 |  | 0
V Transformatori
79 | Vienfāzes transformators OM 1,25kVА/10kV vai ekvivalents |  |  | gab. |  | 1 |  | 1 |  | 0
80 | Vienfāzes transformators OM 4,0kVА/10kV vai ekvivalents |  |  | gab. |  | 1 |  | 1 |  | 0
81 | Vienfāzes transformators OM 10kVА/10kV vai ekvivalents |  |  | gab. |  | 1 |  | 1 |  | 0
82 | Vienfāzes sausais transformators OL-1.25kVA/10kV vai ekvivalents |  |  | gab. | 2 |  | 8 | 10 |  | 0
83 | Vienfāzes sausais transformators OL-10kVA/10kV vai ekvivalents |  |  | gab. |  |  | 4 | 4 |  | 0
84 | Vienfāzes sausais transformators OL-4kVA/6kV vai ekvivalents |  |  | gab. |  |  | 1 | 1 |  | 0
VI Elektroenerģijas skaitītāji
OBLIGĀTĀS PRASĪBAS: |  | 1. Precei ir uzlikta nacionālā pirmreizējā vai Eiropas Ekonomiskās kopienas pirmreizējās verificēšanas atzīme, CE marķējums atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.212 „Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”;
2. Skaitītāja korpusam jābūt marķētam ar “Latvijas dzelzceļš” logo un atzīmei “VAS „Latvijas dzelzceļš” īpašums”.
piezīme: skatīt obligāto prasību attiecināmību 1, 2 vai 1 pie katras attiecīgās pozīcijas šajā VI sadaļā
85 | Vienfāzes elektroeneģijas skaitītājs (B klase, 230V,50HZ, t°C -40° līdz 70°, 5-60A, vientarifu (bet ar iespēju pārslēgties daudztarifu režīmā), ar bateriju, iebūvētu pulksteni, plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar programmnodrošinājumu un tarifu pārprogrammēšanas tiesībām)1, 2 |  |  | gab. | 10 | 40 | 120 | 170 |  | 0
86 | Trīsfāžu elektroeneģijas skaitītājs (B klase, 3x230 (400)V, 50HZ, t°C -40° līdz 70°, 0,025-5A, vientarifu (bet ar iespēju pārslēgties daudztarifu režīmā), plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar programmnodrošinājumu un tarifu pārprogrammēšanas tiesībām)1, 2 |  |  | gab. | 5 |  |  | 5 |  | 0
87 | Trīsfāžu elektroeneģijas skaitītājs (B klase, 3x230 (400)V, 50HZ, t°C -40° līdz 70°, 5-100A, vientarifu (bet ar iespēju pārslēgties daudztarifu režīmā), plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar programmnodrošinājumu un tarifu pārprogrammēšanas tiesībām)1, 2 |  |  | gab. | 2 | 10 |  | 12 |  | 0
88 | Trīsfāžu elektroeneģijas skaitītājs (B klase, 3x23(400)V, 50Hz, t°C -40° līdz 70°, līdz 120A, vientarifu, ar bateriju, iebūvētu pulksteni, plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar programmnodrošinājumu un tarifu pārprogrammēšanas tiesībām)1, 2 |  |  | gab. |  | 6 |  | 6 |  | 0
89 | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs 1-6A (klase C, 3x230/400V, 50Hz, t˚C -40˚ līdz 70˚ un ar bateriju, +A, -A aktīvas un +R, -R reaktīvas enerģija skaitļu; ar strāvas, sprieguma koeficienta pārprogrammēšanas; daudztarifu ar iebūvētu pulksteni, ar plombējamiem spaiļu un IP pārvienotāju vāciņiem, ar tarifu (T1,T2,T3 un T4) programmēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju)1, 2 |  |  | gab. |  |  | 2 | 2 |  | 0
90 | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs (klase C, (3x57,7/100 (5A)), 50Hz, t˚C -40˚ līdz 70˚ un ar bateriju, +A, -A aktīvas un +R, -R reaktīvas enerģija skaitļu; ar strāvas, sprieguma koeficienta pārprogrammēšanas; daudztarifu ar iebūvētu pulksteni, ar plombējamiem spaiļu un IP komutācijas vāciņiem, ar tarifu (T1,T2,T3 un T4) programmēšanas tiesībām, ar programmnodrošinājumu (ar pirmreizējo verifikāciju)1, 2 |  |  | gab. |  |  | 60 | 60 |  | 0
91 | Trīsfāžu elektroenerģijas skaitītājs, uzstādāms uz DIN sliedes (B klase, 0,25*5(100)A, 3*230/400V, 50Hz)1, 2 |  |  | gab. | 5 | 4 | 11 | 20 |  | 0
92 | Vienfāzes elektroenerģijas skaitītājs 1F 1x5(60A) ar LCD tipa displeju, uzstādāms uz DIN sliedes (klase B, 230V, 50Hz, t˚C -25˚ līdz 55˚, 0,25-5A, I max. 100A, vientarifu, ar pirmreizējo verifikāciju) 1 |  |  | gab. | 5 |  | 10 | 15 |  | 0
93 | Trīsfāžu elektroeneģijas skaititājs G3B.147/ 230.F47.B2.P4.C270.A3.L1 (transf. connection, A-, A+, R-,R+, CL, RS485, 3 tariffs, 3 phase, 3x57.7/100..230/400V, 5(10)A) 1, 2 |  |  | gab. |  | 6 |  | 6 |  | 0
94 | Elektroenerģijas skaitītājs GAMA 300 G3B.546.240.F47.B2.P4.C341.A3.L1 3x127/230 1, 2 |  |  | gab. | 4 |  |  | 4 |  | 0
95 | Elektroenerģijas skaitītājs GAMA 300 G3A.546.210.F34.B2.P2.C241 3x57,7/100 1, 2 |  |  | gab. | 1 |  |  | 1 |  | 0
Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts __________