*Sarunu procedūras ar publikāciju „Dīzeļģeneratoru piegāde” nolikums*

*(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023.gada 20.marta 1.sēdes protokolu )*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

„ DĪZEĻĢENERATORU PIEGĀDE”

NOLIKUMS

(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/70-SPA)

Rīga, 2023

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
	1. Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:
		1. komisija – VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
		2. sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukta arī kā „iepirkums”, „iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju „Dīzeļģeneratoru piegāde”, kas tiek organizēta saskaņā ar pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.
		3. sarunu procedūras nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā „nolikums”, „sarunu procedūras dokumenti”) - sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
		4. pasūtītājs - VAS „Latvijas dzelzceļš”;
		5. pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;
		6. prece – dīzeļģeneratori, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.
	2. **Rekvizīti:**
		1. **Pasūtītājs un maksātājs:** VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003032065, PVN reģistrācijas Nr.: LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645,bankas kods: RIKOLV2X.
		2. **Preces saņēmējs ir pasūtītāja struktūrvienība:** VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde (EP), faktiskā atrašanās vietas adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.
	3. **Pasūtītāja kontaktpersona:** organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 28377135, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

* 1. **Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:**
		1. piedāvājumu sarunu procedūrā **iesniedz** **līdz 2023.gada 12.aprīlim plkst. 09.30**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;
		2. piedāvājumu sarunu procedūrā **atver 2023.gada 12.aprīlim,** **plkst. 10.00**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā);
		3. piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1.punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ ieinteresētajam piegādātājam bez izskatīšanas;
		4. sarunu procedūrā **nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus**;
		5. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz nolikuma 1.4.1.punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda „Piedāvājuma grozījums” vai „Piedāvājuma atsaukums”;
		6. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;
		7. komisija piedāvājumus atver[[1]](#footnote-1) to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un apjomu, piedāvāto cenu.
	2. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
	3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek piemērots.
	4. **Piedāvājuma noformēšana:**
		1. piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju „ Dīzeļģeneratoru piegāde”. Neatvērt līdz 2023.gada 12.aprīlim plkst. 10.00” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;
		2. sarunu procedūrā iesniedz 1 piedāvājuma oriģinālu un 1 kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda „ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - „KOPIJA”. Ja starp sējumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls papīra versijā.
		3. piedāvājumu iesniedz cauršūtu vai caurauklotu, kas iesniedzams vienlaikus ar piedāvājumu, bet necauršūts/necaurauklots), rakstveidā latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents;
		4. piedāvājuma un tam pievienoto papildus dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu, tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.).
		5. Ārvalsts ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma noformēšanā ievēro tā reģistrācijas valsts normatīvos aktus, kas reglamentē dokumentu vispārīgās noformēšanas prasības, kas vistuvāk atbilst Latvijas attiecīgajam normatīvajam dokumentam.
	5. **Piedāvājuma cena:**
		1. piedāvājuma cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar preces piegādi, t.sk., preces cena, preces iekraušanas, transportēšanas līdz preces piegādes vietai un pārkraušanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml;
		2. piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajai cenai par preces piegādi) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;
		3. finanšu piedāvājumā, rakstot cenu un summu, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata). Finanšu piedāvājumā ir jābūt norādītām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar preces piegādi atbilstoši nolikuma prasībām;
		4. pieteikumā (finanšu piedāvājumā) dalībai sarunu procedūrā (nolikuma 2.pielikums) piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).
	6. **Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:** skatīt sarunu procedūras nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti.
	7. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
		1. pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas – ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu;
		2. komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta (Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma) faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentuneattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs;
		3. ārvalsts pretendentam, lai izpildītu sarunu procedūrās nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus nolikumā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas neviens no nolikuma obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem. Norādītos dokumentus pretendents var iesniegt arī pēc pasūtītāja pieprasījuma, ja pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Šādā gadījumā pretendentam ir pienākums dokumentus iesniegt tuvāko 2 darba dienu laikā.
	8. **Sarunu procedūras dokumentu izsniegšana un informācijas sniegšana:**
		1. pasūtītājs **nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem**, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītāja tīmekļvietnē [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv) sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma;
		2. ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas;
		3. **ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē** [***www.ldz.lv***](http://www.ldz.lv) **sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju;**
		4. ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi;
		5. **pasūtītājs ievieto nolikuma 1.11.4.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu;**
		6. iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS „Latvijas dzelzceļš”.
1. **INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU**
	1. **Sarunu procedūras priekšmets:** dīzeļģeneratoru piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem (turpmāk – prece).
	2. Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.
	3. **Līguma izpilde**s**:**
		1. termiņš: preces piegādes termiņš pilnā apjomā ir **4 kalendāro mēnešu laikā** no līguma noslēgšanas brīža;
		2. vieta: Rīga, Daugavpils, Jelgava saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums);
		3. veids: piegāde.
	4. Pasūtītājašim iepirkumam plānotā kopējā finanšu budžeta summa ir 34 000EUR bez PVN.

**2.5.** Tehniskās specifikācijas: pretendents apņemas piegādāt preci saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 3.pielikumu).

* 1. Pasūtītājs/pircējs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu un līguma kopējo summu.
1. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI**

**Pretendentu izslēgšanas noteikumus skatīt nolikuma 1.pielikumā** „Pretendentuatlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

1. **kvalifikācijas PRASĪBAS**

Skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

1. **PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA**
	1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) par katru sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.
	2. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
		1. komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

 Veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (t.sk. atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums) un pārliecinās, vai uz pretendentu neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību.

* + 1. pēc nolikuma 5.2.1.punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību sarunu procedūras nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunas procedūrā;
		2. piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai pieteikumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto pieteikuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;
		3. pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;
		4. ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kuri iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu grozot vai negrozot Tehnisko specifikāciju;
		5. pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu;
		6. pēc nolikuma 5.2.6.punktā minētās informācijas izvērtēšanas komisija izvēlas sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu par procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā un pretendentu, uz kuru nav attiecināmi sarunu procedūras nolikumā minētie izslēgšanas gadījumi.
1. **SARUNAS AR PRETENDENTIEM, IZLOZE**
	1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
		1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;
		2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, sarunu procedūras priekšmeta apjomā, tehniskajos noteikumos;
		3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
	2. Gadījumā, ja divi vai vairāk pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus ar vienādām zemākajām cenām, uzvarētāja noteikšanai komisija veiks izlozi.
	3. Sarunas un izloze tiks protokolētas.
	4. Iepirkuma ietvaros var tikt paredzētas atkārtotas piedāvājumu iesniegšanas[[2]](#footnote-2).
2. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
	1. Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
	2. Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru.
	3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	4. Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā.
	5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju (atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 4.pielikumam).
	6. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātu. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta.
	7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**Pielikumā:**

**1.pielikums** – Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti) uz 4 lpp.;

**2.pielikums** – Pieteikums dalībai sarunu procedūrā */forma/* uz 2 lpp.;

**3.pielikums** – Tehniskā specifikācija */* Piedāvājuma tehniskā specifikācija */forma/* uz 11 lpp.;

**4.pielikums** – Līguma projekts uz 7 lpp.

VAS „Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu biroja vadītāja D.Smilktena

*L.Popova +371 28377135*

**1.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Dīzeļģeneratoru piegāde” nolikumam

**PRETENDENTU ATLASE (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības)/PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI**

*izveidots tabulas formā, lai vienlaikus tiktu nodrošināta informācija par kvalifikācijas noteikumu sasaisti ar attiecīgajiem iesniedzamajiem dokumentiem*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numerācija** | **Atlases noteikumi** |  | **Numerācija****(1.9.p.)** | **Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti****(sk. arī sarunu procedūras nolikuma 1.7. un 1.10.p.):**  |
|  |  |  |  | **Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem:** | **Ārvalstīs reģistrētiem** **pretendentiem:** |
|  |  |  | 1.9.1. | pieteikuma vēstule dalībai sarunu procedūrā /forma/ *(nolikuma 2.pielikums);* |
|  |  |  | 1.9.2. | *ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis -* kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu; | 1. kompetentas institūcijas izdots dokuments par pretendenta pārstāvības tiesībām;
2. dokuments, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis;
 |
| **3.** | **Pretendentu izslēgšanas noteikumi.****Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata piedāvājumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem:** |  |  |  |  |
| 3.1. | ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; |  | 1.9.3. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju*; | ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; |
| 3.2. | ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro[[3]](#footnote-3); |  | 1.9.4. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju;* | ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam, ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*; |
| 3.3. | pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā; |  | 1.9.5. | informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 2.pielikums); |
| 3.4. | pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; |  | 1.9.6. | *pārbauda pasūtītājs*; |
| 3.5. | pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma; |  | 1.9.7. | *pārbauda pasūtītājs*; |
| 3.6. | ir konstatēts, ka uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi. |  | 1.9.8. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju;* | ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas (personas vārds, uzvārds, personas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs) par ārvalstī reģistrētu pretendentu (tai skaitā, tā valdes locekli un padomes locekli, patieso labuma guvēju (vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams), pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto ierobežojumu neattiecināmības pārbaudei.*Ja šāda izziņa netiek izsniegta,* minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī; |
| **4.** | **kvalifikācijas noteikumi PRETENDENTIEM:** |  |  |  |  |
| 4.1. | pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts Latvijas Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām; |  | 1.9.9. | *pretendents komersanta reģistrācijas apliecības kopiju neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs;* | komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas dokumenta kopija, kas apliecina komersanta reģistrācijas faktu; |
| 4.2. | pretendents ir tiesīgs veikt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces piegādi, ko apliecina attiecīgās preces ražotājs vai autorizēts vairumtirgotājs; |  | 1.9.10. | ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja izsniegta dokumenta kopija (licences, līgumi vai ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja apliecinājumi), kas apliecina pretendenta tiesības piegādāt sarunu procedūras priekšmetam un nolikuma nosacījumiem atbilstošu preci.*Ja pretendents iesniedz autorizēta vairumtirgotāja izsniegtu dokumentu, tad jāiesniedz arī vairumtirgotājam izsniegta ražotāja dokumenta kopija par pārstāvniecības tiesībām*; |
| 4.3. | pretendents pēdējo 3 darbības gadu laikā ir izpildījis vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līgumu; |  | 1.9.11. | informācija par piegādes pieredzi (nolikuma 2.pielikums); |
| 4.4. | pretendenta piedāvājums atbilst sarunu procedūras nolikuma (tai skaitā, Tehniskās specifikācijas) un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.Piedāvājuma tehniskajā specifikācijā jānorāda piedāvātās preces ražotāju (marka/ modelis), precīzi dati, izmēri, parametri, sistēmas, to apraksti, agregātu modeļi tādā apmērā un kvalitātē, lai pasūtītājam būtu nepārprotami iespēja pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Atbildes - nodrošinām/atbilst, vai citas līdzvērtīgas bez papildus informācijas vai skaidrojuma, var tikt uzskatītas par neatbilstošām. |  | 1.9.12. | a) **piedāvājuma tehniskā specifikācija** ar detalizētām ziņām par piedāvātās preces atbilstību nolikuma tehniskajām prasībām */forma,* nolikuma 3.pielikums); |
| b) preces ražotāja tehniskā dokumentācija, kas apliecina piedāvātās preces kvalitātes atbilstību nolikuma tehniskajām prasībām– tehniskā datu lapa, ražotāja tehniskā specifikācija u.tml.Pieļaujams iesniegt ziņas par minētās informācijas pieejamību internetā (jānorāda interneta vietnes adrese); |
| *c) iesniedz pēc nepieciešamības, ja pretendenta piedāvātā prece neatbilst sarunu procedūras nolikuma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, standartiem,* jāiesniedz ražotāja dokumentāciju vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošu Latvijas Republikas vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegtu apliecinājumu par piedāvātās preces pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents. |

**2.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Dīzeļģeneratoru piegāde” nolikumam

*[pretendenta uzņēmuma veidlapa]*

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIETEIKUMS DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU**

**„Dīzeļģeneratoru piegāde”**

/forma/

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (pretendenta nosaukums)

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju „Dīzeļģeneratoru piegāde” nolikumam;
2. piedāvā sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu prasībām atbilstošu preces piegādi 4 mēnešu laikā saskaņā ar pretendenta Tehnisko piedāvājumu par šādu cenu EUR bez PVN:

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Preces tips, ražotājs** | **Vienības cena**  | **Summa** | **Muitas kods[[4]](#footnote-4) (8 ciparu)** |
|  |  |  |  |
| 1. | Dīzeļģenerators 12 kVA | gab |  |  |  |  |
| 2. | Dīzeļģenerators 20 kVA | gab |  |  |  |  |
| 3. | Dīzeļģenerators 33 kVA | gab |  |  |  |  |
|  |  |  | Piedāvājuma kopējā summa: |  |  |

1. piedāvā preces garantijas termiņu \_\_\_\_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā* ***36 mēneši)*** no preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;
2. piedāvā samaksas termiņu \_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 30)* kalendārās dienas no preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas un rēķina par apmaksu saņemšanas dienas;
3. apliecina, ka neatbilst nevienam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4. apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts vai izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
5. informē par piegādes pieredzi- izpildītu (-iem) līdzīgu (-iem) līgumu (-iem):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **preces nosaukums** | **preces piegādes apjoms EUR, summa bez PVN** | **preces saņēmējs** | **Līguma izpildes laiks****(no.. līdz..)** |
| juridiskās personas nosaukums | kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |
| 1. |  |  |  |  |  |

1. apliecina, ka sarunu procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus sarunu procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši sarunu procedūras nolikumam pievienotajam līguma projektam;
2. atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
3. apliecina, ka ir tiesīgs veikt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces piegādi un garantē, ka piedāvātā sarunu procedūras priekšmetā norādītā prece būs jauna, nebūs iepriekš lietota vai atjaunota;
4. apliecina, ka preces iepakojums ir atbilstošs preces veidam, lai nodrošinātu preces kvalitātes saglabāšanu tās transportēšanas un glabāšanas laikā;
5. apliecina, ka piedāvājuma summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, t.sk., preces cena, preces iekraušanas, transportēšanas līdz preces piegādes vietai un pārkraušanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.;
6. apliecina, ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
7. apliecina*,* ka piedāvātā prece (materiāli) un pretendents nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijasatbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pasūtītājam;
8. apliecina, ka ir iepazinies ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;
9. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts)

z.v.

Pretendenta adrese un bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa (faksa) numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju „Dīzeļģeneratoru piegāde” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA /**

**PIEDĀVĀJUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (forma)**

**Vispārējie noteikumi**

1. Piedāvājuma tehniskajā specifikācijā jānorāda piedāvātās preces ražotāju (marka/ modelis), precīzi dati, izmēri, parametri, sistēmas, to apraksti, agregātu modeļi tādā apmērā un kvalitātē, lai pasūtītājam būtu nepārprotami iespēja pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Atbildes - nodrošinām/atbilst, vai citas līdzvērtīgas bez papildus informācijas vai skaidrojuma, var tikt uzskatītas par neatbilstošām. piedāvājuma tehniskai specifikācijai pievienot preces ražotāja tehnisko dokumentāciju, kas apliecina piedāvātās preces kvalitātes atbilstību nolikuma tehniskajām prasībām– tehniskā datu lapa, ražotāja tehniskā specifikācija u.tml. Pieļaujams iesniegt ziņas par minētās informācijas pieejamību internetā (jānorāda interneta vietnes adrese); Finanšu piedāvājumā norāda konkrētu piedāvājuma cenu un summu.
2. Lai pārliecinātos, vai uz piedāvātajām precēm, **ja prece tiek ievesta no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas,** nav attiecināms aizliegums importam Eiropā (tai skaitā, Latvijā) saskaņā ar starptautisko vai nacionālo sankciju normatīviem, t.sk. Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (ar grozījumiem), **visām šīm piedāvātajām preču vienībām Finanšu piedāvājumā jānorāda kombinētās nomenklatūras (KN) preču kodus** atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2021/1832 (2021.gada 12.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (saite uz Regulu  [*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021R1832*](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021R1832)).
3. Pretendents var norādīt arī ekvivalentu preci, ievērojot nolikuma nosacījumus.
4. Piedāvājuma tehnisko specifikāciju paraksta pretendents vai tā pilnvarotā persona.

**Piegādes vietas un apjoms:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums un piegādes adreses |
| EP Rīgas reģionālais centrs: Krūzes iela 47A, Rīga | EP Daugavpils reģionālais centrs: 1.Pasažieru ielā 12, Daugavpils | EP Jelgavas reģionālais centrs: Pasta iela 56, Jelgava | Kopā |
| 1. | Dīzeļģenerators 12 kVA | gab | 1 | 1 |  | 2 |
| 2. | Dīzeļģenerators 20 kVA | gab |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Dīzeļģenerators 33 kVA | gab | 1 |  |  | 1 |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / PIEDĀVĀJUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA** (forma)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **I daļa: “Dīzeļģenerators 12 kVA”, tips \_\_\_\_\_\_\_, ražotājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Nepieciešamie parametri vai komplektācija** | **Piedāvātie parametri vai komplektācija** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Dīzeļģeneratora tips | Jauns, stacionārais dīzeļģenerators bez virsbūves, paredzēts industriālai lietošanai uzstādīšanai telpās  |  |
| 2. | Spriegums, V | 3f, 400/230 |  |
| 3. | Frekvence, Hz | 50 (+/-2.5%) |  |
| 4. | Sprieguma regulēšana | Automātiskā (+/-1%) (AVR - automatic voltage regulators) |  |
| 5. | Frekvences regulēšana | Mehāniskā |  |
| 6. | Veiktspējas klase | G2 |  |
| 7. | Maksimālā rezerves jauda ESP, kVA | 12 vai lielāka |  |
| 8. | Maksimālā pastāvīgā jauda PRP, kVA | 10.9 vai lielāka |  |
| 9. | Apgriezienu skaits | 1500 |  |
| 10. | Izplūdes gāzu klusinātājs | Ne mazāks par -29dB |  |
| 11. | Nesošā rāmja ārējie izmēri | Platums - ne vairāk kā 750mm.Pārējie izmēri – nav svarīgi |  |
| 12. | Degvielas tvertnes tilpums | Degvielas tvertnes tilpumu jāaprēķina tā, lai maksimālais tvertnē ielietais (uzpildītais) degvielas apjoms nodrošinātu nepārtrauktu dīzeļģeneratora darbību zem pilnas slodzēs 12 stundu laikā,bet ne mazāk, kā 50 litri. | Degvielas tvertnes tilpums – \_\_\_\_\_\_\_ |
| 13. | Kontroles un vadības panelis | * APM403 daudzpusīga vadības ierīce vai ekvivalents, kas ļauj operēt manuālajā vai automātiskajā režīmā;
* mērījumi: spriegums un strāva, kW / kWh / kVA jaudas mērījumi;
* standarta funkcijas: voltmetrs, frekvences mērītājs;
* trauksmes un defekti: eļļas spiediens, dzesēšanas šķidruma temperatūra;
* dzinēja ātruma pārsniegšana, palaišanas atteice, ģeneratora min / max, avārijas stop poga;
* dzinēja parametri: Degvielas līmenis, darba stundu skaitītājs, akumulatora spriegums;
* notikumu žurnāls / pēdējo 300 notikumu pārvaldība;
* tīkla un ģeneratora aizsardzība;
* USB savienojumi;
* komunikācijas: RS485 interfeiss, ModBUS protokols / SNMP, Ethernet
 |  |
| 14. | Kontroles signāli | Programmējami NO un NC kontakti (6 gab.) pieslēgumam pie DGVD un SCADA sadales, Modbus pieslēgums, Ethernet pieslēgums. |  |
| 15. | Dzinējs | KDW1404 vai ekvivalents |  |
| 16. | Dzinēja jauda | Ne mazāk kā 11,50 kW |  |
| 17. | Degvielas tips | Dīzeļdegviela |  |
| 18. | Dzesēšanas veids | Dzesēšanas šķidrums (antifrīzs, tosols) |  |
| 19. | Ģenerējošā iekārta (alternators) | KOHLER-SDMO KH00350T vai ekvivalents, bezsuku tipa, 4 polu, Cos fi 0,8, izolācijas klase H, maksimālā jauda 11.80 kVA, pārslodzes spēja 3In uz 10 sek. |  |
| 20. | Atbilstības apliecinājumi | Dzinējs: **ISO 3046, DIN 6271, BS 5514.**Ģenerējošā iekārta: **UTE NF C 51,111, VDE 0530, BS 4999, Nema MG 21, IEC 34.1.**Ģeneratoragregāts: **ISO 8528***Iekārtas ražotāja testēšanas iestādei jābūt akreditētai no neatkarīgas organizācijas puses atbilstoši* ***IS0/IEC 17025*** |  |
| 21. | Pamatkomplektācija | * Dīzeļģenerators montēts uz metāla rāmja ar pretvibrācijas balstiem;
* rāmī integrēts metāla degvielas tvertnis;
* ar dzesēšanas šķidrumu uzpildīto dzesēšanas radiators (temperatūrai no -30◦C līdz +50◦C) un ventilators;
* 12V lādēšanas ģenerators un starteris;
* uzlādētās akumulatoru baterijas;
* izplūdes gāzu klusinātājs;
* sausais gaisa filtrs;
* eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devējs;
* jaudai atbilstošais automātslēdzis;
* aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām;
* visām iekārtām ir instrukcija latviešu valodā
 |  |
| 22. | Garantija, garantijas serviss | Garantija – maksimāli iespējama, bet ne mazāka, ka 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas serviss veicams pēc ražotāja norādījumiem un visā (dīzeļģeneratora) garantijas perioda laikā. |  |
| 23. | AKB | Ir uzstādīta automātiska АКB uzlādes iekārta gaidīšanas režīmā, kurš darbojas no 230V tīkla sprieguma. |  |
| 24. | Apsilde automātiskās darbības nodrošināšanai | Dīzeļģeneratora dzinējs aprīkots ar dzesēšanas šķidruma sildītāju, kurš darbojas no 230V tīkla sprieguma. |  |
| 25. | Programmēšana | Software programmēšanas vadības panelis, kas ļauj veikt dīzeļģeneratora programmēšanu |  |
| 26. | Apmācība | Nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību (izsniedzot sertifikātu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **II daļa: “Dīzeļģenerators 20 kVA”, tips \_\_\_\_\_\_\_, ražotājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Nepieciešamie parametri vai komplektācija** | **Piedāvātie parametri vai komplektācija** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Dīzeļģeneratora tips | Jauns, stacionārais dīzeļģenerators bez virsbūves, paredzēts industriālai lietošanai uzstādīšanai telpās |  |
| 2. | Spriegums, V | 3f, 400/230 |  |
| 3. | Frekvence, Hz | 50 (+/-2.5%) |  |
| 4. | Sprieguma regulēšana | Automātiskā (+/-1%) (AVR - automatic voltage regulators) |  |
| 5. | Frekvences regulēšana | Mehāniskā |  |
| 6. | Veiktspējas klase | G |  |
| 7. | Maksimālā rezerves jauda ESP, kVA | 20 vai lielāka |  |
| 8. | Maksimālā pastāvīgā jauda PRP, kVA | 17.5 vai lielāka |  |
| 9. | Apgriezienu skaits | 1500 |  |
| 10. | Izplūdes gāzu klusinātājs | Ne mazāks par -29dB |  |
| 11. | Nesošā rāmja ārējie izmēri | Platums - ne vairāk kā 750mm.Pārējie izmēri – nav svarīgi |  |
| 12. | Degvielas tvertnes tilpums | Degvielas tvertnes tilpumu jāaprēķina tā, lai maksimālais tvertnē ielietais (uzpildītais) degvielas apjoms nodrošinātu nepārtrauktu dīzeļģeneratora darbību zem pilnas slodzēs 12 stundu laikā,bet ne mazāk, kā 50 litri. | Degvielas tvertnes tilpums – \_\_\_\_\_\_\_ |
| 13. | Kontroles un vadības panelis | * APM403 daudzpusīga vadības ierīce vai ekvivalents, kas ļauj operēt manuālajā vai automātiskajā režīmā;
* Mērījumi: spriegums un strāva, kW / kWh / kVA jaudas mērījumi;
* Standarta funkcijas: voltmetrs, frekvences mērītājs;
* Trauksmes un defekti: eļļas spiediens, dzesēšanas šķidruma temperatūra,
* Dzinēja ātruma pārsniegšana, palaišanas atteice, ģeneratora min / max, avārijas stop poga;
* Dzinēja parametri: Degvielas līmenis, darba stundu skaitītājs, akumulatora spriegums;
* Notikumu žurnāls / pēdējo 300 notikumu pārvaldība;
* Tīkla un ģeneratora aizsardzība;
* USB savienojumi;
* Komunikācijas: RS485 interfeiss, ModBUS protokols / SNMP, Ethernet
 |  |
| 14. | Kontroles signāli | Programmējami NO un NC kontakti (6 gab.) pieslēgumam pie DGVD un SCADA sadales, Modbus pieslēgums, Ethernet pieslēgums. |  |
| 15. | Dzinējs | KDW1404 vai ekvivalents |  |
| 16. | Dzinēja jauda | Ne mazāk kā 19.50 kW |  |
| 17. | Degvielas tips | Dīzeļdegviela |  |
| 18. | Dzesēšanas veids | Dzesēšanas šķidrums (antifrīzs, tosols) |  |
| 19. | Ģenerējošā iekārta (alternators) | KOHLER-SDMO KH00350T vai ekvivalents, bezsuku tipa, 4 polu, Cos fi 0,8, izolācijas klase H, maksimālā jauda 19.80 kVA, pārslodzes spēja 3In uz 10 sek. |  |
| 20. | Atbilstības apliecinājumi | Dzinējs: **ISO 3046, DIN 6271, BS 5514.**Ģenerējošā iekārta: **UTE NF C 51,111, VDE 0530, BS 4999, Nema MG 21, IEC 34.1.**Ģeneratoragregāts: **ISO 8528***Iekārtas ražotāja testēšanas iestādei jābūt akreditētai no neatkarīgas organizācijas puses atbilstoši* ***IS0/IEC 17025.*** |  |
| 21. | Pamatkomplektācija | * Dīzeļģenerators montēts uz metāla rāmja ar pretvibrācijas balstiem;
* rāmī integrēts metāla degvielas tvertnis;
* ar dzesēšanas šķidrumu uzpildīto dzesēšanas radiators (temperatūrai no -30◦C līdz +50◦C) un ventilators;
* 12V lādēšanas ģenerators un starteris;
* uzlādētās akumulatoru;
* izplūdes gāzu klusinātājs;
* sausais gaisa filtrs;
* eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devējs;
* jaudai atbilstošais automātslēdzis;
* aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām;
* visām iekārtām ir instrukcija latviešu valodā.
 |  |
| 22. | Garantija, garantijas serviss | Garantija – maksimāli iespējamais, bet ne mazāk, ka 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas serviss veicams pēc ražotāja norādījumiem un visā (dīzeļģeneratora) garantijas perioda laikā. |  |
| 23. | AKB | Ir uzstādīta automātiska АКB uzlādes iekārta gaidīšanas režīmā, kurš darbojas no 230V tīkla sprieguma. |  |
| 24. | Apsilde automātiskās darbības nodrošināšanai | Dīzeļģeneratora dzinējs aprīkots ar dzesēšanas šķidruma sildītāju, kurš darbojas no 230V tīkla sprieguma. |  |
| 25. | Programmēšana | Software programmēšanas vadības panelis, kas ļauj veikt dīzeļģeneratora programmēšanu. |  |
| 26. | Apmācība | Nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību (izsniedzot sertifikātu) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** |  **III daļa: “Dīzeļģenerators 33 kVA”, tips \_\_\_\_\_\_\_, ražotājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Nepieciešamie parametri vai komplektācija** | **Piedāvātie parametri vai komplektācija** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Dīzeļģeneratora tips | Jauns, stacionārais dīzeļģenerators bez virsbūves, paredzēts industriālai lietošanai uzstādīšanai telpās. |  |
| 2. | Spriegums, V | 3f, 400/230 |  |
| 3. | Frekvence, Hz | 50 (+/-2.5%) |  |
| 4. | Sprieguma regulēšana | Automātiskā (+/-1%) (AVR - automatic voltage regulators) |  |
| 5. | Frekvences regulēšana | Mehāniskā |  |
| 6. | Veiktspējas klase | G2 |  |
| 7. | Maksimālā rezerves jauda ESP, kVA | 33 vai lielāka |  |
| 8. | Maksimālā pastāvīgā jauda PRP, kVA | 30 vai lielāka |  |
| 9. | Apgriezienu skaits | 1500 |  |
| 10. | Izplūdes gāzu klusinātājs | Ne mazāks par -29dB |  |
| 11. | Nesošā rāmja ārējie izmēri | Platums - ne vairāk kā 900mm.Pārējie izmēri – nav svarīgi. |  |
| 12. | Degvielas tvertnes tilpums | Degvielas tvertnes tilpumu jāaprēķina tā, lai maksimālais tvertnē ielietais (uzpildītais) degvielas apjoms nodrošinātu nepārtrauktu dīzeļģeneratora darbību zem pilnas slodzēs 12 stundu laikā,bet ne mazāk, kā 50 litri. | Degvielas tvertnes tilpums – \_\_\_\_\_\_\_ |
| 13. | Kontroles un vadības panelis | * APM403 daudzpusīga vadības ierīce vai ekvivalents, kas ļauj operēt manuālajā vai automātiskajā režīmā;
* mērījumi: spriegums un strāva, kW / kWh / kVA jaudas mērījumi;
* standarta funkcijas: voltmetrs, frekvences mērītājs;
* trauksmes un defekti: eļļas spiediens, dzesēšanas šķidruma temperatūra,
* dzinēja ātruma pārsniegšana, palaišanas atteice, ģeneratora min / max, avārijas stop poga;
* dzinēja parametri: degvielas līmenis, darba stundu skaitītājs, akumulatora spriegums;
* notikumu žurnāls / pēdējo 300 notikumu pārvaldība;
* tīkla un ģeneratora aizsardzība;
* USB savienojumi;
* komunikācijas: RS485 interfeiss, ModBUS protokols / SNMP, Ethernet
 |  |
| 14. | Kontroles signāli | Programmējami NO un NC kontakti (6 gab.) pieslēgumam pie DGVD un SCADA sadales, Modbus pieslēgums, Ethernet pieslēgums. |  |
| 15. | Dzinējs | 3029DSG20 vai ekvivalents |  |
| 16. | Dzinēja jauda | Ne mazāk kā 30 kW |  |
| 17. | Degvielas tips | Dīzeļdegviela |  |
| 18. | Dzesēšanas veids | Dzesēšanas šķidrums (antifrīzs, tosols) |  |
| 19. | Ģenerējošā iekārta (alternators) | JOHN DEER-SDMO vai ekvivalents, bezsuku tipa, 4 polu, Cos fi 0,8, izolācijas klase H, pārslodzes spēja 3In uz 10 sek. |  |
| 20. | Atbilstības apliecinājumi | Dzinējs: **ISO 3046, DIN 6271, BS 5514.**Ģenerējošā iekārta: **UTE NF C 51,111, VDE 0530, BS 4999, Nema MG 21, IEC 34.1.**Ģeneratoragregāts: **ISO 8528***Iekārtas ražotāja testēšanas dapartamentam jābūt akreditētam no neatkarīgas organizācijas puses atbilstoši* ***IS0/IEC 17025*** |  |
| 21. | Pamatkomplektācija | * Dīzeļģenerators montēts uz metāla rāmja ar pretvibrācijas balstiem;
* rāmī integrēts metāla degvielas tvertnis;
* ar dzesēšanas šķidrumu uzpildīto dzesēšanas radiators (temperatūrai no -30◦C līdz +50◦C) un ventilators;
* 12V lādēšanas ģenerators un starteris;
* uzlādētās akumulatoru baterijas;
* izplūdes gāzu klusinātājs;
* sausais gaisa filtrs;
* eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devējs;
* jaudai atbilstošais automātslēdzis;
* aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām;
* visām iekārtām ir instrukcija latviešu valodā
 |  |
| 22. | Garantija, garantijas serviss | Garantija – maksimāli iespējamā, bet ne mazāka, ka 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas serviss veicams pēc ražotāja norādījumiem un visā (dīzeļģeneratora) garantijas perioda laikā. |  |
| 23. | AKB | Ir uzstādīta automātiska АКB uzlādes iekārta gaidīšanas režīmā, kurš darbojas no 230V tīkla sprieguma. |  |
| 24. | Apsilde automātiskās darbības nodrošināšanai | Dīzeļģeneratora dzinējs aprīkots ar dzesēšanas šķidruma sildītāju, kurš darbojas no 230V tīkla sprieguma. |  |
| 25. | Programmēšana | Software programmēšanas vadības panelis, kas ļauj veikt dīzeļģeneratora programmēšanu |  |
| 26. | Apmācība | Nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību (izsniedzot sertifikātu) |  |

**4.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju „Dīzeļģeneratoru piegāde” nolikumam

PROJEKTS

**LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums]*

Rīgā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Ja līgums noslēgts e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| Rīgā | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošāelektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk - PIRCĒJS, tās Tehniskās vadības direktora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ parasto komercpilnvaru Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – PĀRDEVĒJS, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puse/Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par turpmāko:

1. **Līguma priekšmets**
	1. PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā, un PIRCĒJS pērk un pieņem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – *Prece*), atbilstoši PIRCĒJA organizētās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikuma nosacījumiem (apstiprināts ar \_\_\_\_\_\_\_ iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), PĀRDEVĒJA piedāvājumam (2023.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikuma dalībai sarunu procedūrā Nr.\_\_\_), Specifikācijai (Līguma 1.pielikums), turpmāk – *Specifikācija*, un Līguma noteikumiem.
2. ***Preces* piegāde un pieņemšana**
	1. PĀRDEVĒJSpiegādā *Preci* saskaņā ar *Specifikāciju* pilnā apjomā **4 (četru) mēnešu laikā**.
	2. PIRCĒJA pilnvarotā persona, kas paraksta Līgumā minēto *Preču* pavadzīmi – rēķinu, atbilstoši *Preču* piegādes adresēm, norādītajiem *Specifikācijā*, ir:
		1. Rīgā - \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
		2. Daugavpilī - \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
		3. Jelgavā - \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;

turpmāk – PIRCĒJA pilnvarotais pārstāvis.

* 1. Par piegādes dienu un laiku 5 (piecas) darba dienas iepriekš PĀRDEVĒJS informē PIRCĒJA pilnvaroto pārstāvi.
	2. PĀRDEVĒJS nodrošina *Preces* izkraušanu un novietošanu PIRCĒJA pilnvarotā pārstāvja norādītajā vietā.
	3. PĀRDEVĒJS kopā ar Preci izsniedz PIRCĒJA pilnvarotajam pārstāvim *Preču* dokumentu oriģinālus (sertifikāti, tehniskās pases, iepakojuma lapas, lietošanas instrukcijas), kas apliecina, ka *Prece* ir jauna un atbilst noteiktajām tehniskajām prasībām vai standartiem.
	4. Par *Preces* pieņemšanu Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta *Preču* nodošanas un pieņemšanas aktu un *Preču* pavadzīmi – rēķinu. Citu personu parakstīti dokumenti PIRCĒJAM nav saistoši.
	5. Ja PIRCĒJA pilnvarotais pārstāvis *Preces* pieņemšanas laikā konstatē *Preces* vai tās kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem, viņš ir tiesīgs atteikties parakstīt *Preču* nodošanas un pieņemšanas aktu *un Preču* pavadzīmi – rēķinu.
	6. Neatbilstošas *Preces* piegāde vai nepilnīga *Preces* piegāde nav uzskatāma par *Preces* piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
	7. Līdz *Preču* pavadzīmes – rēķina abpusējai parakstīšanai PĀRDEVĒJS uzņemas visu risku saistībā ar Preci, tai skaitā risku par jebkādiem *Preces* bojājumiem un *Preces* nejaušu bojāeju.
1. **Līguma summa un samaksas kārtība**
	1. Līguma summa ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** **(\_\_\_\_\_euro un \_\_\_ centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

*[ja darījuma partneris no Latvijas ]* PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

*[ja darījuma partneris no ES]* PVN tiek aprēķināts saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

* 1. Līguma summa ietver visas PĀRDEVĒJA ar *Preces* piegādi saistītās izmaksas līdz katrai *Specifikācijā* norādītajai vietai, t.sk. iekraušanas, transportēšanas, pārkraušanas, personāla un administratīvās izmaksas, sociālo, dabas resursu, muitas, atmuitošanas u.c. nodokļus (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi, kurus PĀRDEVĒJS apņemas nomaksāt.
	2. *Preces* iegādei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).
	3. *[ja preces piegāde Latvijas teritorijā ]. Preču* pavadzīmē – rēķinā PĀRDEVĒJS norāda Preci tieši tādās vienības, apjomos, cenās, kā minēts Līguma *Specifikācijā*, PIRCĒJA rekvizītus, faktisko piegādes adresi atbilstoši piegādes vietām, norādītajiem *Specifikācijā*, Līguma numuru un datumu, kā arī informāciju, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

*[ja preces piegāde no ES vai trešajām valstīm ]. Preču* pavadzīmē – rēķinā PĀRDEVĒJS norāda Preci tieši tādās vienības, apjomos, cenās, kā minēts Līguma *Specifikācijā*, *Preces* starptautisko kodu, izcelsmes valsti, bruto un neto svaru, iepakojumu pa materiāla veidiem un katra atsevišķā materiāla svaru, elektronisko un kaitīgo vielu klātbūtni Precē, PIRCĒJA rekvizītus, faktisko piegādes adresi atbilstoši piegādes vietām, norādītajiem *Specifikācijā*, Līguma numuru un datumu, kā arī informāciju, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām. Ja *Preču* pavadzīmē – rēķinā nav norādīta informācija par iepakojumu, *Precei* jābūt pievienotam iepakojuma lapas oriģinālam ar parakstu un zīmogu.

* 1. *[ja darījuma partneris no citam valstīm] Preču* pavadzīme – rēķins tiks izrakstīts \_\_\_\_\_ valodā.
	2. PIRCĒJS apņemas samaksāt PĀRDEVĒJAM par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no *Preces* saņemšanas un *Preču* pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas.
	3. Gadījumā, ja *Preču* pavadzīmes - rēķins neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts PIRCĒJA Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PIRCĒJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.
1. ***Preces* kvalitāte un garantijas**
	1. *Preces* kvalitātei jāatbilst Līguma 1.1. punktā minēto dokumentu, kā arī Civillikuma 1593. un 1612-1618.panta prasībām.
	2. PĀRDEVĒJS garantē, ka *Prece* ir jauna un iepriekš nav lietota.
	3. *Precei* tiek noteikts garantijas termiņš \_\_\_ (\_\_\_\_\_) gadi *[tiek norādīts atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem un ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto]* no *Preču* nodošanas un pieņemšanas akta un *Preču* pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas.
	4. Ja pēc *Preces* saņemšanas un *Preču* pavadzīmes – rēķina parakstīšanas garantijas laikā PIRCĒJS konstatē *Preces* neatbilstību, PIRCĒJS nosūta PĀRDEVĒJAM uz PĀRDEVĒJA norādīto pasta adresi, faksa numuru vai e-pasta adresi uzaicinājumu veikt *Preces* apskati, norādot PĀRDEVĒJA ierāšanās termiņu, kas nevar būt īsāks par 5 (piecām) darba dienām no brīža, kad PIRCĒJS ir nosūtījis PĀRDEVĒJAM minēto uzaicinājumu.
	5. Ja PĀRDEVĒJA pārstāvis neierodas PIRCĒJA noteiktajā termiņā, PIRCĒJS vienpusēji sastāda aktu par *Preces* neatbilstību un uzskatāms, ka PĀRDEVĒJS ir atteicies no pretenzijām pret minēto aktu.
	6. Ja PĀRDEVĒJA pārstāvis ir ieradies un nepiekrīt *Preces* neatbilstībai, PIRCĒJS ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens ir saistošs PĀRDEVĒJAM un ir pamats pretenziju iesniegšanai pret PĀRDEVĒJU.
	7. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina *Preces* neatbilstību, PĀRDEVĒJAM ir pienākums atmaksāt PIRCĒJAM izdevumus, kas saistīti ar *Preces* nogādāšanu ekspertīzei un ekspertīzes veikšanu.
	8. Ja garantijas termiņa laikā, ir konstatēta *Preces* neatbilstība, PĀRDEVĒJAM ir pienākums pēc attiecīga PIRCĒJA pieprasījuma nosūtīšanas, PIRCĒJA noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 20 (divdesmit) kalendārām dienām no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, bez papildus samaksas un pēc PIRCĒJA izvēles veikt kādu no darbībām:
		1. apmainīt neatbilstošu Preci pret atbilstošu;
		2. novērst *Preces* trūkumus;
		3. atmaksāt PIRCĒJAM neatbilstošās *Preces* cenu.
	9. PIRCĒJS zaudē tiesības veikt Līguma 4.8.punktā minētās darbības šādos gadījumos:
		1. ja PIRCĒJS neievēro *Preces* ekspluatācijas noteikumus, kurus ir noteicis *Preces* izgatavotājs;
		2. ja PIRCĒJS vai trešā persona *Precei* ir radījuši mehāniskus bojājumus;
		3. ja *Preces* bojājums radies nepareizas lietošanas (neatbilstoši lietošanas regulējošo normatīvo dokumentu prasībām, kurus PĀRDEVĒJS ir nodevis PIRCĒJAM) vai vandālisma rezultātā.
	10. *Preces* apmaiņas gadījumā garantijas termiņa laikā, PIRCĒJS saņem apmainītajai *Precei* iepriekšējos garantijas noteikumus.
2. **Pušu atbildība**
	1. Gadījumā, ja viena no Pusēm nepilda Līguma saistības, otrai Pusei ir tiesības prasīt līgumsoda samaksu 0,1% (vienu desmitdaļu) no neizpildīto saistību vērtības par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit) no neizpildīto saistību vērtības.
	2. Gadījumā ja PĀRDEVĒJS, PIRCĒJA noteiktā termiņā, saskaņā ar 4.8.punkta nosacījumiem, pēc PIRCĒJA izvēles: neveic neatbilstošas *Preces* apmaiņu pret atbilstošu vai bez papildus samaksas nenovērš *Preces* trūkumus, vai neatmaksā PIRCĒJAM neatbilstošās *Preces* cenu - PIRCĒJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no neatbilstošas *Preces* cenas vai iztrūkuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no neatbilstošas *Preces* cenas vai iztrūkuma summas.
	3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes pienākuma.
	4. PĀRDEVĒJS garantē un apliecina, ka *Preces* piegādes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, PĀRDEVĒJS nekavējoties rakstveidā par to paziņos PIRCĒJAM.
	5. PĀRDEVĒJS garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 5.4. punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.
3. **Līguma darbības termiņš, grozīšanas un** **izbeigšanas nosacījumi**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
	2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, izņemot Līguma 11.3.punktā noteiktajā gadījumā. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
	3. Puses ir tiesīgas Līgumu izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja objektīvu apsvērumu dēļ Līguma izpilde nav iespējama.
	4. PIRCĒJS var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no šādiem gadījumiem:
		1. PĀRDEVĒJS bez saskaņošanas ar PIRCĒJU maina *Preces* cenu;
		2. PĀRDEVĒJS nevar piegādāt Preci par Līgumā noteikto cenu;
		3. piegādātās *Preces* kvalitāte neatbilst *Specifikācijai* vai šim Līgumam;
		4. netiek ievērots *Preces* piegādes termiņš;
		5. PĀRDEVĒJS ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem;
		6. Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta PĀRDEVĒJA saimnieciskā darbība, vai uzsākts maksātnespējas process;
		7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
	5. Ja Līgums tiek izbeigts, saskaņā ar Līguma 6.4.punkta noteikumiem, PIRCĒJS nosūta par to rakstisku paziņojumu PĀRDEVĒJAM pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PIRCĒJA noteiktajā termiņā, kurš Līguma 6.4.1.-6.4.5.punktos noteiktajos gadījumos nevar būt īsāks par 8 (astoņām) kalendārajām dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas, bet Līguma 6.4.6. un 6.4.7.punktos noteiktajos gadījumos – nekavējoties.
	6. Izbeidzot Līgumu 6.4.punktā noteiktajos gadījumos, Puses nokārto visas saistības, kādas ir radušās līdz faktiskajam Līguma izbeigšanas brīdim. Ja Līguma 6.4.7. punktā piemēroto sankciju dēļ PIRCĒJAM nav tiesības veikt samaksu PĀRDEVĒJAM, PIRCĒJS atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret PĀRDEVĒJU tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt un šajā gadījumā *Prece* pāriet PIRCĒJA īpašumā pirms maksājuma veikšanas.
	7. *[ja darījuma partneris no Latvijas ]* Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs PĀRDEVĒJA saimniecisko darbību, PIRCĒJS ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 panta noteiktā prasības.
4. **Nepārvaramā vara (force majeure)**
	1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
	2. Ja iepriekš minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
	3. Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, paziņo otrai Pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas līdzko tas objektīvi iespējams, kā arī Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
5. **Komercnoslēpuma saistības**
	1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par PIRCĒJU nonākusi PĀRDEVĒJA rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
	2. Saņemto Puses komercnoslēpumu saturošo informāciju otra Puse apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot otrās Puses komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu
6. **Personas datu aizsardzība**
	1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
	2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
	3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
	4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
	5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
	6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
7. **“Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipi**
	1. PĀRDEVĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.
	2. PĀRDEVĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt VAS “Latvijas dzelzceļš”, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet PIRCĒJAM kļūst zināms, ka PĀRDEVĒJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
	3. Ja PĀRDEVĒJA rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, PĀRDEVĒJA vai jebkādu citu personu interesēs, PĀRDEVĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. PIRCĒJS garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
8. **Citi noteikumi**
	1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.
	2. Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.
	3. Mainoties Pušu rekvizītiem un/vai Pušu kontaktpersonām attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi, norādot informāciju par izmaiņām, ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām(ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu) un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā), vai Puses rīkojas saskaņā ar Līguma 6.2.punkta noteikumiem.
	4. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai

[ja Latvijas rezidents] Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības.

[ja nerezidents] Latvijas Republikas Rīgas pilsētas tiesā, Lomonosova 10, Rīga, LV-1019.

No Līguma izrietošās saistības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

* 1. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
	2. *tiek piemērots atbilstošais:]*

Līgums noformēts latviešu valodā uz \_\_ lapām (kopā ar pielikumiem), 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 *[vai]*

Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

1. **Pušu rekvizīti**
	1. PIRCĒJS: **VAS “Latvijas dzelzceļš” (**Elektrotehniskā pārvalde), juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods: RIKOLV2X, e-pasts: ep@ldz.lv.

PIRCĒJA kontaktpersona (kas ir tiesīga risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. PĀRDEVĒJS: ***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PVN reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SWIFT kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

PĀRDEVĒJA kontaktpersona (kas ir tiesīga risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | PĀRDEVĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā | PĀRDEVĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.pielikums

***Specifikācija***

…

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | PĀRDEVĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā | PĀRDEVĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā |

1. Sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā, ka saskaņā ar nolikuma 5.2.5.punktu komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, informācija par piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma (adresēts: liene.popova@ldz.lv) tiks nosūtīta tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.6.punktu).  [↑](#footnote-ref-1)
2. Ņemot vērā, ka saskaņā ar nolikuma 5.2.5.punktu komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, informācija par atkārtoto piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un atkārtoto piedāvājumu iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma (adresēts: liene.popova@ldz.lv) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.6.punktu).  [↑](#footnote-ref-2)
3. Iepirkuma komisija izslēgšanas noteikuma neattiecināmības pārbaudi veic piedāvājumu atvēršanas dienā un dienā, kad tiek pieņemts iepirkuma komisijas lēmums par sarunu procedūras rezultātu. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Lai pārliecinātos, vai uz piedāvātajām precēm,* ***ja prece tiek ievesta no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas****, nav attiecināms aizliegums importam Eiropā (tai skaitā, Latvijā) saskaņā ar starptautisko vai nacionālo sankciju normatīviem, t.sk. Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (ar grozījumiem),* ***visām šīm piedāvātajām preču vienībām jānorāda kombinētās nomenklatūras (KN) preču kodus*** *atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2021/1832 (2021.gada 12.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (saite uz Regulu  - EUR-Lex - 32021R1832 - EN - EUR-Lex (europa.eu)).* [↑](#footnote-ref-4)