## Augstrozes iela 1B
Jumtu remonts ēkām Augstrozes ielā 1B, Rīgā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sliežu metināšanas ceha ēku un biroja ēkas jumtu remonts
Būves nosaukums: Ēku jumtu remonts
Objekta adrese: Augstrozes iela 1B, Rīga
Objekta kadastra apzīmējums: 01000872062015, 01000872062004, 01000872062007
Objekta SAP
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Dzelzceļš"
Plānoto būvdarbu apjomi
Nr. | Darbu veidi un izmaksas | mērv. | Daudz. | Izm. uz vienu vienību Eur |  |  |  | Izmaksas kopā Eur |  | Kopā, Eur
|  |  |  | D/alga | Materiāli | Mehān. | D/alga | Materiāli | Mehān.
1 | Apliecinājuma kartes sagatavošana un saskaņošana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sagatavošanas darbi
2.1 | Būvlaukuma aprīkojuma un būvmateriālu krautuvi norobežojoša mobilā žoga noma, uzstādīšana un demontāža | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ugunsdzēsības inventāra stenda uzstādīšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Brīdinājuma un norādījuma zīmju uzstādīšana | gb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Būvmateriālu nokraušanas zonas ierīkošana | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Noliktavas konteinera noma, piegāde būvlaukumā un nogādāšana atpakaļ nomas punktā | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Ofisa moduļa noma, piegāde būvlaukumā un nogādāšana atpakaļ nomas punktā | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | WC noma, piegāde būvlaukumā un apkalpošana | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Fasādes sastatņu ar aizsargtīklu piegāde būvlaukumā, montāža, demontāža un nogādāšana atpakaļ nomas punktā | m2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ēkas jumta remonts (kad. Nr. 01000872062015)
Demontāža
3.1 | Lietus horizontālo tekņu demontāža | m | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Lietus vertikālo noteku demontāža | m | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Uz jumta atrodošos kabeļu mastu ar atsaitēm, ventilācijas skursteņu jumtiņu u.c. aprīkojuma demontāža | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Parapetu skārda nosegelementu un stiprinājumu demontāža | m | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Esošā jumta seguma un siltinājuma (~30cm) demontāža | m2 | 585.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Nesiltināto parapetu virsmu ruberoīda seguma demontāža | m2 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Būvgružu savākšana, nocelšana no jumta un iekraušana būvgružu konteineros (15m3) | kont. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Būvgružu konteineru noma 15m3 | kont. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumts
3.9 | Jumta pārseguma paneļu šuvju un virsmas attīrīšana no izdrupušā betona daļām, šuvju betonējuma atjaunošana un jumta virsmas nelīdzenumu aizbetonēšana | m2 | 586.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sakret dziļuma grunts TGW (vai analogs) | litri | 88.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAKRET BE Betons-klons C25 (vai analogs) | kg | 1760.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Ventilācijas skursteņu betona sienu atjaunošana ar betona virsmu līdzināšanai paredzētu javu un krāsošana ar tonētu silikāta fasādes krāsu | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grunts koncentrāts Ceresit CN 94(vai analogs) | litri | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ceresit CD 26 vienkomponenta java betona un dzelzsbetona virsmu līdzināšanai(vai analogs) | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tonēta silikāta fasādes krāsa CT54(vai analogs) | litri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Jaunu ventilācijas skursteņu skārda jumtiņu uzstādīšana (0,5mm, POL, pelēks) | gb. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilācijas skursteņu skārda jumtiņi (POL, pelēks) | gb. | 4
| Palīgmateriāli (dībeļi, silikons, u.c.) | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Jumta betona pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti un jumta seguma apakšklāja uzkausēšana | m2 | 586.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bitumena grunts Primer 20L(vai analogs) | kg | 161.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bikroelast EPP apakšklājs 15m2 | m2 | 733.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gāze 46 L | balons | 11.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Antiseptizētas koka brusas (100x300mm) piestiprināšana pie jumta plaknes | m | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Antiseptizētas koka brusas 100x300mm | m3 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi (leņķi, dībeļnaglas, skrūves) | m | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Lēzeno jumtu slodzi nesošas siltumizolācijas apakšējās kārtas (120+160mm) un virsējās kārtas (40mm) ieklāšana(vai analogs) | m2 | 586.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumtu akmens vate Technoroof N30 120mm loksnēs, 1200x2400mm(vai analogs) | m2 | 616.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumtu akmens vate Technoroof N30g 160mm loksnēs ar ventilācijas rievām, 1200x2400mm(vai analogs) | m2 | 616.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumtu akmens vate Technoroof 50 40mm loksnēs, 1200x2400mm(vai analogs) | m2 | 616.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi | m2 | 586.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Ventilācijas deflektoru uzstādīšana | gb. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deflektori lēzenajiem jumtiem 110mm, pelēki | gb. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (bitumena hidroizolācijas mastika u.c.) | kpl. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Skārda lāseņa montāža (0,5mm, Polyester, pelēks) | m | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skārda lāsenis (b=0,5mm, Polyester, pelēks) | m | 55.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi | m | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | PVC jumta membrānas uzklāšana un nostiprināšana | m2 | 586.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC membrāna LOGICROOF V-RP 1.5mm, 2,10x20m, 42m2, tumši pelēka(vai analogs) | m2 | 675.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (piespiedējlīste, stiprinājuma dībeļi, skrūves u.c.) | m2 | 586.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parapeti
3.18 | PVC membrānas uzklāšana parapetu vertikālajām virsmām | m2 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC membrāna LOGICROOF V-RP 1.5mm, 2,10x20m, 42m2, tumši pelēka(vai analogs) | m2 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (piespiedējlīste, skrūves u.c.) | m2 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Parapetu horizontālo virsmu (pl.=440mm) apšūšana ar skārda nosegdetaļām (0,5mm, Polyester, pelēks) | m | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horizontālais stiprinājuma profils | gb. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skārda nosegelements pl.=440mm, Polyester, pelēks) | m | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi (dībeļi, skrūves, u.c.) | m | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teknes, notekas
3.2 | Jumta horizontālo tekņu ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža (Dn150/120mm, Polyester, pelēks) | m | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tekne Ø150mm | m | 50.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknes āķis | gb. | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknes gals ar gumiju Ø150 (pāris) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piltuve Ø150/120 | gb. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (kniedes, silikons, u.c.) | m | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Jumta vertikālo noteku ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža (Dn120mm, Polyester, pelēks) | m | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Notekcaurule Ø120 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Notekcaurules stiprinājums ar tapskrūvi, dībeli Ø120 | gb. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Augšējais līkums valcēts Ø120 | gb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apakšējais līkums valcēts Ø120 | gb. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (kniedes, silikons, u.c.) | m | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
3.22 | Būvmateriālu uzcelšana uz jumta | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Būvdarbu veikšanas vietas sakārtošana | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ēkas jumta remonts (kad. Nr. 01000872062015)
Demontāža
4.1 | Pie jumta ar dēļiem un dībeļiem nostiprinātās armētās polietilēna plēves demontāža | m2 | 2828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Lietus noteku demontāža | m | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Lietus tekņu demontāža | m | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Parapetu skārda nosegelementu un stiprinājumu demontāža | m | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Esošā jumta seguma un siltinājuma (~30cm) demontāža | m2 | 2828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Nesiltināto parapetu virsmu ruberoīda seguma demontāža | m2 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Būvgružu savākšana, nocelšana no jumta un iekraušana būvgružu konteineros (15m3) | kont. | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumts
4.8 | Jumta pārseguma paneļu šuvju un virsmas attīrīšana no izdrupušā betona daļām, šuvju betonējuma atjaunošana un jumta virsmas nelīdzenumu aizbetonēšana | m2 | 2828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sakret dziļuma grunts TGW(vai analogs) | litri | 424.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAKRET BE Betons-klons C25(vai analogs) | kg | 6223.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Jumta betona pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti un jumta seguma apakšklāja uzkausēšana | m2 | 2828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bitumena grunts Primer 20L(vai analogs) | kg | 777.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bikroelast EPP apakšklājs 15m2(vai analogs) | m2 | 3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gāze 46 L | balons | 56.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Antiseptizētas koka brusas (100x300mm) piestiprināšana pie jumta plaknes | m | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Antiseptizētas koka brusas 100x300mm | m3 | 5.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi (leņķi, dībeļnaglas, skrūves) | m | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Lēzeno jumtu slodzi nesošas siltumizolācijas apakšējās kārtas (120+160mm) un virsējās kārtas (40mm) ieklāšana(vai analogs) | m2 | 2828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumtu akmens vate Technoroof N30 120mm loksnēs, 1200x2400mm(vai analogs) | m2 | 2970.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumtu akmens vate Technoroof N30g 160mm loksnēs ar ventilācijas rievām, 1200x2400mm(vai analogs) | m2 | 2970.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumtu akmens vate Technoroof 50 40mm loksnēs, 1200x2400mm(vai analogs) | m2 | 2970.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi | m2 | 2828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Ventilācijas deflektoru uzstādīšana | gb. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deflektori lēzenajiem jumtiem 110mm, pelēki | kpl. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (bitumena hidroizolācijas mastika u.c.) | kpl. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Skārda lāseņa montāža (0,5mm, Polyester, pelēks) | m | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skārda lāsenis (b=0,5mm, Polyester, pelēks) | m | 125.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi | m | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | PVC jumta membrānas uzklāšana un nostiprināšana | m2 | 2828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC membrāna LOGICROOF V-RP 1.5mm, 2,10x20m, 42m2, tumši pelēka(vai analogs) | m2 | 3253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (piespiedējlīste, stiprinājuma dībeļi, skrūves u.c.) | m2 | 2828.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parapeti
4.15 | PVC membrānas uzklāšana parapetu vertikālajām virsmām | m2 | 46.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC membrāna LOGICROOF V-RP 1.5mm, 2,10x20m, 42m2, tumši pelēka(vai analogs) | m2 | 57.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (piespiedējlīste, skrūves u.c.) | m2 | 46.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Parapetu horizontālo virsmu (pl.=440mm) apšūšana ar skārda nosegdetaļām (0,5mm, Polyester, pelēks) | m | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horizontālais stiprinājuma profils | gb. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skārda nosegelements pl.=440mm, Polyester, pelēks) | t.m. | 57.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi (dībeļi, skrūves, u.c.) | t.m. | 37.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teknes, notekas
4.17 | Jumta horizontālo tekņu ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža (Dn150/120mm, Polyester, pelēks) | m | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tekne Ø150mm | m | 114.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknes āķis | gb. | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknes gals ar gumiju Ø150 (pāris) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piltuve Ø150/120 | gb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (kniedes, silikons, u.c.) | m | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Jumta vertikālo noteku ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža (Dn120mm, Polyester, pelēks) | m | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Notekcaurule Ø120 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Notekcaurules stiprinājums ar tapskrūvi, dībeli Ø120 | gb. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Augšējais līkums valcēts Ø120 | gb. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apakšējais līkums valcēts Ø120 | gb. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (kniedes, silikons, u.c.) | m | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
4.19 | Būvmateriālu uzcelšana uz jumta | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Pacēlājmehānisma ar vadītāju un DD noma | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Būvdarbu veikšanas vietas sakārtošana | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ēkas jumta remonts (kad. Nr. 01000872062015)
Demontāža
5.1 | Lietus horizontālo tekņu demontāža | m | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Lietus vertikālo noteku demontāža | m | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Sienas kāpņu demontāža | gb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Uz jumta atrodošos kabeļu mastu ar atsaitēm, ventilācijas skursteņu jumtiņu u.c. aprīkojuma demontāža | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Parapetu skārda nosegelementu un stiprinājumu demontāža | m | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Esošā jumta seguma un siltinājuma (~30cm) demontāža | m2 | 314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Nesiltināto parapetu virsmu ruberoīda seguma demontāža | m2 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Būvgružu savākšana, nocelšana no jumta un iekraušana būvgružu konteineros (15m3) | kont. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumts
5.9 | Jumta pārseguma paneļu šuvju un virsmas attīrīšana no izdrupušā betona daļām, šuvju betonējuma atjaunošana un jumta virsmas nelīdzenumu aizbetonēšana | m2 | 314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sakret dziļuma grunts TGW(vai analogs) | litri | 47.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SAKRET BE Betons-klons C25(vai analogs) | kg | 942.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Ventilācijas skursteņu betona sienu atjaunošana ar betona virsmu līdzināšanai paredzētu javu un krāsošana ar tonētu silikāta fasādes krāsu | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grunts koncentrāts Ceresit CN 94(vai analogs) | litri | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ceresit CD 26 vienkomponenta java betona un dzelzsbetona virsmu līdzināšanai(vai analogs) | kg | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tonēta silikāta fasādes krāsa CT54 | litri | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Jaunu ventilācijas skursteņu skārda jumtiņu uzstādīšana (0,5mm, POL, pelēks) | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilācijas skursteņu skārda jumtiņi (POL, pelēks) | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (dībeļi, silikons, u.c.) | kpl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Jumta betona pamatnes gruntēšana ar bitumena grunti un jumta seguma apakšklāja uzkausēšana | m2 | 314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bitumena grunts Primer 20L(vai analogs) | kg | 86.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bikroelast EPP apakšklājs 15m2(vai analogs) | m2 | 392.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gāze 46 L | balons | 6.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Antiseptizētas koka brusas (100x300mm) piestiprināšana pie jumta plaknes | m | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Antiseptizētas koka brusas 100x300mm | m3 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi (leņķi, dībeļnaglas, skrūves) | m | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Lēzeno jumtu slodzi nesošas siltumizolācijas apakšējās kārtas (120+160mm) un virsējās kārtas (40mm) ieklāšana(vai analogs) | m2 | 314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumtu akmens vate Technoroof N30 120mm loksnēs, 1200x2400mm(vai analogs) | m2 | 329.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumtu akmens vate Technoroof N30g 160mm loksnēs ar ventilācijas rievām, 1200x2400mm | m2 | 329.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumtu akmens vate Technoroof 50 40mm loksnēs, 1200x2400mm(vai analogs) | m2 | 329.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi | m2 | 314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Ventilācijas deflektoru uzstādīšana | gb. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deflektori lēzenajiem jumtiem 110mm, pelēki | gb. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (bitumena hidroizolācijas mastika u.c.) | kpl. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Skārda lāseņa montāža (0,5mm, Polyester, pelēks) | m | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skārda lāsenis (b=0,5mm, Polyester, pelēks) | m | 28.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi | m | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | PVC jumta membrānas uzklāšana un nostiprināšana | m2 | 314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC membrāna LOGICROOF V-RP 1.5mm, 2,10x20m, 42m2, tumši pelēka(vai analogs) | m2 | 361.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (piespiedējlīste, stiprinājuma dībeļi, skrūves u.c.) | m2 | 314.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parapeti
5.18 | PVC membrānas uzklāšana parapetu vertikālajām virsmām | m2 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC membrāna LOGICROOF V-RP 1.5mm, 2,10x20m, 42m2, tumši pelēka(vai analogs) | m2 | 33.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (piespiedējlīste, skrūves u.c.) | m2 | 23.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | Parapetu horizontālo virsmu (pl.=440mm) apšūšana ar skārda nosegdetaļām (0,5mm, Polyester, pelēks) | m | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horizontālais stiprinājuma profils | gb. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skārda nosegelements pl.=440mm, Polyester, pelēks) | m | 29.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stiprinājumi (dībeļi, skrūves, u.c.) | m | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teknes, notekas
5.2 | Jumta horizontālo tekņu ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža (Dn150/120mm, Polyester, pelēks) | m | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tekne Ø150mm | m | 25.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknes āķis | gb. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teknes gals ar gumiju Ø150 (pāris) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piltuve Ø150/120 | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (kniedes, silikons, u.c.) | m | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | Jumta vertikālo noteku ar veidgabaliem un stiprinājumiem montāža (Dn120mm, Polyester, pelēks) | m | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Notekcaurule Ø120 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Notekcaurules stiprinājums ar tapskrūvi, dībeli Ø120 | gb. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Augšējais līkums valcēts Ø120 | gb. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Apakšējais līkums valcēts Ø120 | gb. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Palīgmateriāli (kniedes, silikons, u.c.) | m | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
5.22 | Būvmateriālu uzcelšana uz jumta | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | Ārējo sienas alumīnija kāpņu ar drošības aizsargiem montāža demontēto kāpņu vietā | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Būvdarbu veikšanas vietas sakārtošana | obj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, nodošana pasūtītājam | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIESĀS IZMAKSAS KOPĀ, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(%):
Virsizdevumi (t.sk.darba aizsardzība) (_____%)
Peļņa (____%)
KOPĀ: