*Sarunu procedūras ar publikāciju „Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” nolikums*

 *(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2021.gada 7.jūlija 1.sēdes protokolu)*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

**„ NEPĀRTRAUKTO ELEKTROPADEVES AVOTU (UPS) PIEGĀDE”**

**(iepirkuma id.Nr. LDZ 2021/38-IBz)**

NOLIKUMS

Rīga, 2021

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
	1. Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:
		1. komisija – VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
		2. sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukta arī kā „iepirkums”, „iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju „ Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde”;
		3. sarunu procedūras nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā „nolikums”, „sarunu procedūras dokumenti”) - sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
		4. ieinteresētais piegādātājs - piegādātājs, kurš saņēmis sarunu procedūras nolikumu;
		5. pasūtītājs - VAS „Latvijas dzelzceļš”;
		6. pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;
		7. prece – nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.
	2. **Rekvizīti:**
		1. **Pasūtītājs un maksātājs:** VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003032065, PVN reģistrācijas Nr.: LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645,bankas kods: RIKOLV2X.
		2. **Preces saņēmējs ir pasūtītāja struktūrvienība:** VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde, faktiskā atrašanās vietas adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.
	3. **Pasūtītāja kontaktpersonas:**

 organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: *santa.balode@ldz.lv*un galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālrunis: +37128377135, e-pasta adrese: *liene.popova@ldz.lv* .

* 1. **Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:**
		1. piedāvājumu sarunu procedūrā **iesniedz** **līdz 2021.gada 29.jūlija plkst. 09.30**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 130.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;
		2. piedāvājumu sarunu procedūrā **atver 2021.gada 29.jūlijā,** **plkst. 10.00**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā);
		3. piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1.punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ ieinteresētajam piegādātājam bez izskatīšanas;
		4. ieinteresētajam piegādātājam, kurš vēlas iesniegt piedāvājumu nolikuma 1.4.1.punktā minētajā adresē, **līdzi obligāti jāņem personu apliecinošs dokuments un jārēķinās ar iespējamo papildus nepieciešamo laiku caurlaides noformēšanai**, jo VAS „Latvijas dzelzceļš” ēkā - Gogoļa ielā 3, Rīgā, noteikta caurlaižu sistēma;
		5. sarunu procedūrā **nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus**;
		6. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz nolikuma 1.4.1.punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda „Piedāvājuma grozījums” vai „Piedāvājuma atsaukums”;
		7. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;
		8. piedāvājumu atvēršana nav atklāta[[1]](#footnote-1);
		9. komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un apjomu, piedāvāto cenu piedāvātajā sarunu procedūras priekšmeta daļā pilnā apjomā, kā arī pieņem zināšanai, vai ir iesniegts piedāvājuma nodrošinājums.
	2. **Piedāvājuma derīguma termiņš:**

100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

* 1. **Piedāvājuma nodrošinājums:**
		1. kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu ***1% apmērā*** no pretendenta piedāvājuma kopējās summas (EUR bez PVN);
		2. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums SPap: „Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.
		3. piedāvājuma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
			1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
			2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis (iemaksājis pasūtītāja bankas kontā) tam sarunu procedūras nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
			3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
		4. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz (iemaksā pasūtītāja bankas kontā) ar derīguma termiņu, kas nav īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (sk. nolikuma 1.5.punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.6.4.1. nolikuma 1.5.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents;

1.6.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

* + 1. pasūtītājs pretendentam, kuram nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz (izmaksā) atpakaļ 5 darba dienu laikā pēc tā 1.6.4.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.
	1. **Piedāvājuma noformēšana:**
		1. piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde”. Neatvērt līdz 2021.gada 29.jūlija plkst. 10.00” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;
		2. sarunu procedūrā iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda „ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - „KOPIJA”. Ja starp sējumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls. **Pasūtītājs pēc piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt pretendentiem 1 darba dienas laikā iesniegt piedāvājumu (tajā skaitā piedāvājumā iekļauto informāciju un dokumentus) arī elektroniski**;
		3. piedāvājumu iesniedz cauršūtu vai caurauklotu, izņemot piedāvājuma nodrošinājumu (nolikuma 1.7.4.punkts), kas iesniedzams vienlaikus ar piedāvājumu, bet necauršūts/necaurauklots), rakstveidā latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents;
		4. **maksājuma uzdevumu**, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā, iesniedz kā atsevišķu dokumentu (necauršūtu kopā ar piedāvājumu un kas satur nolikuma 1.6.1. un 1.6.2.punktā noteiktās prasības);
		5. piedāvājuma un tam pievienoto papildus dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu, tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.);
		6. ārvalsts ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma noformēšanā ievēro tā reģistrācijas valsts normatīvos aktus, kas reglamentē dokumentu vispārīgās noformēšanas prasības, kas vistuvāk atbilst Latvijas attiecīgajam normatīvajam dokumentam.
	2. **Piedāvājuma cena:**
		1. piedāvājuma cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar preces piegādi, t.sk., preces cena, preces iekraušanas, transportēšanas līdz preces piegādes vietai un pārkraušanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.

 Papildus minētajam, *attiecībā uz sarunu procedūras priekšmeta daļu Nr.1-3*, piedāvājuma cenā jābūt iekļautām iekārtas instalācijas un palaišanas darbu izmaksām un izmaksām par iekārtas lietotāju instruktāžu;

* + 1. piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajai cenai par preces piegādi) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;
		2. finanšu piedāvājumā, rakstot cenu un summu, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata). Finanšu piedāvājumā ir jābūt norādītām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar preces piegādi atbilstoši nolikuma prasībām;
		3. pieteikumā (finanšu piedāvājumā) dalībai sarunu procedūrā cena jānorāda EUR (bez PVN).
	1. **Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:**

skatīt sarunu procedūras nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti.

* 1. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
		1. pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas – ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu;
		2. komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta (Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma) faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentuneattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs;
		3. ārvalsts pretendentam, lai izpildītu sarunu procedūrās nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus pretendentu izslēgšanas gadījumu neattiecināmībai, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas neviens no nolikuma obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem.
	2. **Sarunu procedūras dokumentu izsniegšana un informācijas sniegšana:**
		1. pasūtītājs **nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem**, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītāja tīmekļvietnē [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv) sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma.

 Izņēmums ir ierobežotas pieejamības informācija atsevišķās datnēs pie Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma, kas tiek izsniegta katram ieinteresētajam piegādātājam saskaņā ar nolikuma 1.11.8., 1.11.9. punktu, nolikuma 6.pielikumu;

* + 1. ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas;
		2. pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā **(līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi, paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai**)[[2]](#footnote-2);
		3. **ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē** [***www.ldz.lv***](http://www.ldz.lv) **sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju;**
		4. ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi;
		5. **pasūtītājs ievieto nolikuma 1.11.5.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu;**
		6. iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS „Latvijas dzelzceļš”;
		7. pasūtītājs nodrošina papildus informācijas pie Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma izsniegšanu elektroniskā formātā 3 darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu (nolikuma 6.pielikuma veidlapa) uz e-pastu: *santa.balode@ldz.lv**;*
		8. ieinteresētais piegādātājs ar savu parakstu pasūtītājam apliecina, ka ir informēts par to, ka papildus informācija pie Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma satur LDZ komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam un iekļautā/pievienotā satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.
1. **INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU**
	1. **Sarunu procedūras priekšmets:**

nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem (turpmāk – prece).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 15 daļās, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (skat. nolikuma 3.pielikumu) norādītajai preču nomenklatūrai.

* 1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.
	2. **Līguma:**
		1. izpildes termiņš: preces piegādes termiņš pilnā apjomā ir **3 kalendāro mēnešu** laikāno līguma noslēgšanas brīža;
		2. izpildes vieta: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums);
		3. izpildes veids: piegāde.
	3. Pasūtītājašim iepirkumam paredzētā kopējā finanšu budžeta summa ir **47000 EUR** bez PVN.
	4. **Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods:** 31154000-0 Nepārtrauktās barošanas avoti.
	5. **Tehniskās specifikācijas:** pretendents apņemas piegādāt preci saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 3.pielikumu).
	6. Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu vai noslēgt līgumu par kādu sarunu procedūras priekšmeta daļu.
1. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI[[3]](#footnote-3)**

**Pretendentu izslēgšanas noteikumus skatīt nolikuma 1.pielikumā** „Pretendentuatlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

1. **kvalifikācijas PRASĪBAS**

Skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

1. **PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA**
	1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:**

sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu pilnā apjomā.

* 1. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
		1. veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (t.sk. atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums) un pārliecinās, vai uz pretendentu neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību.

 Ja ar piedāvājuma dokumentiem nav iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā.

 Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

* + 1. pēc nolikuma 5.2.1.punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību sarunu procedūras nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunas procedūrā;
		2. piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai pieteikumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto pieteikuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;
		3. pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;
		4. ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kuri iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu grozot vai negrozot Tehnisko specifikāciju;
		5. pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. 1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi;
		6. pēc nolikuma 5.2.6.punktā minētās informācijas izvērtēšanas komisija izvēlas piedāvājumu, ar viszemāko cenu par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu pilnā apjomā un pretendentu, uz kuru nav attiecināmi sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi.
1. **SARUNAS AR PRETENDENTIEM, IZLOZE**
	1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
		1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;
		2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, sarunu procedūras priekšmeta apjomā, tehniskajos noteikumos;
		3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
	2. Gadījumā, ja divi vai vairāk pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus ar vienādām zemākajām cenām, uzvarētāja noteikšanai komisija veiks izlozi.
	3. Sarunas un izloze tiks protokolētas.
	4. Iepirkuma ietvaros var tikt paredzētas atkārtotas piedāvājumu iesniegšanas. Šajā gadījumā atkārtoto iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta[[4]](#footnote-4).
2. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, LĪGUMA NODROŠINĀJUMA NOSACĪJUMI**
	1. Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
	2. Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru.
	3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	4. Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā.
	5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju (atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 5.pielikumam).
	6. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātu. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta.
	7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
	8. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN) pasūtītāja bankas kontā (bankas konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot: „Līguma nodrošinājums līgumam \_\_\_(datums)\_\_\_\_ un Nr.\_\_\_\_\_\_\_”. *[šie lauki aizpildāmi pēc tam, kad noslēgts līgums]*.
	9. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā, līgumā norādītajai kontaktpersonai tiek iesniegts maksājuma uzdevums (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī šī nolikuma 5.pielikuma 6.sadaļā). Valūta, kādā pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.
	10. Līguma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz abu pušu līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendārās dienas pēc preces galīgās piegādes brīža.

**Pielikumā:**

**1.pielikums** – Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti) uz 4 lpp.;

**2.pielikums** – Pieteikums – Finanšu piedāvājums dalībai sarunu procedūrā */forma/* uz 3 lpp.;

**3.pielikums** – Tehniskā specifikācija uz 6 lpp.;

**4.pielikums** – Informācijas veidlapa par pēdējo 3 darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu (-iem) līdzīgu (-iem) līgumu (-iem) */forma/* uz 1 lpp.;

**5.pielikums** – Līguma projekts uz 15 lpp.;

6. pielikums - Pieprasījums par papildus informācijas pie Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma saņemšanu uz 1 lpp.

VAS „Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu biroja vadītājas vietniece I.Zilberga

*L.Popova 28377135*

**1.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„ Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” nolikumam

**PRETENDENTU ATLASE (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības)/PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI**

*izveidots tabulas formā, lai vienlaikus tiktu nodrošināta informācija par kvalifikācijas noteikumu sasaisti ar attiecīgajiem iesniedzamajiem dokumentiem*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numerācija (3., 4.p.)** | **Atlases noteikumi** |  | **Numerācija****(1.9.p.)** | **Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti[[5]](#footnote-5)****(noformējuma prasības sk. sarunu procedūras nolikuma 1.7.punktā):**  |
|  | **Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem[[6]](#footnote-6):** | **Ārvalstīs reģistrētiem** **pretendentiem[[7]](#footnote-7):** |
|  | 1.9.1. | pieteikuma vēstule dalībai sarunu procedūrā ar Finanšu piedāvājumu /forma/ (nolikuma 2.pielikums); |
| 1.9.2. | maksājuma uzdevums kas pierāda, ka pretendents ir veicis piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar nolikuma 1.6.punktu (noformēts atbilstoši nolikuma 1.7.4.punktam); |
| 1.9.3. | ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis - kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu. | kompetentas institūcijas izdots dokuments par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis. |
| **3.** | **Pretendentu izslēgšanas noteikumi.****Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata piedāvājumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem:** |
| 3.1. | ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; |  | 1.9.4. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju*; | ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts **[[8]](#footnote-8)**; |
| 3.2. | ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro[[9]](#footnote-9); |  | 1.9.5. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju;* | ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam, ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*; |
| 3.3. | pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā; |  | 1.9.6. | informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 2.pielikuma 14.punkts); |
| 3.4. | pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; |  | 1.9.7. | *pārbauda pasūtītājs*; |
| 3.5. | pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma; |  | 1.9.8. | *pārbauda pasūtītājs*; |
| 3.6. | ir konstatēts, ka uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi. |  | 1.9.9. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju.* | ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas (personas vārds, uzvārds, personas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs) par ārvalstī reģistrētu pretendentu (tai skaitā, tā valdes locekli un padomes locekli, patieso labuma guvēju (vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams), pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto ierobežojumu pārbaudei.Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. |
| **4.** | **kvalifikācijas noteikumi PRETENDENTIEM.** **Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimniecisko stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām:** |
| 4.1. | pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts Latvijas Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām; |  | 1.9.10. | *pretendents komersanta reģistrācijas apliecības kopiju neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs;* | komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas dokumenta kopija, kas apliecina komersanta reģistrācijas faktu; |
| 4.2. | pretendents pēdējo 3 darbības gadu laikā ir veicis vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzīga satura *(nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde)* un apjoma līgumu atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam par attiecīgām sarunu procedūras priekšmeta daļām; |  | 1.9.11. | informācijas veidlapa par pēdējo 3 darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu (-iem) līdzīgu (-iem) līgumu (-iem) (noformēta atbilstoši nolikuma 4.pielikumā pievienotajai formai); |
| 4.3. | pretendents ir tiesīgs veikt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces piegādi, ko apliecina attiecīgās preces ražotājs vai autorizēts vairumtirgotājs; |  | 1.9.12. | ***par katru piedāvāto sarunu procedūras priekšmeta daļu/pozīciju***, ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja izsniegta dokumenta kopija (licences, līgumi vai ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja apliecinājumi), kas apliecina pretendenta tiesības piegādāt sarunu procedūras priekšmetam un nolikuma nosacījumiem atbilstošu preci.*Ja pretendents iesniedz autorizēta vairumtirgotāja izsniegtu dokumentu, tad jāiesniedz arī vairumtirgotājam izsniegta ražotāja dokumenta kopija par pārstāvniecības tiesībām*; |
| 4.4. | pretendenta piedāvājums atbilst sarunu procedūras nolikuma (tai skaitā, Tehniskās specifikācijas) un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām. |  | 1.9.13. | ***par katru piedāvāto sarunu procedūras priekšmeta daļu/pozīciju***, -ražotāja izsniegta kvalitātes sertifikāta kopija šī nolikuma 3.pielikumā minētajai precei, kas apliecina piedāvātās preces atbilstību norādītajām tehniskajām prasībām;- tehniskā dokumentācija/ tehniskie dati (raksturojumi) izvērtējumam, kas pierāda piedāvātās preces atbilstību norādītajām tehniskajām prasībām; |
|  | 1.9.14. | *(iesniedz pēc nepieciešamības)*, ja pretendenta piedāvātā prece neatbilst sarunu procedūras nolikuma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem) ja pretendenta piedāvātā prece neatbilst nolikumā norādītājiem standartiem, jāiesniedz ražotāja dokumentāciju vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošu Latvijas Republikas vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegtu apliecinājumu par piedāvātās preces pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents. |

**2.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„ Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” nolikumam

*[pretendenta uzņēmuma veidlapa]*

2021.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU**

**„Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde”**

/forma/

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Pretendenta nosaukums)

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju „Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” nolikumam (turpmāk – sarunu procedūra);
2. piedāvā piegādāt sarunu procedūras priekšmetā minēto preci saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma, t.sk. Tehniskās specifikācijas (nolikuma 3.pielikums) un līguma projekta (nolikuma 5.pielikums) nosacījumiem par šādu cenu:

**Finanšu piedāvājums[[10]](#footnote-10)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Piedāvātais tips, ***piedāvājuma lpp ar attiecināmajiem kvalifikācijas, tehniskajiem dokumentiem*** | Piegādes adrese | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| (..) |  |  |  |  |  |  |  |

**Piedāvājuma kopējā summa[[11]](#footnote-11) EUR (bez PVN): ….**

1. piedāvā preces garantijas termiņu \_\_\_\_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 2* gadi) no preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;
2. garantē preces piegādi pilnā apjomā 3 kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 3.pielikums);
3. piedāvā samaksas termiņu \_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 30)* kalendārās dienas no preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas un rēķina par apmaksu saņemšanas dienas;
4. apliecina, ka neatbilst nevienam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
5. apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts vai izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
6. apliecina, ka sarunu procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus sarunu procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši sarunu procedūras nolikumam pievienotajam līguma projektam;
7. atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
8. apliecina, ka ir tiesīgs veikt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces piegādi un garantē, ka sarunu procedūras priekšmetā norādītā prece tiks piegādāta saskaņā ar piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums), tā būs jauna, nebūs iepriekš lietota vai atjaunota;
9. apliecina, ka preces iepakojums ir atbilstošs preces veidam, lai nodrošinātu preces kvalitātes saglabāšanu tās transportēšanas un glabāšanas laikā;
10. apliecina, ka piedāvājuma summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, t.sk., preces cena, preces iekraušanas, transportēšanas līdz preces piegādes vietai un pārkraušanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml. *Norādāms,* *ja pretendents iesniedz piedāvājumu sarunu procedūras priekšmeta daļā Nr.1-3,* piedāvājuma cenā ir iekļautas iekārtas instalācijas un palaišanas darbu izmaksas un izmaksas par iekārtas lietotāju instruktāžu;
11. apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstoši noformēts līguma nodrošinājums 5% apmērā no līguma summas (bez PVN);
12. apliecina, ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
13. apliecina, ka ir iepazinies ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;
14. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts)

z.v.

Pretendenta adrese un bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa (faksa) numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„ Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarunu procedūras priekšmeta daļas Nr. | Nosaukums | Tehniskie dati | Piegādes adrese | Daudzums |
| 1. | Nepārtrauktās barošanas avots 10 kVA | Tehniskās specifikācijas 1.pielikums | st.Stirniene, releju telpa; adrese: Vaivaru iela 11, Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov. | 1 |
| 2. | Nepārtrauktās barošanas avots 10 kVA | Tehniskās specifikācijas 1.pielikums | st.Līksna, releju telpa; adrese: "Stacija "Līksna"", Kļocki, Līksnas pag., Daugavpils nov. | 1 |
| 3. | Nepārtrauktās barošanas avots 10 kVA | Tehniskās specifikācijas 1.pielikums | c.p.387.km, releju telpa; adrese: "Postenis 387. km", Daugavpils | 1 |
| 4. | Līdzstrāvas sadalnes nepārtrauktās barošanas avots | Tehniskās specifikācijas 2.pielikums | Torņa iela 9A, Rēzekne | 1 |
| 5. | Nepārtrauktās barošanas avots 5 kVA | Tehniskās specifikācijas 3.pielikums | Torņa iela 9A, Rēzekne | 1 |
| 6. | Nepārtrauktās barošanas avots 3kVA ar PLC saskarni | Tehniskās specifikācijas 4.pielikums | Prohorova iela 12b, Jelgava | 2 |
| 7. | Nepārtrauktās barošanas avots 2 kVA ar tīkla SNMP karti | Tehniskās specifikācijas 5.pielikums | Krustpils iela 24, Rīga | 5 |
| 8. | Nepārtrauktās barošanas avots 2 kVA ar tīkla SNMP karti | Tehniskās specifikācijas 5.pielikums | Prohorova iela 12b, Jelgava | 2 |
| 9. | Nepārtrauktās barošanas avots 1,5 kVA | Tehniskās specifikācijas 6.pielikums | Krustpils iela 24, Rīga | 1 |
| 10. | Nepārtrauktās barošanas avots 750VA | tehniskās specifikācijas 7.pielikums | Krustpils iela 24, Rīga | 3 |
| 11. | Nepārtrauktās barošanas avots 700VA | Tehniskās specifikācijas 8.pielikums | Krūzes iela 47A, Rīga | 3 |
| 12. | Invertors 48DC/230AC 1200VA | Tehniskās specifikācijas 9.pielikums | Krustpils iela 24, Rīga | 4 |
| 13. | Invertors 48DC/230AC 800VA | Tehniskās specifikācijas 10.pielikums | 1.Pasažieru iela 12, Daugavpils | 6 |
| 14. | Invertors 48DC/230AC 375VA | Tehniskās specifikācijas 11.pielikums | 1.Pasažieru iela 12, Daugavpils | 6 |
| 15. | Barošanas bloks 240W 5A | Tehniskās specifikācijas 12.pielikums | Krustpils iela 24, Rīga | 4 |

Tehniskās specifikācijas

1.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Nepārtrauktās barošanas avots 10 kVA

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 10 kVA |
| gabarīta izmēri: | augstums - ne vairāk 2000 mm;platums – ne vairāk 680 mm;dziļums – ne vairāk 800 mm; |
| pieeja akumulatoriem un apkalpošanai | no priekšējas (sejas) puses |
| darbības temperatūras režīms | 0°C – 40°C |
| **Ieejas parametri:** |
| automātiskais bypass | jābūt |
| rokas bypass | jābūt |
| ieejas spriegums | 3 fāžu 230/400 V ± 20 % |
| ieejas frekvence | 50Hz ± 5 Hz |
| ieejas nesinusoidālais sagrozījuma koeficients (Input ITHD) | < 4% |
| ieejas parametru uzstādījumi | Jābūt ieejas frekvenču diapazona uzstādīšanas iespējām, kā arī sprieguma līmeņa uzstādīšana |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | 3 fāžu 230/400 V |
| izejas frekvence | 50 Hz ± 0,1 Hz |
| izejas sprieguma forma | sinusoidālā |
| izejas parametru uzstādījumi | Jābūt izejas sprieguma līmeņa uzstādīšanas iespējām |
| **Akumulatoru baterija:** |
| akumulatoru tips | neapkalpojamie |
| autonomās darbības laiks maksimālā slodzē | ne mazāk 20 min |
| akumulatoru izvietošana | Ārpus iekārtas atsevišķa korpusā |
| **Iekārtas komunikācija ar ārējām ierīcēm:** |
| avārijas atslēgšanas ieeja | jābūt |
| automātiskās bypass aizlieguma ieeja | jābūt |
| programmējama releju izeja | 4 izejas  |
| UPS jābūt Ethernet/SNMP savienojumam | jābūt |

Tehniskās specifikācijas

2.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Līdzstrāvas sadalnes nepārtrauktās barošanas avots

 **I. Tehniskie noteikumi taisngriežiem.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Prasības*** |  |
| 1. lādēšanas tips (pēc DIN 41773) (ne mazāk 2. gab)
 | Tranzistoru (invertori) |
| 1. ieejas nominālais spriegums
 | AC 230 V ±20% |
| 1. nominālā frekvence
 | 50 Hz ±5 Hz |
| 1. izejas nominālais spriegums
 | DC 110 V |
| 1. max. izejas sprieguma pulsācijas ar vai bez baterijas
 | ±1,0%(dinamiskā stabilitāte) |
| 1. max. izejas sprieguma svārstības slodzes diapazonā
 | ± 2%(statiskā stabilitāte) |
| 1. iespēja saslēgt darbā paralēli vairākus taisngriežu blokus
 | 2. gab un vairāk |
| 1. paredzēti uzstādīšanai apkārtējās vides temperatūrā
 | -20 ...+50 o C |
| 1. aizsardzības pakāpe
 | IP20 |
| 1. paredzamais kalpošanas laiks (life time)
 | >20 gadi |
| 1. taisngriežiem jābūt konvekcijas tipa dzesēšanai (bez ventilatoriem)
 | konvekcijas |

**II. Tehniskie noteikumi akumulatoru baterijām.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Prasības*** |  |
| 1. baterijas tips
 | Hermētiskā neapkalpojamā svinskābes baterija (VRLA) |
| 1. daudzums
 | 1 bateriju grupa (110V) |
| 1. Paredzamais bateriju kalpošanas ilgums (saskaņā ar EuroBAT)
 | >10 gadi |

**III. Tehniskie noteikumi līdzsprieguma sadalnes piegādei.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Prasības*** |  |
| 1. sadalnes skapja aizsardzības pakāpe
2. sadalnes paneļa (skapja) stiprināšanas veids
 | ≥ IP30 |
| pie grīdas |
| 1. sadalnes apkalpošana
 | no priekšpuses |
| ***Sadalnes elektrotehniskā daļa*** |  |
| 1. sadalne jāpiegādā ar “Tehnisko pasi”. “Tehniskajā pasē” ir jābūt:
 | ir |
| 1. sadalnes elektriskajai principiālai shēmai;
 | ir |
| 1. iekārtu izvietojuma un montāžas shēmai;
 | ir |
| 1. protokolam par iekšējā shēmojuma pārbaudi 1 min. (izņemot pusvadītāju ķēdes) ar paaugstinātu 1000 V spriegumu vai 2500 V megommetru;
 | ir |

Pielikumā */iepirkuma ietvaros pielikumi tiek izsniegti pēc pieprasījuma saskaņā iepirkuma nolikuma 1.11.1, 1.11.8., 1.11.9. punktu, nolikuma 6.pielikumu/*

1.pielikums “LS sadalne montāžas shēma”

2.pielikums “Klemas montāžas shēma”

Tehniskās specifikācijas

3.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Nepārtrauktās barošanas avots 5 kVA

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 5 kVA |
| gabarīta izmēri: | konfigurācija – statnisaugstums – izmēri nav svarīgi;platums – ne vairāk 500mm;dziļums – ne vairāk 700mm |
| darbības temperatūras režīms | 0°C – 40°C |
| **Ieejas parametri:** |
| automātiskais bypass | jābūt |
| rokas bypass | jābūt |
| ieejas spriegums | 230V +5 %;- 10% |
| ieejas frekvence | 50Hz ± 5 Hz |
| ieejas nesinusoidālais sagrozījuma koeficients (Input ITHD) | < 4% |
| ieejas parametru uzstādījumi | Jābūt ieejas frekvenču diapazona uzstādīšanas iespējām, kā arī sprieguma līmeņa uzstādīšana |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | 230V +5 %;- 10% |
| izejas frekvence | 50 Hz ± 0,1 Hz |
| izejas sprieguma forma | sinusoidālā |
| izejas parametru uzstādījumi | Jābūt izejas sprieguma līmeņa uzstādīšanas iespējām |
| **Akumulatoru baterija:** |
| akumulatoru tips | neapkalpojamie |
| autonomās darbības laiks maksimālā slodzē | ne mazāk 20 min |
| **Iekārtas komunikācija ar ārējām ierīcēm:** |
| avārijas atslēgšanas ieeja | jābūt |
| automātiskās bypass aizlieguma ieeja | jābūt |

Tehniskās specifikācijas

4.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Nepārtrauktās barošanas avots 3 kVA ar PLC saskarni

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 3 kVA |
| gabarīta izmēri: | konfigurācija – statnisaugstums – ne vairāk 100mm;platums – ne vairāk 500mm;dziļums – ne vairāk 700mm |
| darbības temperatūras režīms | 0°C – 40°C |
| UPS topoloģija | Online, dubultā pārveidošana, Aktīvs PFC (0,98) |
| Karsti nomaināmas baterijas | jābūt |
| Pārslēgšanās laiks (ms) | 0 |
| Pārsprieguma slāpēšana (J) | 440 |
| **Ieejas parametri:** |
| automātiskais bypass | jābūt |
| rokas bypass | Nav vajadzīgs |
| ieejas spriegums | 230V +/- 10% |
| ieejas frekvence | 50Hz ± 5 Hz |
| Saderīgs ar DGA | Jābūt (obligāti) |
| ieejas parametru uzstādījumi | Jābūt ieejas frekvenču diapazona uzstādīšanas iespējām, kā arī sprieguma līmeņa uzstādīšana |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | 230V ± 1% |
| izejas frekvence | 50 Hz ± 0,1 Hz |
| izejas sprieguma forma | Tīra sinusoidālā |
| izejas parametru uzstādījumi | Jābūt izejas sprieguma līmeņa uzstādīšanas iespējām |
| Izvades veids | IEC C13 x 8, IEC C19 x 1 |
| **Akumulatoru baterija:** |
| akumulatoru tips | neapkalpojamie |
| autonomās darbības laiks puse slodzē | ne mazāk 14 min |
| Viedā akumulatora pārvaldība (SBM) | jābūt |
| Saderīgs papildu akumulatorf modulim (EBM) | jābūt |
| **Iekārtas komunikācija ar ārējām ierīcēm:** |
| avārijas atslēgšanas ieeja | jābūt |
| automātiskās bypass aizlieguma ieeja | jābūt |
| Saskarne ar PLC, izmantojot releja izeju (papildaprīkojums) | jābūt |

Tehniskās specifikācijas

5.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Nepārtrauktās barošanas avots 2 kVA ar tīkla SNMP karti

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 2 kVA |
| gabarīta izmēri: | konfigurācija – statnis;augstums - ne vairāk 105 mm;platums – ne vairāk 440 mm;dziļums – ne vairāk 500 mm |
| darbības temperatūras režīms | 0°C – 50°C |
| Relatīvais mitrums | līdz 95% |
| **Ieejas parametri:** |
| ieejas spriegums | 200\*/208\*/220/230/240 Vac |
| Ieejas sprieguma diapazons | 175 ~ 280 VAC (pilna slodze)120 ~ 175 VAC (70 ~ 100% slodze) |
| ieejas frekvence | 40 ~ 70 Hz |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | 200\*/208\*/220/230/240 Vac |
| izejas sprieguma uzstādījums | ± 1% (lineārā slodze) |
| Izejas frekvence | 50/60 Hz ± 0.05 Hz |
| izejas sprieguma harmoniskie kropļojumi | < 2% (lineārā slodze) |
| **Akumulatoru baterija:** |
| akumulatoru tips | neapkalpojamie |
| Akumulatoru spriegums | 48 Vdc |
| autonomās darbības laiks maksimālā slodzē | ne mazāk 7 min |
| Uzlādes laiks | 3 stundas līdz 90% |
| **Iekārtas komunikācija ar ārējām ierīcēm:** |
| SMART pieslēgums | jābūt |
| RS-232 Port | jābūt |
| USB Port | jābūt |
| REPO | jābūt |
| Ethernet/SNMP savienojums (papildaprīkojums) | jābūt |
| **Citi parametri:** |
| Dzirdams troksnis | < 43 dB |

\* - Kad UPS raksturojumi samazināti līdz 90% no savas jaudas.

Tehniskās specifikācijas

6.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Nepārtrauktās barošanas avots 1,5 kVa

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 1500 VA |
| gabarīta izmēri | konfigurācija - tornis;augstums – izmēri nav svarīgi;platums – izmēri nav svarīgi;dziļums – izmēri nav svarīgi; |
| **Ieejas parametri:** |
| Ievades sprieguma diapazons galvenajām darbībām | 170 - 300 Regulējams, 180 - 287V |
| Citi ievades spriegumi | 220 V, 240 V |
| ieejas frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz automātiska uztveršana |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | 220 V, 240 V |
| Izejas frekvence (sinhronizācija līdz elektrotīklam) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizācija uz elektrotīklu |
| Izejas sprieguma izkropļojumi | Mazāk nekā 5% |
| Topoloģija | Līnija interaktīva |
| Viļņu formas veids | Sinusa vilnis |
| Pārsūtīšanas laiks | 6 MS tipisks: 10 ms maksimums |

Tehniskās specifikācijas

7.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Nepārtrauktās barošanas avots 750VA

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 750 VA |
| gabarīta izmēri | konfigurācija - tornis;augstums – izmēri nav svarīgi;platums – izmēri nav svarīgi;dziļums – izmēri nav svarīgi; |
| **Ieejas parametri:** |
| Ievades sprieguma diapazons galvenajām darbībām | 151 - 302 Regulējams, 160 - 280V |
| Citi ievades spriegumi | 220 V, 240 V |
| ieejas frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz automātiska uztveršana |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | 220 V, 240 V |
| Izejas frekvence (sinhronizācija līdz elektrotīklam) | 47 - 53 Hz par 50 Hz nominālo sinhronizāciju, 57 - 63 Hz 60 Hz nominālā sinhronizācija uz elektrotīklu |
| Izejas sprieguma izkropļojumi | Mazāk nekā 5% pie pilnas slodzes |
| Topoloģija | Līnija interaktīva |
| Viļņu formas veids | Sinusa vilnis |
| Pārsūtīšanas laiks | 4 MS tipisks: 8 ms maksimums |

Tehniskās specifikācijas

8.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Nepārtrauktās barošanas avots 700 VA

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 700 VA |
| gabarīta izmēri: | konfigurācija - tornis;augstums: ne vairāk – 300mmplatums: ne vairāk – 200mmdziļums: ne vairāk – 300mm |
| darbības temperatūras režīms | 0°C – 40°C |
| **Ieejas parametri:** |
| automātiskais bypass | jābūt |
| rokas bypass | jābūt |
| ieejas spriegums | 230V +5 %;- 10% |
| ieejas frekvence | 50Hz ± 5 Hz |
| ieejas nesinusoidālais sagrozījuma koeficients (Input ITHD) | < 4% |
| ieejas parametru uzstādījumi | - |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | 230V +5 %;- 10% |
| izejas frekvence | 50 Hz ± 0,1 Hz |
| izejas sprieguma forma | sinusoidālā |
| izejas parametru uzstādījumi | - |
| **Akumulatoru baterija:** |
| akumulatoru tips | neapkalpojamie |
| autonomās darbības laiks maksimālā slodzē | ne mazāk 20 min |
| **Iekārtas komunikācija ar ārējām ierīcēm:** |
| avārijas atslēgšanas ieeja | jābūt |
| automātiskās bypass aizlieguma ieeja | jābūt |

Tehniskās specifikācijas

9.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Invertors 48DC/230AC 1200VA

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 1200 VA |
| gabarīta izmēri: | augstums - ne vairāk 150 mm;platums – ne vairāk 440 mm;dziļums – ne vairāk 327 mm |
| darbības temperatūras režīms | 0°C – +65°C |
| Mitrums (bez kondensācijas) | Max. 95% |
| **Ieejas parametri:** |
| ieejas spriegums | DC 36.8 - 62.0 V |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | AC 230 V ±3% |
| izejas frekvence | 50 Hz ± 0,1% |

Tehniskās specifikācijas

10.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Invertors 48DC/230AC 800VA

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 800 VA |
| gabarīta izmēri: | augstums - ne vairāk 105 mm;platums – ne vairāk 440 mm;dziļums – ne vairāk 327 mm; |
| darbības temperatūras režīms | 0°C – +65°C |
| Mitrums (bez kondensācijas) | Max. 95% |
| **Ieejas parametri:** |
| ieejas spriegums | DC 36.8 - 62.0 V |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | AC 230 V ±3% |
| izejas frekvence | 50 Hz ± 0,1% |

Tehniskās specifikācijas

11.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Invertors 48DC/230AC 375VA

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie rādītāji:** |
| izejas jauda | 375 VA |
| gabarīta izmēri: | augstums - ne vairāk 105 mm;platums – ne vairāk 440 mm;dziļums – ne vairāk 327 mm |
| darbības temperatūras režīms | 0°C – +65°C |
| Mitrums (bez kondensācijas) | Max. 95% |
| **Ieejas parametri:** |
| ieejas spriegums | DC 36.8 - 62.0 V |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | AC 230 V ±3% |
| izejas frekvence | 50 Hz ± 0,1% |

Tehniskās specifikācijas

12.pielikums

**Tehniskie dati**

**Nosaukums:** Barošanas bloks 240W 5A

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Iekārtas parametri |
| **Kopējie radītāji:** |
| Jauda | 240W |
| gabarīta izmēri: | augstums - ne vairāk 130 mm;platums – ne vairāk 70 mm;dziļums – ne vairāk 120 mm. |
| darbības temperatūras režīms | -20°C … 70°C |
| Montāžas tips | DIN |
| Pārslodzes, pārkaršanas, sprieguma pieauguma, īssavienojuma aizsardzība | Efektivitāte 90% |
| **Ieejas parametri:** |
| Barošanas spriegums | 90...264VAC, 127...370VDC |
| **Izejas parametri:** |
| izejas spriegums | 48V DC |
| sprieguma regulēšanas diapazons | 48 ~ 55V DC |
| nominālā strāva | 5A |
| strāvas diapazons | 0 ~ 5A |
| Izejas daudzums | 1 |
| **Papild parametri** |
| Izejas sprieguma aktīvas PFC indikācija | jābūt |

**4.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„ Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” nolikumam

#### INFORMĀCIJA PAR PĒDĒJO 3 (TRĪS)[[12]](#footnote-12) DARBĪBAS GADU LAIKĀ PRETENDENTA SEKMĪGI IZPILDĪTU (-IEM) LĪDZĪGU (-IEM) LĪGUMU (-IEM)

*(nosacījums: vismaz 1 (viens) līgums)*

*/forma/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Līguma priekšmeta (t.sk. arī veikto piegāžu) apraksts  | Līguma summa (t.sk. arī piegādātais daudzuma apjoms) EUR (bez PVN) | Preču saņēmējs (pasūtītājs) | Pasūtījuma izpildes laiks(no.. līdz..) (līguma termiņš) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis(atsauksmju sniegšanai) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**5.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„ Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” nolikumam

*PROJEKTS*

**LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums]*

Rīgā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Ja līgums noslēgts e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| Rīgā | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošāelektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk - PIRCĒJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ komercpilnvaru Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no vienas puses, un

***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – PĀRDEVĒJS, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puse/Puses*,* noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
	1. PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā un PIRCĒJS pērk un pieņem **nepatrauktās barošanas avotu** (turpmāk – Prece) atbilstoši PIRCĒJA organizētās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikuma nosacījumiem (apstiprināts ar \_\_\_\_\_\_\_ iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), PIRCĒJA piedāvājumam (2021.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikuma dalībai sarunu procedūrā Nr.\_\_\_), Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), turpmāk – Specifikācija, un Līguma noteikumiem.
2. **Preces piegāde un pieņemšana**
	1. PĀRDEVĒJSpiegādā Preci saskaņā ar Specifikāciju pilnā apjomā **3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas**.
	2. PIRCĒJA kontaktpersona par Līguma izpildi: .., tālrunis:.., mobilais t.: .., fakss: …, e-pasts:...
	3. PĀRDEVĒJA kontaktpersona par Līguma izpildi:…\_, tālrunis:…, fakss: \_..., mobilais t.: …, e-pasts: ….
	4. PIRCĒJA pilnvarotā persona, kas paraksta Līgumā minēto Preču pavadzīmi – rēķinu (Līguma 2.8.punkts), atbilstoši Preču piegādes adresēm, norādītajiem Specifikācijā, turpmāk – PIRCĒJA pilnvarotais pārstāvis, ir:

*[jāizvēlas atbilstošo, pamatojoties uz Iepirkuma rezultātiem]:*

* + 1. Vaivaru iela 11, Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov. - Elektrotehniskās pārvaldes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
		2. st.Līksna, releju telpa; adrese: "Stacija "Līksna"", Kļocki, Līksnas pag., Daugavpils nov. - Elektrotehniskās pārvaldes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
		3. c.p.387.km, releju telpa; adrese: "Postenis 387. km", Daugavpils - Elektrotehniskās pārvaldes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
		4. Torņa iela 9A, Rēzekne - Elektrotehniskās pārvaldes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
		5. Prohorova iela 12b, Jelgavā - Elektrotehniskās pārvaldes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
		6. Krustpils iela 24, Rīga - Elektrotehniskās pārvaldes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
		7. Krūzes iela 47A, Rīga - Elektrotehniskās pārvaldes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
		8. 1.Pasažieru iela 12, Daugavpils - Elektrotehniskās pārvaldes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai persona, kas viņu aizvieto;
	1. Par piegādes dienu un laiku 5 (piecu) darba dienu laikā iepriekš PĀRDEVĒJS informē PIRCĒJA pilnvaroto pārstāvi.
	2. PĀRDEVĒJS nodrošina Preces izkraušanu un novietošanu PIRCĒJA pilnvarota pārstāvja norādītāja vietā.
	3. PĀRDEVĒJS kopā ar Preci izsniedz PIRCĒJA pilnvarotājam pārstāvim Preču dokumentu oriģinālus (sertifikāti, tehniskās pases, iepakojuma lapas, lietošanas instrukcijas), kas apliecina, ka Prece ir jauna un atbilst noteiktajām tehniskajām prasībām vai standartiem.
	4. Par Preces pieņemšanu Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta Preču pavadzīmi – rēķinu. Citu personu parakstīti dokumenti PIRCĒJAM nav saistoši.
	5. Ja PIRCĒJA pārstāvis Preces pieņemšanas laikā konstatē Preces vai tās kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem, viņš ir tiesīgs atteikties parakstīt Preču pavadzīmi – rēķinu.
	6. Neatbilstošas Preces piegāde vai nepilnīga Preces piegāde nav uzskatāma par Preces piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
	7. Pārdevēja pārstāvja pilnvaras tiek apliecinātas ar PĀRDEVĒJA zīmoga nospiedumu uz Preču pavadzīmes – rēķina.
	8. Līdz Preču pavadzīmes – rēķina abpusējai parakstīšanai PĀRDEVĒJS uzņemas visu risku saistībā ar Preci, tai skaitā risku par jebkādiem Preces bojājumiem un Preces nejaušu bojāeju.
1. **Līguma summa un samaksas kārtība**
	1. Līguma summa ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** **(\_\_\_\_\_euro un \_\_\_ centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN 21% no Līguma summas ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR. PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Detalizētu Finanšu aprēķinu skatīt Līguma 2.pielikumā
	2. Līguma summa ietver visas PĀRDEVĒJA ar Preces piegādi saistītās izmaksas līdz katrai Specifikācijā noradītajai vietai, t.sk. iekraušanas, transportēšanas, pārkraušanas, personāla un administratīvās izmaksas, sociālo, dabas resursu, muitas u.c. nodokļus, izņemot PVN, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi, kurus PĀRDEVĒJS apņemas nomaksāt. *Norādāms,* *ja līgums tiek slēgts par preces piegādi sarunu procedūras priekšmeta daļā Nr.1-3,* piedāvājuma cenā ir iekļautas iekārtas instalācijas un palaišanas darbu izmaksas un izmaksas par iekārtas lietotāju instruktāžu
	3. Pēc Pušu savstarpējas vienošanās PIRCĒJS var ne vairāk kā par 20% (divdesmit) procentiem no Līguma 3.1.punktā norādītās Līguma summas iegādāties no PĀRDEVĒJA papildus Preces par Finanšu aprēķinā (2.pielikums) norādītajām cenām vai samazināt šajā Līgumā nolīgto Preču iegādes apjomu.
	4. Preces iegādei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).
	5. Preču pavadzīme – rēķins tiek sagatavots un iesniegts PIRCĒJAM papīra formā.
	6. Preču pavadzīmē – rēķinā PĀRDEVĒJS norāda Preci tieši tādās vienības, apjomos, cenās, kā minēts Līguma Specifikācijā, informāciju saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, kā arī PIRCĒJA rekvizītus un faktisko piegādes adresi atbilstoši piegādes vietām, norādītajiem Specifikācijā un Līguma numuru un datumu.
	7. PIRCĒJS apņemas samaksāt PĀRDEVĒJAM par piegādāto Preci \_\_\_\_\_ kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas un Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas.
	8. Gadījumā, ja Preču pavadzīmes - rēķins neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts PIRCĒJA Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PIRCĒJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.
2. **Preces kvalitāte un garantijas**
	1. Preces kvalitātei jāatbilst Līguma 1.1. punktā minētājiem dokumentiem, kā arī Civillikuma 1593. un 1612-1618.panta prasībām.
	2. PĀRDEVĒJS garantē, ka Prece ir jauna un iepriekš nav lietota.
	3. Precei tiek noteikts garantijas termiņš \_\_ (\_\_\_\_) gadi no Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas.
	4. Ja pēc Preces saņemšanas un Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas garantijas laikā PIRCĒJS konstatē Preces neatbilstību, PIRCĒJS nosūta PĀRDEVĒJAM uz PĀRDEVĒJA norādīto pasta adresi, faksa numuru vai e-pasta adresi uzaicinājumu veikt Preces apskati, norādot PĀRDEVĒJA ierāšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par 5 (piecām) darba dienām no brīža, kad PIRCĒJS ir nosūtījis PĀRDEVĒJAM minēto uzaicinājumu.
	5. Ja PĀRDEVĒJA pārstāvis neierodas PIRCĒJA noteiktajā termiņā, PIRCĒJS vienpusēji sastāda aktu par Preces neatbilstību un uzskatāms, ka PĀRDEVĒJS ir atteicies no pretenzijām pret minēto aktu.
	6. Ja PĀRDEVĒJA pārstāvis ir ieradies un nepiekrīt Preces neatbilstībai, PIRCĒJS ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens ir saistošs PĀRDEVĒJAM un ir pamats pretenziju iesniegšanai pret PĀRDEVĒJU.
	7. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina Preces neatbilstību, PĀRDEVĒJAM ir pienākums atmaksāt PIRCĒJAM izdevumus, kas saistīti ar Preces nogādāšanu ekspertīzei un ekspertīzes veikšanu.
	8. Ja garantijas termiņa laikā, ir konstatēta Preces neatbilstība, PĀRDEVĒJAM ir pienākums pēc attiecīga PIRCĒJA pieprasījuma nosūtīšanas, PIRCĒJA noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 20 (divdesmit) kalendārām dienām no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, bez papildus samaksas un pēc PIRCĒJA izvēles veikt kādu no darbībām:
		1. apmainīt neatbilstošu Preci pret atbilstošu;
		2. novērst Preces trūkumus;
		3. atmaksāt PIRCĒJAM neatbilstošās Preces cenu.
	9. PIRCĒJS zaudē tiesības uz konkrētās Preces bezmaksas garantijas apkalpošanu šādos gadījumos:
		1. ja PIRCĒJS neievēro Preces ekspluatācijas noteikumus, kurus ir noteicis Preces izgatavotājs;
		2. ja PIRCĒJS vai trešā persona Precei ir radījuši mehāniskus bojājumus;
		3. ja Preces bojājums radies nepareizas lietošanas (neatbilstoši lietošanas regulējošo normatīvo dokumentu prasībām, kurus PĀRDEVĒJS ir nodevis PIRCĒJAM) vai vandālisma rezultātā.
	10. Preces apmaiņas gadījumā garantijas termiņa laikā, PIRCĒJS saņem apmainītajai Precei iepriekšējos garantijas noteikumus.
3. **Pušu atbildība**
	1. Gadījumā, ja viena no Pusēm nepilda Līguma saistības, otrai Pusei ir tiesības prasīt līgumsoda samaksu 0,1% (vienu desmitdaļu procenta) no neizpildīto saistību vērtības par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildīto saistību vērtības.
	2. Gadījumā ja PĀRDEVĒJS, PIRCĒJA noteiktajā termiņā, saskaņā ar 4.8.punkta nosacījumiem, pēc PIRCĒJA izvēles: neveic neatbilstošas Preces apmaiņu pret atbilstošu vai bez papildus samaksas nenovērš Preces trūkumus, vai neatmaksā PIRCĒJAM neatbilstošās Preces cenu - PIRCĒJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) no neatbilstošas Preces cenas vai iztrūkuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentiem) no neatbilstošas Preces cenas vai iztrūkuma summas.
	3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu sēgšanas un Līguma izpildes pienākuma.
4. **Līguma nodrošinājums**
	1. PĀRDEVĒJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža veikt Līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma summas (kas atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR) PIRCĒJA bankas kontā Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Luminor Bank AS, bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “*Līguma nodrošinājums \_\_\_(datums) Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_”* (turpmāk – Līguma nodrošinājums). Maksājuma apliecinājumu jāiesniedz PIRCĒJA kontaktpersonai un Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma dokumentos norādītajai kontaktpersonai.
	2. PIRCĒJS ir tiesīgs ieturēt Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
		1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.2.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		2. pilnā apmērā – ja PĀRDEVĒJS atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		3. PĀRDEVĒJA līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
		4. PIRCĒJA zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto PĀRDEVĒJA saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā PIRCĒJS nosūta PĀRDEVĒJAM zaudējumu aprēķinu.
	3. Ja PIRCĒJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 6.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar 6.2.1., 6.2.2. vai 6.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
	4. Ja PIRCĒJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 6.2.1., 6.2.2. vai 6.2.4.punktu, tad PĀRDEVĒJS atlīdzina PIRCĒJAM zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar 6.2.1., 6.2.2. vai 6.2.4.punktu saņemtās summas.
	5. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Preces galīgās piegādes.
	6. Līguma nodrošinājumu PIRCĒJS atdod (izmaksājot iemaksāto līguma nodrošinājumu) PĀRDEVĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā termiņa beigām.
	7. Ja PĀRDEVĒJS neiesniedz līguma nodrošinājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, PIRCĒJS ir tiesīgs pilnā apmērā saņemt (iekasēt sev par labu) PĀRDEVĒJA iesniegto piedāvājuma nodrošinājumu saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu. Piedāvājuma nodrošinājuma saņemšanai ir soda sankcijas raksturs un tā neatbrīvo PĀRDEVĒJU no Līguma izpildes un līguma nodrošinājuma iesniegšanas pienākuma.
5. **Līguma darbības termiņš, grozīšanas un** **izbeigšanas nosacījumi**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
	2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
	3. Līgumu var izbeigt, Pusēm rakstveidā vienojoties, ja tam ir objektīvs pamats.
	4. PIRCĒJS var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
		1. ja PĀRDEVĒJS bez saskaņošanas ar PIRCĒJU maina Preces cenu;
		2. ja piegādātās Preces kvalitāte neatbilst Specifikācijai vai šim Līgumam;
		3. ja netiek ievērots Preces piegādes termiņš;
		4. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta PĀRDEVĒJA saimnieciskā darbība;
		5. ja PĀRDEVĒJS neiesniedz Līguma nodrošinājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
	5. Ja Līgums tiek izbeigts, saskaņā ar Līguma 7.4.punkta noteikumiem, PIRCĒJS nosūta par to rakstisku paziņojumu PĀRDEVĒJAM pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PIRCĒJA noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 7 (septiņām) kalendārajām dienām no vēstules nosūtīšanas dienas.
	6. PIRCĒJS ir tiesīgs Līgumu izbeigt vienpusējā kārtā vai no tā atkāpties, rakstiski par to paziņojot PĀRDEVĒJAM nekavējoties, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
	7. Laužot Līgumu 7.4.punktā noteiktajos gadījumos, Puses nokārto visas saistības, kādi ir radušies līdz faktiskajam Līguma izbeigšanas brīdim.
	8. Ja Valsts ieņēmumu dienests aptures PĀRDEVĒJA saimniecisko darbību, PIRCĒJS ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 panta noteiktā prasības.
6. **Nepārvaramā vara (force majeure)**
	1. Gadījumā,  ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līguma saistību izpildes termiņus Pusēm jāpagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
	2. Ja augstāk minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
	3. Ja augstāk minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
	4. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu COVID-19 vīrusa izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ. COVID-19 vīrusa ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt par saistību izpildes nokavējuma apstākļiem. COVID-19 vīrusa ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka saistību izpildes nokavējuma cēlonis ir COVID-19 vīruss un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
7. **Personas datu aizsardzība un konfidencialitāte**
	1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
	2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
	3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
	4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
	5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
	6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
	7. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par PIRCĒJU nonākusi PĀRDEVĒJA rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par PIRCĒJA komercnoslēpumu, un bez iepriekšējas rakstiskas PIRCĒJA piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neaattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.
	8. Saņemto PIRCĒJA komercnoslēpumu saturošo informāciju PĀRDEVĒJS apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot PIRCĒJA komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
8. **Biznesa ētikas pamatprincipi**
	1. PĀRDEVĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.
	2. PĀRDEVĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt PIRCĒJU, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet PIRCĒJAM kļūst zināms, ka PĀRDEVĒJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
	3. Ja PĀRDEVĒJA rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, PĀRDEVĒJA vai jebkādu citu personu interesēs, PĀRDEVĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. PIRCĒJS garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
9. **Citi noteikumi**
	1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.
	2. Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.
	3. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ko paraksta Puses pārstāvis ar pārstāvības tiesībām (ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu).
	4. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai

[ja Latvijas rezidents] Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības.

[ja nerezidents] Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā (Rīga, Lomonosova iela 10, LV-1019).

No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma 6.sadaļā paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

* 1. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
	2. *tiek piemērots atbilstošais:]*

Līgums noformēts latviešu valodā uz \_\_ lapām (kopā ar pielikumiem), 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 *[vai]*

Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

1. **Pušu rekvizīti**
	1. PIRCĒJS: **VAS “Latvijas dzelzceļš”,** Elektrotehniskā pārvalde, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods: RIKOLV2X.
	2. PĀRDEVĒJS: ***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]***, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PVN reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SWIFT kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | PĀRDEVĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā | PĀRDEVĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

*[jāizvēlas atbilstošas tehniskās specifikācijas pozīcijas, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem]*

…

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | PĀRDEVĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā | PĀRDEVĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

**Finanšu aprēķins**

…

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | PĀRDEVĒJS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |
| --- | --- |
| PIRCĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā | PĀRDEVĒJS:*Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datumu skatīt laika zīmogā |

**6.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„ Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde” nolikumam

*(forma)*

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu komisijai

e-pasts: *santa.balode@ldz.lv*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(kontaktinformācija; adrese, e-pasts)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(kontaktpersonas mob.nr/tālrunis)*

Pieprasījums par papildus informācijas pie Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma saņemšanu

Sakarā ar \_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)* interesi piedalīties sarunu procedūrā ar publikāciju „Nepārtraukto elektropadeves avotu (UPS) piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2021/38-IBz (turpmāk – sarunu procedūra), lūdzam izsniegt sarunu procedūras nolikuma 1.11.8..punktā paredzēto papildus informāciju pie Tehniskās specifikācijas 2.pielikuma (turpmāk – papildus informāciju).

Ar šo apliecinām, ka esam informēti par to, ka pieprasītā informācija – papildus informācija satur VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam un iekļautā/pievienotā satura izmantošana pretēji norādītajam mērķim, patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Esam brīdināti un apzināmies, ka par LDz komercnoslēpuma izpaušanu, nozaudēšanu vai izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, LDz ir tiesības tiesību aktos noteiktā kārtībā prasīt zaudējumu atlīdzību, kuri radušies LDz komercnoslēpuma prettiesiskas izpaušanas vai izmantošanas rezultātā.

Lūdzam nosūtīt papildus informāciju uz e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(e-pasta adrese)*

Uzņēmuma pārstāvja amats, vārds un uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksts)*

1. *Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā, ka saskaņā ar nolikuma 5.2.5.punktu komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, informācija par piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma (adresēts: liene.popova@ldz.lv) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.6.punktu).* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, ieinteresētajiem piegādātājiem iespēja iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem līdz nākamajam paziņojumam netiek nodrošināta.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Papildus skat. nolikuma 1.10.2.punktu.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Covid-19 vīrusa novēršanas pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas sanitāri epidemioloģiskās situācijas stabilitātes nodrošināšanai, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, sarunu procedūras atkārtotas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes nav atklātas – piegādātāju pārstāvji tajās nepiedalās. Ņemot vērā, ka saskaņā ar nolikuma 5.2.5.punktu komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, informācija par atkārtoto piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un atkārtoto piedāvājumu iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma (adresēts: liene.popova@ldz.lv) tiks nosūtīta* *iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.6.punktu).*  [↑](#footnote-ref-4)
5. ***Pasūtītājs pēc piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt pretendentiem 1 (vienas) darba dienas laikā iesniegt piedāvājumu (tajā skaitā piedāvājumā iekļauto informāciju un dokumentus) arī elektroniski.*** [↑](#footnote-ref-5)
6. *Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 1.pielikuma 3.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no nolikuma 1.pielikuma 3.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ārvalsts pretendentam, lai izpildītu sarunu procedūras nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus šī pielikuma 1.9.4., 1.9.5, 1.9.9. .punktā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 1.pielikuma 3.punktam.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *1.9.4., 1.9.5. un 1.9.9. p. minētos ārvalstu institūciju dokumentus pretendents var iesniegt arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ārvalstu pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Iepirkuma komisija izslēgšanas noteikuma neattiecināmības pārbaudi veic piedāvājumu atvēršanas dienā un dienā, kad tiek pieņemts iepirkuma komisijas lēmums par sarunu procedūras rezultātu.*  [↑](#footnote-ref-9)
10. ***Iesniedzot piedāvājumu atsevišķās daļās, finanšu aprēķinu (Finanšu piedāvājuma) tabulā nepārprotamībai un skaidrībai norādāma sarunu procedūras priekšmeta daļu/ pozīciju numerācija atbilstoši numerācijai Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums) nevis numerācija pēc kārtas šajā tabulā*** [↑](#footnote-ref-10)
11. *Piedāvājuma kopējai summai, ņemot vērā nolikuma noteikumus, informatīvs raksturs. Tā tiks izmantota, lai pārliecinātos par korektu piedāvājuma nodrošinājuma summas aprēķinu.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Pretendenti, kuri darbojas īsāku laika periodu nekā 3 gadi, norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības periodam.* [↑](#footnote-ref-12)