Apstiprināts ar iepirkuma komisijas

2023.gada 25.augusta 1.sēdes protokolu

**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**“Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana”**

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/150-SPAV

NOLIKUMS

Rīga, 2023

1. **vispārīgĀ informācijA**
   1. **Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:**
      1. **sarunu procedūra** (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana”;
      2. **komisija** – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
      3. **nolikums** – iepirkuma nolikums ar pielikumiem un jebkuri nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
      4. **ieinteresētais piegādātājs** – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties iepirkumā;
      5. **pasūtītājs** – VAS “Latvijas dzelzceļš”;
      6. **pretendents** – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam;
      7. **darbi/būvdarbi** – sadzīves tehniskās un darbnīcas ēku logu aiļu vienkāršotā pārbūve.
   2. **Rekvizīti un vispārīga informācija par iepirkumu:**
      1. **Pasūtītājs:** VAS “Latvijas dzelzceļš” vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065.

Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X.

E-pasta adrese: info@ldz.lv.

Tīmekļvietne: www.ldz.lv.

* + 1. **Saņēmējs (pasūtītāja struktūrvienība):** VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde (DNP).
    2. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.
  1. **Pasūtītāja kontaktpersona:** organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 28377135, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.
  2. **Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu un datu apstrāde**
     1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma.
     2. Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums.
     3. **Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja**.
     4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.
     5. Pasūtītājs ievieto 1.4.4.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.
     6. Pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.
     7. Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
  3. **Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
     1. Piedāvājumu iepirkumam **jāiesniedz līdz** **2023.gada 22.septembra plkst.9.30,** Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā (**VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā**). Piedāvājumu iesniedz papīra formā (personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā vēstulē) vai elektroniski, nosūtot nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai uz e-pastu;
     2. Iesniegtos piedāvājumus **atver** **2023.gada 22.septembrī, plkst. 10.00**, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.
     3. Pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi un piedāvājumi, kas nav slēgtā iesaiņojumā (neaizlīmētā iepakojumā), netiks skatīti, tie tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējiem bez izskatīšanas.
     4. Ja komisija saņēmusi pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.
     5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.
     6. Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nolasa pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu (katrai iepirkuma priekšmeta daļai)[[1]](#footnote-2).
  4. **Piedāvājuma dokumentu noformējums**
     1. *ja piedāvājums tiek iesniegts papīra formā:* Piedāvājums jāiesniedz drošā un aizvērtā iepakojumā, lai tā saturam nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz iepakojuma jānorāda:
        1. adresāts: **VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547;**
        2. atzīme atbilstoši tā saturam: **“****Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana”** un norāde: “**Neatvērt līdz 2023.gada 22.septembrim, plkst. 10.00”;**
        3. informācijapar pretendentu**: nosaukums, juridiskā adrese un kontakttālrunis**.
     2. *ja piedāvājums tiek iesniegts papīra formā:* Iepirkumā piedāvājuma dokumenti jāiesniedz papīra formā 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz kopijas sējuma – “KOPIJA”. **Piedāvājuma tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums** **MS Excel formātā iesniedzams elektroniski**, pēc piedāvājumu atvēršanas nosūtot to uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi vai USB datu nesējā var tikt iesniegts kopā ar piedāvājumu.

**Ja starp dokumentiem tiks konstatētas pretrunas, noteicošie būs piedāvājuma oriģināla dokumenti**.

* + 1. *ja piedāvājums tiek iesniegts papīra formā:* Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz cauršūti vai cauraukloti, lai sējuma lapas nav atdalāmas.
    2. *ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniski:* Pretendents iesniedz piedāvājumu (piedāvājuma dokumentus) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, noteiktajā termiņā nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi. E-pasta vēstulē, ar kuru tiek iesniegts piedāvājums jābūt norādei uz iepirkuma nosaukumu, kurā tas tiek iesniegts un pretendenta kontaktinformācijai. Piedāvājums „jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz nolikuma 1.6.1.2. punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz nolikuma 1.3.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole „nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
    3. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, dokumentiem- latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
    4. Visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, tai skaitā, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
    5. Pretendents var grozīt vai papildināt, vai atsaukt piedāvājumu tikai līdz nolikuma 1.5.1.punktā noteiktajam termiņam, iesniedzot attiecīgo informāciju noformētu slēgtā iesaiņojumā saskaņā ar 1.6.1.punktā *(ja iesniedz papīra formā)*/ 1.6.4.punktā *(ja iesniedz elektroniski)* noteikto, papildus norādot atzīmi “*PAPILDINĀJUMI”*, *“LABOJUMI”* vai *“ATSAUKUMS”.* No minētā, atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.
    6. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
    7. Iepirkumā iesniegtā piedāvājuma dokumentācija paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezta atpakaļ.
  1. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
  2. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
     1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
     2. Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
     3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentuneattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja par minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  3. **Piedāvājuma cena**
     1. Finanšu piedāvājumā cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata).
     2. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jābūt iekļautām absolūti visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar kvalitatīvu darbu izpildi atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, tai skaitā, demontāža, labiekārtošana, projektēšanas un tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumi, izpilddokumentācijas sagatavošana, darbu organizēšanas izmaksas, materiālu, mehānismu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas, iegādes un ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi utt., ņemot vērā Darba uzdevumā un līguma projektā noteikto.
     3. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.
     4. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai – arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. **Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:** ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Iepirkuma priekšmets **sadalīts 9 (deviņās) daļās** (turpmāk **sauktas** - **arī lotes**):

|  |  |
| --- | --- |
| ***Daļas numurs*** | ***Nosaukums*** |
| **1.** | **Dienvidkurzemes novads un Liepāja:** |
| 1.1. | Kūts “Kursas stacija”, Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā. |
| 1.2. | Elektroapgādes rajona kantora ēka Brīvības ielā 103A, Liepājā. |
| **2.** | **Ventspils novads un Ventspils:** |
| 2.1. | Pārbrauktuves postenis. “Pārbrauktuves postenis”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. |
| 2.2. | Noliktava Dzelzceļnieku ielā 26, Ventspilī. |
| **3.** | **Tukuma novads (Kandava):** |
| 3.1. | Pārbrauktuves postenis “Stacija Kandava”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā. |
| 3.2. | Šķūnis Nr.1. “Stacija Kandava”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā. |
| 3.3. | Šķūnis Nr.2. “Stacija Kandava”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā. |
| **4.** | **Rīga un Rīgas reģions:** |
| 4.1. | Stacijas ēka “Iļģuciems”, Lidoņu ielā 2A, Rīgā. |
| 4.2. | Demontāžas projekts Pārbrauktuves postenis. Krustpils ielā, Rīgā.. |
| 4.3. | Demontāžas projekts. Šķūnis. Krustpils ielā, Rīgā. |
| ,  4.4. | Demontāžas projekts. Pārbrauktuves postenis 19.km. ''Stacija Salaspils'', Salaspils, Salaspils novadā. |
| 4.5. | Pārbrauktuves postenis 8.km. "Pārbrauktuves postenis 8. km", Mārupē, Mārupes novadā. |
| 4.6. | Pārbrauktuves postenis. Klints ielā 2, Jūrmalā. |
| 4.7. | Ēka "Sloka 2302 k-3", Jūrmalā. |
| 4.8. | Pārbrauktuves postenis "Sloka 2302 k-3", Jūrmalā. |
| 4.9. | Pārbrauktuves postenis Vietalvas ielā 1B, Rīgā. |
| **5.** | **Jelgava, Jelgavas un Bauskas novads.** |
| 5.1. | Pārbrauktuves postenis Garozas ielā 58C, Jelgavā. |
| 5.2. | Pārbrauktuves dežuranta postenisTērvetes ielā 81H, Jelgavā. |
| 5.3. | Tualete Tērvetes ielā 81H, Jelgavā. |
| 5.4. | Pārbrauktuves postenis Garozas ielā 43A, Jelgavā. |
| 5.5. | Pārbrauktuves postenis Stacijas ielā 7, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā. |
| 5.6. | Pārbrauktuves postenis "Pārbrauktuve Rīga-Jelgava 31.km", Cenu pagastā, Jelgavas novadā. |
| 5.7. | Bagāžas šķūnis (bez adreses, kadastra Nr. 8080 011 0451). |
| **6.** | **Siguldas un Cēsu novads:** |
| 6.1. | Pārbrauktuves postenis (bez adreses, kadastra Nr. 8015 002 3322008). |
| 6.2. | Pārbrauktuves postenis "Stacija Āraiši", Drabešu pagastā, Cēsu novadā. |
| 6.3. | Pārbrauktuves postenis "Laimītes", Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā. |
| **7.** | **Jēkabpils.** |
| 7.1. | Pārbrauktuves postenis Madonas ielā 22A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. |
| 7.2. | Nedzīvojamā ēka Madonas ielā 22A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. |
| 7.3. | Pārbrauktuves posteņa ēka Zīlānu ielā 46A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. |
| **8.** | **Daugavpils:** |
| 8.1. | Tornis Nr.1 Piekrastes ielā 16, Daugavpilī. |
| 8.2. | Tornis Nr.2 Piekrastes ielā 16, Daugavpilī. |
| 8.3. | Pārbrauktuves dežuranta māja Jelgavas ielā 2R, Daugavpilī. |
| 8.4. | Šķūnis Jelgavas ielā 2R, Daugavpilī. |
| 8.5. | Pārbrauktuves dežuranta māja 1. Pasažieru iela 3B, Daugavpilī |
| **9.** | **Tukuma novads, Rīga, Salaspils novads, Ādažu novads, Saulkrastu novads** |
| 9.1. | Noliktava (ēka) "Stacija Milzkalne", Smārdes pagastā, Tukuma novadā. |
| 9.2. | Demontāžas projekts. Pieturas punkta ''Gaisma'' pasažieru paviljons Lokomotīves ielā 145, Rīgā. |
| 9.3. | Demontāžas projekts. Stacijas ēka. ''Doles stacija'' Salaspils pag., Salaspils novadā. |
| 9.4. | Demontāžas projekts. Tualete. ''Doles stacija'' Salaspils pag., Salaspils novadā. |
| 9.5. | Tualete Vecāķu prospektā 2C, Rīgā. |
| 9.6. | Bagāžas šķūnis Vecāķu prospektā 2C, Rīgā. |
| 9.7. | Stacijas "Brasa" pasažieru paviljons Laktas ielā 5, Rīgā. |
| 9.8. | Ēka Nr.1 "Stacija "Kalngale", Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. |
| 9.9. | Ēka Nr.2 "Stacija "Kalngale", Carnikavas pagastā, Ādažu novadā. |
| 9.10. | Pasažieru paviljona ēka stacijā "Ķīšupe", Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. |
| 9.11. | Tualete stacijā "Ķīšupe", Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā. |

Detalizāciju skatīt Darba uzdevuma pielikumos.

* 1. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai atsevišķām sarunu procedūras priekšmeta daļām pilnā apjomā. Piedāvājuma varianti nav atļauti.

**!!!** Atsevišķas sarunu procedūras priekšmeta daļas pilnā apjomā nozīmē attiecīgās daļas visu apakšpozīciju kopums. Piemēram, ja pretendents plāno iesniegt piedāvājumu sarunu procedūras priekšmeta 9.daļā (lotē), piedāvājums obligāti jāiesniedz par visām 9.1.-9.11. apakšpozīcijām. Piedāvājums attiecīgajā sarunu procedūras priekšmeta daļā noraidāms, ja kādā no attiecīgās daļas apakšpozīcijām piedāvājums iesniegts nav.

* 1. **Līguma izpildes:**
     1. vieta:pasūtītāja infrastruktūra Rīgā un reģionos saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 1.pielikums);
     2. termiņš: darbi pilnā apmērā jāveic 40 (četrdesmit) -180 (viens simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 1.pielikums).
  2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45111100-9 (*Demontāžas darbi*).
  3. Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ ir tiesīgs palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu.
  4. **Iepirkuma līgums:** iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo pretendentu tiek noslēgts līgums atbilstoši nolikuma 6.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
  5. **Plānotais darbu kopējais apjoms**: saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 1.pielikums).
  6. **Samaksas nosacījumi:** saskaņā ar līguma projektā noteikto kārtību (sk. nolikuma 6.pielikumā) ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc darbu pieņemšanas dokumentu un rēķina saņemšanas. Norēķini tiek veikti 1 (vienu) reizi mēnesī. Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta.
  7. **Tehniskais raksturojums**: izpildītājam jānodrošina kvalitatīvu darbu izpildi pilnā apjomā saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 1.pielikums), atbilstošu standartu un normatīvo aktu prasībām.
  8. **Pasūtītājam pieejamie līdzekļi iepirkuma līguma izpildei:** līdz 295 000 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)**.**
  9. Darba uzdevuma 3.pielikums (**objektu projektu dokumentācija**) satur komercnoslēpumu un tiek izsniegts **pēc rakstiskā pieprasījuma** un atbilstoša **apliecinājuma saņemšanas**. Lai saņemtu šo informāciju, ieinteresētais piegādātājs nosūta uz e-pastu: *liene.popova@ldz.lv* ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu*,* apliecinot pieprasītās un saņemtās informācijas neizpaušanu (apliecinājuma paraugs pievienots nolikuma 7.pielikumā).

Pieeja informācijai, izmantojot šo saiti:

[*https://ldzlv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/latkovsr\_ldz\_lv/Eigu-mp9Y\_NChw3hZPmPXoEBgOyDIJ0JqVz-83gSW4gCSA?e=fE0p1I*](https://ldzlv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/latkovsr_ldz_lv/Eigu-mp9Y_NChw3hZPmPXoEBgOyDIJ0JqVz-83gSW4gCSA?e=fE0p1I)

Parole pieejai tiks izsniegta pēc pieprasījuma un apliecinājuma iesūtīšanas.

* 1. **Objekta apskate** vēlama un tiek nodrošināta pēc iepriekšēja pieraksta, obligāti iepriekš sazinoties ar kontaktpersonām trīs dienas iepriekš–

*1.- 6., 9*. daļa (lote)- Dainis Ragovskis, tel. 29531898, e-pasts: [Dainis.Ragovskis@ldz.lv](mailto:Dainis.Ragovskis@ldz.lv) vai Iveta Egle tel. 28231035, e-pasts: [Iveta.Egle@ldz.lv](mailto:Iveta.Egle@ldz.lv);

*7. - 8.* daļa (lote) - Rasita Latkovska tel. 29907116, e-pasts: [Rasita.Latkovska@ldz.lv](mailto:Rasita.Latkovska@ldz.lv).

1. **Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti**

Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases (kvalifikācijas) nosacījumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pretendentu atlases prasības** | **Iesniedzamā informācija, dokumenti:** |
| **3.1.** | **Pretendenta apliecinājumi un piedāvājums** | |
| 3.1.1. | Pretendents iesniedz pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai, kas cita starpā ietver arī piekrišanas apliecinājumu iepirkuma noteikumiem. | Pretendenta/ pilnvarotās personas parakstīts **pieteikums** dalībai iepirkumā (veidlapas forma nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.1.2. | Pretendentam par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu, kurā iesniedz piedāvājumu, jāiesniedz piedāvājuma cena (finanšu piedāvājums), kurā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, ievērojot nolikuma 1.9.punktā noteikto. | Pretendenta/ pilnvarotās personas parakstīts **Tehniskais - Finanšu piedāvājums** (tāme, MS Excel formā nolikuma 3.pielikumā).  Sagatavojama saskaņā ar LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" |
| **3.2.** | **Izslēgšanas gadījumi[[2]](#footnote-3)** (pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināms jebkurš no 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem) | |
| 3.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmiteiro).  Papildus vērtēšanas gaitai tiek pārbaudīts 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildes *apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz.* |
| 3.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības *izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz.* |
| 3.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājuma dokumentos norādīta persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā). |
| 3.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības *izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz.* |
| 3.2.5. | Pretendentam ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma, un saistību izpildes termiņš ir iestājies.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)*, izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības *izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz.* |
| 3.2.6. | Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināma atbilstība starptautiskām vai nacionālām sankcijām, kas var kavēt plānotā iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto,  Pārbaudi pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (skat. nolikuma 4.3.5.punktā).  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4.1.punktā minētajām personām, kuras **ietekmē** līguma izpildi un maksājumus. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* informācijas sistēmās*.*  Pretendentam prasības *izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz.* |
| **3.3.** | **Kvalifikācijas prasības pretendentiem (prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, profesionālām un tehniskajām spējām)** | |
| 3.3.1. | Pretendentam jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4.1.punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumam/ darbiem reģistrācija nepieciešama. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē [*www.ur.gov.lv*](http://www.ur.gov.lv).  Pretendentam prasības *izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz.* |
| 3.3.2. | Pretendentam ir jābūt **reģistrētam** Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas **Būvkomersantu** **reģistrā un** sertificētam Būvkomersantu reģistrā iekļautajām **būvdarbu vadīšanas jomā.**  Prasība attiecināma arī uz 3.4.1.punktā minēto personu, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumu/darbu apjomam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un sertificētam attiecīgajā sfērā. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par prasībai atbilstošu profesionālo darbību par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā[[3]](#footnote-4)  Pretendentam prasības *izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz.* |
| 3.3.3. | Pretendenta darbība (*uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un visā līguma darbības laikā tā noslēgšanas gadījumā*) ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nodalījuma joslā un pretendentam ir izsniegta spēkā esoša **Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība**.  Prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.4.1.punktā minēto personu, ja atbilstoši piesaistītajiem veicamajiem darbiem/pakalpojumam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama.  ***Drošības apliecībai jābūt tieši darbu izpildītājam****, ņemot vērā,* *ka Dzelzceļa likums nosaka pienākumu personām, kas darbojas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzdevumā un nodrošina attiecīgus tehnoloģiskos procesus (tai skaitā dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu, t.sk. platformu utt.), saņemt drošības apliecību (skat. Dzelzceļa likuma 351.panta pirmo daļu).*  *Pamatojoties uz ierobežoto līguma izpildes termiņu, nav pieļaujams iesniegt apliecinājumu par apņemšanos šo atļauju nokārtot līguma tiesību piešķiršanas gadījumā.* | Informācija par prasības izpildi tiek norādīta, aizpildot pieteikuma veidlapā paredzēto apliecinājumu (nolikuma 2.pielikums).  Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu(*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas reģistrā[[4]](#footnote-5).  Pretendentam prasības *izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz.* |
| 3.3.4. | Pretendentam **pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā** *(vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks)* ir pieredze **vismaz 2** (divu) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pēc satura un apjoma līgumu sekmīgā izpildē, **kuros katrā** no tiem ir **izpildītas vismaz 2 (divas) pozīcijas no zemāk uzskaitītā**:   * + - 1. paveikta ēkas ar kopējo platību >60,0m2 nojaukšana, t.sk., labiekārtošana un ēkas atslēgšana no ārējiem tīkliem;       2. paveikta daļēja ēkas nojaukšana. Nojaukšanas apjoms - kopēja platība >40,0m2, t.sk., labiekārtošana un ēkas daļas atslēgšana no ārējiem tīkliem;       3. ēkai ar kopējo platību >100m2 pārbūves vai atjaunošanas vajadzībām tika veikta konstrukciju, elementu nojaukšana -iekšsienas, logi, durvis, obligāta nesošo konstrukciju daļēja vai pilna nojaukšana ēkas pārbūvei, t.sk., labiekārtošana un ēkas atslēgšana no ārējiem tīkliem vai ārējo tīklu pārbūve/izbūve (>5,0m);       4. paveikta inženierbūves ar kopējo apbūves laukumu >60,0m2 nojaukšana, t.sk., labiekārtošana;       5. paveikta daļēja inženierbūves nojaukšana. Nojaukšanas apjoms -apbūves laukums >40,0m2, t.sk., labiekārtošana.   *Darbiem jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, būvobjektam nodotam ekspluatācijā vai, ja nodošanu ekspluatācijā neparedz normatīvi akti, nojaukšanas darbus pasūtītājs ir pieņēmis.* | Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta **pieredzi** (nolikuma 3.pielikuma forma)[[5]](#footnote-6).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī*rakstveida atsauksmi**,** kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu līgumu izpildē no norādītā klienta (atsauksmē tiek norādīta informācija par sniegto pakalpojumu, t.sk izpildes termiņš, kopplatība), lai pasūtītājs var pilnībā pārliecināties par pretendenta pieredzes atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. |
| 3.3.5. | Pretendentam jānodrošina darbu izpildei vismaz **1** (viens) sertificēts būvspeciālists - **atbildīgais** **būvdarbu vadītājs un** katrā no objektiem vismaz **1** (viens) sertificēts un pieredzējis būvspeciālists - **būvdarbu vadītājs**:  *3.3.5.1. (iesniedzot piedāvājumu jebkurā no sarunu procedūras priekšmeta daļām)* **ar** spēkā esošu **ēku būvdarbu vadīšanas sertifikātu**;  *3.3.5.2. (iesniedzot piedāvājumu jebkurā no sarunu procedūras priekšmeta daļām)* **ar** spēkā esošu **elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas (līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV)** **sertifikātu**;  *3.3.5.3. (iesniedzot piedāvājumu sarunu procedūras priekšmeta* ***2. daļā****)* **ar** spēkā esošu **ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, sertifikātu**.  Sertifikātiem jābūt izsniegtiem saskaņā ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgas prakses uzraudzības noteikumi”). | Informācija un apliecinājums par speciālistu ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi prasībā noteiktajam veidlapā (nolikums 3.pielikums).  *Pretendenta rīcībā esošā (pieteikuma vēstulē norādītā) būvspeciālista tiesības veikt būvdarbu vadīšanu pārbauda pasūtītājs/ komisija publiskajās datu bāzēs[[6]](#footnote-7).* |
| 3.3.6. | Pretendenta atbilstoši 3.3.5.1. punktam piesaistītajam sertificētajam **ēku** **būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei** vismaz 1 (viena) līgumaizpildē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā šādu darbu veikšanā **(izpildīta vismaz 1 (viena) pozīcija no zemāk uzskaitītā):**  *3.3.6.1.* paveikta ēkas ar kopējo platību >60,0m2 nojaukšana, t.sk., labiekārtošana;  *3.3.6.2.* paveikta daļēja ēkas nojaukšana. Nojaukšanas apjoms - kopēja platība >40,0m2, t.sk., labiekārtošana;  *3.3.6.3.* ēkai ar kopējo platību >100m2 pārbūves vai atjaunošanas vajadzībām tika veikta konstrukciju, elementu nojaukšana -iekšsienas, logi, durvis, obligāta nesošo konstrukciju daļēja vai pilna nojaukšana ēkas pārbūvei, t.sk., labiekārtošana;  *3.3.6.4.* paveikta inženierbūves ar kopējo apbūves laukumu >60,0m2 nojaukšana, t.sk., labiekārtošana;  *3.3.6.5.* paveikta daļēja inženierbūves nojaukšana. Nojaukšanas apjoms -apbūves laukums >40,0m2, t.sk., labiekārtošana.  *Darbiem jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, būvobjektam nodotam ekspluatācijā vai, ja nodošanu ekspluatācijā neparedz normatīvi akti, nojaukšanas darbus pasūtītājs ir pieņēmis.* | Informācija un apliecinājums par speciālistu ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi prasībā noteiktajam veidlapā (nolikums 3.pielikums).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti iesniedzami nav, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī atsauksmi profesionālās pieredzes pierādīšanai un/vai piesaistītā būvspeciālista rakstveida piekrišanu iespējamā iepirkuma līguma izpildē.* |
| 3.3.7. | Pretendenta atbilstoši 3.3.5.2. punktam piesaistītajam sertificētajam **elektroietaišu izbūves darbu vadītājam jābūt pieredzei** vismaz 1 (viena) līgumaizpildē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā šādu darbu veikšanā: veikti  >20.0 m garu pazemes ārējo elektrisko tīklu nojaukšanas vai pārbūves darbi ar tīklu atslēgšanas vai pieslēgšanās darbiem *vai*  >20.0 m garu ārējo pazemes elektrisko tīklu izbūves darbi ar tīklu pieslēgšanās darbiem.  *Darbiem jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, būvobjektam nodotam ekspluatācijā vai, ja nodošanu ekspluatācijā neparedz normatīvi akti, nojaukšanas darbus pasūtītājs ir pieņēmis.* | Informācija un apliecinājums par speciālistu ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi prasībā noteiktajam veidlapā (nolikums 3.pielikums).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti iesniedzami nav, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī atsauksmi profesionālās pieredzes pierādīšanai un/vai piesaistītā būvspeciālista rakstveida piekrišanu iespējamā iepirkuma līguma izpildē.* |
| 3.3.8. | Pretendenta atbilstoši 3.3.5.3. punktam piesaistītajam sertificētajam **ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) vadītājam jābūt pieredzei** vismaz 1 (viena) līgumaizpildē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā šādu darbu veikšanā: veikti  >20.0 m garu pazemes ārējo ūdensvada/kanalizācijas tīklu nojaukšanas vai pārbūves darbi ar tīklu atslēgšanas vai pieslēgšanās darbiem, *vai*  >20.0 m garu ārējo pazemes ūdensvada/kanalizācijas izbūves darbi ar tīklu pieslēgšanās darbiem.  *Darbiem jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, būvobjektam nodotam ekspluatācijā vai, ja nodošanu ekspluatācijā neparedz normatīvi akti, nojaukšanas darbus pasūtītājs ir pieņēmis.* | Informācija un apliecinājums par speciālistu ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi prasībā noteiktajam veidlapā (nolikums 3.pielikums).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti iesniedzami nav, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī atsauksmi profesionālās pieredzes pierādīšanai un/vai piesaistītā būvspeciālista rakstveida piekrišanu iespējamā iepirkuma līguma izpildē.* |
| **3.4.** | **Citi nosacījumi** | |
| 3.4.1. | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. | *Ja attiecināms*, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un pierādījumi, tai skaitā:  Šādā gadījumā pretendents iesniedz:   1. **informāciju** par piesaistīto personu - norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 (desmit tūkstoši) EUR, bez PVN un/vai personu, uz kuras saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām pretendents balstās, tai nododamo darbu, pakalpojumu vai resursiem, līguma daļu un apjomu (veidlapa nolikuma 4.pielikumā); 2. piesaistītās personas **apliecinājumu vai vienošanās kopiju**, kas pierāda un apstiprina plānoto sadarbību: darbu, pakalpojumu, nododamo resursu un kompetenču pieejamību pretendentam iespējamā noslēdzamā iepirkuma līguma izpildē, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju; kā arī pievieno apliecinājumu (vai var tikt ietverts iepriekš minētajā vienošanās dokumentā), ka piesaistītā persona (sadarbības partneris) atbilst nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoši tās pienākumiem un saistībām, kā arī uz to nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi (veidlapa, kas var tikt izmantota nolikuma 5.pielikumā). |
| 3.4.2. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar **pārstāvības tiesībām**.  Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara.  Šis nosacījums attiecas arī uz dokumentiem, ko paraksta 3.4.1.punktā minētās personas. | Latvijā reģistrētam pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz, ja pārstāvību var pārbaudīt publiskajās datubāzēs. Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē:www.ur.gov.lv  Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstošu piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma apliecinošu dokumentu (pilnvaru). |

1. **piedāvājumu vērtēšana**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu eiro (bez PVN) par iepirkuma priekšmeta katru daļu pilnā apjomā.
   2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
   3. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
      1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu un pretendentu atlasi veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes šādā kārtībā:
         1. komisija izvērtē piedāvājuma (tajā iekļauto dokumentu) noformējuma, satura atbilstību nolikuma prasībām, un pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;
         2. veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda pretendenta kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, kā arī pārliecinās, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
         3. komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību tehniskajām prasībām;
         4. piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;
         5. komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija, ja pretendents neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā vai nav iesniegti pretendenta kvalifikācijas dokumenti vai pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām;
         6. ja attiecināms, pārbaudes un vērtēšanas gaitā tiek pārbaudītas arī pretendenta piesaistītās personas (nolikuma 3.4.1.p.) saskaņā ar nolikuma prasībām un ņemot vērā attiecīgās personas pienākumus un saistības;
         7. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
      2. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas, dokumenta vai materiāla iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai, vai materiāla iegūšanai un iesniegšanai.
      3. Ja Pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
      4. Ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas lūgt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu.
      5. **Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības** saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (skat.nolikuma 3.2.6.punktu).
      6. Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju.
2. **sarunas ar pretendentiem, izloze**
   1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi un/vai skaidrojumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām iepirkuma priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos;
      3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
   2. Gadījumā, ja divi vai vairāk atbilstoši pretendenti ir iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus ar vienādām zemākajām cenām (vienādu piedāvājuma kopējo summu), komisija veic izlozi.
   3. Sarunas un izloze tiks protokolētas.
   4. Iepirkuma ietvaros var tikt noteikta atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšana. Šajā gadījumā iesniegto piedāvājumu atvēršana nav atklāta.[[7]](#footnote-8).
3. **Iepirkuma REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
   1. Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu nolikumā noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas vai pārtraukšanas.
   2. Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu.
   3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   4. Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.
   5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.
   6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.
   7. Sarunu procedūras uzvarētājs 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par sarunu procedūras rezultātu noslēdz līgumu. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   8. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izpildītājs (pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības) saskaņā ar līgumā noteikto 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz pasūtītājam līguma nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas (bez PVN) bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot: „Līguma nodrošinājums, *Līguma* *datums* un *pasūtītāja piešķirtais numurs”*. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: *„Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758)”.*
   9. Līguma nodrošinājuma valūta ir eiro. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Līguma nodrošinājuma noteikumu sīkāk skat. nolikuma 6.pielikumā.

**Pielikumā:**

1.pielikums Darba uzdevums, tai skaitā, Tehniskā– Finanšu piedāvājuma – plānoto remontdarbu apjoms /forma/, skatīt *elektroniskā formā skatīt arī papildus datnes ar tehnisko informāciju;*

2.pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā /forma/;

3.pielikums Informācija par pretendenta un piesaistītā speciālista pieredzi /forma/;

4.pielikums Informācija par pretendenta piesaistīto personu /forma/;

5.pielikums Pretendenta piesaistītās personas apliecinājums /forma/;

6.pielikums Līguma projekts ar pielikumiem */t.sk., datnēm MS formātā pie nolikuma/.*

Iepirkumu biroja vadītāja D.Smilktena

*L.Popova, 28377135*

*liene.popova@ldz.lv*

**1. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana” nolikumam

**Darba uzdevums**

1. **Ievads:** VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - LDz vai Pasūtītājs) īpašumā ir ēkas un būves, kas tehnoloģisko procesu izmaiņu un modernizācijas dēļ zaudējušas savu funkcionalitāti un to atrašanās vietas vai tehniskā stāvokļa dēļ tās nav iespējams izmantot citiem mērķiem, tajā skaitā, atsavināt vai iznomāt un saskaņā ar LDz nekustamā īpašuma aktīvu efektivizācijas rīcības plānu 2023.gadam tos jānojauc prioritārā kārtā.
2. **Mērķis:** Ēku un būvju nojaukšanaun teritorijas labiekārtošana tiek organizēta ar mērķi uzturēt VAS “Latvijas dzelzceļš” nekustamo īpašumu labā stāvoklī, nodrošināt teritorijas ilgtspējīgu un videi draudzīgu attīstību, kā arī nodrošināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi.
3. **Uzdevumi:**
   1. Darbu ietvaros paredzēts nojaukt ēkas un būves saskaņā ar izstrādātām un akceptētām būvniecības ieceres dokumentācijām: paskaidrojuma rakstiem vai paziņojumu par būvniecību (turpmāk – Projekts (i)). **Nojaucamo objektu saraksts pievienots pielikumā** (**skat. Darba uzdevuma pielikumu Nr.1**). **Būvdarbu apjomi atbilstoši lotēm pievienoti pielikumā (skat. Darba uzdevuma pielikumu Nr.2.). Projekti atbilstoši lotēm pievienoti pielikumā (skat. Darba uzdevuma pielikumu Nr.3.).**
   2. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam sagatavot un iesniegt saskaņošanai Pasūtītājam:
      1. Darbu veikšanas projektus saskaņā ar MK Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” Nr. 114.2 apakšpunkta prasībām, ja Projekta ietvaros vismaz viena nojaucamā ēka atbilst vienam no minētiem Nr. 114.1 punkta nosacījumiem. DVP apjoms:
         1. Būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu

(plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

* + - 1. Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;
      2. Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;
      3. Skaidrojošu aprakstu.
    1. Citos gadījumos, darbu organizēšanas shēmu (būvdarbu grafisko plānu, kurā jāattēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvgružu un iekārtas nokraušanas vietas).
  1. Nojaukšanas, labiekārtošanas, utt. darbu veikšanas laikā jāievēro visas normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu. Visus darbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskos noteikumus.
  2. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas. Visa veida atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.

1. **Metodoloģija:**
   1. Iepirkuma uzvarētājam, ar kuru tiks noslēgtas līguma saistības (Izpildītājam), tiks piešķirtas pilnvaras Būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk - BIS, būvniecības lietai (Projektiem).
   2. Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus būvdarbu uzsākšanai - rīkojums(i) par atbildīgo būvspeciālistu norīkošanu, būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, rīkojums par darba aizsardzības koordinatora (u) norīkošanu, līgums (i) par būvgružu apsaimniekošanu. Projektiem (paskaidrojuma rakstiem) papildus dokumentāciju, atbilstoši izvirzītiem ar Būvvaldēm prasībām, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (skat. pielikumu Nr.3). Dokumentāciju pievienot BISā, attiecīgo Projektu būvniecības lietām.
   3. Nodrošināt nepieciešamās darbības darbu izpildes laikā BISā.
   4. Pēc darbu pabeigšanas sagatavot visu nepieciešamo izpilddokumentāciju (atzinumi, izziņa(as) no atkrituma pārstrādes poligona (iem) par utilizēto būvgružu/atkritumu apjomu, utt.) objekta nodošanai ekspluatācijā pievienot BISā.
2. **Īpaši noteikumi:**
   1. Izpildītājam jābūt vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai;
   2. Sertificētiem būvspeciālistiem (atbildīgajam būvdarbu vadītajam, būvdarbu vadītājiem) ir jābūt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisēm;
   3. Visiem pielietotiem materiāliem t.sk. labiekārtojuma elementiem, gruntīm, tīklu atslēgšanas iekārtai, zālāja sēklām, utt. ir jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijas vai drošības lapai atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā, drošības lapā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstību un citas prasības jābūt norādītiem atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts standartiem un normatīvajiem aktiem.
   4. Izpildītājs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% (viens simts procentu) apmērā.
   5. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu būvdarbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas. Ja Būvuzņēmējam ir nepieciešams pieslēgties pie Pasūtītāja tehniskajām komunikācijām, Būvuzņēmējam par to informē Pasūtītāju, par to nosūtot informāciju uz e-pastu uzzinas@ldz.lv. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs apmaksā rēķinus par izmantotiem resursiem uz sava rēķina.
   6. Objektiem , kuri atrodas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā Izpildītājam jānoformē pieteikumus darbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: [atlaujadarbiem@ldz.lv](mailto:atlaujadarbiem@ldz.lv). Izdevumus par signālistu piesaisti dzelzceļa satiksmes regulēšanai nojaukšanas darbu izpildes laikā uz dzelzceļu tīkliem (nepieciešamības gadījumā) neiekļaut cenu piedāvājumā, viņu klātbūtni uz objektiem , kā arī ar par to saistītus izdevumus, nodrošinās Pasūtītājs.
   7. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam saņemt nepieciešamās atļaujas nojaukšanas darbiem no iesaistītajām pašvaldības institūcijām un juridiskajām personām, kā arī ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas.
   8. 3 dienas pirms darbu uzsākšanas izsaukt uz objektu (iem) SIA “LDz apsardze” atbildīgās personas esošo drošības iekārtu demontāžai, LDz Elektrotehniskās pārvaldes atbildīgās personas, ārējo komunikāciju atvienošanai (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, siltumtrase) LDz Nekustamā īpašuma pārvaldes atbildīgās personas. LDz atbildīgo personu kontakti tiks izsniegti Izpildītājam atsevišķi pēc līguma noslēgšanas.
   9. 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, Izpildītājam katras lotes izpildei izstrādāt un saskaņot ar atbildīgo personu darbu veikšanas grafiku.
3. **Rezultāts:**

Top of Form

Darbu rezultātā tiks, samazināts LDz pamatlīdzekļu uzskaitē esošo būvju un ēku skaits, ietaupīti līdzekļi to uzturēšanai un sakārtota teritorija, tiks izpildīta nojaukšanas darbu nodošana ekspluatācijā, pēc kā tiks pasūtītas un saņemtas izziņas par būvju neesamību vietējās būvvaldēs.

1. **Laiks un resursi:**
   1. Darbi šī Darba uzdevuma izpildei tiek veikti uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs – LDz un Izpildītājs, kas ir atbildīgs arī par jebkādu apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu komersantu, institūcijām vai ekspertiem;
   2. Darbu izpildes termiņi:
      1. Lote Nr.1 - 50 (piecdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;
      2. Lote Nr.2 - 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;
      3. Lote Nr.3 - 40 (četrdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;
      4. Lote Nr.4 - 150 (viens simts piecdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;
      5. Lote Nr.5 - 130 ( viens simts trīsdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;
      6. Lote Nr.6 - 70 (septiņdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;
      7. Lote Nr.7 - 70 (septiņdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;
      8. Lote Nr.8 - 80 (astoņdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas;
      9. Lote Nr.9 - 180 (viens simts astoņdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas.

*Darbu izpildes termiņš ietver : dokumentu sagatavošanu būvatļauju saņemšanai, būvatļauju saņemšanas laikus Būvvaldēs, darbu izpildes laiku, darbu nodošanu Pasūtītājam, objektu nodošanu ekspluatācijā Būvvaldēm;*

*Ja ar vienu Izpildītāju tiks noslēgts līgums dažādu lotu realizācijai, izpildes termiņi būs paralēli. Kopējais izpildes termiņš līgumā tiks norādīts atbilstoši no lotes, kurai paredzēts garākais darbu izpildes termiņš;*

*Ja ēku nojaukšanas darbus tiks paredzēts pabeigt ziemā, teritorijas apzaļumošanas darbus var pārnest uz labvēlīgo sezonu, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.*

Pielikumā:

1. Pielikums - Nr.1. Nojaucamo objektu saraksts.
2. Pielikums - Nr.2: Plānoto būvdarbu apjomi (MS Excel) katrai lotei – *skatīt nolikumam pievienotā atsevišķā datnē.* *DUp2\_planotie\_buvd\_apjomi*
3. Pielikums - Nr.3. Projektu dokumentācija – satur LDZ komercnoslēpumu, *pieeja dokumentācijai pēc atsevišķa pieprasījuma (skat. nolikuma 2.11.punktu un nolikuma 7.pielikumu)*

**Darba uzdevuma pielikums Nr.1.**

**NOJAUCAMO OBJEKTU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Ēkas, būves nosaukums** | **Atrašanās vietas adrese** | **Kadastra apzīmējums** | **Būvniecības ieceres dokumentācijas (Projekta) veids un nosaukums. BIS lietas numurs** |
| **1. LOTE** | | | | | |
| 1.1 | Pamati | "Kursas stacija", Sakas pag., Dienvidkurzemes nov. | 64860050089003 | Paziņojums par būvniecību “Kūts pamatu nojaukšana, "Kursas stacija", Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā”  BIS-BL-681262-8510 |
| 1.2. | Elektroapgādes  rajona kantoris | Brīvības iela 103A, Liepāja, LV-3401 | 17000220082019 | Paskaidrojuma raksts “Elektroapgādes rajona kantora nojaukšana Brīvības ielā 103A, Liepājā”  BIS-BL-663284-20401 |
| **2. LOTE** | | | | | |
| 2.1. | Pārbrauktuves postenis | Pārbrauktuves postenis, Tārgales pag.,  Ventspils nov. | 98660130019001 | Paziņojums par būvniecību Pārbrauktuves posteņa nojaukšana "Pārbrauktuves postenis", Tārgales pagastā, Ventspils novadā”  BIS-BL-663318-6085 |
| 2.2. | Noliktava | Dzelzceļnieku iela 26, Ventspils | 27000230220002 | Paziņojums par būvniecību “Noliktavas nojaukšana Dzelzceļnieku ielā 26, Ventspilī”  BIS-BL-663313-10285 |
| **3. LOTE** | | | | | |
| 3.1. | Pārbrauktuves  postenis Sabile -  Kandava 83,060 km | Kandavas pag., Tukuma novads | 90620070106010 | Paziņojums par būvniecību “Pārbrauktuves posteņa (ēkas) un šķūņu nojaukšana "Stacija Kandava", Kandavas pagastā, Tukuma novadā”  BIS-BL-681269-8951 |
| 3.2. | Šķūnis pie  Pārbrauktuves  posteņa Sabile -  Kandava 83,060 km | Kandavas pag., Tukuma novads | 90620070106012 |
| 3.3. | Šķūnis pie  Pārbrauktuves  posteņa Sabile -  Kandava 83,060 km | Kandavas pag., Tukuma novads | Nav piešķirts |
| **4. LOTE** | | | | | |
| 4.1. | Stacijas ēka  Iļģuciems | Iļģuciema stacija, Lidoņu iela 2A, Rīga | 01000772059001 | Paskaidrojuma raksts “Stacijas ēkas Iļģuciems nojaukšana Lidoņu ielā 2a, Rīgā”  BIS-BL-644712-88009 |
| 4.2. | Pārbrauktuves postenis | Rīga (Krustpils iela) | 01001212664009 | Paziņojums par būvniecību “Demontāžas projekts Krustpils iela. Pārbrauktuves postenis un šķūnis”  BIS-BL-677110-89474 |
| 4.3. | Šķūnis | Rīga (Krustpils iela) | 01001212664011 |
| 4.4. | Pārbrauktuves  postenis 19.km | "Stacija Salaspils", Salaspils, Salaspils  nov. | 80110030322007 | Paziņojums par būvniecību “Demontāžas projekts. Pārbrauktuves postenis 19.km. ''Stacija salaspils'', Salaspils, Salaspils nov.”  BIS-BL-677121-8207 |
| 4.5. | Pārbrauktuves  postenis 7,201km  Torņakalns - Olaine | "Pārbrauktuves postenis 8. km", Mārupe,  Mārupes pag., Mārupes nov | 80760071612002 | Paskaidrojuma raksts “Pārbrauktuves posteņa 8.km nojaukšana “Pārbrauktuves postenis 8. km”, Mārupē, Mārupes novadā”  BIS-BL-646221-8779 |
| 4.6. | Pārbrauktuves  postenis st. Dubulti  22,626 km | Klints iela 2, Jūrmala | 13000103311001 | Paziņojums par būvniecību “Pārbrauktuves posteņa nojaukšana Klints ielā 2, Jūrmalā”  13000103311001 |
| 4.7. | Pārbrauktuves  postenis st. Sloka  31,343 km | "Sloka 2302 k-3", Jūrmala | 13000212302013 | Paziņojums par būvniecību Pārbrauktuves posteņa un šķūņa nojaukšana Sloka 2302 k-3, Jūrmalā  BIS-BL-644719-17429 |
| 4.8. | Šķūnis pie  Pārbrauktuves  posteņa st. Sloka  31,343 km | "Sloka 2302 k-3", Jūrmala | 13000210003001 |
| 4.9. | Pārbrauktuves  postenis Rīga pas. -  Zemitāni 1,948 km | Vietalvas iela 1B, Rīga | 01000382023004 | Paziņojums par būvniecību “Pārbrauktuves posteņa nojaukšana Vietalvas ielā 1b, Rīgā”  BIS-BL-644713-88267 |
| **5. LOTE** | | | | | |
| 5.1. | Jelgavas stacijas  centralizācijas  postenis (RB-1 ) | Garozas iela 58C, Jelgava | 09000140184017 | Paziņojums par būvniecību “Pārbrauktuves posteņa nojaukšana Garozas ielā 58C, Jelgavā”  BIS-BL-663276-12166 |
| 5.2. | Pārbrauktuves  dežuranta postenis | Tērvetes iela 81H, Jelgava | 09000070360019 | Paskaidrojuma raksts “Pārbrauktuves dežuranta posteņa un tualetes nojaukšana Tērvetes ielā 81H, Jelgavā”  BIS-BL-663277-12149 |
| 5.3. | Tualete pie  pārbrauktuves  posteņa | Tērvetes iela 81H, Jelgava | Nav piešķirts |
| 5.4. | Pārbrauktuves  postenis | Garozas iela 43A, Jelgava | 09000140184018 | Paskaidrojuma raksts “Pārbrauktuves posteņa nojaukšana Garozas ielā 43A, Jelgavā”°  BIS-BL-663275-12155 |
| 5.5. | Pārbrauktuves  postenis st.  Vecumnieki 215,110  km | Nav piešķirts | 40940120619008 | Paskaidrojuma raksts “Pārbrauktuves dežuranta postenis”  BIS-BL-661474-10980 |
| 5.6. | Pārbrauktuves  postenis Olaine -  Cena 30,954 km | "Pārbrauktuve Rīga-Jelgava 31.km",  Cenu pag., Jelgavas nov., | 54440030230005 | Paskaidrojuma raksts “Pārbrauktuves posteņa nojaukšana „Pārbrauktuve Rīga-Jelgava 31.km”, Cenu pagastā, Jelgavas novadā”  BIS-BL-663281-9267 |
| 5.7. | Bagāžas šķūnis | Dalbe | Nav piešķirts | Paziņojums par būvniecību “Bagāžas šķūņa nojaukšana "Stacija Dalbe", Dalbe, Cenu pagastā, Jelgavas novadā”  BIS-BL-663283-10310 |
| **6. LOTE** | | | | | |
| 6.1. | Pārbrauktuves  postenis st.Sigulda  53,480km | Nav piešķirts | 80150023322008 | Paskaidrojuma raksts “Pārbrauktuves posteņa nojaukšana bez adreses, kadastra Nr. 8015 002 3322”  BIS-BL-661477-17510 |
| 6.2. | Pārbrauktuves  postenis st. Āraiši  84,341km | "Stacija Āraiši", Drabešu pag., Cēsu nov., | 42460050207011 | Paziņojums par būvniecību “Pārbrauktuves posteņa nojaukšana “Stacija Āraiši”, Drabešu pagastā, Cēsu novadā**”**  BIS-BL-663309-7235 |
| 6.3. | Pārbrauktuves  postenis Jāņamuiža -  Lode 101,921km | Nav piešķirts | 42600060138003 | Paziņojums par būvniecību “Pārbrauktuves posteņa nojaukšana “Laimītes”, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā.” BIS-BL-661476-7237 |
| **7. LOTE** | | | | | |
| 7.1. | Pārbrauktuves  postenis | Madonas iela 22A, Jēkabpils | 56010011615001 | Paziņojums par būvniecību “Pārbrauktuves posteņa un šķūņa nojaukšana Madonas ielā 22A, Jēkabpilī”  BIS-BL-663280-7254 |
| 7.2. | Šķūnis pie  pārbrauktuves  posteņa | Madonas iela 22A, Jēkabpils | 56010011615002 |
| 7.3. | Pārbrauktuves  postenis | Zīlānu iela 46A, Jēkabpils, Jēkabpils nov. | 56010011615004 | Paskaidrojuma raksts “Pārbrauktuves posteņa ēkas nojaukšana Zīlānu ielā 46A, Jēkabpilī”  BIS-BL-663278-7255 |
| **8. LOTE** | | | | | |
| 8.1. | Tornis | Piekrastes iela 16, Daugavpils | Nav piešķirts | Paziņojums par būvniecību “Torņu nojaukšana Piekrastes ielā 16, Daugavpilī”  BIS-BL-663319-15150 |
| 8.2. | Tornis | Piekrastes iela 16, Daugavpils | Nav piešķirts |
| 8.3. | Pārbrauktuves  postenis Daugavpils  pas. - Krauja  392,868km | Jelgavas iela 2R, Daugavpils | 05000033702002 | Paskaidrojuma raksts “Pārbrauktuves dežurantes mājas un šķūņa nojaukšana Jelgavas ielā 2R, Daugavpilī”  BIS-BL-661482-15010 |
| 8.4. | Šķūnis | Jelgavas iela 2R, Daugavpils | 05000033702003 |
| 8.5. | Pārbrauktuves  postenis Daugavpils  pas. 203,476 km  (virziens uz Viļņu) | 1. Pasažieru iela 3B, Daugavpils | 05000090501010 | Paskaidrojuma raksts “Pārbrauktuves dežuranta mājas nojaukšana 1. Pasažieru ielā 3B, Daugavpilī”  BIS-BL-661480-15011 |
| **9. LOTE** | | | | | |
| 9.1. | Noliktava | Smārdes pag., Tukuma novads | 90820040228007 | Paziņojums par būvniecību “Noliktavas (ēkas) nojaukšana "Stacija Milzkalne", Smārdes pagastā, Tukuma novadā”  BIS-BL-681271-8897 |
| 9.2. | Pieturas punkta "Gaisma" pasažieru paviljons | Lokomotīves iela 145, Rīga | 01001262031001 | Paskaidrojuma raksts  “Demontāžas projekts. Lokomotīves iela 145, Rīga. Pieturas punkta ''Gaisma'' pasažieru paviljons”  BIS-BL-677117-89477 |
| 9.3. | Stacijas ēka | "Doles stacija", Salaspils pag., Salaspils nov. | 80310090048001 | Paziņojums par būvniecību “Demontāžas projekts. ''Doles stacija'' Salaspils pag., Salaspils nov. Stacijas ēka un tualete.”  BIS-BL-677100-8208 |
| 9.4. | Tualete | "Doles stacija", Salaspils pag., Salaspils nov. | 80310090048003 |
| 9.5. | Tualete | Vecāķu prospekts 2C, Rīga | 01001132399004 | Paziņojums par būvniecību “Bagāžas šķūņa un tualetes nojaukšana Vecāķu prospektā 2c, Rīgā”  BIS-BL-644706-88879 |
| 9.6. | Bagāžas šķūnis | Vecāķu prospekts 2C, Rīga | 01001132399007 |
| 9.7. | Stacijas "Brasa" pasažieru paviljons | Laktas iela 5, Rīga | 01000262027015 | Paskaidrojuma raksts  “Stacijas "Brasa" pasažieru paviljona nojaukšana Laktas ielā 5, Rīgā”  BIS-BL-644710-88682 |
| 9.8. | Pārvietojamā moduļveida mājiņa - kase | Kalngale | 80520070543003 | Paziņojums par būvniecību  “Ēku nojaukšana "Stacija "Kalngale"", Carnikavas pagastā, Ādažu novadā”  BIS-BL-646217-8624 |
| 9.9. | Kioska būve ar kasi | Kalngale | 80520070543002 |
| 9.10. | Tualete | "Stacija Ķīšupe", Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | 80330010852002 | Paskaidrojuma raksts  “Pasažieru paviljona ēkas un tualetes nojaukšana stacijā "Ķīšupe", Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā”  BIS-BL-663289-4596 |
| 9.11. | Pasažieru paviljons | Stacija Ķīšupe"", Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. | 80330010852001 |

**2. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“ Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana ” nolikumam

/forma/

202\_.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### **PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā**

**Iepirkums:** sarunu procedūra ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana”.

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Pretendenta nosaukums)*

reģ.Nr. Komercreģistrā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Būvkomersanta reģ. Nr. [[8]](#footnote-9) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas Drošības apliecības Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,[[9]](#footnote-10)

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu apstiprina piedāvājumu un ar to saistītos apliecinājumus un garantijas saskaņā ar turpmāk aprakstīto.

1. Apliecina savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana” (turpmāk tekstā – iepirkums).
2. **Piedāvā saskaņā ar Tehnisko - Finanšu piedāvājumu veikt iepirkuma nolikuma un tā pielikuma prasībām pilnā apjomā un termiņā atbilstošus darbus šādu cenu EUR, bez PVN: \_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Objekta nosaukums** | **Piedāvājuma summa EUR, bez PVN** |
| 1.[[10]](#footnote-11) |  |  |
| 2. |  |  |
| **..** |  |  |

1. Apliecina, ka iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam.
2. Apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma nolikuma 3.2. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
3. Garantē, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un līguma izpildes laikā būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrāsaskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem, Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā *(arī apakšuzņēmējs, ja tāds piesaistīts, būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, un sertificēts attiecīgā sfērā, reģistrēts Valsts dzelzceļa inspekcijā - atbilstoši veicamo darbu apjomam);*
4. Apliecina, ka gadījumā, ja:

* tiek izslēgts no LR Būvkomersantu reģistra / Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija būs apturējusi/nebūs pagarinājusi izsniegtās drošības apliecības termiņu,
* izpildoties kādam no iepirkuma nolikuma 3.2. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem

*(jebkurā no uzskaitītajiem gadījumiem)* pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt līgumu.

1. Atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
2. piedāvā seguma atjaunošanas/ izbūves darbiem, labiekārtošanas ietvaros izbūvētajām/atjaunotajām konstrukcijām vai to elementiem garantijas termiņu \_\_\_\_\_\_ (*nosacījums: 5 gadi/ 60 mēneši), o*bjektu labiekārtošanai (zālāja ierīkošana)*:*\_\_\_ (*nosacījums: 1 gads/ 12 mēneši),* no darbu nodošanas - pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas.
3. Piedāvā **samaksas termiņu** (*nosacījums: ne mazāk kā 30)*\_\_\_ kalendārās dienas no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
4. Apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas pretendenta izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīvu darbu izpildi pilnā apjomā, tai skaitā, demontāža, labiekārtošana, projektēšanas un tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumi, izpilddokumentācijas sagatavošana, darbu organizēšanas izmaksas, materiālu, mehānismu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas, iegādes un ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi utt., ņemot vērā Darba uzdevumā un līguma projektā noteikto.
5. Garantē, ka iepirkuma priekšmetā minēto darbu izpildei tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti, kuri ir kompetenti, lai veiktu iepirkuma nolikumā minētos darbus un tie tiks veikti saskaņā ar labāko praksi;
6. Apliecina, ka **līguma nodrošinājuma** nosacījumi ir **saprotami** un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.
7. Garantē, ka segs visus zaudējumus, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē veicot iepirkuma priekšmetā minētos darbus.
8. Apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
9. apliecina, ka pretendents *(pretendenta nosaukums)* \_\_\_\_\_\_\_, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā, kā arī nav mēģinājusi prettiesiski ietekmēt pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkumā.
10. Apliecina, ka pretendents nav iekļauts un uz to nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pasūtītājam.
11. Garantē, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas,ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem.
12. Pretendenta kontaktinformācija:

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Oficiālā elektroniskā pasta adrese |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana” nolikumam

/forma/

**Informācija par pretendenta un piesaistītā speciālista pieredzi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Gads*  *(līguma izpildes termiņs no…līdz)* | Darbu apraksts | Līgumcena (EUR, bez PVN) | Klients (darbu saņēmējs) | |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts)\* |
| (…) | (…) |  | (…) | (…) |

\* Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.

Darbus veiks būvspeciālists (**atbildīgais būvdarbu vadītājs**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds, uzvārds, reģ.Nr. Būvkomersantu reģistrā),* ar atbilstošu pieredzi ēku būvdarbu vadīšanas jomā:

objekts, kontaktinformācija saziņai:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

darbu veikšanas periods\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

objektā veikto darbu īss raksturojums\_\_\_\_\_\_\_\_.

Darbus \_\_\_\_\_\_ *(norādot sarunu procedūras priekšmeta daļu, uz kuru piedāvājums attiecināms)[[11]](#footnote-12)* veiks būvspeciālists (**…**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds, uzvārds, reģ.Nr. Būvkomersantu reģistrā),* ar atbilstošu pieredzi ēku būvdarbu vadīšanas jomā:

objekts, kontaktinformācija saziņai:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

darbu veikšanas periods\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

objektā veikto darbu īss raksturojums\_\_\_\_\_\_\_\_.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana” nolikumam

#### Informācija par pretendenta piesaistīto personu

#### *(ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)*

**Iepirkuma procedūra**: sarunu procedūra ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana”

Informē par apakšuzņēmēju, kam nododamo darbu vērtība ir vismaz 10000 EUR un/vai norādīto personu, ja tāda tiek piesaistīta un uz kuras saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām atsaucas un balstās:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendenta piesaistīto personu | | Veicamais pakalpojums, darbs un/vai nododamie resursi kvalifikācijas prasību izpildei  (īss raksturojums) | Veicamā pakalpojuma/darbu apjoms | |
| Nosaukums, reģistrācijas nr. | Kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona) | no kopējā apjoma % | no piedāvātās kopējās līgumcenas EUR bez PVN |
| (…) | (…) | (…) |  | |
| (…) | (…) | (…) |  | |

Tabulā norādīto informāciju un atbilstošu sadarbību apliecina saskaņā ar nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās.

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana” nolikumam

*(ja attiecināms, jāiesniedz vienošanās , kas ietver atbilstošas garantijas, vai apliecinājums, saskaņā ar nolikumā noteikto)*

**Pretendenta**

**piesaistītās personas apliecinājums**

#### (ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

*[Vietas nosaukums],* *[gads]*.gada *[datums]*.*[mēnesis]*

**Iepirkuma procedūra**: sarunu procedūra ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana”

Ar šo [*Pretendenta piesaistītas personas nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) )un adrese]* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” organizētajā iepirkuma procedūrā kā [*Pretendenta nosaukums*, *reģistrācijas numurs un adrese]* (turpmāk – Pretendents)

*[atzīmē/izvēlās atbilstošo:],* **norādītā persona**, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un/vai

**apakšuzņēmējs**, un

2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas

*[atzīmē/izvēlās atbilstošo:]*

veikt šādus darbus: *[īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam*]

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: *[īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts]*

Un/vai veikt šādus pakalpojumus

*[kodolīgs pakalpojuma apraksts]*

3. tiek apliecināts, ka nav attiecināms neviens no iepirkuma nolikumā 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Paraksts)

*[Vārds, uzvārds]*

*[Amats]*

*[Datums]*

**6. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana” nolikumam

*PROJEKTS*

**L Ī G U M S Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Par ēku un būvju nojaukšana un teritorijas labiekārtošana**

**(saskaņā ar projektu dokumentācijām)**

Rīgā, datumu skatīt laika zīmogā

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”**, vienotais reģ.Nr.40003032065, turpmāk - Pasūtītājs, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, no vienas puses, un

**\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**, vienotais reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk- Būvuzņēmējs, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
   1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt dzelzceļa stacijās (turpmāk tekstā – Objekts), ēku un būvju nojaukšana un teritorijas labiekārtošana, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Pasūtītāja organizētās sarunu procedūras ar publikāciju „ Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana”nolikumam apstiprināts ar VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas 2023.gada \_\_.\_\_\_\_ 1.sēdes protokolu), Būvuzņēmēja piedāvājumam (2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikums Nr.\_\_\_\_\_\_\_) un rezultātam (2023.gada \_\_\_.\_\_\_ rīkojums Nr.\_\_\_\_\_), Līgumam un tā pielikumiem.
   2. Parakstot Līgumu,Būvuzņēmējsapliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar Objekta stāvokli.
   3. Darbu izpildes termiņš:
      1. Lote Nr.1 - 50 (piecdesmit) kalendāra dienas no Līguma noslēgšanas dienas;
      2. Lote Nr.2 - 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no Līguma noslēgšanas dienas;
      3. Lote Nr.3 - 40 (četrdesmit) kalendāra dienas no Līguma noslēgšanas dienas;
      4. Lote Nr.4 - 150 (simts piecdesmit) kalendāra dienas no Līguma noslēgšanas dienas;
      5. Lote Nr.5 - 130 (simts trīsdesmit) kalendāra dienas no Līguma noslēgšanas dienas;
      6. Lote Nr.6 – 70 (septiņdesmit) kalendāra dienas no Līguma noslēgšanas dienas;
      7. Lote Nr.7 - 70 (septiņdesmit) kalendāra dienas no Līguma noslēgšanas dienas;
      8. Lote Nr.8 - 80 (astoņdesmit) kalendāra dienas no Līguma noslēgšanas dienas.
      9. Lote Nr.9 - 180 (simts astoņdesmit) kalendāra dienas no Līguma noslēgšanas dienas

Darbu izpildes termiņš ietver: dokumentu sagatavošanu būvatļauju saņemšanai, būvatļauju saņemšanas laikus Būvvaldēs, darbu izpildes laiku, darbu nodošanu Pasūtītājam, objektu nodošanu ekspluatācijā Būvvaldēs;

*Ja iepirkuma rezultātā ar vienu Būvuzņēmēju tiks noslēgts līgums vairāku lotu realizācijai, izpildes termiņi būs paralēli (summēti netiek). Kopējais Līguma izpildes termiņš Līgumā tiks norādīts atbilstoši lotei, kurā paredzēts garākais darbu izpildes termiņš.*

1. **Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība**
   1. Saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu un Līguma 2.pielikumu **līgumcena** par Līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanu ir \_\_\_\_\_\_ **EUR** *(\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_ centi)* bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
   2. PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”. Būvuzņēmējs izrakstītajos rēķinos Pasūtītājam norāda Darbu vērtību bez pievienotās vērtības nodokļa.
   3. Līgumcenā ir iekļauti visi Būvuzņēmēja izdevumi, kas saistīti ar Darbu kvalitatīvu izpildi (arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajās Darbu izmaksu tāmēs), t.sk., darbu organizēšanas izdevumi, projektēšanas un tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.
   4. Pasūtītājs norēķinus veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītiem aktiem - formas Nr.2 (saskaņā ar Līguma 3.pielikumu) un pēc visu Darbu pabeigšanas, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto un Pušu parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu (saskaņā ar Līguma 4.pielikumu), bet ne agrāk kā Būvvalde Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – BIS) veikusi atzīmi par Objektu pieņemšanu ekspluatācijā un Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam Garantijas perioda garantijas polisi uz 5 (pieciem) gadiem 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas, norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu. Gadījumā, ja garantijas perioda garantijas polise nav iesniegta Līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Būvuzņēmējam Līguma atlikušo summu par izpildītiem un pieņemtajiem Darbiem līdz brīdim kamēr Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas perioda garantijas polisi.”
   5. Ja Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par faktiski izpildītiem Darbiem, paredzēto līgumsodu vai nokavējumu procentus par parāda samaksas nokavējumu, līdz brīdim kamēr Būvuzņēmējs nebūs Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojis Pasūtītājam par rekvizītu maiņu vai iesniedzis rēķinu ar visiem Līgumā noteiktajiem rekvizītiem, vai citādi izlabotu.
   6. Būvuzņēmējs rēķinā norāda Pasūtītāja juridisko adresi Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, maksātāja rekvizītus un Pasūtītāja piešķirto Līguma numuru.
   7. No Pasūtītāja puses izpildītos Darbus Objektā pieņem un aktus (formas Nr.2) paraksta Pasūtītāja atbildīgā persona Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas vecākais būvinženieris \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_.
   8. No Būvuzņēmēja puses atbildīgā persona par Darbu izpildi Objektā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **Pasūtītāja pienākumi**
   1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, Pasūtītājam jāsniedz Būvuzņēmējam visa nepieciešamā dokumentācija. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību un Būvuzņēmējs to pieņem kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
   2. Pēc Būvuzņēmēja rakstiska pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izmantot Darbu veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.).
   3. Pēc Būvuzņēmēja rakstiska pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izdalīt sadzīves telpu Būvuzņēmēja darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un būvmateriālu glabāšanai.
   4. Pasūtītājs pieņem Būvuzņēmēja izpildītos Darbus ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tas atbilst Līguma un tāmju noteikumiem.
3. **Būvuzņēmēja pienākumi**
   1. Būvuzņēmējs apņemas uzsākt Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
   2. Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu un saskaņo ar Pasūtītāju.
   3. Reizē ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam foto fiksācijas materiālus, komunikāciju ekspluatējošo organizāciju izziņas utt.
   4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā.
   5. **Būvuzņēmējam un būvspeciālistam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, Būvuzņēmējs un būvspeciālists pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.**
   6. **Seguma atjaunošanas/ izbūves darbiem, labiekārtošanas ietvaros izbūvētajām/atjaunotajām konstrukcijām vai to elementiem garantija ir** ***60 (sešdesmit)*** **mēneši, Objektu labiekārtošanai (zālāja ierīkošana) - 12 (divpadsmit) mēneši** no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas Būvuzņēmējam pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda garantijas polisi atbilstoši Līguma 2.4.punktā noteiktajam.
   7. Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
   8. Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus.
   9. Darbu veikšanas gaitu saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
   10. Nepieciešamības gadījumā, Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja atbildīgo personu saskaņo laiku par demontāžas darbu, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, veikšanu, kā arī izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem Objektā.
   11. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas.
   12. Savlaicīgi savākt un izvest būvgružus.
   13. Ja pēc Darbu pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Būvuzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus.
   14. Iestājoties Līguma 4.13.punkta noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja Būvuzņēmējs izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē Pasūtītājs vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai.
   15. Būvuzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 4.14.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par ko Puses ir vienojušās.
   16. Ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, Būvuzņēmējam ir tiesības piesaistīt tikai tos apakšuzņēmējus, kurus tas ir norādījis, iesniedzot piedāvājumu sarunu procedūrā un kuri neatbilst Pasūtītāja Līguma 1.1.punktā minētā nolikuma 3.punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.
   17. Līguma 4.16.punktā noteiktajā gadījumā, par darba aizsardzības prasību izpildi un ugunsdrošību Objektā ir atbildīgs Būvuzņēmējs.
   18. Par darba aizsardzības prasību izpildi un ugunsdrošību Objektā Darbu izpildes laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs.
4. **Pušu atbildība un strīdu atrisināšana**
   1. Puses risina jautājumus un strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktus.
   2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
   3. Par Darbu pabeigšanas termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi neizpildītās saistības vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no neizpildītās saistības apmēra.
   4. Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Būvuzņēmējs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā, kvalitatīvi un termiņā, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no neizpildītās saistības apmēra.
   5. Ja Būvuzņēmēja vai Līguma 4.16.punktā minēto personu vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Būvuzņēmēju un pieprasīt samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.
   6. Par Līguma 5.5.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās regresa prasījuma summas.
   7. Būvuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes apjomu, kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti veikt saskaņā ar Līgumu.
   8. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   9. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs Būvuzņēmēja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības.
5. **Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
   2. Līgumu var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
   3. Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā jebkurā no šiem gadījumiem, rakstiski par to paziņojot Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja Būvuzņēmējs:
      1. neiesniedz Līguma nodrošinājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
      2. ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem;
      3. nenodrošina Darbu kvalitāti;
      4. nevar nodrošināt Darbus par Līguma 2.1.punktā norādīto līgumcenu;
      5. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta Būvuzņēmēja saimnieciskā darbība, vai uzsākts maksātnespējas process;
      6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas ietekmē Līguma izpildi.
   4. Līguma 6.3.1. – 6.3.4.punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par saņemtu 8.dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas, bet Līguma 6.3.5. – 6.3.6.punktā norādītājā gadījumā – nekavējoties.
   5. Līgumu iespējams izbeigt, ja tam ir objektīvs pamats, Pusēm vienojoties vai paziņojot otrai Pusei par vēlēšanos izbeigt Līgumu rakstiski, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda izdarītos Darbus, to izmaksas, veic norēķinu salīdzināšanu un norāda galīgā norēķina termiņu.
   6. Ja Līguma 6.3.6.punktā piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Būvuzņēmējam, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret Būvuzņēmēju tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt un sniegtie Darbi pāriet Pasūtītāja īpašumā pirms maksājuma veikšana.
   7. Būvuzņēmējs garantē un apliecina, ka Līguma izpildei nepieciešamie materiāli un Darbu iepildē iesaistīti izpildes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstveidā par to paziņos Pasūtītājam.
   8. Būvuzņēmējs garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 6.7.punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.
6. **Līguma nodrošinājums**
   1. Būvuzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) Līguma nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma summas – \_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_ centi) kredītiestādes (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtas apdrošināšanas polises veidā (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai veikt Līguma nodrošinājuma summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā Nr.: LV17RIKO0000080249645, banka: „Luminor Bank AS Latvijas filiāle”, bankas kods: RIKOLV2X, maksājuma mērķī norādot: „Līguma nodrošinājums, Līguma datumu un numuru”. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758)”.
   2. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 6.3.2. – 6.3.6.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      2. pilnā apmērā – ja Būvuzņēmējs atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      3. Būvuzņēmēja līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
      4. Pasūtītāja zaudējumu, kas radušies Līgumā noteikto Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam zaudējumu aprēķinu.
   3. Ja Pasūtītājs ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 7.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. vai 7.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
   4. Ja Pasūtītājs ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. vai 7.2.4. punktu, tad Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. vai 7.2.4.punktu saņemtās summas.
   5. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai pēc Objekta (-u) Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža un Objekta nodošanai attiecīgā pašvaldības būvvaldē, kā arī akta par pieņemšanu ekspluatāciju saņemšanas.
   6. Līguma nodrošinājumu (izsniedzot veidlapu vai izmaksājot iemaksāto Līguma nodrošinājumu) Pasūtītājs atgriež Būvuzņēmējam pēc tā rakstveida pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā.
7. **Nepārvarama vara**
   1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.
   2. Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei.
   3. Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.
8. **Papildu darbi**
   1. Ja Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešamība pēc papildu darbiem Objektā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēt un piešķirt papildu finanšu līdzekļus, ciktāl šo papildu darbu veikšanu nav iespējams nodrošināt ar Līguma tāmēs iekļautajiem izdevumiem un slēgt attiecīgu vienošanos ar Būvuzņēmēju par papildu darbu veikšanu Objektā.
   2. Samaksa par papildu darbiem nedrīkst pārsniegt 20% no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma summas.
   3. Būvuzņēmējs par papildu darbiem sagatavo papildu darbu izmaksu tāmi (saskaņā ar Līguma 6.pielikumu) un iesniedz to saskaņošanai Pasūtītājam.
9. **Citi nosacījumi**
   1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību, vai informācija par Pusēm, kas Pušu rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.

Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 1.1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

* 1. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā: *www.ldz.lv* publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un arī piesaistītie apakšuzņēmēji.
  2. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet Pasūtītājam kļūst zināms, ka Būvuzņēmējs ir pārkāpis kādu no „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
  3. Ja Būvuzņēmēja rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka „Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, Pasūtītāja vai jebkādu citu personu interesēs, Būvuzņēmējam ir pienākums par to nekavējoties informēt „Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā: *www.ldz.lv.* Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. Pasūtītājs garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
  4. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Darbu izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
  5. Puses nodrošina Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
  6. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
  7. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
  8. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
  9. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi, izņemot Līguma 5.8.punktā minētajā gadījumā, noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
  10. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
  11. Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas.
  12. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot.
  13. Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

1. **Pušu rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**  **VAS „Latvijas dzelzceļš”**  Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3,  Rīga, LV-1547, Latvija  Vienotais reģ.Nr.: 40003032065  PVN maksātāja reģ.Nr.: LV40003032065  Norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle  Bankas kods: RIKOLV2X  **Darbu saņēmējs:**  VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienība:  **VAS** „**Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde**  Faktiskā atrašanās vietas adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.  Tālr.: \_\_\_\_\_\_  E-pasta adrese: \_\_\_\_\_ | **Būvzņēmējs:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vienotais reģ.Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PVN maksātāja reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Norēķinu konta Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs:** |  | **Būvzņēmējs:** |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| *\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | \_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

1.pielikums

**DARBU UZDEVUMS**

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

**DARBU IZMAKSU TĀME**

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

3.pielikums

|  |
| --- |
| **Akts (Forma Nr.2)**  ***Lūdzu skatīt nolikumam pievienoto datni: LDZnolp6.2.\_forma2.3*** |

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

4.pielikums

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Objekta nosaukums/

**PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS**

**AKTS Nr. \_\_\_\_\_\_**

20\_\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbi veikti saskaņā ar līgumu no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvuzņēmējs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmuma vadītājs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līguma summa EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_, bez PVN.

Paredzētie darbi izpildīti pilnā apjomā, t.i.:

- īss darbu veidu apraksts un apjoms

Garantijas laiks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: \_\_\_\_\_\_\_\_, bez PVN.

Nodeva:

Pieņēma

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

5.pielikums

**AKTS**

**par papildu darbiem**

***Lūdzu skatīt nolikumam pievienoto datni: LDZnolp6.5.\_papildus\_darbi***

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

6.pielikums

|  |
| --- |
| **Papildu darbu atšifrējums** |
| ***Lūdzu skatīt nolikumam pievienoto datni: LDZnolp6.5.\_papildus\_darbi*** |

**7. pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“ Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana ” nolikumam

VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam

e-pasts: *liene.popova@ldz.lv*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(kontaktinformācija; adrese, e-pasts)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(kontaktpersonas mob.nr/tālrunis)*

*[Vietas nosaukums],* *[gads]*.gada *[datums]*.*[mēnesis]*

**Pieprasījums dokumentu saņemšanai**

**Iepirkums**: sarunu procedūra ar publikāciju “Ēku un būvju nojaukšana, teritorijas labiekārtošana” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/150-SPAV)

Sakarā ar \_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)* interesi piedalīties iepirkumā, piedāvājuma objektīvai sagatavošanai lūdzam piešķirt pieejas tiesības (izsniegt paroli) iepirkuma Darba uzdevuma pielikumam Nr. 3 “Projektu dokumentācija”.

Ar šo apliecinām, ka esam informēti par to, ka iepriekš minētā pieprasītā informācija satur VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) komercnoslēpumu atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” Noteikumiem par komercnoslēpumu, ievērojot Komercnoslēpuma aizsardzības likumā un Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.apakšpunktā noteikto un iekļautā/pievienotā satura izmantošana pretēji norādītajam mērķim, patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Esam brīdināti un apzināmies, ka par LDz komercnoslēpuma izpaušanu, nozaudēšanu vai izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, LDz ir tiesības tiesību aktos noteiktā kārtībā prasīt zaudējumu atlīdzību, kuri radušies LDz komercnoslēpuma prettiesiskas izpaušanas vai izmantošanas rezultātā.

Lūdzam nosūtīt informāciju/dokumentu uz e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(e-pasta adrese)*

Uzņēmuma pārstāvja amats, vārds un uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(paraksts)*

1. Ņemot vērā *nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu*, informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar iepirkuma rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 6.6.punktu). [↑](#footnote-ref-2)
2. Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (kā arī piesaistītajām personām) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu (kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām) atbilstoši nolikumā paredzētajam neattiecas neviens no nolikuma 3.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs. [↑](#footnote-ref-3)
3. www.bis.gov.lv [↑](#footnote-ref-4)
4. http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,314,388 [↑](#footnote-ref-5)
5. Pasūtītājam /komisijai ir tiesības ziņas pārbaudīt, sazinoties ar norādīto klienta kontaktpersonu. [↑](#footnote-ref-6)
6. <https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates> [↑](#footnote-ref-7)
7. Ņemot vērā *nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu*, informācija par atkārtoto piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšanu un atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts: nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar iepirkuma rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 6.6.punktu). [↑](#footnote-ref-8)
8. https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies [↑](#footnote-ref-9)
9. https://www.vdzti.gov.lv/lv/izdotas-un-apturetas-drosibas-apliecibas [↑](#footnote-ref-10)
10. Numerācija precizējama pēc nepieciešamības, sniedzot ziņas par piedāvājuma summu katrā no sarunu procedūras priekšmeta daļām, kurā piedalās [↑](#footnote-ref-11)
11. Gadījumā, ja pretendents iesniedz piedāvājumu vairākās sarunu procedūras priekšmeta daļās (lotēs), atbilstoša informācija jāsniedz par katru daļu. [↑](#footnote-ref-12)