## Darbu apjomi
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: "SIA "LDZ ritošā sastāva serviss " Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana pieslēgšanai pie SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes sistēmas
Objekta nosaukums: "SIA "LDZ ritošā sastāva serviss " Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana pieslēgšanai pie SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes sistēmas
Objekta adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils
Tāme sastādīta ________. gada tirgus cenās.
Tāmes izmaksas euro __________
Tāme sastādīta: ______. gada ___.______________
Komentārs: Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama Tehniskajā projektā peredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Būvdarbu pozīcijām, kas sasitītas ar darbu augstumā, jāparedz darbu veikšanai nepieciešamie mehānismi un pasākumi darba aizsardzības prasību nodrošināšanai darba vietā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācījām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- vie- nība | Dau- dzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve
1. | 35-00000 | Segumu atjaunošana
1 |  | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei (saskaņā ar rasējumu ŪKT-11) | m2 | 320
2 |  | Grants seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei | m2 | 6
3 |  | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu (saskaņā ar rasējumu ŪKT-11) | m2 | 20
4 |  | Betona seguma pagaidu un pastāvīgā atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 90
2. | 27-00000 | Ūdensvads
Cauruļvadi
PE ūdensvada cauruļu OD/DN110, PN10 SDR 17 izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu saskaņā ar rasējumu ŪKT-5 (ja nepieciešams ar nelabvelīgās grunts nomaiņu), tranšejas atbalsta sienu uzstādīšanu, grunts blietēšanu un tranšejas aizbēršanu
1 |  | Dziļums 1.8 - 2.0 m | m | 37
2 |  | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 35.5
3 |  | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 54.5
PE ūdensvada cauruļu OD/DN75, PN10 SDR 17 izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu saskaņā ar rasējumu ŪKT-5 (ja nepieciešams ar nelabvelīgās grunts nomaiņu), tranšejas atbalsta sienu uzstādīšanu, grunts blietēšanu un tranšejas aizbēršanu
4 |  | Dziļums 1.8 - 2.0 m | m | 16.5
5 |  | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 12.5
PE ūdensvada cauruļu OD/DN63, PN10 SDR 17 izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu saskaņā ar rasējumu ŪKT-5 (ja nepieciešams ar nelabvelīgās grunts nomaiņu), tranšejas atbalsta sienu uzstādīšanu, grunts blietēšanu un tranšejas aizbēršanu
6 |  | Dziļums 1.8 - 2.0 m | m | 8
7 |  | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 4
PE ūdensvada cauruļu OD/DN40, PN10 SDR 17 izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu saskaņā ar rasējumu ŪKT-5 (ja nepieciešams ar nelabvelīgās grunts nomaiņu), tranšejas atbalsta sienu uzstādīšanu, grunts blietēšanu un tranšejas aizbēršanu
8 |  | Dziļums 1.8 - 2.0 m | m | 5
9 |  | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 23
Akas
Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1500 izbūve būvgrāvī, virs gruntsūdens līmeņa ar hidroizolāciju, ar iebūves dziļumu:
10 |  | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kpl. | 1
Vāki
11 |  | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģislēdzams, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-10 | kpl. | 1
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PE caurulei
12 |  | Aizargčaulas montāža PE caurules OD/DN110 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 2
13 |  | Aizargčaulas montāža PE caurules OD/DN40 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 1
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
14 |  | Atloku trejgabala DN100/100, PN10 montāža | gb. | 1
Enkurojošs atloka adapteris PE caurulēm
15 |  | Enkurojoša atloka adaptera PE caurulei DN100, PN10 montāža | gb. | 2
16 |  | Enkurojoša atloka adaptera PE caurulei DN65, PN10 montāža | gb. | 2
Noslēgatloks
17 |  | Noslēgatloka DN100, PN10 montāža | gb. | 1
PE veidgabali
PE trejgabals
18 |  | PE trejgabala OD/DN110, PN10 montāža | gb. | 2
Elektrometināmas PE pārejas
19 |  | Elektrometināmas PE pārejas OD110/OD75, PN10 montāža | gb. | 1
20 |  | Elektrometināmas PE pārejas OD110/OD63, PN10 montāža | gb. | 1
Elektrometināmais līkums 900
21 |  | Elektrometināma līkuma 900, OD/DN110, PN10 montāža | gb. | 5
22 |  | Elektrometināma līkuma 900, OD/DN75, PN10 montāža | gb. | 2
23 |  | Elektrometināma līkuma 900, OD/DN60, PN10 montāža | gb. | 3
24 |  | Elektrometināma līkuma 900, OD/DN40, PN10 montāža | gb. | 1
Elektrometināmais līkums 450
25 |  | Elektrometināma līkuma 45, OD/DN110, PN10 montāža | gb. | 2
PE līkums 300
26 |  | PE līkuma 30°, OD/DN110, PN10 montāža | gb. | 2
Elektrometināmas dubultuzmavas PE caurulei
27 |  | Elektrometināmas dubultuzmavas PE caurulei OD/DN110 mm, PN10 montāža | gb. | 8
Noslēgtapa (PE caurulēm)
28 |  | Noslēgtapas (PE caurulēm) OD/DN110, PN10 montāža | gb. | 1
Armatūra
Kaļama ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni servisa ventiļa pievienošanai PE caurulei
29 |  | Kaļamā ķeta sedlu uzmavas PE caurulei OD/DN110/OD/DN40, PN10 montāža | gb. | 1
30 |  | Kaļamā ķeta sedlu uzmavas PE caurulei OD/DN110/OD/DN63, PN10 montāža | gb. | 2
Apkalpes ventiļa bez pagarinātājkāta, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni, montāža akā
31 |  | DN32, PN10 | kpl. | 1
Pazemes tipa apkalpes atloku aizbīdnis ar teleskopiski regulējamu pagarinātājvārpstu un ķeta kapi, apbetonējumu
32 |  | Pazemes tipa apkalpes ventiļa DN65, PN10 montāža | kpl. | 1
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar pagarinātājvārpstu un ķeta kapi, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas
33 |  | Pazemes tipa apkalpes ventiļa DN50, PN10 montāža | kpl. | 2
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar pagarinātājvārpstu un ķeta kapi, abi gali ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam
34 |  | Pazemes tipa apkalpes ventiļa DN50, PN10 montāža | kpl. | 1
Ūdensvada aizbīdnis ar atlokiem (īsā bāze)
35 |  | Atloku aizbīdņa DN100, PN10 montāža | kpl. | 2
Hidranti
36 |  | Akā ievietojama teleskopiskā ugunsdzēsības hidranta TT komplektā ar atloku aizbīdni DN100 PN10 montāža | kpl. | 1
Dažādi
37 |  | Betona balstu izbūve akā (betons C16/20) | m3 | 0.5
38 |  | Betona balstu izbūve gruntī (betons C16/20) | m3 | 1.5
39 |  | Plāksnītes ar ugunsdzēsības hidrantu piesaisti montāža | gb. | 1
40 |  | Marķēšanas plāksnītes ar apkalpes aku piesaisti montāža | gb. | 2
41 |  | Marķēšanas plāksnītes ar pazemes tipa aizbīdņu piesaisti montāža | gb. | 4
Ūdensvada tīklu pārbaude un nodošana ekspluatācijā
42 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | 100m | 1.96
43 |  | Sistēmas dezinfekcija, noregulēšana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 1.96
44 |  | Ūdensvada tīklu Ū1 izpildshēmas dokumentācija | 100m | 1.96
Pieslēgumi esošām komunikācijām
45 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkliem d.100 mm esošā akā | vieta | 1
46 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada tīkliem d.32-65 mm | vieta | 5
Demontāžas darbi
47 |  | Ūdensvada cauruļvadu demontāža d.50 un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 48
3. | 27-00000 | Sadzīves kanalizācija
Cauruļvadi
PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD/DN200mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu un apbērumu saskaņā ar ŪKT-5 (ja nepieciešams ar nelabvelīgās grunts nomaiņu), tranšejas aizbēršanu, blietēšanu un pārbaudi
1 |  | Dziļums līdz 1,5 m | m | 5
PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD/DN110mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu un apbērumu saskaņā ar ŪKT-5 (ja nepieciešams ar nelabvelīgās grunts nomaiņu), tranšejas aizbēršanu, blietēšanu un pārbaudi
2 |  | Dziļums līdz 1,5 m | m | 9.5
Veidgabali
PP trejgabala ar 900 atzaru, krītcauruli un detaļu komplektu tās stiprināšanai dzelzsbetona grodu akas sienā, montāža
3 |  | OD/DN110mm | kpl. | 1
PP līkuma 900 montāža
4 |  | OD110mm | gb. | 1
PP dubultsienu kanalizācijas caurules (8kN/m2) montāža akā
5 |  | OD110mm | m | 1.6
Aizsargčaula dz. betona akas sienā
6 |  | OD200mm caurulei | gb. | 2
7 |  | OD110mm caurulei | gb. | 2
Akas
Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1000mm, izbūve sausā būvgrāvī ar iebūves dziļumu:
8 |  | Dziļums līdz 1.5 m | kpl. | 1
Vāku uzstādīšana akām
9 |  | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģislēdzams, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT-10 | kpl. | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
10 |  | Pievienojums esošai sadzīves kanalizācijai d200mm esošā akā | vieta | 1
11 |  | Pievienojums esošai sadzīves kanalizācijai d300mm esošā akā | vieta | 1
Kanalizācijas tīklu nodošana
12 |  | Sistēmas sagatavošana un nodošana ekspluatācijā | 100m | 0.15
13 |  | Kanalizācijas tīklu K1 izpildshēmas dokumentācija | 100m | 0.15
PVC apvalkcaurules montāža ēkas pamatu aizsardzībai:
14 |  | OD/DN 110 (8kN/m2) | m | 9
15 |  | OD/DN 250 (8kN/m2) | m | 29
Remonta darbi
16 |  | Lietus ūdeņu kanāla pagaidu demontāža un atjaunošana | m | 4
Šķērsojumi
17 |  | Pašteces kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 3
18 |  | Lietus ūdeņu kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 7
19 |  | Ūdensvada stiprinājums būvgrāvī | vieta | 9
20 |  | Zemsprieguma elektrības kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 3
21 |  | Dzelzceļa zemsprieguma elektrības kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 15
22 |  | Aizsargčaulas el. kabeļu aizsardzībai | m | 36
23 |  | Dzelzceļa sakaru elektrības kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī | vieta | 4
24 |  | Dzelzceļa sakaru elektrības kabeļa stiprinājums būvgrāvī | vieta | 2
25 |  | Aizsargčaulas sakaru kabeļu aizsardzībai | m | 4
26 |  | Siltumtrases stiprinājums būvgrāvī | vieta | 5
2. Galvenā ražošanas korpusa (kad. Nr. 05000092302001) iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana
1. | 14-00000 | Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads
Cauruļvadi
1 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn100 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot krāsošanu 2 kārtās | m | 706
2 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn65 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot nokrāsošanu 2 kārtās | m | 49
3 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn50 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot nokrāsošanu 2 kārtās | m | 82
4 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn32 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot nokrāsošanu 2 kārtās | m | 3
Plastmasas ūdensvada caurules ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža
5 |  | Dn25, PN16 | m | 7
6 |  | Dn20, PN16 | m | 6
7 |  | Dn15, PN16 | m | 36
Veidgabali
Cinkotā tērauda trejgabalu montāža
8 |  | Dn100x100, PN16 | gb. | 22
9 |  | Dn100x50, PN16 | gb. | 38
10 |  | Dn65x50, PN16 | gb. | 1
PE trejgabalu montāža
11 |  | Dn20x20, PN16 | gb. | 1
12 |  | Dn20x15, PN16 | gb. | 1
13 |  | Dn15x15, PN16 | gb. | 1
Cinkotā tērauda līkumu montāža
14 |  | Dn100, PN16 | gb. | 66
15 |  | Dn65, PN16 | gb. | 5
16 |  | Dn50, PN16 | gb. | 11
17 |  | Dn32, PN16 | gb. | 1
PE līkumu montāža
18 |  | Dn15, PN16 | gb. | 4
Cinkotā tērauda pārejas montāža
19 |  | Dn100x65, PN16 | gb. | 3
20 |  | Dn100x50, PN16 | gb. | 3
21 |  | Dn65x50, PN16 | gb. | 4
22 |  | Dn50x32, PN16 | gb. | 1
PE pārejas montāža
23 |  | Dn50x32, PN16 | gb. | 1
24 |  | Dn32x25, PN16 | gb. | 2
25 |  | Dn32x20, PN16 | gb. | 11
26 |  | Dn20x15, PN16 | gb. | 11
PE/met pārejas montāža
27 |  | Dn100x50, PN16 | gb. | 1
28 |  | Dn50x32, PN16 | gb. | 12
29 |  | Dn25x25, PN16 | gb. | 6
30 |  | Dn20x20, PN16 | gb. | 6
31 |  | Dn15x15, PN16 | gb. | 22
Universālās dubultuzmavas montāža
32 |  | Universāla dubultuzmavas cinkotā tērauda Dn100 caurules savienošanai ar esošu cinkotā tērauda cauruli | gb. | 7
33 |  | Universāla dubultuzmavas cinkotā tērauda Dn50 caurules savienošanai ar esošu cinkotā tērauda cauruli | gb. | 32
34 |  | Universāla dubultuzmavas cinkotā tērauda Dn32 caurules savienošanai ar esošu cinkotā tērauda cauruli | gb. | 1
35 |  | Universāla dubultuzmavas PE Dn25 caurules savienošanai ar esošu PE cauruli | gb. | 3
36 |  | Universāla dubultuzmavas PE Dn20 caurules savienošanai ar esošu PE cauruli | gb. | 2
37 |  | Universāla dubultuzmavas PE Dn15 caurules savienošanai ar esošu PE cauruli | gb. | 9
Tehniskās ierīces
38 |  | Galda maisītāja tēr. Izlietnei montāža | gb. | 2
39 |  | Dzeramā maisītājs ūdens strūklakas montāža | gb. | 1
40 |  | Tēraudes mazgātnes ar stiprinājuma elementiem un sifonu montāža | kpl. | 2
41 |  | Dzeramā ūdens strūklakas ar stiprinājuma elementiem un sifonu montāža | kpl. | 1
Armatūra
Lodveida ventiļa ar saskrūvējuma komplektu montāža
42 |  | Dn100, PN16 ar montāžu | gab. | 2
43 |  | Dn25, PN16 ar montāžu | gab. | 3
44 |  | Dn20, PN16 ar montāžu | gab. | 3
45 |  | Dn15, PN16 ar montāžu | gab. | 12
2. | 16-00000 | Iekšējā kanalizācijas sistēma
Cauruļvadi
1 |  | Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn50 grūti degošām caurulēm, ar stiprinājumiem, pa ēkas konstrukcijām | m | 2
Kanalizācijas PVC fasona daļu Dn100, Dn50 montāža
2 |  | Trejgabals Dn100x50 450 | gab. | 1
3 |  | Līkums Dn50 450 | gab. | 5
4 |  | Universālās dubultuzmavas PVC Dn100 caurules savienošanai ar esošu PVC cauruli montāža | gab. | 2
Dažādi
Tērauda čaula (ievadā) montāža
5 |  | OD110mm caurulei (ūdensvads) | gab. | 1
PE caurules siltinājuma (ievadā) montāža
6 |  | OD 110mm caurulei (ūdensvads) | m | 3
Pieslēgumi esošām komunikācijām
7 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d100mm | vieta | 7
8 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d50mm | vieta | 32
9 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d32mm | vieta | 1
10 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d25mm | vieta | 3
11 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d20mm | vieta | 2
12 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d15mm | vieta | 9
13 |  | Pieslēgums esošai kanalizācijai Dn100 mm | vieta | 2
Demontāžas darbi
14 |  | Ūdensvada cauruļvadu demontāža d100-15 un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 750
Aukstā ūdens cauruļvadu pretkondensāta izolācijas montāža
15 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn25 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 7
16 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn20 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 6
17 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn15 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 34
3. Eksperimentālas brigādes un akumulatoru nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr.05000092302014) iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana
1. | 14-00000 | Ievada mezgls
1 |  | - daudzstrūklu ūdensmērītājs DN20 mm ar montāžu | gab. | 1
2 |  | - lodveida ventilis DN20 mm PN16 ar montāžu | gab. | 2
3 |  | - uzmavu pāreja no PE uz tēraudu DN50x32 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
4 |  | - tērauda pāreja DN32x20 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
5 |  | - uzmavu pāreja no tērauda uz PE DN20x32 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
6 |  | - vītņu trejgabals DN 20x15 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
7 |  | - tukšošanas krāns DN15 mm ar montāžu | gab. | 1
8 |  | - ūdensvada cink. tēraudas caurules Dn 20 PN 16 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām ar montāžu | m | 0.5
2. | 14-00000 | Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads
Cauruļvadi
Plastmasas ūdensvada caurules ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža
1 |  | Dn50, PN10 ( ievadā) | m | 3
2 |  | Dn32, PN16 | m | 21
3 |  | Dn25, PN16 | m | 4
4 |  | Dn20, PN16 | m | 5
5 |  | Dn15, PN16 | m | 21
Veidgabali
PE trejgabalu montāža
6 |  | Dn32x25, PN16 | gab. | 1
7 |  | Dn25x20, PN16 | gab. | 1
8 |  | Dn20x15, PN16 | gab. | 3
9 |  | Dn15x15, PN16 | gab. | 4
PE līkumu montāža
10 |  | Dn50, PN16 | gab. | 2
11 |  | Dn32, PN16 | gab. | 4
12 |  | Dn15, PN16 | gab. | 7
PE pārejas montāža
13 |  | Dn32x25, PN16 | gab. | 1
14 |  | Dn25x20, PN16 | gab. | 1
15 |  | Dn25x15, PN16 | gab. | 1
16 |  | Dn20x15, PN16 | gab. | 1
PE/met pārejas montāža
17 |  | Dn25x25, PN16 | gab. | 2
18 |  | Dn20x20, PN16 | gab. | 4
19 |  | Dn15x15, PN16 | gab. | 14
Universālās dubultuzmavas montāža
20 |  | Universāla dubultuzmavas PE Dn15 caurules savienošanai ar esošu PE cauruli | gab. | 2
Armatūra
Lodveida ventiļa ar saskrūvējuma komplektu montāža
21 |  | Dn50, PN16 | gab. | 1
22 |  | Dn25, PN16 | gab. | 1
23 |  | Dn20, PN16 | gab. | 2
24 |  | Dn15, PN16 | gab. | 11
Dažādi
Tērauda čaula (ievadā) montāža
25 |  | OD 63mm caurulei | gab. | 1
PE caurules siltinājuma (ievadā) montāža
26 |  | OD 63mm caurulei | m | 3
Pieslēgumi esošām komunikācijām
27 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d15mm | vieta | 5
Demontāžas darbi
28 |  | Ūdensvada cauruļvadu demontāža d50-15 un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 39
Aukstā ūdens cauruļvadu pretkondensāta izolācijas montāža
29 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn32 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 21
30 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn25 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 4
31 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn20 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 5
32 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn15 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 14
4. Automātisko brežmu kontroles punkta (būves kadastra apzīmējums Nr.05000092302015) iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana
1. | 14-00000 | Ūdens mērītāja mezgls
1 |  | - daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 mm | gab. | 1
2 |  | - lodveida ventilis DN20 mm PN16 | gab. | 2
3 |  | - uzmavu pāreja no PE uz tēraudu DN20x15 mm PN16 | gab. | 1
4 |  | - uzmavu pāreja no tērauda uz PE DN20x15 mm PN16 | gab. | 1
5 |  | - vītņu trejgabals DN 20x15 mm PN16 | gab. | 1
6 |  | - tukšošanas krāns DN15 mm | gab. | 1
7 |  | - ūdensvada cink. tēraudas caurules Dn 15 PN 16 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 0.5
2. | 14-00000 | Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads
Cauruļvadi
1 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn50 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot nokrāsošanu 2 kārtās | m | 11
2 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn40 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot nokrāsošanu 2 kārtās | m | 6
3 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn32 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot nokrāsošanu 2 kārtās | m | 21
4 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn25 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot nokrāsošanu 2 kārtās | m | 8
Plastmasas ūdensvada caurules ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža
5 |  | Dn50, PN10 ( ievadā) | m | 3
6 |  | Dn20, PN16 | m | 12
7 |  | Dn15, PN16 | m | 20
Veidgabali
Cinkotā tērauda trejgabalu montāža
8 |  | Dn50x40, PN16 | gab. | 1
9 |  | Dn40x32, PN16 | gab. | 1
10 |  | Dn32x25, PN16 | gab. | 1
11 |  | Dn32x20, PN16 | gab. | 1
PE trejgabalu montāža
12 |  | Dn20x15, PN16 | gab. | 4
13 |  | Dn15x15, PN16 | gab. | 2
Cinkotā tērauda līkumu montāža
14 |  | Dn50, PN16 | gab. | 2
15 |  | Dn32, PN16 | gab. | 1
16 |  | Dn15, PN16 | gab. | 4
PE līkumu montāža
17 |  | Dn20, PN16 | gab. | 3
18 |  | Dn15, PN16 | gab. | 6
Cinkotā tērauda pārejas montāža
19 |  | Dn50x32, PN16 | gab. | 1
20 |  | Dn40x32, PN16 | gab. | 1
21 |  | Dn32x25, PN16 | gab. | 2
PE pārejas montāža
22 |  | Dn20x15, PN16 | gab. | 1
PE/met pārejas montāža
23 |  | Dn50x50, PN16 | gab. | 1
24 |  | Dn32x20, PN16 | gab. | 1
25 |  | Dn20x20, PN16 | gab. | 2
26 |  | Dn20x15, PN16 | gab. | 1
27 |  | Dn15x15, PN16 | gab. | 5
Universālās dubultuzmavas montāža
28 |  | Universāla dubultuzmavas PE Dn15 caurules savienošanai ar esošu PE cauruli | gab. | 1
Ugunsdzēsības krāna montāža
29 |  | Ugunsdzēsības krāns aukstajam ūdenim Dn25 PN16 komplektā ar šļūteni L=20,0m un savienojuma elementiem metālā skapītī | kompl. | 3
Armatūra
Lodveida ventiļa ar saskrūvējuma komplektu montāža
30 |  | Dn50, PN16 | gab. | 1
31 |  | Dn20, PN16 | gab. | 1
32 |  | Dn15, PN16 | gab. | 9
Dažādi
Tērauda čaula (ievadā) montāža
33 |  | OD 63mm caurulei | gab. | 1
PE caurules siltinājuma (ievadā) montāža
34 |  | OD 63mm caurulei | m | 3
Pieslēgumi esošām komunikācijām
35 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d15mm | vieta | 8
Demontāžas darbi
36 |  | Ūdensvada cauruļvadu demontāža d50-15 un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 79
Aukstā ūdens cauruļvadu pretkondensāta izolācijas montāža
37 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn20 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 12
38 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn15 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 15
5. Materiālu un rezerves daļu noliktavas (būves kadastra apzīmējums Nr.05000092302016) iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana
1. | 14-00000 | Ievada mezgls
1 |  | - daudzstrūklu ūdensmērītājs DN20 mm ar montāžu | gab. | 1
2 |  | - lodveida ventilis DN20 mm PN16 ar montāžu | gab. | 2
3 |  | - uzmavu pāreja no PE uz tēraudu DN50x32 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
4 |  | - tērauda pāreja DN32x20 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
5 |  | - uzmavu pāreja no tērauda uz PE DN20x32 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
6 |  | - vītņu trejgabals DN 20x15 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
7 |  | - tukšošanas krāns DN15 mm ar montāžu | gab. | 1
8 |  | - ūdensvada cink. tēraudas caurules Dn 20 PN 16 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām ar montāžu | m | 0.5
2. | 14-00000 | Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads
Cauruļvadi
1 |  | Dn50, PN10 ( ievadā) | m | 3
2 |  | Dn32, PN16 | m | 12
3 |  | Dn25, PN16 | m | 11
4 |  | Dn20, PN16 | m | 29
5 |  | Dn15, PN16 | m | 10
Veidgabali
PE trejgabalu montāža
6 |  | Dn32x25, PN16 | gab. | 1
7 |  | Dn15x15, PN16 | gab. | 1
PE līkumu montāža
8 |  | Dn50, PN16 | gab. | 1
9 |  | Dn32, PN16 | gab. | 4
10 |  | Dn25, PN16 | gab. | 6
11 |  | Dn20, PN16 | gab. | 2
12 |  | Dn15, PN16 | gab. | 3
PE pārejas montāža
13 |  | Dn32x20, PN16 | gab. | 1
14 |  | Dn25x20, PN16 | gab. | 1
15 |  | Dn20x15, PN16 | gab. | 1
PE/met pārejas montāža
16 |  | Dn25x25, PN16 | gab. | 2
17 |  | Dn15x15, PN16 | gab. | 3
Ugunsizturīgas aizsargčaulas stāvvadu aizsardzībai montāža
18 |  | Dn20, PN16 | gab. | 1
Tehniskās ierīces
19 |  | Galda maisītāja tēr. Izlietnei montāža | gab. | 1
20 |  | Tēraudas mazgātnes ar stiprinājuma elementiem un sifonu montāža | komp. | 1
Armatūra
Lodveida ventiļa ar saskrūvējuma komplektu montāža
21 |  | Dn50, PN16 | gab. | 1
22 |  | Dn25, PN16 | gab. | 1
23 |  | Dn15, PN16 | gab. | 3
Elektriskās apkures PE caurules montāža
24 |  | Dn 20-25mm caurule | m | 35
PE caurules siltumizolācijas no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm montāža
25 |  | Dn 20-25mm caurulei | m | 35
2. | 16-00000 | Iekšējā kanalizācijas sistēma
Cauruļvadi
1 |  | Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn100 grūti degošām caurulēm, ar stiprinājumiem, pa ēkas konstrukcijām | m | 17
2 |  | Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn50 grūti degošām caurulēm ar, stiprinājumiem, pa ēkas konstrukcijām | m | 1
Kanalizācijas PVC fasona daļu Dn100, Dn50 montāža
3 |  | Revīzijas PVC Dn100 | gab. | 2
4 |  | Korķis Dn100 | gab. | 2
5 |  | Trejgabals Dn100x100 450 | gab. | 1
6 |  | Trejgabals Dn100x50 450 | gab. | 1
7 |  | Līkums Dn100 450 | gab. | 5
8 |  | Līkums Dn50 450 | gab. | 3
Ugunsizturīgas aizsargčaulas stāvvadu aizsardzībai montāža
9 |  | Dn110, PN16 | gab. | 1
Elektriskās apkures PE caurules montāža
10 |  | Dn 10mm caurulei | m | 17
PE caurules siltumizolācijas no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm montāža
11 |  | Dn110mm caurulei | m | 17
Dažādi
Tērauda čaula (ievadā) montāža
12 |  | OD 63mm caurulei (ūdensvads) | gab. | 1
13 |  | OD110mm caurulei (kanalizācija) | gab. | 1
PE caurules siltinājuma (ievadā) montāža
14 |  | OD 63mm caurulei | m | 3
Pieslēgumi esošām komunikācijām
15 |  | Pieslēgums pie esoša ūdensvada d15mm | vieta | 1
Demontāžas darbi
16 |  | Ūdensvada cauruļvadu demontāža d50-15 un izvešana uz atkritumu poligonu | m | 17
Aukstā ūdens cauruļvadu pretkondensāta izolācijas montāža
17 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn32 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 12
18 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn25 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 11
19 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn20 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 29
20 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn15 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 9
6. Transportējamo cisternu katlu hidraulisko pārbaužu stacijas (būves kadastra apzīmējums Nr.05000092302021) iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana
1. | 14-00000 | Ievadu mezgls
1 |  | - daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 mm ar montāžu | gab. | 1
2 |  | - lodveida ventilis DN20 mm PN16 ar montāžu | gab. | 2
3 |  | - uzmavu pāreja no PE uz tēraudu DN20x15 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
4 |  | - uzmavu pāreja no tērauda uz PE DN15x20 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
5 |  | - vītņu trejgabals DN 20x15 mm PN16 ar montāžu | gab. | 1
6 |  | - tukšošanas krāns DN15 mm ar montāžu | gab. | 1
7 |  | - ūdensvada cink. tēraudas caurules Dn 15 PN 16 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām ar montāžu | m | 0.5
2. | 14-00000 | Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads
Cauruļvadi
1 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn100 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot nokrāsošanu 2 kārtās | m | 106
2 |  | Cinkotā tērauda ūdensvada caurules Dn50 PN16 ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža, ieskaitot nokrāsošanu 2 kārtās | m | 10
Plastmasas ūdensvada caurules ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža
3 |  | Dn20, PN16 | m | 7
4 |  | Dn15, PN16 | m | 7
Veidgabali
Cinkotā tērauda trejgabalu montāža
5 |  | Dn100x50, PN16 | gab. | 5
PE trejgabalu montāža
6 |  | Dn20x15, PN16 | gab. | 1
7 |  | Dn15x15, PN16 | gab. | 3
Cinkotā tērauda līkumu montāža
8 |  | Dn100, PN16 | gab. | 4
9 |  | Dn50, PN16 | gab. | 2
PE līkumu montāža
10 |  | Dn20, PN16 | gab. | 2
11 |  | Dn15, PN16 | gab. | 2
PE pārejas montāža
12 |  | Dn32x20, PN16 | gab. | 1
13 |  | Dn20x15, PN16 | gab. | 1
PE/met pārejas montāža
14 |  | Dn50x32, PN16 | gab. | 1
15 |  | Dn20x20, PN16 | gab. | 2
16 |  | Dn15x15, PN16 | gab. | 5
Ugunsdzēsības krāna montāža
17 |  | Ugunsdzēsības krāns aukstajam ūdenim Dn50 PN16 komplektā ar šļūteni L=20,0m un savienojuma elementiem metālā skapītī | kompl. | 4
Tehniskās ierīces
18 |  | Galda maisītāja keram. izlietnei montāža | gab. | 1
19 |  | Ūdens izdales krāna montāža | gab. | 1
20 |  | Skalošana krāna keram. urinālam montāža | gab. | 1
21 |  | Keramikas roku mazgātnes ar stiprinājuma elementiem un sifonu montāža | komp. | 1
22 |  | Keramikas kompaktā klozeta poda ar horizontālo izlaidi komplektā ar dubulta noskalošanas režīma skalojamo kasti komplektā ar stiprinājuma elementiem, pieslēgumu, dekoratīvo rozeti, sēdriņki un mīksto pievadu ½” montāža | komp. | 1
23 |  | Keramikas urināla ar stiprinājuma elementiem un sifonu montāža | komp. | 1
Armatūra
Lodveida ventiļa ar saskrūvējuma komplektu montāža
24 |  | Dn50, PN16 | gab. | 1
25 |  | Dn20, PN16 | gab. | 1
26 |  | Dn15, PN16 | gab. | 5
3. | 14-00000 | Iekšējais karstā ūdens ūdensvads
Cauruļvadi
Plastmasas ūdensvada caurules ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām montāža
1 |  | Dn15, PN16 | m | 2
PE līkumu montāža
2 |  | Dn15, PN16 | gab. | 2
PE/met pārejas montāža
3 |  | Dn15x15, PN16 | gab. | 2
El. ūdenssildītājaa montāža
4 |  | El. ūdenssildītājs komplektā ar drošības vārstu V=20L | komp. | 1
Armatūra
Lodveida ventiļa ar saskrūvējuma komplektu montāža
5 |  | Dn15, PN16 | gab. | 2
4 | 16-00000 | Iekšējā kanalizācijas sistēma
Cauruļvadi
1 |  | Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn100 grūti degošām caurulēm, ar stiprinājumiem, pa ēkas konstrukcijām | m | 10
2 |  | Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn50 grūti degošām caurulēm, ar stiprinājumiem, pa ēkas konstrukcijām | m | 2
Kanalizācijas PVC fasona daļu Dn100, Dn50 montāža
3 |  | Revīzijas PVC Dn100 | gab. | 1
4 |  | Korķis Dn50 | gab. | 1
5 |  | Plastmasas grīdas traps Dn100 ar sifonu | kompl. | 1
6 |  | Atgaisotājs DN 100 | gab. | 1
7 |  | Trejgabals Dn100x100 450 | gab. | 2
8 |  | Trejgabals Dn100x50 450 | gab. | 2
9 |  | Trejgabals Dn50x50 450 | gab. | 1
10 |  | Līkums Dn100 450 | gab. | 4
11 |  | Līkums Dn50 450 | gab. | 5
12 |  | Pareja PVC Dn100x50 | gab. | 1
Dažādi
Tērauda čaula (ievadā) montāža
13 |  | OD110mm caurulei (ūdensvads) | gab. | 2
14 |  | OD110mm caurulei (kanalizācija) | gab. | 1
PE caurules siltinājuma (ievadā) montāža
15 |  | OD 110mm caurulei (ūdensvads) | m | 6
Aukstā ūdens cauruļvadu pretkondensāta izolācijas montāža
16 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn20 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 7
17 |  | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn15 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 5
Karstā ūdens cauruļvadu siltumizolācijas montāža
18 |  | Karstā ūdens cauruļvadu Dn15 siltumizolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm | m | 2
7. Ventilācijas sistēmas N1, N2 izbūve
1. | 17-00000 | Ventilācijas sistēmas N1,N2
1 |  | Sadzīves ventilatora HR 90 KE "Helios" (vai ekvivalents) ar vienvirziena vārstu; L(N)=50m³/h; H=25Pa; Nel.=20W montāža | gb. | 2
2 |  | Gaisa iznešanas restes Ø100 montāža | gb. | 2
3 |  | Elektrības apsaiste komplektā ar materiāliem | kpl. | 2
4 |  | Palīgmateriālu komplekts | kpl. | 2
5 |  | Vitā gaisa vada Ø100 montāža | kpl. | 2
6 |  | Gaisa vadu izolācijas b=30mm montāža (MAT 35 ALC vai ekvivalents) | m2 | 1
7 |  | Gaisa vadu fasondaļas komplekts ar montāžu | kpl. | 1
8 |  | Montāžas palīgmateriāli(blīvejums,stiprinājums) | kpl. | 1
9 |  | Ventilācijas sistēmu ieregulēšanas darbi | kpl. | 1
10 |  | Tehnoloģisko caurumu uzbšana konstrukcijās | kpl. | 2
11 |  | Tehnoloģisko caurumu aizdarīšana pēc montāžas darbu veikšanas | kpl. | 2
12 |  | Pārplūdes restes 300mm x 100mm montāža | gb. | 2
8. Jaunas sanmezgla telpas izbūve
1. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 |  | Reģipša starpsienas ierīkošana uz metāla karkasa, ar akmens vates pildījumu (b=100mm), uz profiliem CW100x50, UW-100x40 ar mitrumizturīgu rīgipša apšuvumu | m2 | 24.5
2 |  | Sienu virsmas hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 18
3 |  | Sienas apdare ar flīzēm (h=1,80m) | m2 | 18
4 |  | Sienas krāsošana (ar ūdensizturīgo krāsu), ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 20.5
5 |  | Griestu metāla karkasa konstrukcijas ierīkošana (profili CW150x50, UW-150x40) | m2 | 4.5
6 |  | AMF tipa piekārto griestu montāža | m2 | 4.5
7 |  | Grīdas virsmas sagatavošana | m2 | 4.5
8 |  | Grīdas virsmas hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 4.5
9 |  | Grīdas apdare ar flīzēm | m2 | 4.5
10 |  | Krāsotu MDF durvju 800x2100mm uzstādīšana | gab. | 2
2. | 30-00000 | Dažādi darbi
1 |  | Logu atvēršanas mehanismu pārvietošana | vieta | 1
9. Sanmezgla telpas eletrotehniskie darbi
1. | 18-00000 | Elektrotehniskie darbi
1 |  | Elektrokabeļa ar vara dzīslām NYM-J 3x1,5 mm2 montāža | m | 21
2 |  | Kontrolkabeļa ar vara dzīslām GLOBALFLEX-OZ 2x1mm² (lokans) montāža | m | 8
3 |  | Automātslēdža 230V, 1B10A montāža | gb. | 1
4 |  | Vara 1 dzīslu kabeļa H07V-K 1x6mm2 (melns) montāža | m | 1
5 |  | PVC kabeļu kanāls 20x20mm montāža | m | 18
6 |  | Termoregulatora Devireg 330 DIN komplektā ar sensoru, pašregulejošu apsildes kabeli caurulēm DPH-10 (10W/m 230V) montāža | m | 48
7 |  | Alumīnija lentes montāža | m | 90
8 |  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
10. Elektrotehniskie darbi cauruļvadu apsildei
1. | 18-00000 | Elektrotehniskie darbi
1 |  | Elektrokabeļa ar vara dzīslām NYM-J 3x1,5 mm2 montāža | m | 26
2 |  | Elektrokabeļa ar vara dzīslām NYM-J 3x2,5 mm2 montāža | m | 24
3 |  | Automātslēdža 230V, 1B10A montāža | gb. | 1
4 |  | Gorfētas PVC caurules D20 mm montāža | m | 30
5 |  | PVC kabeļu kanāls 40x40mm montāža | m | 3
6 |  | Kontaktligzdas 1f, z/a ar ramīti un kārbu montāža (230V, 16A, IP44) | gb. | 3
7 |  | Z/a kārbas (IP20) montāža | gb. | 2
8 |  | Slēdža 1-taust.z/a (IP20) ar ramīti un kārbu montāža | gb. | 1
9 |  | Kustības detektora montāža (z/a, 360°, IP21, 1000W, balts) | gb. | 1
10 |  | LED gaismekļa montāža ("PUNCTOLED" 13W 3000K 1050lm,IP20) | gb. | 2
11 |  | Elektriskā sildītāja (500W, 389x585mm), komplektā ar kontaktdakšu un stiprinājumiem montāža pie sienas | gb. | 2
12 |  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kpl. | 1

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"SIA "LDZ ritošā sastāva serviss " Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana pieslēgšanai pie SIA "Daugavpils ūdens""
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: SIA "LDZ ritošā sastāva serviss"
Pretendents:
Būves nosaukums: "SIA "LDZ ritošā sastāva serviss " Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana pieslēgšanai pie SIA "Daugavpils ūdens""
Objekta nosaukums: "SIA "LDZ ritošā sastāva serviss " Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana pieslēgšanai pie SIA "Daugavpils ūdens""
Objekta adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils
Iepirkuma identifikācijas Nr. ______________
Par kopējo summu, euro |  |  | _______
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | _______
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve
2 | 2 | Galvenā ražošanas korpusa (kad. Nr. 05000092302001) iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana
3 | 3 | Eksperimentālas brigādes un akumulatoru nodaļas ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr.05000092302014) iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana
4 | 4 | Automātisko brežmu kontroles punkta (būves kadastra apzīmējums Nr.05000092302015) iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana
5 | 5 | Materiālu un rezerves daļu noliktavas (būves kadastra apzīmējums Nr.05000092302016) iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana
6 | 6 | Transportējamo cisternu katlu hidraulisko pārbaužu stacijas (būves kadastra apzīmējums Nr.05000092302021) iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana
7 | 7 | Ventilācijas sistēmas N1, N2 izbūve
8 | 8 | Jaunas sanmezgla telpas izbūve
9 | 9 | Sanmezgla telpas eletrotehniskie darbi
10 | 10 | Elektrotehniskie darbi cauruļvadu apsildei
Kopā:
Virsizdevumi ( ___% )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( ___% )
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 % no darba algas
Kopā:

## Koptame
APSTIPRINU
________________________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______. gada ____. _________________
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: SIA "LDZ ritošā sastāva serviss"
Pretendents:
Būves nosaukums: "SIA "LDZ ritošā sastāva serviss " Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana pieslēgšanai pie SIA "Daugavpils ūdens""
Būves adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 2 | 3
1 | "SIA "LDZ ritošā sastāva serviss " Vagonu remonta centra ārējo un iekšējo ūdensvada tīklu atjaunošana pieslēgšanai pie SIA "Daugavpils ūdens" ūdensapgādes sistēmas
Kopā :
Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem un izdevumiem ( ___ %)
Kopā :
PVN (21 % )
Pavisam kopā: