## Latgales reģions
2.pielikums VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju „Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts” nolikuma Tehniskajai specifikācijai
Iekārtu saraksts / Finanšu piedāvājums (forma)
2.daļa "Latgales reģions"
Nr. p.k. | LDz struktūra | Grupas Nr. (Skat. TS I sadaļas 1.6.p.) | Kapitaliz. Datums | Inventāra numurs [Tiks norādīts pirms līguma parakstīšanas] | Sērijas numurs [Tiks norādīts pirms līguma parakstīšanas] | Iekārtas tips | Iekārtas nosaukums un piezīmes | Bāzes mērvienība | Daudzums | Adrese (Gadījumā ja šajā kolonnā norādīts tikai vispārējs apdzīvotas vietas nosaukums, tad jāņem vērā, kā tā ir dzelzceļa stacija vai blakus dzelzceļa stacijai stāvoša ēka) | Kabinets (piezīmes) | Kontaktpersona (Vārds, Uzvārds, tālrunis, e-pasts) [Tiks norādīts pirms līguma parakstīšanas] | Iekārtas bojājuma diagnostika (ar iekļautām darba un transporta izmaksas) /gab, EUR bez PVN | Iekārtas tehniskā apkope (ar iekļautām darba un transporta izmaksas) /gab, EUR bez PVN
1 | EP00 | 1 | 2021-08-24 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris AUX-ASW H12B4/FZR3DI-EU | GAB | 1 | Jēkabpils, Dzelzceļa 6 | 203
2 | EP00 | 1 | 2017-08-08 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Hisense AS-12UR4SYDTD (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugava-Krustpils, km 297+928
3 | EP00 | 1 | 2013-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs ASYG12LEC 3.5/4.1 kW sakaru telpā | GAB | 1 | Sēlpils
4 | EP00 | 1 | 2012-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL Fx24N stacijas ēkā | GAB | 1 | Sēlpils
5 | EP00 | 1 | 2024-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis NIF-NOA 24 7.03 (3.22-7.77) kW | GAB | 0 | Sēlpils
6 | EP00 | 1 | 2012-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL Fx24N stacijas ēkā | GAB | 1 | Daugava
7 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kW RXV50AV1B Daikin /sakaru telpā/ | GAB | 1 | Daugava
8 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Airwell AWSI-HFF012-N11 (centralizācijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Trepe-Līvāni, km 325+100
9 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Trepe-Līvāni, km 325+008
10 | EP00 | 1 | 2011-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Airwell AWSI-HHF012-N11 (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Līvāni-Jersika, km 333+134
11 | EP00 | 1 | 2004-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs YUETU KFRC-26GW (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Jersika-Sergunta
12 | EP00 | 1 | 2011-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Airwell AWSI-HGF012-N11 (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Jersika-Sergunta, km 346+680
13 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Airwell AWSI-HGF012-N11 (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Nīcgale-Vabole, km 364+939
14 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18B4/ENR (sakaru telpa, analogu LAZ (3)) | GAB | 1 | Krustpils, Transporta 4
15 | EP00 | 1 | 2014-10-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1-24HRDN1-QRC4W (sakaru telpa, ciparu LAZ (1)) | GAB | 1 | Krustpils, Transporta 4
16 | EP00 | 1 | 2017-11-03 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MSMACU-18HRFN1-QRD0GW (sakaru telpa, ciparu LAZ (2)) | GAB | 1 | Krustpils, Transporta 4
17 | EP00 | 1 | 2019-05-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MA-18NXD0-I (sakaru telpa, analogu LAZ (4)) | KOM | 1 | Krustpils, Transporta 4
18 | EP00 | 1 | 2014-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Alpic Air AWI-21HPR1A (2,2/2,3kW) (EC postenis, releju telpa 305 kab) | GAB | 1 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | 305
19 | EP00 | 1 | 2023-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA iekšējais bloks MSAGCU-18HRF ārējais bloks MOX301-18HFN8 | KOM | 1 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | 305
20 | EP00 | 1 | 2019-05-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MA-24NXD0-I (EC postenis, releju telpa 103 kab) | KOM | 1 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | 102
21 | EP00 | 1 | 2022-10-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AlpicAir ACI/AOU-105HRDC3A (releju telpa, 1. stāvs, 102.kab.) | GAB | 1 | Jēkabpils, Dzelzceļa 6 | 102
22 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL WN12 (3.2kW) (EC postenis, releju telpa 303 kab) | GAB | 1 | Krustpils, Dzelzceļa 6 | 303
23 | EP00 | 1 | 2022-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AWI/AWO-54HRDC1XA AlpicAir (EC postenis, releju telpa 305. kab) | GAB | 1 | Krustpils, Dzelzceļa 6
24 | EP00 | 1 | 2022-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea Blanc MUE-36HRFNX QRD0W(GA) / MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA) | GAB | 1 | Krustpils, Dzelzceļa 6
25 | EP00 | 1 | 2023-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis Sirius NDIS24TC1/NDO-S24TC2 , 7.0 (1.50-7.50) kW | GAB | 1 | Krustpils, Transporta 4, LAZ
26 | EP00 | 1 | 2024-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis Sirius NDI-S18TC1/NDOS18TC2, , 5.2 (1.30-5.86) kW | GAB | 1 | Krustpils, analogu LAZ
27 | EP00 | 1 | 2019-09-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Gree GWH24QE-K6DNC2 E/I (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | KOM | 1 | Asote, 311,021.km
28 | EP00 | 1 | 2008-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1-18HRN1-QB6 (stacijas ēkā, releju un sakaru telpā) | GAB | 1 | Asote, 311,021.km
29 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL HPEI12RL4 (stacijas ēka, bārojošā un sakaru telpa) | GAB | 1 | Trepe
30 | EP00 | 1 | 2019-05-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MA-18NXD0-I (stacijas ēka, releju telpa) | KOM | 1 | Trepe, stacijas ekā
31 | EP00 | 1 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ALCe-H18A4/R1 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Līvāni, Dzelzceļa 16
32 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1U-18HRDN1-QRC4W (stacijas ēka, elektrobārošanas telpa) | GAB | 1 | Līvāni, Dzelzceļa 16
33 | EP00 | 1 | 2011-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL PRIME 18 AW (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Līvāni, Dzelzceļa 16
34 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1U-12HRDN1-QRC4W (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Jersika
35 | EP00 | 1 | 2011-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Airwell PRIME 18 AW (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Jersika
36 | EP00 | 1 | 2011-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Airwell HPRI18RL14 (stacijas ēka, elektrobārošanas telpa) | GAB | 1 | Jersika
37 | EP00 | 1 | 2018-03-14 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMADU-24HRFN1-QRD0GW (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Sergunta, 351,221.km
38 | EP00 | 1 | 2018-03-14 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMADU-24HRFN1-QRD0GW (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Sergunta, 351,221.km
39 | EP00 | 1 | 2019-05-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Gree GUD100ZD/A-T (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Nīcgale
40 | EP00 | 1 | 2017-07-06 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRD0GW (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Vabole
41 | EP00 | 1 | 2019-09-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Gree GWH24QE-K6DNC2E/I (releju telpa) | KOM | 1 | Vabole
42 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs PRIME 18(5.1kW) stacijas ēkā DS un releju telpas | GAB | 1 | Vabole
43 | EP00 | 1 | 2023-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis Sirius NDIS24TC1/NDO-S24TC2 , 7.0 (1.50-7.50) kW | GAB | 1 | Vabole
44 | EP00 | 1 | 2024-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis Sirius NDI-S24TC1/NDOS24TC2 7.0 (1.50-7.50) kW (ESD telpa) | GAB | 1 | Vabole
45 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs FUJITSU ASY9USCCW (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Līksna-Daugavpils, km 379+503
46 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Airwell FLO 36/GC37RC (10.4kw) (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Līksna
47 | EP00 | 1 | 2017-06-08 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs YORK YJHJXH018BARX-FX (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Līksna, Kļocki
48 | EP00 | 1 | 2023-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis Sirius NDIS24TC1/NDO-S24TC2 , 7.0 (1.50-7.50) kW | GAB | 1 | Līksna
49 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Daikin FTXV60AV1B (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Ceļa post., 383.km
50 | EP00 | 1 | 2018-05-24 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMADU-24HRFN1-QRD0GW (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Ceļa post. 387.km
51 | EP00 | 1 | 2018-05-24 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMADU-24HRFN1-QRD0GW (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Ceļa post. 387.km
52 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Naujene-Izvalda, km 412+736
53 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Krāslava-Skaista, km 438+493
54 | EP00 | 1 | 2024-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis Sirius NDI-S12TC1/NDOS12TC2 , 3.5 (1.00-3.81) kW (sakaru telpa) | GAB | 1 | Krāslava-Skaista, HBD postenis
55 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs FUJITSU ASY9USCCW (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Indra-Bigosova, km 463+538
56 | EP00 | 1 | 2003-08-29 |  |  | Kondicionētāji | Mobilais kondicionētājs TECHNIBEL MTV87C5VAA (MPDC) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 1.STĀVS
57 | EP00 | 1 | 2003-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Mobilais kondicionētājs ARTEL RAK12CN4 (MPDC) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 1.STĀVS
58 | EP00 | 1 | 2012-10-29 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs STULZ CCU 171A (kondicionētājs 1) (Ebilock 950 telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 1.STĀVS
59 | EP00 | 1 | 2012-10-29 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs STULZ CCU 171A (kondicionētājs 2) (Ebilock 950 telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 1.STĀVS
60 | EP00 | 1 | 2024-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Mobilais kondicionieris VENEZIA Smart (Wood's) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
61 | EP00 | 1 | 2020-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AUX ASW-H24B4/FZR3DI-EU (elektrobarošanas telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
62 | EP00 | 1 | 2016-10-26 |  |  | Kondicionētāji | Mobilais kondicionētājs ULISSE 13DCI ARGO ar gāzes pagarinātāju R410 4m | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
63 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs ARTEL HPRI18RL14 (inženiera telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
64 | EP00 | 1 | 2016-06-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMADU-24HRFN1-QRD0GW (elektrobarošanas telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
65 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-18NXD0-I (sakaru telpa, 219.kab) | KOM | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
66 | EP00 | 1 | 2011-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL AWSI-HHF012-N11 (EC postenis, releju telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 50
67 | EP00 | 1 | 2013-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs GENERAL ASHG12LECA (EC postenis, sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 50
68 | EP00 | 1 | 2024-10-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Gree Pular W1GRE-GWH18AGD- K6DNA1D/I(O) 4.6 (1.0-5.3) kW | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 50
69 | EP00 | 1 | 2024-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris AlpicAir AFI/AOU-180HRDC3A 15,83 (4,10-16,71) kW (ciparu LAZ) | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 44
70 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL HPR18RL 5,4kW KROSS (sakaru telpa, KROSS) | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 44
71 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1-24HRDN1-QRC4W (sakaru telpa, analogu LAZ) | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 44
72 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-24NXD0-I (sakaru telpa, ciparu LAZ) | KOM | 1 | Daugavpils, Stacijas 44
73 | EP00 | 1 | 2009-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Alpic Air AFI-180 HPS3 (sakaru telpa, ciparu LAZ) | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 44
74 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1-24HRN1-QB8W (sakaru telpa, ciparu LAZ) | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 44
75 | EP00 | 1 | 2005-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S09AHP (sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, 1. Pasažieru 12
76 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EVR1 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Krauja
77 | EP00 | 1 | 2011-12-27 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL PRIME 18 AW (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Krauja,stacijas ēkā, rel.telp.
78 | EP00 | 1 | 2017-06-08 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs YORK YJHJXH018BARX-FX (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Krauja
79 | EP00 | 1 | 2023-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis Sirius NDIS24TC1/NDO-S24TC2 , 7.0 (1.50-7.50) kW | GAB | 1 | Krauja
80 | EP00 | 1 | 2011-12-27 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL AWSI-FLO036-N11 (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Ceļa post. 401.km
81 | EP00 | 1 | 2023-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis NIFNOA 36 , 10.55 (2.73-11.43) kW | GAB | 1 | Ceļa post. 401.km
82 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL HPEI12RL4 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Naujene, Stacija 2, Dunski
83 | EP00 | 1 | 2012-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL SX24N (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Naujene
84 | EP00 | 1 | 2021-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Gree GUD71ZD/A-T ar arējo bloku GUD71W/NhA-T | KOM | 1 | Naujene
85 | EP00 | 1 | 2017-11-22 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA Qdzes MUE-24HRFN1-QRD0 7.0kW (stacijas ēkā releju telpa (R.04.G-01/02) | GAB | 1 | Izvalda, Jaunie Račini
86 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL AGI12RL24 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Izvalda
87 | EP00 | 1 | 2022-10-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AlpicAir AWI/AWO-35HRDC1XB (sakaru telpa, 1. stāvs, 4.kab.) | GAB | 1 | Izvalda | 4
88 | EP00 | 1 | 2012-05-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL SX24N (konteineris, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Silava
89 | EP00 | 1 | 2012-05-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL Fx24N centralizācijas konteinerā | GAB | 1 | Silava
90 | EP00 | 1 | 2024-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Sinclair ASF-30BI2 , 8,5-8,8 kW | GAB | 1 | Silava, SCB iekārtu telpa
91 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H24B4/ENR (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Krāslava,Stacija 'Krāslava' 2A
92 | EP00 | 1 | 2012-05-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL SX24N (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Krāslava
93 | EP00 | 1 | 2012-05-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL SX24N (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Skaista
94 | EP00 | 1 | 2012-05-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL SX24N (konteineris, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Niedrica, konteiners
95 | EP00 | 1 | 2012-05-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL Fx24N centralizācijas konteinerā | GAB | 1 | Niedrica, konteiners
96 | EP00 | 1 | 2024-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis NIF-NOA 24 7.03 (3.22-7.77) kW | GAB | 0 | Niedrica
97 | EP00 | 1 | 2016-11-11 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MSMADU-24HRFN1-QRD0GW (dz.konteinerā) (releju telpa) | GAB | 1 | Indra, konteiners
98 | EP00 | 1 | 2016-11-11 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MSMADU-24HRFN1-QRD0GW (dz.konteinerā) (releju telpa) | GAB | 1 | Indra, konteiners
99 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-18NXD0-I (stacijas ēka, sakaru telpa) | KOM | 1 | Indra, Blaževiča 2A
100 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Pļaviņas-Alotene, km 106+369
101 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Alpic Air AWI-35HPR1A konteinerā (releju telpā) | GAB | 1 | Ozolsala-Krustpils, km 121+140
102 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Airwell AWSI-HHF009-N11 (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Ozolsala-Krustpils, km 124+248
103 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MA-18NXD0-I (stacijas ēka, sakaru telpa, analogu LAZ) | KOM | 1 | Pļaviņas, Stacijas 2
104 | EP00 | 1 | 2019-05-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MA-24NXD0-I (stacijas ēka, (releju telpa) | KOM | 1 | Pļaviņas, Stacijas 2
105 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1U-18HRDN1-QRC4W (stacijas ēka, sakaru telpa, ciparu LAZ) | GAB | 1 | Pļaviņas
106 | EP00 | 1 | 2014-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Alpic Air AWI-71HPR1 (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Pļaviņas, Stacijas 2
107 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL Prime 9 AW (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Krustpils-Kūkas, km 135+973
108 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL RT18RL (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Kūkas
109 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs ARTEL HPI30R14 (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Kūkas
110 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Kūkas-Mežāre, km 146+034
111 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL Prime 9 AW (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Kūkas-Mežāre, km 146+034
112 | EP00 | 1 | 2016-11-11 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMADU-24HRFN1-QRD0GW (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Mežāre
113 | EP00 | 1 | 2011-02-28 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL Prime 9 AW (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Mežāre-Atašiene, 159,624.km
114 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1-18HRN1-QB8 (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Atašiene
115 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1-18HRN1-QB8 (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Atašiene
116 | EP00 | 1 | 2011-02-28 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL AWSI-HHF009-N11 (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Atašiene-Stirniene, 170,188.km
117 | EP00 | 1 | 2017-12-12 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRD0GW (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Atašiene-Stirniene, km 175+092
118 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1U-12HRDN1-QRC4W (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Stirniene
119 | EP00 | 1 | 2014-10-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSG-36HRN1-R8 (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Stirniene
120 | EP00 | 1 | 2018-09-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-24NXD0-I (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Varakļāni
121 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AIRWELL PRIME 12 AW R22 (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Varakļāni-Viļāni, km 192+653
122 | EP00 | 1 | 2011-04-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL WN 9 R410 AW (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Varakļāni-Viļāni, km 193+227
123 | EP00 | 1 | 2011-04-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AUIRWELL PRIME 18 AW (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Viļāni
124 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL HRP18RL (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Viļāni, Jersikas 47
125 | EP00 | 1 | 2019-08-14 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs GREE GWH1818QD-K6DNC2E/I (releju telpa) | KOM | 1 | Viļāni, Jersikas 47
126 | EP00 | 1 | 2011-04-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL WN 9 R410 AW (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Viļāni-Sakstagals, km 205+832
127 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H24B4/EVR1 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Sakstagals, Stacijas 16
128 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1-18HRN1-QB8 (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Sakstagals, Stacijas 16
129 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1-18HRN1-QB8 (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Sakstagals, Stacijas 16
130 | EP00 | 1 | 2011-04-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL Prime 9 AW (konteineris, releju telpa) | GAB | 1 | Sakstagals-Rēzekne-2,km217+542
131 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AIRWELL AWSI-HHF012-N11 (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Sakstagals-Rēzekne, km 219+430
132 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Rēzekne-Cirma, km 230+078
133 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AIRWELL AWSI-HHF012-N11 (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Ludza-Istalsna, km 253+190
134 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRD0GW (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Nerza-Zilupe, km 272+729
135 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL AWSI-HHF018-N11 (releju telpa 2.stāvs) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
136 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL AWSI-HHF012-N11 (releju telpa 2.stāvs) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
137 | EP00 | 1 | 2017-12-12 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL AWSI-HHF018-N11 (releju telpa 2.stāvs) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3 | 102
138 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL AWSI-HHF012-N11 (releju telpa 2.stāvs) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
139 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL AWSI-HHF018-N11 (releju telpa 2.stāvs) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
140 | EP00 | 1 | 2005-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs NAGANO KFR-25G/Xc-03/KFR-25W/Xc (EC postenis, skaļruņa sakaru telpa) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
141 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kw RXV50AV1B Daikin (releju telpa 2.stāvs) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
142 | EP00 | 1 | 2021-10-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Inverter NDI-A24TC1 (sakaru telpa) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
143 | EP00 | 1 | 2023-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Hisense CA50XS1A , 5,0 (1,0-6,0) kWt | GAB | 1 | Rēzekne-2, pieņ.parks 'A'
144 | EP00 | 1 | 2024-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionieris Hisense Easy Smart 2,6kW | GAB | 1 | Rēzekne-2,rel. un sakaru telpa
145 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EVR1 (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Taudejāņi
146 | EP00 | 1 | 2016-11-11 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MSMABU-12HRDN1-QRD0GW (stacijas ēka, mehāniķa telpa) | GAB | 1 | Cirma, Voverova iela
147 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EVR1 (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Cirma, Voverova iela
148 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs DAIKIN FTXV50AV1B (stacijas ēka, /releju telpa/) | GAB | 1 | Ludza, Stacijas 90
149 | EP00 | 1 | 2019-06-03 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-18NXD0-I (stacijas ēka, sakaru telpa) | KOM | 1 | Ludza, Stacijas 90
150 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S24AHP (stacijas ēkā, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Istalsna
151 | EP00 | 1 | 2023-05-01 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea Xtreme Save 7,0kW MSAGDU-24HRFN8-QRD0GW | GAB | 1 | Istalsna, rel.un sakaru telpa
152 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EVR1 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Nerza
153 | EP00 | 1 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MS11MU-12HRFN1-QRD0M(B) (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Nerza, Marlina
154 | EP00 | 1 | 2023-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis Sirius NDIS18TC1/NDO-S18TC2 , 5.2 (1.30-5.86) kW | GAB | 1 | Nerza
155 | EP00 | 1 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSA2N-18HRFN1 (stacijas ēka, releju telpa) | GAB | 1 | Zilupe, Stacijas 2
156 | EP00 | 1 | 2022-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARIELLI AAC-18CHXA61-I (Wi-Fi) (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Zilupe, Stacijas 2
157 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Kārsava-Pureņi, km 405+334
158 | EP00 | 1 | 2018-09-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Rēzekne-Burzava, km 436+758
159 | EP00 | 1 | 2008-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S18AHP (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Kārsava
160 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18B4/EAR1 (EC postenis, releju telpa) | GAB | 1 | Pureņi, Ločukolni
161 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN (EC postenis, releju telpa) | GAB | 1 | Mežvidi
162 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL NMBYI12HL14R (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Ilzēni, Ļetki
163 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EVR1 (EC postenis, sakaru telpa) | GAB | 1 | Burzava
164 | EP00 | 1 | 2017-08-08 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMADU-24HRFN1-QRD0GW (EC postenis, sakaru telpa) | GAB | 1 | Rēzekne-1, Ezera 16
165 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ALCe-H42A5/R1 (3-fāžu) (sakaru telpa, ciparu LAZ) | GAB | 1 | Rēzekne-1, Brīvības 46
166 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-24HRDN1-QRC4W (1-fāžu) (sakaru telpa, ciparu LAZ) | GAB | 1 | Rēzekne-1, Brīvības 46
167 | EP00 | 1 | 2024-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis NIF-NOA 48-3 14.07 (3.52-15.24) kW (ciparu LAZ) | GAB | 1 | Rēzekne-1, Brīvības 46
168 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Rēzekne 1-Pūpoli, km 451+170
169 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-12NXD0-I (HBD konteineris, sakaru telpa) | KOM | 1 | Malta-Krāce, km 471+635
170 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Airwell AWSI-HHF009-N11 (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Aglona-Vīganti, km 493+657
171 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Airwell AWSI-HHF009-N11 (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Zaļumi-Daugavpils, km 521+750
172 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MSR1U-18HRDN1-QRC4W (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Pūpoli
173 | EP00 | 1 | 2018-07-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMACU-18HRFN1-QRD0GW (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Malta, Stacija Malta 3C
174 | EP00 | 1 | 2016-11-11 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MSMACU-18HRFN1-QRD0GW (releju telpa) | GAB | 1 | Malta, Stacija Malta 3C
175 | EP00 | 1 | 2016-11-11 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea MSMACU-18HRFN1-QRD0GW (releju telpa) | GAB | 1 | Malta, Stacija Malta 3C
176 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EVR1 (EC postenis, sakaru telpa) | GAB | 1 | Krāce
177 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Daikin FTXV60AV1B (stacijas ēka, /releju telpa/) | GAB | 1 | Aglona, Dzelzceļa 3
178 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL HPEI12RL4 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Aglona, Dzelzceļa 3
179 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EVR1 (EC postenis, sakaru telpa) | GAB | 1 | Vīganti
180 | EP00 | 1 | 2014-10-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1U-18HRDN1-QRC4W (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Višķi
181 | EP00 | 1 | 2024-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionieris Hisense Easy Smart 5,0kW | GAB | 1 | Višķi, releju telpa
182 | EP00 | 1 | 2013-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs FUJITSU ASYG24LFCC (stacijas ēka, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Zaļumi
183 | EP00 | 1 | 2016-06-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MUE-36HRFN1-QRD0 (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Ceļa post. 524.km
184 | EP00 | 1 | 2024-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis NIF-NOA 36 10.55 (2.73-11.43) kW (SCB iekārtu telpa) | GAB | 1 | Ceļa post. 524.km
185 | EP00 | 1 | 2016-12-14 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Midea Split MSMACU-18HRFN1-QRD0GW (5,3/5,6 W sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, A.Pumpura 127M
186 | EP00 | 1 | 2023-06-28 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Midea ar ārējo un iekšējo bloku iekšēja bloka sēr. numurs 541H787410131110810 | GAB | 1 | Daugavpils, A.Pumpura 127M
187 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1-12HRN1-QC2 (EC postenis, sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 22
188 | EP00 | 1 | 2013-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs FUJITSU ASYG18LFCA (sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 22
189 | EP00 | 1 | 2011-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Airwell AWI-HHF012-N11 (EC postenis, releju telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 18
190 | EP00 | 1 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ALCe-H18A4/R1 (sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 18
191 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MS11MU-12HRFN1-QRD0W(B) (sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 16
192 | EP00 | 1 | 2005-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Mobilais kondicionētājs AUX AM-12A4/R | GAB | 1 | Daugavpils, 2. Preču 6
193 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EVR1 (HBS stenda telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, 2. Preču 6
194 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMBBU-18HRFN1-QRD0GW (releju 2.konteinerā) | GAB | 1 | Daugavpils, 2. Preču 2A
195 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMBBU-18HRFN1-QRD0GW (releju 1.konteinerā) | GAB | 1 | Daugavpils, 2. Preču 2A
196 | EP00 | 1 | 2016-11-11 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRD0GW (sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, 2. Preču 2A
197 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1U-12HRDN1-QRC4W (sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Varšavas 51
198 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs FUJITSU ASY9USCCW (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | Grīva-Kurcums, km 541+260
199 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW (releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Daugavpils, Lielā 1C
200 | EP00 | 1 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EVR1 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Grīva, Birķeneļu 39
201 | EP00 | 1 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSR1U-12HRDN1-QRC4W (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Kurcums
202 | EP00 | 1 | 2021-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARGO Greenstyle 1200 | GAB | 1 | Eglaine-Ilūkste, 176.km (HBD)
203 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL AGI12RL24 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Eglaine
204 | EP00 | 1 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs DAIKIN FTXV50AV1B (stacijas ēka, /sakaru telpa/) | GAB | 1 | Eglaine
205 | EP00 | 1 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18B4/EVR1 (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Ilūkste
206 | EP00 | 1 | 2024-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis Sirius NDI-S24TC1/NDOS24TC2 7.0 (1.50-7.50) kW (sakaru telpa) | GAB | 1 | Ilūkste
207 | EP00 | 1 | 2017-11-03 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRD0GW (sakaru telpa) | GAB | 1 | Ceļa post. 191.km
208 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-18NXD0-I (sakaru telpa) | KOM | 1 | Sventa, 192.km
209 | EP00 | 1 | 2016-12-14 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRD0GW (sakaru telpa) | GAB | 1 | Ceļa post. 5.km
210 | EP00 | 1 | 2009-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AIRWELL WN 9 R410 AW (HBD konteineris, sakaru telpa) | GAB | 1 | C.p.401.km-C.p.524.km,km15+891
211 | EP00 | 1 | 2011-12-27 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL AWSI-FLO036-N11 (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Ceļa post. 14.km
212 | EP00 | 1 | 2024-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris Nordis NIF-NOA 36-3 10.55 (2.73-11.78) kW (SCB iekārtu telpa) | GAB | 1 | Ceļa post. 14.km
213 | EP00 | 1 | 2019-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA MA-18NXD0-I (sakaru telpa) | KOM | 1 | Sventa, 1.km, releju ēka
214 | EP00 | 1 | 2018-06-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EVR1 (EC postenis, releju un sakaru telpa) | GAB | 1 | Kleperova, Stučeva
215 | EP00 | 1 | 2024-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionieris Hisense Easy Smart 2,6kW | GAB | 1 | Jaunkalsnava, sakaru telpa
216 | EP00 | 1 | 2013-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs FUJITSU ASHG12LECA (stacijas ēka, sakaru telpa) | GAB | 1 | Madona, Saules 4
217 | SCP00 | 2 | 2005-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/HSR (inf.iev.operatori) | GAB | 1 | Krustpils294km tilts pār Daug.
218 | SCP00 | 2 | 2005-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18A4/HSR | GAB | 1 | Krustpils, Stacijas laukums 1
219 | SCP00 | 2 | 2007-10-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL HR 12RL (st.parka dežurants) | GAB | 1 | Krustpils, Stacijas laukums 1
220 | SCP00 | 2 | 2008-03-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR (operat.pie ESD) | GAB | 1 | Krustpils, Stacijas laukums 1
221 | SCP00 | 2 | 2018-09-18 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MIDEA Qdzes 7,00kW EC posteņa ēkā | GAB | 1 | Krustpils, Dzelzceļa 6
222 | SCP00 | 2 | 2012-03-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIRWELL FLO 36/Gc37RC (10.4kW) stacijas ēkā sakaru telpa | GAB | 1 | Trepe
223 | SCP00 | 2 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw (inverter) VKP sēr.D212191880114318120005 | GAB | 1 | Trepe
224 | SCP00 | 2 | 2011-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs PRIME 18(5.1kW) stacijas ēkā releju telpa | GAB | 1 | Līvāni, Dzelzceļa 16
225 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | GAB | 1 | Jersika
226 | SCP00 | 2 | 2008-04-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL HP12RL | GAB | 1 | Nīcgale, Stacijas 3
227 | SCP00 | 2 | 2023-07-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris EACM-12 CG/N6 Electrolux | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
228 | SCP00 | 2 | 2023-07-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris EACM-12 CG/N6 Electrolux | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
229 | SCP00 | 2 | 2023-07-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris EACM-12 CG/N6 Electrolux | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
230 | SCP00 | 2 | 2023-07-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionieris EACM-12 CG/N6 Electrolux | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
231 | SCP00 | 2 | 2013-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs ASYG18LF 5.0/5.6 kW telegrāfa un operatoru zālē | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78
232 | SCP00 | 2 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AUX ASW H18 5,3 kW 1.stāvs | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 36
233 | SCP00 | 2 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW 1.stāvs | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 37
234 | SCP00 | 2 | 2012-10-29 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) CST telpā | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 1 STAVS
235 | SCP00 | 2 | 2003-07-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs RG 9RW ''Artel'' | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 101
236 | SCP00 | 2 | 2003-07-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs RG 9RW ''Artel'' (Oļeneca) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 102
237 | SCP00 | 2 | 2003-07-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs RG 18RW ''Artel'' (Oļeņeca) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 102
238 | SCP00 | 2 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Artel HPE9L | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 103
239 | SCP00 | 2 | 2012-10-29 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) CST telpā | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 2 STĀVS
240 | SCP00 | 2 | 2004-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIR | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 201
241 | SCP00 | 2 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw (inverter) VKP sēr.D212104180113715120021 | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 203
242 | SCP00 | 2 | 2003-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs ARTEL RAK 12DN | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 205
243 | SCP00 | 2 | 2003-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs ARTEL RAK 12DN | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 206
244 | SCP00 | 2 | 2003-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs ARTEL RAK 12DN | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 207
245 | SCP00 | 2 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Artel HPE12L | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 208
246 | SCP00 | 2 | 2012-10-29 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) CST telpā | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 210
247 | SCP00 | 2 | 2012-10-26 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AIR WELL AWSI-HHFO24-N11 (pārvaldes ēkā) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 213
248 | SCP00 | 2 | 2012-10-29 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) CST telpā | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 214
249 | SCP00 | 2 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Artel HPE9L | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 215
250 | SCP00 | 2 | 2012-10-29 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) CST telpā | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 217
251 | SCP00 | 2 | 2004-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs sienas Sky line SK7RN | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 218
252 | SCP00 | 2 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Artel HPE9L | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 219
253 | SCP00 | 2 | 2012-10-29 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Prime 18/GC18(5.1kWt) CST telpā | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 220
254 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs YAMA HPE9LR | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 222
255 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs YAMA HPE9LR | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 301
256 | SCP00 | 2 | 2016-11-11 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Multisplit tipa M2OF-18HFN1-Q 2,5+ 2,5 W 302.kab. un 303.kab. | KOM | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 302
257 | SCP00 | 2 | 2008-04-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 304
258 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs YAMA HPE12LR | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 305
259 | SCP00 | 2 | 2002-09-02 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs RGM 7C | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 307
260 | SCP00 | 2 | 2002-09-02 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs RGM 7C | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 308
261 | SCP00 | 2 | 2008-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 309
262 | SCP00 | 2 | 2006-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs AUX ASW-H09 | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 310
263 | SCP00 | 2 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw S/N D211428760112423120326 | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 313
264 | SCP00 | 2 | 2002-09-02 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs RGT 23CN | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 315
265 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs YAMA HPE9LR | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 317
266 | SCP00 | 2 | 2002-09-02 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs RGT 23CN (Jahimoviča) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 318
267 | SCP00 | 2 | 2002-09-02 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs RGT 23CN (Sergičeva) | GAB | 1 | Daugavpils, Rīgas 78 | 319
268 | SCP00 | 2 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H07 2,1 kW RTI SCB aparatūras remonta telpa Nr.1 | GAB | 1 | Daugavpils, 1. Pasažieru 10
269 | SCP00 | 2 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H07 2,1 kW RTI SCB aparatūras remonta telpa Nr.2 | GAB | 1 | Daugavpils, 1. Pasažieru 10
270 | SCP00 | 2 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H07 2,1 kW RTI SCB aparatūras remonta telpa Nr.3 | GAB | 1 | Daugavpils, 1. Pasažieru 10
271 | SCP00 | 2 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW RTI bezkontaktu aparatūras remonta telpa | GAB | 1 | Daugavpils, 1. Pasažieru 10
272 | SCP00 | 2 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H07 2,1 kW RTI DC aparatūras remonta telpa | GAB | 1 | Daugavpils, 1. Pasažieru 10
273 | SCP00 | 2 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H12 3,5 kW RTI EC bloku remonta telpa | GAB | 1 | Daugavpils, 1. Pasažieru 10
274 | SCP00 | 2 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw (inverter) EPRE-2 Noliktavas pārzinis sēr.D212191 | GAB | 1 | Daugavpils, 1. Pasažieru 12
275 | SCP00 | 2 | 2005-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G24AH | GAB | 1 | Daugavpils, 1. Pasažieru 12
276 | SCP00 | 2 | 2008-02-29 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | GAB | 1 | Daugavpils, Drujas 12B | "SIGN""A
277 | SCP00 | 2 | 2008-02-29 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18A4/EAR | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 50 | "MRC ""A
278 | SCP00 | 2 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Split tipa 3,5/3,7 kW MSR1-12HRDN1- QRC4W Midea | GAB | 1 | Daugavpils, Stacijas 44
279 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G09LH Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 39
280 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G07LH Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 38
281 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G07LH Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 37
282 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G07LH Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 36
283 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G07LH Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 34
284 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG (inverter) Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 32
285 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G07LH Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 31
286 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G07LH Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 25
287 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG (inverter) Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 23
288 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G09LH Ražošanas administratīvā ēka | GAB | 1 | Daugavpils, Kārklu 4 | 21
289 | SCP00 | 2 | 2017-11-03 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW (Arhīva ēka) | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 26
290 | SCP00 | 2 | 2018-12-13 |  |  | Pārējās ventilācijas sistēmas | Metināšanas dūmgāzu nosūcējs Portable fan 2400m3/h MNF(435) 400V/3ph/50Hz | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 6
291 | SCP00 | 2 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Fujitsu TC inverter 2,0kW | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 3
292 | SCP00 | 2 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Fujitsu TC inverter 2,5kW | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 4
293 | SCP00 | 2 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Fujitsu TC inverter 3,5kW | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 5
294 | SCP00 | 2 | 2007-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S09LHP 2.6kW | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 22
295 | SCP00 | 2 | 2006-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S18AHP | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 24
296 | SCP00 | 2 | 2007-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG C09AHM | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 31
297 | SCP00 | 2 | 2007-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S09LHP 2.6kW | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 32
298 | SCP00 | 2 | 2007-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S09LHP 2.6kW | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 33
299 | SCP00 | 2 | 2007-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S07AC 2.1kW/R410A | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 35
300 | SCP00 | 2 | 2007-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S07AC 2.1kW/R410A | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 34
301 | SCP00 | 2 | 2007-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S07AC 2.1kW/R410A | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 36
302 | SCP00 | 2 | 2004-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S24LHP | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 37
303 | SCP00 | 2 | 2008-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S09AHP | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 38
304 | SCP00 | 2 | 2006-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG GO7AH split | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 41
305 | SCP00 | 2 | 2006-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs SH 12ZW8 Classic | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 42
306 | SCP00 | 2 | 2004-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G12LH | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 43
307 | SCP00 | 2 | 2005-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G-09LH split | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 46
308 | SCP00 | 2 | 2005-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG G-09LH split | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 47
309 | SCP00 | 2 | 2005-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S18LHP | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 49
310 | SCP00 | 2 | 2008-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S09AHP | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4 | 50
311 | SCP00 | 2 | 2008-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S18AHP | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4
312 | SCP00 | 2 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Fujitsu TC inverter 2,5kW | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 4
313 | SCP00 | 2 | 2005-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/HSR | GAB | 1 | Daugavpils, 2.Preču 2A | "MRC ""D
314 | SCP00 | 2 | 2012-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW H18 5,3kW KRP | GAB | 1 | Daugavpils, A.Pumpura 127M
315 | SCP00 | 2 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw (inverter) 1.stāvs EPV-8 ARM sēr.D212191880114318 | GAB | 1 | Daugavpils, A.Pumpura 127M
316 | SCP00 | 2 | 2008-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S18AHP KRP | GAB | 1 | Daugavpils, A.Pumpura 127M
317 | SCP00 | 2 | 2014-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN Split tipa 3,3/3,4 kw (inverter)VKP Vagonu kustīb.ātruma regulētāju ist | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 22B
318 | SCP00 | 2 | 2005-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs KFR 34GWP ATS | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 22
319 | SCP00 | 2 | 2008-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Pioneer WYL1310 | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 22
320 | SCP00 | 2 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw S/N D211428760112423120019 | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 22 | 301
321 | SCP00 | 2 | 2003-07-21 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs RF-12D | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 22
322 | SCP00 | 2 | 2006-07-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASF-H41 | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 22 | 304
323 | SCP00 | 2 | 2022-08-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Alpic Air AWI/AWO-54HRDC1XB, 5 Kw iekšējais-ārējais bloks+pults (111/4210) | KOM | 1 | Daugavpils, Piekrastes iela 22
324 | SCP00 | 2 | 2022-08-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Alpic Air AM2O-51HRDC1, 5 Kw iārējais bloks (111/4210) | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes iela 22
325 | SCP00 | 2 | 2022-08-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Alpic Air AWI-36HRDC1C, 3,5 Kw ekšējais dzesēšanas bloks +pults (111/4210) | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes iela 22
326 | SCP00 | 2 | 2022-08-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Alpic Air AWI-36HRDC1C, 3,5 Kw iekšējais dzesēšanas bloks +pults (111/4210) | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes iela 22
327 | SCP00 | 2 | 2023-10-11 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Hisense CA50XS1AG, CA50XS1AW iekšejais un ārējais bloks (111/4210)mācību klase | KOM | 1 | Daugavpils, Piekrastes 22 | 2,3,5
328 | SCP00 | 2 | 2007-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H9A4/EAR | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 20
329 | SCP00 | 2 | 2008-02-29 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H18A4/EAR | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 18
330 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12LR | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 16
331 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 16
332 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 16
333 | SCP00 | 2 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Artel HPE9L | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 16
334 | SCP00 | 2 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw (VTAP šķir.Ciparu telpa) S/N D211457420212615120583 | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 16
335 | SCP00 | 2 | 2007-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H9A4/EAR | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 16
336 | SCP00 | 2 | 2003-08-07 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs RG 13RN ''Artel'' | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 16
337 | SCP00 | 2 | 2007-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H9A4/EAR | GAB | 1 | Daugavpils, Piekrastes 16
338 | SCP00 | 2 | 2022-08-04 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Alpic Air AWI/AWO-35HRDC1XB, 3,5 Kw iekšējais-ārējais bloks+pults (111/6204) | KOM | 1 | Daugavpils, Piekrastes iela 16
339 | SCP00 | 2 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw (VTARP meistara istaba) S/N D211428760212424120113 | GAB | 1 | Daugavpils, Spaļu 1K
340 | SCP00 | 2 | 2008-02-29 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/EAR | GAB | 1 | Daugavpils, Spaļu 1K | 101
341 | SCP00 | 2 | 2008-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09A4/ENR | GAB | 1 | Daugavpils, Spaļu 1K | 102
342 | SCP00 | 2 | 2015-10-15 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Split tipa 5,0 kW RXV50AV1B Daikin /koridors un telpas 2.stāvs/ | GAB | 1 | Daugavpils, Spaļu 1K
343 | SCP00 | 2 | 2007-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR | GAB | 1 | Krāslava
344 | SCP00 | 2 | 2007-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H9A4/EAR | GAB | 1 | Pļaviņas, Stacijas 2
345 | SCP00 | 2 | 2008-03-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H12A4/EAR (st.operators) | GAB | 1 | Pļaviņas, Stacijas 2
346 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | GAB | 1 | Kūkas, Sūnu Paleja
347 | SCP00 | 2 | 2011-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ARTEL AG12RN SCB tehn.dok. telpā | GAB | 1 | Rēzekne-1, Viļānu 1
348 | SCP00 | 2 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-12HRDN1 3.5/4.1 Kw (1.stāvs, SCB aparatūras pārbaudes kabinets) | GAB | 1 | Rēzekne-1, Viļānu 1
349 | SCP00 | 2 | 2017-11-03 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs Inventer Split tipa 5.3/5.6 kW (KIP SCB Nr.1) | GAB | 1 | Rēzekne-1, Viļānu 1
350 | SCP00 | 2 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw (Darbnīca) S/N D211428760112423120025 | GAB | 1 | Rēzekne-1, Ezera 11
351 | SCP00 | 2 | 2008-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs ASH-12AP | GAB | 1 | Rēzekne-1, Ezera 16
352 | SCP00 | 2 | 2008-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S12AHP | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 23 | 1
353 | SCP00 | 2 | 2007-06-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S18AHP 5.1kW | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 23 | 4
354 | SCP00 | 2 | 2008-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs LG S12AHP | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 23 | 8
355 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 11A | 206
356 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12LR | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 11A | 201
357 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 11A
358 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 11A | 204
359 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 11A | 201
360 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 11A | 205
361 | SCP00 | 2 | 2017-06-26 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs YJHJXH018BARX-FX-YORK 5W TAP ēkā | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 11A
362 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE12LR | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 9C
363 | SCP00 | 2 | 2008-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Pioneer WYL09 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
364 | SCP00 | 2 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Artel HPE9L | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
365 | SCP00 | 2 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Artel HPE9L | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
366 | SCP00 | 2 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Artel HPE12L | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
367 | SCP00 | 2 | 2010-12-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs Artel HPE9L | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
368 | SCP00 | 2 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw EC posteņa ēkā (ESD-2 telpa) S/N D212082930213513130016 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
369 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
370 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
371 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
372 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
373 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H09 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Stacijas 3
374 | SCP00 | 2 | 2012-08-31 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs M6WM10JR/M5LC10CRJ (šķ.uzkalna dež.,man.t.1) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Varoņu 30C
375 | SCP00 | 2 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw (Manevru torņa ēkā - Centralizācijas posteņa operators) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Varoņu 16C
376 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR (Pieņem.parks) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Ratinīki
377 | SCP00 | 2 | 2010-11-30 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs YAMA HPE9LR (Pieņem.parks) | GAB | 1 | Rēzekne-2, Ratinīki
378 | SCP00 | 2 | 2006-05-31 |  |  | Kondicionētāji | Gaisa kondicionētājs AUX ASW-H07 | GAB | 1 | Rēzekne-2, Ratinīki
379 | SCP00 | 2 | 2013-09-30 |  |  | Kondicionētāji | Kondicionētājs MSR1U-18HRDN1 5.0/5.6 Kw ESD istaba S/N D211457420112608120136 | GAB | 1 | Zilupe, Dzelzceļa 1
[8 empty] | Kopā: | 377 |  | Piedāvājuma kopējā cena: |  | 0 | 0
[13 empty] | Vērtējamā summa (aritmētiskā kopsumma) A | Vērtējamā summa (aritmētiskā kopsumma) B