4.pielikums

Demontējamo materiālu un iekārtu aptuvens aprēķins

Stabi, pastabi:

| Nosaukums | Materiāls | daudzums, gab |
| --- | --- | --- |
| Stabs | Koks | 50 |
| Pastabis 3.25 | Dzelzsbetons | 22 |

Vads:

| Gaisvadu sakaru līnija |  |  | Vadi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no balsta № | līdz balstam № | garums, km | tips | vadu skaits | vadu garums, v/km |
| 10 | 16 | 0.156 | A-35 | 5 | 0.780 |
| 16 | 23 | 0.304 |  | 4 | 1.216 |
| 32 | 36 | 0.299 |  | 4 | 1.196 |
| 36 | 40 | 0.189 |  | 4 | 0.756 |
| Kopā: |  |  |  |  | 3.948 |
| 40 | 50 | 0.100 | A-25 | 4 | 0.400 |
| 50 | 52 | 0.090 |  | 4 | 0.360 |
| Kopā: |  |  |  |  | 0.760 |
| 53 | 58 | 0.162 | A-16 | 4 | 0.648 |
| 58 | 62 | 0.114 |  | 4 | 0.456 |
| Kopā: |  |  |  |  | 1.104 |
| 52 | 53 | 0.040 | AS-35 | 4 | 0.160 |
| Kopā: |  |  |  |  | 0.160 |

| Vadu tips | Kopējais garums, v/km | Jaunā vada |  | Ieplānota vadu savākšana, ievērojot novecojumu un nolietojumu, % | Demontējamo vadu svars, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | svars pēc datiem no rokasgrāmatas, kg/km | kopējais svars, kg |  |  |
| A-35 | 3.948 | 94 | 371,1 | 70 | 259 |
| A-25 | 0.760 | 68 | 51,7 | 70 | 36 |
| A-16 | 1,104 | 43 | 47,5 | 70 | 33 |
| AS-35 | 0,160 | 148 | 23,7 | 70 | 16 |

Kabelis:

| Kabeļu līnija |  |  | Kabeļa tips |
| --- | --- | --- | --- |
| no balsta № | līdz balstam № | garums, km |  |
| 16 | S/PV sadalne | 0,006 | AVVG 4*35 |
| Demontējamā kabeļa garums, km |  | 0,006 |  |