Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Metināšanas ģeneratora iegāde”

pielikums

**SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Prasības  |
| **I Agregāta tehniskās prasības:** |
| 1.1. | Agregāta nosaukums | Līdzstrāvas metināšanas ģenerators |
| 1.2. | Plānotais iegādes daudzums  | 1 gab. |
| 1.3. | Stāvoklis | Jauns |
| 1.4. | Piedziņa | Benzīna dzinējs |
| 1.5. | Jauda | 7,15 kVA,400V,5,7kW/400V/3-f |
| 1.6. | Strāvas frekvence | 50Hz |
| 1.7. | Metināšanas strāva ( līdzstrāva) pie 60% slodzes | 170A |
| 1.8. | Metināšanas strāva ( līdzstrāva) pie 35% slodzes | 200A |
| 1.9. | Elektrodu diametrs ( mm)  | 1,6-4,0 |
| 1.10. | Pieslēgšanas rozete | 1 gab. -1f 230V 10/16A ar drošinātāju1 gab. -3f 400V16A ar drošinātāju |
| **II Citas prasības:** |
| 2.1. | Līguma izpilde ( piegāde) | Līdz 22.12.2023.gadam |
| 2.2. | Garantijas termiņš  | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 2.3 | Preces piegāde  | Rīga |
| 2.4. | Lietošanas tehniskā instrukcija valsts valodā | Obligāti |
| 2.5. | Rūpnīcas tehniskā specifikācija valsts valodā | Obligāti |