#### 3.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju “Mēraparātu piegāde” nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Daļas Nr. | Modelis (komplektēšana) | Izstrādājuma uzdevums (apraksts) | Daudzums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TDR-1 | TDR-2 | TDR-3 | Kopā |
| Sakaru aparāti: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GSP-730 | Spektra analizators |  | 1 |  | 1 |
| 2. | PROTEK 3201N | Radiosakaru mērītājs |  |  | 1 | 1 |
| 3. | G-50 | Grammometrs |  | 1 |  | 1 |
| 4. | MXL4-DBG Precision Locator with GPS tracking | Kabeļu meklētājs |  | 1 |  | 1 |
| 5. | MXT4-D Transmitter | Daudzfrekvenču raidītājs |  | 1 |  | 1 |
| 6. | ИРК-ПРО 20 | Kabeļu ierīce |  | 1 |  | 1 |
| 7. | HUXSCOPE-WIFI | Optiskais mikroskops |  | 1 |  | 1 |
| 8. | MS2-100 | MicroScanner kontrolleris |  | 1 |  | 1 |
| 9. | MT-8200-60-KIT (Komplekts: IntelliTone 200 Toner and 200 Probe) | Lokālo tīklu kabeļu meklētājs |  | 3 |  | 3 |
| 10. | MIT420 | Izolācijas pretestības mērītājs | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11. | 289/FVF | Cipāru multimetrs, registrators ar programmatūru FlukeView Forms, USB adapters. |  | 1 |  | 1 |
| 12. | FLUKE 1623 | Zemējuma un grunta pretestības mērītājs |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Disto D510 | Rokas lāzera tālmērs |  | 1 |  | 1 |
| 14. | TGR1040 | 1 GHz radio frekvences ģenerators |  | 1 |  | 1 |
| 15. | Ц4380М | Daudzfunkcionālā elektromērīšanas ierīce |  | 1 |  | 1 |
| 16. | C7200 Battery Analyzer | Bateriju analizātors | 1 |  |  | 1 |
| 17. | DSG815 RF Signal generator | Signālu ģenerātors | 1 |  |  | 1 |
| 18. | DSA815-TG Spectrum analyzer | Spektra analizātors | 1 |  | 1 | 2 |
| 19. | DM3068 DMM | Galda digitālais multimetrs DM3068 RIGOL |  |  | 1 | 1 |
| 20. | DSO1060 Scopemeter | Portatīvais skopemetrs | 1 |  |  | 1 |
| 21. | EXFO MAX-730C | Optiskais reflektometrs | 1 |  | 1 | 2 |
| 22. | FLIR E53 | Termocamera | 1 |  |  | 1 |
| SCB aparāti: |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ПОИСК - 310 Д - 2М | Trases meklētājs ar ģeneratoru |  | 2 |  | 2 |
| 24. | FLUKE 1507 | Izolacijas pretestības mērītājs | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 25. | FLUKE 289 | Ciparu multimetris | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26. | FLUKE 381 | Mērknaibles | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | FLUKE 1621 | Mērītājs | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | C.A6470N (Komplektā: - kods: P01102024 - Earth and resistivity kit, 100m - kods: P01102037 - C.A647X continuity kit) | Zemējuma pretestības un grunts īpatnējās pretestības mērītājs |  | 1 |  | 1 |
| 29. | UTG2062A | Signālu ģenerators 2x60MHz |  | 1 |  | 1 |
| 30. | Ц4380М | Testeris SCB | 13 | 4 | 5 | 22 |
| 31. | Ц4352-M1 | Testeris SCB | 4 |  | 3 | 7 |
| 32. | ИТРЦ-М | TSĶ mērītājs | 5 | 0 |  | 5 |
| 33. | УКРУП-12ТЦ | Pārmijas pārlikšanas spēka mērītājs | 2 | 0 |  | 2 |
| 34. | ИСБ-2 | Ballasta pretestības mērītājs | 1 | 0 |  | 1 |
| 35. | FLIR 5 | Termocamera |  |  | 1 | 1 |
| 36. | ИПК-1132 АЛСН | Mēraparats |  |  | 1 | 1 |
| 37. | Л2-77 | Tranzistoru un diožu mērītājs |  |  | 1 | 1 |
| 38. | Л2-76 | Tranzistoru un diožu mērītājs |  |  | 1 | 1 |
| Elektroapgādes aparāti: |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 2573E-ID/CU12 | Dynatel™ kabeļu lokators |  | 1 |  | 1 |
| 40. | FLUKE 1654B | Multifunkcionāls testēšanas mērinstruments |  | 1 |  | 1 |
| 41. | FLUKE 179 | Multimetrs |  |  | 3 | 3 |
| 42. | KEW 4105A-H koferī | Zemes pretestības mērierīce 0.01...2000Ohm |  | 1 |  | 1 |
| 43. | KEW 3125A | Ommetrs/izolācijas mērierīce 1000GOhm 5kV digitāls | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 44. | FLUKE 374 | Mērknaibles |  | 1 |  | 1 |
| 45. | FLUKE 376 | Mērknaibles |  |  | 2 | 2 |
| 46. | DT-3352 | Strāvas mērīšanas knaibles |  | 1 |  | 1 |
| 47. | MI-3290 | Zemējuma kontūras pretestības mērītājs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48. | A1039 | Mērknaibles | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49. | A1122 | Mērvadi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | MITUTOYO 293-265 | Ciparu mikrometrs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51. | RI-407 | Kabeļu Reflektometrs | 1 | 0 | 0 | 1 |

Saņēmējs: VAS “Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distance, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Piegādes termiņš: ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Piegādes vietas:

TDR-1: VAS “Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Rīgas reģionālā centra adreses:

- preces  piegādei  Tehniskajā specifikācijā norādītajās pozīcijās: Nr. 10., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 30., 31., 32., 33., 34. - Sila iela 1e, Rīgā, kontaktpersona: vecākā noliktavas pārzine Jeļena Adamoviča, tālrunis: +371 67237979, e-pasts: jelena.adamovica@ldz.lv;

- preces piegādei sarunu procedūras priekšmeta Tehniskajā specifikācijā norādītajā pozīcijā Nr. 43., 47., 48., 49., 50. -  Krūzes iela 47a, Rīga, kontaktpersona: vecākā noliktavas pārzine Gaļina Ņedosekina, tālrunis: +371 67236737, e-pasts: galina.nedosekina@ldz.lv.

TDR-2: VAS “Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālā centra adrese: 1.Pasažieru iela 12, Daugavpils, kontaktpersona: vecākais noliktavas pārzinis Edgars Stankevičs , tālrunis: +371 65487107, e-pasts: edgars.stankevics@ldz.lv.

TDR-3: VAS “Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distances Jelgavas reģionālā centra adrese: Sporta iela 10/12, Jelgava, kontaktpersona: vecākā noliktavas pārzine Marina Sauka, tālrunis:+37163096125, e-pasts: marina.sauka@ldz.lv.