*Sarunu procedūras ar publikāciju „Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde”* *nolikums*

*(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023.gada 1.marta 1.sēdes protokolu)*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

„Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde”

NOLIKUMS

(iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/31-SPAV)

Rīga, 2023

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
   1. Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:
      1. komisija – VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
      2. sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukta arī kā „iepirkums”, „iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju „Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde”, kas tiek organizēta saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumiem;
      3. sarunu procedūras nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā „nolikums”, „sarunu procedūras dokumenti”) - sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
      4. ieinteresētais piegādātājs - piegādātājs, kurš saņēmis sarunu procedūras nolikumu;
      5. pasūtītājs - VAS „Latvijas dzelzceļš”;
      6. pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;
      7. prece – elektrotehniskās iekārtas, elektromateriāli un citas preces, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.
   2. **Rekvizīti:** 
      1. **Pasūtītāja un maksātāja:** VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003032065, PVN reģistrācijas Nr.: LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645,bankas kods: RIKOLV2X.
      2. **Preces saņēmējs ir pasūtītāja struktūrvienība:** VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde, faktiskā atrašanās vietas adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.
   3. **Pasūtītāja kontaktpersona:**

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: *santa.okure@ldz.lv*.

* 1. **Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:**
     1. piedāvājumu sarunu procedūrā **iesniedz** **līdz 2023.gada 24.marta plkst. 09.30**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;
     2. piedāvājumu sarunu procedūrā **atver 2023.gada 24.martā,** **plkst. 10.00**, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā);
     3. piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1.punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ ieinteresētajam piegādātājam bez izskatīšanas;
     4. sarunu procedūrā **nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus**;
     5. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz nolikuma 1.4.1.punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda „Piedāvājuma grozījums” vai „Piedāvājuma atsaukums”;
     6. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;
     7. piedāvājumu atvēršana nav atklāta[[1]](#footnote-1);
     8. komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un apjomu, piedāvāto cenu un atlaides likmes procentu piedāvātajā sarunu procedūras priekšmeta daļā pilnā apjomā.
  2. **Piedāvājuma derīguma termiņš:**

100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

* 1. **Piedāvājuma noformēšana:**
     1. piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Pārogres un Ikšķiles dzelzceļa stacijas ēkas fasādes remonts”. Neatvērt līdz 2023.gada 24.marta plkst. 10.00” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;
     2. sarunu procedūrā iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda „ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - „KOPIJA”. Ja starp sējumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls;
     3. piedāvājumu iesniedz cauršūtu vai caurauklotu, kas iesniedzams vienlaikus ar piedāvājumu, bet necauršūts/necaurauklots), rakstveidā latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents;
     4. piedāvājuma un tam pievienoto papildus dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu, tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.).
  2. **Piedāvājuma cena:**
     1. piedāvājuma cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar preces piegādi, t.sk., preces cena, preces iekraušanas un izkraušanas, transportēšanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, iepakojuma izmaksas, darba spēka izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.;
     2. piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajai cenai par preces piegādi) un atlaides likmes procentam līguma izpildes laikā jābūt nemainīgam: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;
     3. finanšu piedāvājumā, rakstot cenu un summu, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata). Finanšu piedāvājumā ir jābūt norādītām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar preces piegādi atbilstoši nolikuma prasībām;
     4. pieteikumā (finanšu piedāvājumā) dalībai sarunu procedūrā (nolikuma 2.pielikums) piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).
  3. **Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:**

skatīt sarunu procedūras nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti.

* 1. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:** 
     1. pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu;
     2. komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta (Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma) faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentuneattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  2. **Sarunu procedūras dokumentu izsniegšana un informācijas sniegšana:** 
     1. pasūtītājs **nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem**, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītāja tīmekļvietnē [*www.ldz.lv*](http://www.ldz.lv) sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma;
     2. ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas;
     3. pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā **(līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi, paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai**);
     4. **ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē** [***www.ldz.lv***](http://www.ldz.lv) **sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju;**
     5. ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi;
     6. **pasūtītājs ievieto nolikuma 1.10.5.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu;**
     7. iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS „Latvijas dzelzceļš”.

1. **INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU**
   1. **Sarunu procedūras priekšmets:**

elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču (turpmāk – prece) piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 12 (divpadsmit) daļās, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (skat. nolikuma 3.pielikumu) norādītajai preču nomenklatūrai, plānojot preces piegādi atsevišķi reģionos:

**1.daļa - „Gaisvadu un kabeļu līniju materiālu, zemsprieguma tīkla elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Rīga””** - paredzamā līgumcena ir 68 800.00 EUR (bez PVN);

**2.daļa - „Gaisvadu un kabeļu līniju materiālu, zemsprieguma tīkla elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Daugavpils””** - paredzamā līgumcena ir 55 400.00 EUR (bez PVN);

**3.daļa - „Gaisvadu un kabeļu līniju materiālu, zemsprieguma tīkla elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Jelgava””** - paredzamā līgumcena ir 29 800.00 EUR (bez PVN);

**4.daļa - „Telekomunikācijas un datoru tīkla materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Rīga””** - paredzamā līgumcena ir 12 600.00 EUR (bez PVN);

**5.daļa - „Telekomunikācijas un datoru tīkla materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Daugavpils””** - paredzamā līgumcena ir 10 000.00 EUR (bez PVN);

**6.daļa - „Telekomunikācijas un datoru tīkla materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Jelgava””** - paredzamā līgumcena ir 5 400.00 EUR (bez PVN);

**7.daļa - „Elektroapgādes sistēmas iekārtu un materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Rīga””** - paredzamā līgumcena ir 14 400.00 EUR (bez PVN);

**8.daļa - „Elektroapgādes sistēmas iekārtu un materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Daugavpils””** - paredzamā līgumcena ir 11 400.00 EUR (bez PVN);

**9.daļa - „Elektroapgādes sistēmas iekārtu un materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Jelgava””** - paredzamā līgumcena ir 6 200.00 EUR (bez PVN);

**10.daļa - „Radio un elektronikas komponenšu, elektromehānisko elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Rīga””** - paredzamā līgumcena ir 13 000.00 EUR (bez PVN);

**11.daļa - „Radio un elektronikas komponenšu, elektromehānisko elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Daugavpils””** - paredzamā līgumcena ir 10 400.00 EUR (bez PVN);

**12.daļa - „Radio un elektronikas komponenšu, elektromehānisko elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde „Jelgava””** - paredzamā līgumcena ir 5 600.00 EUR (bez PVN).

* 1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.
  2. **Līguma:**
     1. izpildes termiņš: **2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas dienas** saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 3.pielikumu);
     2. izpildes vieta: Rīga, Daugavpils un Jelgava saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 3.pielikumu);
     3. izpildes veids: piegāde.
  3. Pasūtītājašim iepirkumam paredzētā kopējā finanšu budžeta summa ir **243 000.00 EUR** *(divi simti četrdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi)* bez PVN.
  4. **Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 31700000-3** *(Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli)*.Iepirkuma nomenklatūras (CPV) papildus kodi: **31680000-6** *(Elektromateriāli un piederumi)*, **31682000-0** *(Elektroapgādes materiāli)*, **31682400-4** *(Gaisvadu elektroiekārtas)*, **31681400-7** *(Elektrokomponenti)*, **31681410-0** *(Elektromateriāli)*, **31600000-2** *(Elektriskās iekārtas un aparāti)*, **31681000-3** *(Elektropiederumi)*, **32500000-8** *(Telekomunikāciju iekārtas un piederumi)*, **32520000-4** *(Telekomunikāciju kabeļi un iekārtas)*.
  5. **Tehniskās specifikācijas:** pretendents apņemas piegādāt preci saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 3.pielikumu).
  6. Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt kādu sarunu procedūras priekšmeta daļu, vai noslēgt līgumu par kādu no sarunu procedūras priekšmeta daļu vai daļām.

1. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI[[2]](#footnote-2)**

**Pretendentu izslēgšanas noteikumus skatīt nolikuma 1.pielikumā** „Pretendentuatlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

1. **kvalifikācijas PRASĪBAS**

Skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

1. **PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:**

sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu pilnā apjomā.

* 1. **Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, to skaitliskās vērtības un vērtēšanas metodika:**

piedāvājuma izvēlē tiks ņemts vērā pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums (sk. sarunu procedūras nolikuma 2.pielikumu), izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par sarunu procedūras priekšmeta katru daļu pilnā apjomā, ņemot vērā sekojošus kritērijus un to īpatsvaru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Vērtēšanas kritēriji** | **Maksimālais**  **punktu skaits** |
| 1. | Sarunu procedūras priekšmeta daļas kopējā piedāvājuma summa (EUR bez PVN) (**P1**) | 60 |
| 2. | Atlaides likmes procents (**P2**) | 40 |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits kopā: | | **100** |

#### Kritērija P1 punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

**P1=60 x (A/B)**, kur

A – viszemākā piedāvājuma summa,

B – vērtējamā piedāvājuma summa,

60 – maksimālais punktu skaits.

#### Kritērija P2 punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

**P2=40 x (A/B)**, kur

A – vērtējamais atlaides likmes procents,

B – vislielākais piedāvātais atlaides likmes procents;

40 – maksimālais punktu skaits.

* 1. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
     1. komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pārliecinās, vai uz pretendentu neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību. Vienlaikus komisija pārbauda, vai pretendents, vai tā darbinieks nav konsultējis vai citādi bijis iesaistīts iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja pretendents, vai tā darbinieki ir konsultējuši vai citādi bijuši iesaistīti iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci;
     2. pēc nolikuma 5.3.1.punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību sarunu procedūras nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības sarunas procedūrā;
     3. piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai pieteikumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto pieteikuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;
     4. pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši sarunu procedūras nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;
     5. ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kuri iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu grozot vai negrozot Tehnisko specifikāciju;
     6. pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. 1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi;
     7. pēc nolikuma 5.3.6.punktā minētās informācijas izvērtēšanas komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu pilnā apjomā un pretendentu, uz kuru nav attiecināmi sarunu procedūras nolikuma 1.pielikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

1. **SARUNAS AR PRETENDENTIEM, IZLOZE**
   1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, sarunu procedūras priekšmeta apjomā, tehniskajos noteikumos;
      3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
   2. Gadījumā, ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums kādā no iepirkuma priekšmeta daļām ir vienāds, tad uzvarētāja noteikšanai komisija veiks izlozi.
   3. Sarunas un izloze tiks protokolētas.
   4. Iepirkuma ietvaros var tikt paredzētas atkārtotas piedāvājumu iesniegšanas. Šajā gadījumā atkārtoto iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta[[3]](#footnote-3).
2. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
   1. Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
   2. Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru.
   3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   4. Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā.
   5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju (atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 6.pielikumam).
   6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātu. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta.
   7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par konkrēto sarunu procedūras priekšmeta daļu pilnā apjomā, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par konkrēto sarunu procedūras priekšmeta daļu pilnā apjomā, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu attiecīgajā sarunu procedūras priekšmeta daļā.

**Pielikumā:**

**1.pielikums** – Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti) uz 4 (četrām) lpp.;

**2.pielikums** – Pieteikums dalībai sarunu procedūrā */forma/* uz 3 (trīs) lpp.;

**3.pielikums** – Tehniskā specifikācija *(tehniskais/finanšu piedāvājums) /forma/* uz 9 (deviņām) lpp.;

**4.pielikums** – Informācijas veidlapa par pretendenta finanšu apgrozījumu */forma/* uz 1 (vienas) lpp.;

**5.pielikums** – Informācijas veidlapa par pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu (-iem) līdzīgu (-iem) līgumu (-iem) */forma/* uz 1 (vienas) lpp.;

**6.pielikums** – Līguma projekts uz 10 (desmit) lpp.

VAS „Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu biroja vadītāja D.Smilktena

*Okure +371 67234936*

**1.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde” nolikumam

**PRETENDENTU ATLASE (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības)/PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI**

*izveidots tabulas formā, lai vienlaikus tiktu nodrošināta informācija par kvalifikācijas noteikumu sasaisti ar attiecīgajiem iesniedzamajiem dokumentiem*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numerācija** | **Atlases noteikumi** |  | **Numerācija**  **(1.8.p.)** | **Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti[[4]](#footnote-4),[[5]](#footnote-5)**  **(noformējuma prasības sk. sarunu procedūras nolikuma 1.6.punktā):** |
|  |  |  | 1.9.1. | pieteikuma vēstule dalībai sarunu procedūrā /forma/ (nolikuma 2.pielikums); |
|  |  |  | 1.9.2. | Tehniskā specifikācija (tehniskais/finanšu piedāvājums) */forma/* (nolikuma 3.pielikums); |
|  |  |  | 1.9.3. | ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis - kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu. |
| **3.** | **Pretendentu izslēgšanas noteikumi.**  **Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata piedāvājumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem:** |  |  |  |
| 3.1. | ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; |  | 1.9.4. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju*; |
| 3.2. | ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro[[6]](#footnote-6); |  | 1.9.5. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju;* |
| 3.3. | pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā; |  | 1.9.6. | informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 2.pielikuma 15.punkts); |
| 3.4. | pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; |  | 1.9.7. | *pārbauda pasūtītājs*; |
| 3.5. | pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma; |  | 1.9.8. | *pārbauda pasūtītājs*; |
| 3.6. | ir konstatēts, ka uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi. |  | 1.9.9. | *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju.* |
| **4.** | **kvalifikācijas noteikumi PRETENDENTIEM.**  **Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimniecisko stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām:** |  |  |  |
| 4.1. | pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts Latvijas Republikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām; |  | 1.9.10. | *pretendents komersanta reģistrācijas apliecības kopiju neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs;* |
| 4.2. | pretendenta gada vidējais neto finanšu apgrozījums 2019., 2020. un 2021.gadā, par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti konsolidētā gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam ir proporcionāli vienāds vai lielāks pretendenta piedāvājumā piedāvātajai kopējai līgumcenai par attiecīgām sarunu procedūras priekšmeta daļām.  Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā minētie 3 (trīs) gadi , tad gada vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam; |  | 1.9.11. | informācijas veidlapa par pretendenta finanšu apgrozījumu (noformēta atbilstoši nolikuma 4.pielikumā pievienotajai formai); |
| 4.3. | pretendents pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā (skaitot līdz nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līgumu atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam par attiecīgām sarunu procedūras priekšmeta daļām; |  | 1.9.12. | informācijas veidlapa par pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu (-iem) līdzīgu (-iem) līgumu (-iem) (noformēta atbilstoši nolikuma 5.pielikumā pievienotajai formai); |
| 4.4. | pretendenta piedāvājums atbilst sarunu procedūras nolikuma (tajā skaitā, Tehniskās specifikācijas) prasībām un pretendents spēj piegādāt sarunu procedūras priekšmetā minēto Tehniskajai specifikācijai atbilstošu preci; |  | 1.9.13. | pretendentam katrā sarunu procedūras priekšmeta daļas norādītajā teritoriālajā reģionā, par kuru tas iesniedzis savu piedāvājumu, ir sev piederošs tirdzniecības veikals, kurā var iegādāties iepirkuma priekšmetā minēto preci (pretendents norāda konkrētu tirdzniecības veikala atrašanās adresi un citu informāciju nolikuma 2.pielikuma 14.punktā); |
| 4.5. | pretendenta piedāvātā prece atbilsts visiem Latvijas Republikas un Eiropas savienības noteiktajiem standartiem. |  | 1.9.14. | **apliecinājums** (brīvā formā), ka var piedāvāt preci, kas atbilst visiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem. |

*\*Norādītos dokumentus pretendents var iesniegt arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.*

**2.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde” nolikumam

*[pretendenta uzņēmuma veidlapa]*

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU**

**„Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde”**

/forma/

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pretendenta nosaukums)

reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju „Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde” nolikumam (turpmāk – sarunu procedūra);
2. piedāvā piegādāt sarunu procedūras priekšmetā minēto preci saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma, t.sk. Tehniskās specifikācijas (nolikuma 3.pielikums) un līguma projekta (nolikuma 6.pielikums) nosacījumiem 2 (divu) gadu laika periodā pēc līguma noslēgšanas par šādu cenu un kopējo atlaides likmes procentu visām tirdzniecības veikalā esošajām precēm:

**Finanšu piedāvājums[[7]](#footnote-7)\*,\*\***

*(pretendents atzīmē tikai tās daļas, kurās sniedz piedāvājumu)*

\**Pretendenta sniegtā informācija (aizpilda pretendents, norādot nepieciešamo informāciju).*

*\*\*Pretendenta piedāvātā preces vienības cena Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums) norādītajām precēm ir fiksēta un nemainīga visā līguma darbības laikā. Pārējām precēm, kas nav norādītas Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums) tiks piemērots pretendenta piedāvātais atlaides likmes procents attiecīgā sarunu procedūras priekšmeta daļas reģionā, kas arī ir fiksēts un nemainīgs visā līguma darbības laikā.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Sarunu procedūras priekšmeta daļa** | | **Kopējā summa**  **(EUR bez PVN) par precēm**  **(nolikuma 3.pielikuma vienību izcenojumu kopējā summa attiecīgajai iepirkuma daļai)\*** | **Piedāvātais atlaides likmes procents (%)\*** |
| 1. | Gaisvadu un kabeļu līniju materiālu, zemsprieguma tīkla elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde | Rīga |  |  |
| 2. | Daugavpils |  |  |
| 3. | Jelgava |  |  |
| 4. | Telekomunikācijas un datoru tīkla materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde | Rīga |  |  |
| 5. | Daugavpils |  |  |
| 6. | Jelgava |  |  |
| 7. | Elektroapgādes sistēmas iekārtu un materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde | Rīga |  |  |
| 8. | Daugavpils |  |  |
| 9. | Jelgava |  |  |
| 10. | Radio un elektronikas komponenšu, elektromehānisko elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde | Rīga |  |  |
| 11. | Daugavpils |  |  |
| 12. | Jelgava |  |  |

1. piedāvā piemērot preces garantijas termiņu saskaņā ar preces ražotāja noteikto garantijas termiņu no preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;
2. piedāvā samaksas termiņu \_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 30 (trīsdesmit))* kalendārās dienas no preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas un dokumenta par apmaksu saņemšanas dienas;
3. apliecina, ka neatbilst nevienam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4. apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts vai izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
5. apliecina, ka sarunu procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus sarunu procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši sarunu procedūras nolikumam pievienotajam līguma projektam;
6. atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā **100 (viens simts)** dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
7. apliecina, ka ir tiesīgs veikt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces piegādi un garantē, ka sarunu procedūras priekšmetā norādītā prece tiks piegādāta saskaņā ar piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums), tā būs jauna, nebūs iepriekš lietota vai atjaunota un tiks piegādāta noteiktajā termiņā;
8. apliecina, ka preces iepakojums ir atbilstošs preces veidam, lai nodrošinātu preces kvalitātes saglabāšanu tās transportēšanas un glabāšanas laikā;
9. apliecina, ka piedāvājuma summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, t.sk., preces cena, preces iekraušanas un izkraušanas, transportēšanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, iepakojuma izmaksas, darba spēka izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.;
10. piedāvā bez papildus maksas piegādāt preci 25 km (divdesmit piecu kilometru) attālumā (vienā virzienā) no tirdzniecības vietas, ja preces gabarīti pārsniedz 1,80 m (viens metrs un astoņdesmit centimetri) x 1,60 m (viens metrs un sešdesmit centimetri) vai preces svars pārsniedz 800 kg (astoņi simti kilogramus), vienojoties par preces saņemšanas laiku ar līgumā norādīto atbildīgo kontaktpersonu;
11. ja preces piegādes attālums (vienā virzienā) pārsniedz 25 km (divdesmit piecus kilometrus) un preces summa ir mazāka vai vienāda ar 200.00 EUR (bez PVN), tad pretendents piedāvā katra nākamā kilometra maksu **\_\_\_\_\_ EUR (bez PVN)** *(aizpilda pretendents)* par kilometru un, ja preces summa ir lielāka par 200.00 EUR (bez PVN) **\_\_\_\_\_ EUR (bez PVN)** *(aizpilda pretendents)* par kilometru;**[[8]](#footnote-8)**
12. apliecina, ka ir sev piederošs tirdzniecības veikals, kurā var iegādāties sarunu procedūras priekšmetā minēto preci šādā teritoriālajā reģionā (*jānorāda katrā sarunu procedūras priekšmeta daļā, par kuru tiek sniegts piedāvājums*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Sarunu procedūras priekšmeta daļa** | | **Adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese** |
| 1. | Gaisvadu un kabeļu līniju materiālu, zemsprieguma tīkla elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde | Rīga |  |
| 2. | Daugavpils |  |
| 3. | Jelgava |  |
| 4. | Telekomunikācijas un datoru tīkla materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde | Rīga |  |
| 5. | Daugavpils |  |
| 6. | Jelgava |  |
| 7. | Elektroapgādes sistēmas iekārtu un materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde | Rīga |  |
| 8. | Daugavpils |  |
| 9. | Jelgava |  |
| 10. | Radio un elektronikas komponenšu, elektromehānisko elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde | Rīga |  |
| 11. | Daugavpils |  |
| 12. | Jelgava |  |

1. apliecina, ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
2. apliecina*,* ka piedāvātā prece, pretendents vai tā piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijasatbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņo pasūtītājam;
3. apliecina, ka ir iepazinies ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;
4. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts)

z.v.

Pretendenta adrese un bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa (faksa) numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA\*,\*\*,\*\*\*,\*\*\*\*,\*\*\*\*\***

*(tehniskais/finanšu piedāvājums)*

*/forma/*

*\*Pretendenta sniegtā informācija (aizpilda pretendents, norādot nepieciešamo informāciju).*

*\*\*Pretendents aizpilda informāciju atbilstoši tam, kurās iepirkuma daļās sniedz piedāvājumu.*

*\*\*\*Tehniskajā specifikācijā norādītās preces izvēlētas aptuveni un neuzliek par pienākumu pasūtītājam tās iegādāties. Līguma darbības laikā prece tiks iegādāta pēc nepieciešamības. Pasūtītājam ir tiesības noteiktās līguma kopējās maksimālās summas ietvaros pasūtīt preces, kuras nav norādītas Tehniskajā specifikācijā, bet kuras ietilpst tajās pašās preču grupās, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, iepriekš pasūtītāja atbildīgajai personai pārliecinoties, ka pretendenta piedāvātā cena ir samērīga un atbilst aktuālajām tirgus cenām. Dotajā gadījumā pretendents (pārdevējs) iepirkuma līguma darbības laikā piedāvā preces par cenām, kas nav augstākas par tām, kādas tās tiek piedāvātas citiem pircējiem mazumtirdzniecībā, piemērojot tām tādus pašus tirdzniecības noteikumus (atlaides u.c.) kā citām precēm, kas tika ietvertas Tehniskajā specifikācijā un piedāvātas pretendenta piedāvājumā.*

*\*\*\*\*Pretendents piedāvā preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par Tehniskajās specifikācijā norādīto preču īpašībām.*

*\*\*\*\*\*Pretendenta piedāvātā preces vienības cena norādītajām precēm ir fiksēta un nemainīga visā līguma darbības laikā.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Preces nosaukums** | **Preces apraksts**  **(tehniskais raksturojums)** | **Mērvienība**  **(gabali, ruļļi)** | **Piedāvātās preces nosaukums, tips, preces kods, ražotājs, ražotāja art. Nr., apraksts\*,\*\*\*\*** | **1 (vienas)**  **vienības cena**  **(EUR bez PVN)\*,** *\*\*\*\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Gaisvadu un kabeļu līniju materiālu, zemsprieguma tīkla elementu un to komutācijas un montāžas piederumu piegāde** | | | | | |
| 1. | Balstu aizsargcepure, d=230 | 1. Materiāls - atmosfēras un UV staru izturīga plastmasa; 2. Diametrs: 230 mm; 3. Komplektācija: cepure ar 3 karsti cinkotām naglām | gab. |  |  |
| 2. | Izolatora tapa, 24kV, 354mm | 1. Pielietojums - 24 kV porcelāna izolatoriem (piem.SDI37) montāžai uz traversas profila; 2. Materiāls - karsti cinkots tērauds; 3. Kopējais garums - 354 mm; 4. Platums - 44m (diametrs); 5. Atslēga - M24 | gab. |  |  |
| 3. | Porcelāna tapu izolators 24kV | 1. Pielietojums - instalēšanai uz tapas SOT 24, izmanto kopā ar neizolētiem vai izolētiem vadiem. Fāzes vadu var nostiprināt gan izolatora virsotnes gropē gan pie tā pamatnes. Līniju pagriezienu vietās - vienmēr pie pamatnes; 2. Izolatora „kakls” diametrs - 85 mm; 3. Caursites attālums - 325 mm; 4. Maksimālais sistēmas spriegums - 24 kV; 5. Zibensizlādes impulsa izturības spriegums - ≥ 125 kV; 6. Mitrās jaudas frekvences izturības spriegums - ≥ 50 kV; 7. Graujošā slodze -12,5 kN | gab. |  |  |
| 4. | Piekares āķis koka stabam M16, 320mm | 1. Pielietojums - caur stabu, izolētiem gaisvadiem, servisa kabeļiem; 2. Materiāls - karsti cinkots tērauds; 3. Vītne - M16; 4. Garums: 320 mm; 5. Pārbaudes slodze Fx - 9.6 kN; 6. Pārbaudes slodze Fy - 2.4 kN | gab. |  |  |
| 5. | Kompozītais piekarizolators, 24-36kV, 70kN, cilpa-cilpa | 1. Pielietojums - 24...36 kV līniju gala balstiem un starpbalstiem, piemērots 24 kV līnijām II un III piesārņojuma kategorijas teritorijās; 2. Tips - cilpa-cilpa; 3. Garums - 497 mm; 4. Diametrs - 86 mm; 5. Caursites attālums - 613 mm; 6. Maksimālais sistēmas spriegums - 36 kV; 7. Zibensizlādes impulsa izturības spriegums - ≥ 171 kV kV; 8. Mitrās jaudas frekvences izturības spriegums - ≥ 90 kV; 9. Slodze - 70 kN | gab. |  |  |
| 6. | Paralēla nozarspaile Al 16-120mm² ar rievām | 1. Galvenais vads: Al 16-120 mm²; 2. Atzarojuma vads: Al 16-120 mm²; 3. Skrūves: 2 x M8; 4. Ar nerūsējošo tērauda atsperi starp kontaktvirsmām; 5. Izmēri (garums x platums x augstums): 46mm x 44mm x 42 mm; 6. Dzīslas diametrs: 4.6-13.5 mm; 7. Pievilkšanas spēks: 20 Nm | gab. |  |  |
| 7. | Kabeļu uzgalis Al 35mm2 M10 presējams | 1. Materiāls: Alumīnijs; 2. Pielietojums: alumīnija kabeļiem ar šķērsgriezumu 35mm²; 3. Bultskrūves metriskais izmērs: M10; 4. Šķēluma forma: Apaļa/sektora forma; 5. Stiprināšanas caurumu skaits: 1; 6. DIN 46329 | gab. |  |  |
| 8. | Kopņu spaile Al 16-70mm2, biezums 10mm | 1. Pielietojums: Alumīnija vadu ar alumīnija kopnēm vai alvotām vara kopnēm savienošanai; 2. Skrūves: 2 x M8; 3. Dzīslas izmērs: Al 16-70 mm²; 4. Dzīslas diametrs: 4.6-10.2 mm; 5. Maks. stieņa biezums: 7.5mm; 6. Pievilkšanas spēks: 20 Nm | gab. |  |  |
| 9. | Gofrēta lokana, halogēnbrīva caurule ar UV noturību, 110mm, 750N, 50m rullis | 1. Pielietojums: paredzētas kabeļu un vadu aizsardzībai un izolācijai tiešu UV staru iedarbībā ārpus un iekšpus ēkām; 2. Izpilde: Ārpuse rievota, iekšpuse gluda 3. Materiāls - speciāls halogēnbrīvs plastikāts; 4. Mehāniskās izturības klase- 750; 5. Triecienizturība - N (normāla); 6. Temperatūras noturība no -40°C līdz +90°C; 7. Ilgtermiņa aizsardzība (virs 10 gadiem) pret ultravioleto staru iedarbību; 8. Ārējais diametrs: 110.1 mm; 9. Iekšējais diametrs: 92.9 mm; 10. Rullis - 50m | rullis |  |  |
| 10. | Spaiļu izolācijas apvalks, 50mm² | 1. Pielietojums: pielieto kā nozarspaiļu SM1.1, SM1.11, SL2.1, SL2.11 apvalku; 2. Materiāls: no atmosfēras un UV staru izturīgas plastmasa; 3. Dzīsla, maks.: 50 mm²; 4. Garums: 60.5 mm; 5. Platums: 56 mm; 6. Augstums: 44.4 mm | gab. |  |  |
| **Kopējā summa (EUR bez PVN) par precēm:\*** | | | | |  |
| **Telekomunikācijas un datoru tīkla materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde** | | | | | |
| 1. | FO savienotājvads FC/UPC-LC/UPC SM9/125, duplex, LSZH, 2m | 1. Garums - 2000 mm; 2. Šķiedras Tips - vienmodu 9/125; 3. Savienotājs - UPC; 4. Konektora Tips - LC/FC; 5. Kabeļa diametrs - 2mm; 6. Tips - dupleksais; 7. Kabeļa apvalks - LSZH | gab. |  |  |
| 2. | FO savienotājvads FC/UPC-FC/UPC SM9/125, duplex, LSZH, 1m | 1. Garums - 1000 mm; 2. Šķiedras Tips - vienmodu SM9/125; 3. Savienotājs - UPC; 4. Konektora Tips - FC/FC; 5. Kabeļa diametrs - 2mm; 6. Tips - dupleksais; 7. Kabeļa apvalks - LSZH | gab. |  |  |
| 3. | Optiskais adapteris, SM, SC/SC, Duplex | 1. Tips - vienmodu dupleksais; 2. Savienotājs - UPC; 3. Konektora Tips - SC-SC; 4. Bez atloka; 5. Piedurknes veids - cirkonijs; 6. Ar aizvaru; 7. Ievietošanas zudums - ≤0.2dB | gab. |  |  |
| 4. | Optiskais patch panelis 24xSC, Duplex SM (48šķ.), 1U | 1. Piemērošana - 48 optiskajām šķiedru dzīslām, 24 moduļu ieliktnim; 2. Adapteru skaits - 24 gab; 3. Šķiedras Tips - vienmodu 9/125; 4. Šķiedras klase: OS2; 5. Bez pigtailiem; 6. Ārējā savienotāja tips - SC duplex; 7. Iekšējā savienotāja tips - SC duplex 8. Montāžas metode - 19'' 1U | gab. |  |  |
| 5. | 24 portu patch panelis, 1U | 1. Piemērošana - RJ-45 ligzdām; 2. Montāžas metode - 19'' 1U 3. Ligzdu skaits - 24; 4. Bez RJ-45 ligzdas | gab. |  |  |
| 6. | Datu ligzda RJ45 Cat5e, UTP, neekranēta, IDC | 1. Piemērošana - uzstādīšanai dažādos korpusos, sākot no plāksnīšu paneļiem, priekšējām plāksnēm un slēģiem, līdz grīdas kastēm un darba zonas sadales korpusiem; 2. Modelis - jack; 3. Korpuss - ABS plastmasa, kas atveras aizmugurē 4. Savienotāja tips - RJ45 8(8); 5. neekranēta; 6. Kategorija - 5e; 7. Savienojuma veids - 110; 8. Piemērots apaļam kabelim; 9. Kabeļa montāžai nepieciešams instruments; 10. IDC savienojums - 90° leņķī | gab. |  |  |
| 7. | Patch kabelis UTP, PVC, 1m | 1. 2x RJ45 (8P8C) savienotāji 2. Savienotājs ar aizsardzību pret saliekšanu, nostiepumu un aizbīdņu aizsardzību 3. Diriģents: varš (Cu) 4. 1.savienotājs: modulārais RJ45 (8/8) spraudnis 5. 2.savienotājs: modulārais RJ45 (8/8) spraudnis 6. Kategorija: CAT 5e 7. Ekranēšana: U-UTP, neekrānets 8. Garums: 1 m 9. Apvalks: PVC 10. Slim versija: nē 11. Konstrukcija: 4 x 2 AWG 26/7, vītā pāra | gab. |  |  |
| 8. | Patch kabelis UTP, PVC, 10m | 1. 2x RJ45 (8P8C) savienotāji 2. Savienotājs ar aizsardzību pret saliekšanu, nostiepumu un aizbīdņu aizsardzību 3. Diriģents: varš (Cu) 4. 1.savienotājs: modulārais RJ45 (8/8) spraudnis 5. 2.savienotājs: modulārais RJ45 (8/8) spraudnis 6. Kategorija: CAT 5e 7. Ekranēšana: U-UTP, neekrānets 8. Garums: 10 m 9. Apvalks: PVC 10. Slim versija: nē 11. Konstrukcija: 4 x 2 AWG 26/7, vītā pāra | gab. |  |  |
| 9. | Datu rozete, montējama uz DIN sliedes. 1xRJ45, IP20 | 1. Piemērošana: 1 Keystone modulim, uzstādīšanai uz DIN-sliedes elektrības sadales kārbās; 2. Ieejas izkārtojums: 45° vertikāla izeja; 3. Integrēts putekļu vāks; 4. Aizsardzības klase - IP20 5. Korpusa materiāls: ABS | gab. |  |  |
| 10. | Uzmava RJ45 konektoram ar aizbīdņa aizsardzību | 1. Piemērošana: uzstādīšanai uz ekranētiem un neekranētiem 8P8C RJ45 moduļu spraudņiem; 2. Darba temperatūra: -40 °C līdz +70 °C 3. Aizbīdņa aizsardzība | gab. |  |  |
| **Kopējā summa (EUR bez PVN) par precēm:\*** | | | | |  |
| **Elektroapgādes sistēmas iekārtu un materiālu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde** | | | | | |
| 1. | Nepārtrauktās barošanas bloks 650 VA | 1. Jauda (VA) - vismaz 650 VA; 2. Pieslēgums - Vismaz 2 gab. Schuko; 3. Akumulatoru tips - Nomaināms; 4. Darbības ilgums pēc pilnas uzlādes (ar pieslēgtu monitoru un sistēmbloku (80-100 W)) - Vismaz 30 min; 5. Uzlādes laiks - Ne vairāk par 6h; 6. Darba temperatūra - 0-40°C; 7. Trokšņu līmenis - ne lielāks kā 45 dB; 8. Nominālais spriegums - 230V; 9. Nepietiekama sprieguma un pārsprieguma apstākļos darbība (161-284V), netērējot akumulatoru enerģiju, automātiskās sprieguma regulācijas (AVR) iespēja - Obligāti; 10. Brīdinājuma signāls - Baterijas režīms/pārslodze | gab. |  |  |
| 2. | Dīzeļģeneratora rokas degvielas sūknis, 02111897 | 1. OE numurs - 02111897 | gab. |  |  |
| 3. | Dīzeļģeneratora degvielas padeves sūknis, 04103662 | 1. Ekspluatācijas režīms - mehānisks; 2. OE numurs - 04103662 | gab. |  |  |
| 4. | Dīzeļģeneratora tapa, 02992037 | 1. OE numurs - 02992037 | gab. |  |  |
| 5. | Dīzeļģeneratora dzesēšanas sistēmas sildītājs, 300W, 30305012201 | 1. Ražotāja kods 30305012201 | gab. |  |  |
| 6. | Invertors 24DC/230AC, 250VA | 1. Izejas jauda - 250 VA; 2. Darbības temperatūras režīms - 0°C – +65°C; 3. ieejas spriegums - DC 18,4 - 34,0 V; 4. izejas spriegums - AC 230 V ±3%; 5. izejas frekvence - 50 Hz ± 0,1% | gab. |  |  |
| **Kopējā summa (EUR bez PVN) par precēm:\*** | | | | |  |
| **Radio un elektronikas komponenšu, elektromehānisko elementu un to komutācijas un montāžas piederumu iegāde** | | | | | |
| 1. | Ventilators elektroniskām ierīcēm AC, 230V, 171x151x51, 2800 | 1. ventilatora sērija – AC 2. nominālais spriegums - 230V AC 3. izmēri: platums - 171 mm augstums - 151 mm dziļums - 51 mm 4. apgriezienu skaits - 2800 rpm 5. gultnis - lodīšu tipa 6. izvads - termināls 2,8x0,3 | gab. |  |  |
| 2. | Ventilators elektroniskām ierīcēm DC, 12V, 40x40x10, 7000, VAPO | 1. ventilatora sērija – DC 2. nominālais spriegums - 12V DC 3. izmēri: platums - 40 mm augstums - 40 mm dziļums - 10 mm 4. apgriezienu skaits - 7000 rpm 5. gultnis - "VAPO" tipa 6. izvads - 3 vadi | gab. |  |  |
| 3. | Tranzistors PNP, 80V, 1.5A, 12,5W, TO126 | 1. uzbūve – PNP 2. korpuss - TO126 3. polaritāte – bipolārais 4. Izkliedes jauda (Tc = 25 °C) - 12,5W 5. Spriegums kolektors - emiters (Vceo) - 80V 6. Kolektora strāva (Ic) - 1,5 A 7. Strāvas pastiprināšanas koeficients (hfe groups) - 100…250 | gab. |  |  |
| 4. | Elektrolitiskais kondensators THT, 470uF, 63VDC, Ø12.5x25mm, 5mm | 1. tips – elektrolitiskais 2. montāža – THT 3. nominālā kapacitāte - 470uF 4. nominālais spriegums - 63VDC 5. izmēri - Ø12.5x25mm 6. izmērs starp izvadiem - 5mm 7. Darba temperatūra - -40...105°C 8. Kalpošanas laiks - apm. 3000h 9. Forma - Līmēts kastē (ammo pack) | gab. |  |  |
| 5. | Keramiskais kondensators SMD, 4.7nF, 250VAC, 2220, X1/Y2, X7R | 1. tips – Keramiskais 2. montāža – SMD 3. nominālā kapacitāte - 4.7nF 4. nominālais spriegums - 250VAC 5. korpuss - collas – 2220 6. veids - X1/Y2 7. dielektrisks - X7R | gab. |  |  |
| 6. | Drošības diode TVS, THT, 600W; 36V; DO15; 5µA; vienvirzienu | 1. tips – TVS 2. montāža – THT 3. maksimālā impulsa izkliedes jauda - 600W 4. pārrāvuma spriegums - 36V 5. noplūdes strāva - 5µA 6. Pusvadītāju struktūra – vienvirzienu 7. korpuss - DO15 8. maksimālais izslēgta stāvokļa spriegums - 30.8V 9. tipiskā termiskā savienošanas pretestība ar apkārtējo vidi RthA - 30 K/W | gab. |  |  |
| 7. | Loduzgalis lodāmuram longlife, 1mm, konuss | 1. Lodēšanas iekārtu pielietojumi - lodāmuram SP-2345 2. Lodēšanas uzgaļa īpašības – longlife 3. Uzgaļa izmēri - 1mm 4. Uzgaļa forma – konuss 5. Uzgaļa tips - lodāmuriem | gab. |  |  |
| 8. | Atlodēšanas lente 1.5m, 2mm | 1. Lentes veids – atlodēšanas 2. Lodēšanas iekārtu pielietojumi - lodēšanas noņemšana 3. Garums - 1.5m 4. Platums - 2mm | gab. |  |  |
| 9. | Optrons 30V, 100mA, 10us, DIP6 | 1. Optocopa tips - optiskais savienotājs 2. Kolektora-emitera spriegums - 30V 3. CTR@If - 100%@100mA 4. Kanālu skaits – 1 5. Izslēgšanās laiks - 10us 6. Korpuss - DIP6 | gab. |  |  |
| 10. | Temperatūras pārveidotājs SO8, SMD, -40...100°C | 1. Korpuss - SO8 2. Montāža – SMD 3. Temperatūras mērīšanas diapazons - -40...100°C 4. Temperatūras sensora veids - diode | gab. |  |  |
| **Kopējā summa (EUR bez PVN) par precēm:\*** | | | | |  |

*Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums: 23.02.2023.*

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**4.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde”

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMU**

*/forma/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apgrozījums par 3 (trīs)[[9]](#footnote-9) gadiem**  **(EUR bez PVN)** | | |
| 2019.gadā | 2020.gadā | 2021.gadā |
|  |  |  |
| Apgrozījums kopā: | |  |
| Gada vidējais apgrozījums 3 (trīs) gados: | |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**5.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde”

#### INFORMĀCIJA PAR PĒDĒJO 3 (TRĪS)[[10]](#footnote-10) DARBĪBAS GADU LAIKĀ PRETENDENTA SEKMĪGI IZPILDĪTU (-IEM) LĪDZĪGU (-IEM) LĪGUMU (-IEM)

*(nosacījums: vismaz 1 (viens) līgums)*

*/forma/*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Līguma priekšmeta (t.sk. arī veikto piegāžu) apraksts | Līguma summa (t.sk. arī piegādātais daudzuma apjoms) EUR (bez PVN) | Preču saņēmējs (pasūtītājs) | | Pasūtījuma izpildes laiks  (no.. līdz..) (līguma termiņš) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis  (atsauksmju sniegšanai) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.

**6.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde”

*PROJEKTS*

*Iepirkuma rezultātā tiek noslēgts līgums saskaņā ar šo projektu. Līguma projekts var tikt precizēts (papildināts un koriģēts) ar nenozīmīgiem papildinājumiem, korekcijām, piemēram, ja izmantotie formulējumi ir neprecīzi, pārrakstīšanās un tehniski kļūdu labojumi, par kārtību un termiņiem savstarpējai informācijas apmaiņai, ja puses vienojas par abpusēji izdevīgākiem un/vai ērtākiem risinājumiem, līguma ērtākai izpildei par atbildīgo kontaktpersonu noteikšanu, par atbildīgo personu pārstāvības tiesībām un apjomu noteikšanu u.c., atbilstoši piedāvājumam un ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktās prasības.*

**L Ī G U M S Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**par \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(informācija tiks precizēta atbilstoši uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam)*

Rīgā, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*vai*

Rīgā, datumu skatīt laika zīmogā

**Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”**, vienotais reģ.Nr.40003032065, turpmāk - PIRCĒJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, no vienas puses, un

**\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**, vienotais reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk- PĀRDEVĒJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,kurš (-a; -i; -as) rīkojas uz \_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
   1. PĀRDEVĒJS apņemas pārdot un piegādāt Pircēja struktūrvienībai - VAS „Latvijas dzelzceļš” „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – Prece) *(informācija tiks precizēta atbilstoši uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam)*, kas atrodas pārdošanā PĀRDEVĒJA tirdzniecības tīklos \_\_\_\_\_\_\_\_ reģionā (-os) *(informācija tiks precizēta atbilstoši uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam)* un par kuras sortimentu, daudzumu un cenu Puses vienojas katrā pirkuma reizē atsevišķi, atbilstoši PIRCĒJA organizētās sarunu procedūras ar publikāciju „Elektrotehnisko iekārtu, elektromateriālu un citu preču piegāde” nolikumam (apstiprināts ar VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas 2023.gada \_\_.\_\_\_\_ 1.sēdes protokolu), PĀRDEVĒJA piedāvājumam (2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikums Nr.\_\_\_\_\_\_\_) un rezultātam (2023.gada \_\_\_.\_\_\_ rīkojums Nr.\_\_\_\_\_), Līgumam un tā pielikumiem.
2. **Preces pasūtīšanas termiņš**
   1. PASŪTĪTĀJS, veic Preces pasūtīšanu Līguma 2.pielikumā norādītajās PĀRDEVĒJA tirdzniecības vietās **2 (divu) gadu periodā no Līguma noslēgšanas dienas** saskaņā ar Specifikāciju (Līguma 1.pielikums)vai līdz Līguma maksimālās summas **\_\_\_\_\_\_ EUR** *(\_\_\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_ centi*) bez PVN apmērā sasniegšanai *(informācija tiks precizēta atbilstoši uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam).*
   2. PIRCĒJAM nav pienākums izlietot visu Līguma 2.1.punktā minēto Līguma maksimālo summu, pasūtot Preci Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā.
3. **Preces pasūtīšana**
   1. No PIRCĒJA puses pasūtīt Preci un parakstīties Preču pavadzīmēs - rēķinos ir tiesīgs VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes vadītājs, kuram ir tiesības rakstveidā pilnvarot veikt minētās darbības citiem VAS „Latvijas Dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes darbiniekiem, turpmāk – pilnvarotais pārstāvis.
   2. PIRCĒJS ir tiesīgs iegādāties Līguma 1.1.punktā minēto Preci gan pasūtot elektroniski (nosūtot pasūtījumu pa e-pastu tirdzniecības pārstāvim, saskaņā ar Līguma 1. un 2.pielikumu, norādot pilnvaras numuru), gan ierodoties PĀRDEVĒJA tirdzniecības vietā un veicot pasūtījumu klātienē.
   3. Iegādājoties Preci klātienē, PIRCĒJA pilnvarotajam pārstāvim jāuzrāda pilnvara un personu apliecinošs dokuments, un informējot PĀRDEVĒJA tirdzniecības veikala apkalpojošo personālu par noslēgto Līgumu, PIRCĒJS var iepirkties PĀRDEVĒJA tirdzniecības veikalos, ievērojot Līguma noteikumus.
   4. Pasūtot Preces Puses vienojas par Preču cenu (attiecībā uz tām Precēm, kas nav norādītas Līguma 1.pielikumā), sortimentu, daudzumu, saņemšanas vietu un laiku un nepieciešamības gadījumos par piegādi un transportēšanu.

Preces piegādes gadījumos PIRCĒJA pilnvarotais pārstāvis sniedz PĀRDEVĒJAM informāciju par Preces piegādes adresi un PIRCĒJA pilnvarotā pārstāvja kontaktiem (vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru), kurš saņems Preci un parakstīs Preču pavadzīmi-rēķinu.

* 1. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs atteikties pārdot PIRCĒJAM Preci ar pēcapmaksu šādos gadījumos:
     1. ja PIRCĒJS kavē kāda iepriekš veiktā Preces pirkuma vai līgumsoda apmaksu;
     2. ja ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process vai ierosināta lieta par PIRCĒJA atzīšanu par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta uz PIRCĒJA mantu vērsta parādu piedziņa;
     3. ja tiek uzsākta PIRCĒJA likvidācija.
  2. Katrs atsevišķs Preces pirkums tiek veikts, vadoties pēc PIRCĒJA veiktā pasūtījuma un tiek noformēts ar PĀRDEVĒJA izrakstītu Preču pavadzīmi – rēķinu.
  3. Preces pasūtījumiem nav paredzēts minimālais iegādes apjoms.

1. **Preces iegāde/piegāde un pieņemšana**
   1. Iegādājoties Preci PĀRDEVĒJA tirdzniecības veikalā, Preces nodošana - pieņemšana notiek tajā PĀRDEVĒJA tirdzniecības vietā, kur tiek veikts Preces pasūtījums.
   2. Preces piegādes gadījumos:
      1. par piegādes dienu un laiku 2 (divas) darba dienas iepriekš PĀRDEVĒJS informē Līguma 3.4.punktā noradīto PIRCĒJA pilnvaroto pārstāvi;
      2. PĀRDEVĒJS nodrošina Preces izkraušanu un novietošanu PIRCĒJA pilnvarotā pārstāvja norādītajā vietā.
   3. PĀRDEVĒJS kopā ar Preci izsniedz PIRCĒJA pilnvarotajam pārstāvim Preču dokumentu oriģinālus (sertifikāti, tehniskās pases, iepakojuma lapas, lietošanas instrukcijas, garantijas u.tml.), kas apliecina, ka Prece ir jauna un atbilst noteiktajām tehniskajām prasībām vai standartiem.
   4. Par Preces pieņemšanu Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta Preču pavadzīmi – rēķinu. Citu personu parakstīti dokumenti PIRCĒJAM nav saistoši. Pušu pārstāvju paraksti un datums uz Preču pavadzīmes – rēķinā apliecina Preču nodošanas – saņemšanas brīdi.
   5. PIRCĒJS pieņem Preces, pārbaudot to kvantitāti un kvalitāti, to kvalitāti novērtē vizuāli, atbilstoši šāda veida Preču kvalitātes standartiem. PIRCĒJS pārbauda Preces kvalitāti izlases veidā.
   6. Ja PIRCĒJA pilnvarotais pārstāvis Preces pieņemšanas laikā konstatē Preces vai tās kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem, viņš ir tiesīgs atteikties parakstīt Preču pavadzīmi – rēķinu.
   7. Neatbilstošas Preces piegāde vai nepilnīga Preces piegāde nav uzskatāma par Preces piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
   8. Līdz Preču pavadzīmes – rēķina abpusējai parakstīšanai PĀRDEVĒJS uzņemas visu risku saistībā ar Preci, tai skaitā risku par jebkādiem Preces bojājumiem un Preces nejaušu bojāeju.
   9. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet PIRCĒJAM brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis Preces apmaksu pilnā apmērā. Līdz īpašuma tiesību pārejas brīdim PĀRDEVĒJAM nav tiesību Preci atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt. Neapmaksātā Prece nekādā gadījumā nevar būt PIRCĒJA kustamās mantas aprakstes sarakstā un nevar kalpot par segumu PIRCĒJA parādu piedziņas gadījumā par labu trešajām personām un to nedrīkst nekādā veidā apgrūtināt, izņemot Līguma 10.4.punktā noteikto.
2. **Līgumcena un samaksas kārtība**
   1. Līguma 1.pielikumā norādītās Preces vienības cenas ir fiksētas un nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
   2. Precēm, kas nav norādītas Līguma 1.pielikumā cenas tiek noteiktas saskaņā ar PĀRDEVĒJA tirdzniecības vietā noteikto Preces mazumtirdzniecības cenu, piemērojot jebkuram pirkumam \_\_\_\_\_\_\_ reģionā (**-**os) \_\_\_\_\_% (\_\_\_ procenti) *(informācija tiks precizēta atbilstoši uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam)* kopējo atlaides likmes procentu visām iegādājamām/piegādājamām Precēm, kas atbilst Līguma priekšmetam. Piedāvātais kopējais atlaides likmes procents ir nemainīgs visu Līguma darbības laiku.
   3. Preces piegādes izmaksas:
      1. PĀRDEVĒJS bez maksas piegādā Preci 25 km (piecpadsmit kilometru) attālumā (vienā virzienā) no tirdzniecības vietas, ja Preces gabarīti pārsniedz 1,80 m (viens metrs un astoņdesmit centimetri) x 1,60 m (viens metrs un sešdesmit centimetri) vai Preces svars pārsniedz 800 kg (astoņi simti kilogramus), vienojoties par Preces saņemšanas laiku ar Līgumā norādīto atbildīgo kontaktpersonu.
      2. Ja attālums (vienā virzienā) pārsniedz 25 km (piecpadsmit kilometrus), tad un Preces summa ir mazāka vai vienāda ar 200.00 EUR (bez PVN), tad PĀRDEVĒJS nosaka katra nākamā kilometra maksu **\_\_\_\_ EUR** (bez PVN) par kilometru un, ja Preces summa ir lielāka par 200.00 EUR (bez PVN) **\_\_\_\_ EUR** (bez PVN) par kilometru *(informācija tiks precizēta atbilstoši uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam)*.
   4. Samaksa par Preci tiek veikta pēcapmaksas veidā. Avansa maksājumi nav paredzēti.
   5. Preču pavadzīmē – rēķinā PĀRDEVĒJS norāda PIRCĒJA rekvizītus, Līguma numuru un datumu, Preces vērtību pilnā apmērā un ja attiecināms Līguma 5.2.punktā minēto atlaidi, kā arī informāciju, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
   6. PĀRDEVĒJS Preču pavadzīmē – rēķinā pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo tiesību aktu prasībām un nodrošina atsevišķu Preču pavadzīmi – rēķinu izrakstīšanu katram PVN piemērošanas režīmam.
   7. PIRCĒJS apņemas samaksāt PĀRDEVĒJAM par Preci \_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 30 (trīsdesmit))* kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas un Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas.
   8. Gadījumā, ja Preču pavadzīme - rēķins neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts PIRCĒJA Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PIRCĒJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.
   9. Par maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad banka ir pieņēmusi izpildei PIRCĒJA maksājuma uzdevumu.
   10. PĀRDEVĒJS nodrošina informācijas nodošanu PIRCĒJAM vienu reizi mēnesī par veiktajiem pasūtījumiem elektroniskā veidā XML vai CSV formātos, izmantojot e-pastu: *rekini@ldz.lv* un iekļaujot šādus datus: pirkšanas dokumenta numurs, valūta, pasūtījuma veicēja identifikators, saskaņotais materiāla numurs, mērvienība, cena par mērvienību, LĪGUMA numurs.
3. **Līguma izpildes termiņš**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Ja Puses vienojas, Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts par laiku līdz Līguma 2.1.punktā noteiktās atlikušās maksimālās summas sasniegšanai, ievērojot noslēgtā Līguma nosacījumus.

**7. Preces kvalitāte un garantijas**

* 1. Preces kvalitātei jāatbilst Līguma 1.1.punktā minēto dokumentu, kā arī Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta prasībām, un Preces ražotāja noteiktajiem standartiem. PĀRDEVĒJS nodrošina Preces kvalitātes atbilstību Latvijas spēkā esošajiem kvalitātes un/vai atbilstības sertifikātiem, un citiem Latvijas tiesību aktos noteiktajiem normatīviem.
  2. PĀRDEVĒJS garantē, ka Prece ir jauna un iepriekš nav lietota.
  3. Precei tiek noteikts garantijas termiņš – Preces ražotāja noteikts garantijas termiņš. Garantijas noteikumi stājas spēka no Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.
  4. Ja pēc Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas garantijas termiņa laikā PIRCĒJS konstatē Preces neatbilstību, PIRCĒJS nosūta PĀRDEVĒJAM uz PĀRDEVĒJA norādīto pasta vai e-pasta adresi uzaicinājumu veikt Preces apskati, norādot PĀRDEVĒJA ierašanās termiņu, kas nevar būt īsāks par 5 (piecām) darba dienām no brīža, kad PIRCĒJS ir nosūtījis PĀRDEVĒJAM minēto uzaicinājumu.
  5. Ja PĀRDEVĒJA pārstāvis neierodas PIRCĒJA noteiktajā termiņā, PIRCĒJS vienpusēji sastāda aktu par Preces neatbilstību un uzskatāms, ka PĀRDEVĒJS ir atteicies no pretenzijām pret minēto aktu.
  6. Ja PĀRDEVĒJA pārstāvis ir ieradies un nepiekrīt Preces neatbilstībai, PIRCĒJS neatbilstošo Preci nosūta neatkarīgas ekspertīzes veikšanai, kuras slēdziens ir saistošs PĀRDEVĒJAM un ir pamats pretenziju iesniegšanai pret PĀRDEVĒJU.
  7. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina Preces neatbilstību, PĀRDEVĒJAM ir pienākums atmaksāt PIRCĒJAM izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu un Preces nogādāšanu ekspertīzei.
  8. Ja garantijas termiņa laikā ir konstatēta Preces neatbilstība, PĀRDEVĒJAM ir pienākums pēc attiecīga PIRCĒJA pieprasījuma nosūtīšanas PIRCĒJA noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, bez papildus samaksas un pēc PIRCĒJA izvēles veikt kādu no darbībām:
     1. apmainīt neatbilstošu Preci pret atbilstošu;
     2. novērst Preces trūkumus;
     3. atmaksāt PIRCĒJAM neatbilstošās Preces cenu.
  9. PIRCĒJS zaudē tiesības uz konkrētās Preces bezmaksas garantijas apkalpošanu šādos gadījumos:
     1. ja PIRCĒJS neievēro Preces ekspluatācijas noteikumus, kurus ir noteicis Preces izgatavotājs;
     2. ja PIRCĒJS vai trešā persona Precei ir radījuši mehāniskus bojājumus;
     3. ja Preces bojājums radies nepareizas lietošanas (neatbilstoši lietošanas regulējošo normatīvo dokumentu prasībām, kurus PĀRDEVĒJS ir nodevis PIRCĒJAM) vai vandālisma rezultātā.
  10. Preces apmaiņas gadījumā garantijas termiņa laikā, PIRCĒJS saņem apmainītajai Precei iepriekšējos garantijas noteikumus.

1. **Pušu atbildība**
   1. Puses atbild par pienācīgu Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un Līguma nosacījumiem.
   2. Ja PĀRDEVĒJS Līgumā noteiktajā termiņā nepiegādā PIRCĒJAM Preci, PIRCĒJS ir tiesīgs pieprasīt no PĀRDEVĒJA līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi nepiegādātas Preces vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
   3. Ja PIRCĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neveic samaksu par saņemto Preci, PĀRDEVĒJAM ir tiesības pieprasīt no PIRCĒJA līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas parkatru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
   4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes pienākuma.
   5. Ja VID apturēs PĀRDEVĒJA saimniecisko darbību, PIRCĒJS ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantā noteikto.
   6. PĀRDEVĒJS garantē un apliecina, ka Prece un Preces piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, PĀRDEVĒJS nekavējoties rakstveidā par to paziņos PIRCĒJAM.
   7. PĀRDEVĒJS garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 8.6.punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.
2. **Nepārvaramā vara (*force majeure*)**
   1. Ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar minēto Līgumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tad Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
   2. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par mēnesi, katra Puse ir tiesīga atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
   3. Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama, paziņo otrai Pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
3. **Līguma pirmstermiņa izbeigšana**
   1. Līgumu var izbeigt, Pusēm rakstveidā vienojoties.
   2. PIRCĒJS var vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. ja PĀRDEVĒJS bez saskaņošanas ar PIRCĒJU maina Līguma 1.pielikumā noteikto Preces cenu un/vai Līguma 5.2.punktā noteikto atlaides likmes procentu, un/vai Līguma 5.3.2.apakšpunktā noteikto kilometra maksu;
      2. ja piegādātās Preces kvalitāte neatbilst standartam, tehniskajām prasībām un šim Līgumam;
      3. ja netiek ievēroti Preces piegādes termiņi;
      4. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta PĀRDEVĒJA saimnieciskā darbība, vai uzsākts maksātnespējas process;
      5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas ietekmē Līguma izpildi.
   3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.2.1. – 10.2.3.apakšpunktu noteikumiem, Pasūtītājs nosūta par to rakstisku paziņojumu Izpildītājam pa pastu un Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 8 (astoņām) kalendārajām dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas, bet Līguma 10.2.4. un 10.2.5.apakšpunktos noteiktajos gadījumos - nekavējoties.
   4. Ja Līguma 10.2.5.apakšpunktā piemēroto sankciju dēļ PIRCĒJAM nav tiesības veikt samaksu PĀRDEVĒJAM, PIRCĒJS atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret PĀRDEVĒJU tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt, un šajā gadījumā piegādātā Prece pāriet PIRCĒJA īpašumā pirms maksājuma veikšanas.
4. **Personas datu aizsardzība un komercnoslēpums**
   1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
   2. Puses nodrošina Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
   3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
   4. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
   5. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
   6. Šī Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par VAS „Latvijas dzelzceļš” PĀRDEVĒJA rīcībā nonākusi šī Līguma izpildīšanas rezultātā, uzskatāma par VAS „Latvijas dzelzceļš” (PIRCĒJA) komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas PIRCĒJA piekrišanas nav izpaužama trešajām personām šī Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tiek sniegta šīm institūcijām.
   7. Saņemto PIRCĒJA komercnoslēpumu saturošo informāciju PĀRDEVĒJS apņemas izmantot vienīgi šī Līguma 1.1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot PIRCĒJA komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
5. **„Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības**

**partneru biznesa ētikas pamatprincipi**

* 1. PĀRDEVĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā: *www.ldz.lv* publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
  2. PĀRDEVĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt PIRCĒJU, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet PIRCĒJAM kļūst zināms, ka PĀRDEVĒJS ir pārkāpis kādu no „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
  3. Ja PĀRDEVĒJA rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka „Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, PIRCĒJA vai jebkādu citu personu interesēs, PĀRDEVĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt „Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā: *www.ldz.lv*. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. PIRCĒJS garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

1. **Citi noteikumi**
   1. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.
   2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
   3. Līguma 14.sadaļā minēto rekvizītu maiņas gadījumā šī Līguma Puses rīkojas saskaņā ar Līguma 13.2.punkta noteikumiem vai arī attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi par rekvizītu maiņu ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām (paraksttiesīgā persona) uzņēmumā.
   4. PIRCĒJA kontaktpersona par Līguma izpildi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: +371 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālrunis: +371 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   5. PĀRDEVĒJA kontaktpersona par Līguma izpildi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: +371 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālrunis: +371 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   6. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no šī Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Rīgas pilsētas tiesā (Lomonosova iela 10, Rīga, LV-1019, Latvija). No Līguma izrietošās saistības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
   7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
   8. Līgums ir noformēts latviešu valodā uz \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām (kopā ar Pielikumiem), 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks *vai* Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.
2. **Pušu rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **PIRCĒJS:**  **VAS „Latvijas dzelzceļš”**  Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3,  Rīga, LV-1547, Latvija  Vienotais reģ.Nr.: 40003032065  PVN maksātāja reģ.Nr.: LV40003032065  Norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle  Bankas kods: RIKOLV2X  **Preces saņēmējs:**  VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienība:  **VAS** „**Latvijas dzelzceļš”**  **Elektrotehniskā pārvalde**  Faktiskā atrašanās vietas adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.  Tālr.: \_\_\_\_\_\_  E-pasta adrese: \_\_\_\_\_ | **PĀRDEVĒJS:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vienotais reģ.Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PVN maksātāja reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Norēķinu konta Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **PIRCĒJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2023.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **PĀRDEVĒJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2023.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*vai*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pircējs:** |  | **Pārdevējs:** |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| *\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | \_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

1.pielikums

SPECIFIKĀCIJA

*(informācija tiks papildināta atbilstoši uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam un sarunu procedūras nolikuma 3.pielikumam „Tehniskā specifikācija”)*

|  |  |
| --- | --- |
| **PIRCĒJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2023.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **PĀRDEVĒJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2023.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*vai*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pircējs:** |  | **Pārdevējs:** |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| *\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | \_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

\_\_\_\_\_\_ līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

**PĀRDEVĒJA TIRDZNIECĪBAS VIETU SARAKSTS**

**UN KONTAKTINFORMĀCIJA**

*(informācija tiks papildināta atbilstoši uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam un sarunu procedūras nolikuma 2.pielikuma 14.punktam)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **PĀRDEVĒJA tirdzniecības vieta** | **PĀRDEVĒJA tirdzniecības vietas adrese** | **Kontaktpersona** | | |
| **vārds, uzvārds** | **tālrunis** | **e-pasts** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PIRCĒJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2023.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **PĀRDEVĒJS:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_  2023.gada „\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*vai*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pircējs:** |  | **Pārdevējs:** |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| *\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | \_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

1. *Sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā, ka saskaņā ar nolikuma 5.3.5.punktu komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, informācija par piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma (adresēts: santa.okure@ldz.lv) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.6.punktu).* [↑](#footnote-ref-1)
2. Papildus skat. nolikuma 1.9.2.punktu. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Sarunu procedūras atkārtotas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes nav atklātas – piegādātāju pārstāvji tajās nepiedalās. Ņemot vērā, ka saskaņā ar nolikuma 5.3.5.punktu komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, informācija par atkārtoto piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un atkārtoto piedāvājumu iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma (adresēts: santa.okure@ldz.lv) tiks nosūtīta* *iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.6.punktu).*  [↑](#footnote-ref-3)
4. ***Pasūtītājs pēc piedāvājumu atvēršanas var pieprasīt pretendentiem 1 (vienas) darba dienas laikā iesniegt piedāvājumu (tajā skaitā piedāvājumā iekļauto informāciju un dokumentus) arī elektroniski.*** [↑](#footnote-ref-4)
5. *Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 1.pielikuma 3.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas neviens no nolikuma 1.pielikuma 3.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Iepirkuma komisija izslēgšanas noteikuma neattiecināmības pārbaudi veic piedāvājumu atvēršanas dienā un dienā, kad tiek pieņemts iepirkuma komisijas lēmums par sarunu procedūras rezultātu.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. ***Gadījumā, ja kādā sarunu procedūras priekšmeta daļā „Daugavpils” vai „Jelgava” reģionos netiks saņemts neviens sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums, pasūtītājs ir tiesīgs šo sarunu procedūras priekšmeta daļu (plānoto preces iepirkuma apjomu) piesaistīt pie cita teritoriālā reģiona iepirkuma daļas.*** [↑](#footnote-ref-7)
8. ***Iepirkuma komisija izvērtēs pretendenta piedāvāto cenu atbilstoši aktuālajai tirgus situācijai un iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta piedāvātā katra nākamā kilometra maksa ir nepamatoti dārga.*** [↑](#footnote-ref-8)
9. *Informācija par gada vidējo finanšu apgrozījumu sniedzama par 2019., 2020. un 2021.gadu, par kuriem atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoti, apstiprināti un iesniegti konsolidētā gada pārskati Valsts ieņēmumu dienestam. Ja pretendenta saimnieciskās darbības periods ir īsāks nekā minētie 3 (trīs) gadi, tad gada vidējam neto finanšu apgrozījumam jāatbilst nolikumā noteiktajai prasībai laika periodā atbilstoši saimnieciskās darbības periodam.*  [↑](#footnote-ref-9)
10. *Pretendenti, kuri darbojas īsāku laika periodu nekā 3 (trīs) gadi (skaitot līdz nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības periodam.* [↑](#footnote-ref-10)