*Sarunu procedūras ar publikāciju „**Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” nolikums*

*(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2019.gada 17.jūnija 1.sēdes protokolu)*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

**“Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija”**

(iepirkuma id.Nr. LDZ 2019/4-IBz)

NOLIKUMS

Rīga, 2019

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

**1.1. Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:**

1.1.1. komisija – VAS “ Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;

1.1.2. sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukts arī kā iepirkums) - sarunu procedūra ar publikāciju “Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija”;

1.1.3. sarunu procedūras nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā nolikums vai sarunu procedūras dokumenti) - sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;

1.1.4. ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties sarunu procedūrā un saņēmis nolikumu;

1.1.5. pasūtītājs/ pircējs - VAS “Latvijas dzelzceļš”;

1.1.6. pretendents - piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu sarunu procedūrai;

1.1.7. darbi – Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija (projektēšana, būvniecība un montāža) saskaņā ar nolikuma prasībām (var tik saukta arī kā sarunu procedūras priekšmets);

1.1.8. būvuzņēmējs – pretendents, kas sarunu procedūras rezultātā piešķirto līguma slēgšanas tiesību ietvaros ir noslēdzis iepirkuma līgumu;

1.1.9. apakšuzņēmējs – pretendenta piesaistīta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei.

**1.2. Rekvizīti:**

* + 1. Pasūtītājs/Pircējs:

VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

* + 1. Maksātājs un saņēmējs - Pasūtītāja/pircēja struktūrvienība VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distance. Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.
  1. **Pasūtītāja kontaktpersona:** organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālruņa numurs: +371 67234932, e-pasta adrese: *inga.zilberga*[*@ldz.lv*](mailto:liene.popova@ldz.lv)*.*

**1.4. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:**

1.4.1. piedāvājumu sarunu procedūrai **iesniedz līdz 2019.gada 18.jūlijam plkst.09.30**, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;

1.4.2. piedāvājumu sarunu procedūrai **atver 2019.gada 18.jūlijā plkst.10.00**, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 339.kabinetā;

1.4.3. piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1.punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ pretendentam bez izskatīšanas;

1.4.4. sarunu procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus;

1.4.5. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz 1.4.1.punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents uz aploksnes norāda „Piedāvājuma grozījums” vai „Piedāvājuma atsaukums”;

1.4.6. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;

1.4.7. piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Atvēršanas sēdes dalībniekiem pēc komisijas pieprasījuma jāreģistrējas sarakstā, norādot atvēršanas sēdes dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruni un pretendenta (vai cita uzņēmuma nosaukumu (firmu)), kuru tas pārstāv. Atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē jārēķinās, ka ēkā (sarunu procedūras nolikuma 1.4.1. un 1.4.2.punktā minētajās adresēs), ir caurlaižu režīms **tāpēc līdzi obligāti jāņem personu apliecinošs dokuments un jārēķinās ar iespējamo  papildus nepieciešamo laiku caurlaides noformēšanai;**

1.4.8. komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvāto cenu, vai ir iesniegts piedāvājuma nodrošinājums. Pēc visu pretendentu piedāvājumu atvēršanas un nolasīšanas, visiem klātesošajiem sēdes dalībniekiem pēc to pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar citu pretendentu pieteikumiem (sarunu procedūras nolikuma 1.pielikums).

**1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

**1.6. Piedāvājuma noformēšana:**

1.6.1. piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda: „Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija”. Neatvērt līdz 2019.gada 18.jūlijam plkst.10.00” un adresē: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma aploksnes norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

1.6.2 sarunu procedūrā iesniedz 1 piedāvājuma oriģinālu un 1 kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - “KOPIJA”. Ja starp sējumiem tiks konstatētas pretrunas, par pareizu tiks uzskatīts piedāvājuma oriģināls.

Finanšu piedāvājumu (darbu izmaksu tāmi) noformētu atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 2.pielikumam jāiesniedz 3 atbilstoši parakstītos eksemplāros, no kuriem 1 eksemplārs attiecīgi jācauršuj kopā ar piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem (oriģinālu), 2 eksemplāri jāiesniedz kā atsevišķi dokumenti.

Pēc pieprasījuma Finanšu piedāvājums (darbu izmaksu tāme) jāiesniedz arī elektroniskā formā (MS Excel) pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 1 darba dienas laikā, nosūtot to uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi. Ja starp sējumiem, t.sk., papīra un elektroniskā formātā iesniegtajiem piedāvājumiem tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls papīra formātā;

1.6.3. piedāvājumu iesniedz cauršūtu vai caurauklotu, rakstveidā latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

Maksājuma uzdevumu, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā, iesniedz kā atsevišķu dokumentu (necauršūtu kopā ar piedāvājumu);

1.6.4. piedāvājuma un tam pievienoto dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu, tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.).

1.6.5. finanšu piedāvājumā (darbu izmaksu tāmē) cenu un summu norāda EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenu un summu, skaitļi tiek noapaļoti līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata). Tajā jābūt norādītām visām Specifikācijā atbilstoši nolikuma 3.pielikumam un Finanšu piedāvājumā (darbu izmaksu tāmē) atbilstoši nolikuma 2.pielikumam noteiktajām pozīcijām un apjomiem;

1.6.6. piedāvājuma cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar preces izgatavošanu, piegādi līdz piegādes vietai un uzstādīšanu, t.sk. preces cena, transportēšanas izmaksas līdz piegādes vietai, pārkraušanas, izkraušanas, darbu organizēšanas izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, būvuzņēmēja neparedzētie izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), kurus būvuzņēmējs apņemas samaksāt, kā arī citas iespējamās izmaksas.

Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu preču un pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.

* + 1. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

**1.7. Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:**

„Pretendentu atlases prasības (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pretendentu atlases prasības** | **Nr.**  **1.7.p.** | **Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti** *(noformējuma prasības sk. sarunu procedūras nolikuma 1.6.punktā*): |  |
|  | | 1.7.1. | **pieteikums** dalībai sarunu procedūrā (sarunu procedūras nolikuma 1.pielikums); | |
| 1.7.2. | **Finanšu piedāvājums - darbu izmaksu tāme** *(forma sarunu procedūras nolikuma 2.pielikumā, pievērst uzmanību nolikuma 1.6.2. un 1.6.5.punktam)*; | |
| 1.7.3. | **piedāvājuma nodrošinājums** *(skat. arī nolikuma 1.6.3 un 1.10. punkta noteikumus)*; | |
| 1.7.4. | *pēc nepieciešamības gadījumā, ja tiek piesaistīts apakšuzņēmējs:*  - informācija par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (nolikuma 4.pielikums);  - apakšuzņēmēja apliecinājums par sadarbību ar pretendentu līguma izpildē;  - apakšuzņēmēja apliecinājums, ka uz apakšuzņēmēju neattiecas nolikuma 3.1.- 3.3.apakšpunktos minētie izslēgšanas nosacījumi; | |
| 1.7.5. | *[dokuments iesniedzams, ja piedāvājumu/ tā dokumentus neparaksta pretendenta / piesaistītā apakšuzņēmēja likumiskais pārstāvis* - kompetentas institūcijas izdotu dokumentu par pretendenta / apakšuzņēmēja pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu; | |
| **3.** | **Pretendentu izslēgšanas noteikumi.**  **Pasūtītājs izslēdz pretendentu *(kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)* no turpmākās dalības sarunu procedūrā, neizskata piedāvājumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem:** | | | | |
| 3.1. | ir konstatēts, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*; | 1.7.6. | Pretendents *(Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums)* dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju;  *(sk. arī papildus nosacījumus sarunas procedūras nolikuma 7.7.punktā)*  *Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz* ārvalsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka pretendentam, ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*; | |
| 3.2. | ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; | 1.7.7. | pretendents *(Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums)* dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju;  *Ārvalstīs reģistrēts pretendents* *iesniedz* ārvalsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts, | |
| 3.3. | pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | 1.7.8. | informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 1.pielikuma 20.punkts); | |
| 3.4. | pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; | Komisija patstāvīgi pārbaudīs šo punktu attiecināmību. | | | |
| 3.5. | uz pretendenta norādīto personu ir attiecināmi 3.1. - 3.4.punktos minētie nosacījumi; |
| **4**. | **kvalifikācijas PRASĪBAS PRETENDENTIEM** | | | | |
| **4.1.** | **Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:** | | | | |
| 4.1.1. | pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts LR Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā, Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām; | 1.7.9. | *Latvijas Republikā reģistrēts pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju LR Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijas reģistrā[[1]](#footnote-1).*  *Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz* attiecīgā profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju vai citas kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopiju, ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. | |
| **4.2.** | **Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko darbību un tehniskajām un profesionālajām spējām:** | | | | |
| 4.2.1. | pretendents pēdējo 3 gadu laikā ir sekmīgi veicis vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma modernizācijas (projektēšanas, būvniecības un montāžas) darbu izpildi; | 1.7.10. | informācija par pēdējo 3 darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītiem līdzīgiem līgumiem(noformētu atbilstoši nolikuma 1.pielikuma 18.punktā pievienotajai formai); |  |
| 4.2.2. | pretendents var veikt sarunu procedūras prasībām atbilstošus darbus, darbos izmantojamie materiāli ir sertificēti un atbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām; | 1.7.11. | ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja izsniegtas deklarācijas (sertifikātu) kopijas par darbu izpildē izmantojamiem materiāliem; |  |
| 1.7.12. | ražotāja vai autorizēta vairumtirgotāja izsniegta dokumenta kopijas, kas apliecina preces kvalitāti atbilstoši Tehniskajā uzdevumā (nolikuma 3.pielikums) noteiktajām tehniskajām prasībām;  *ja pretendents iesniedz autorizēta vairumtirgotāja izsniegtu dokumentu*, tad jāiesniedz arī vairumtirgotājam izsniegta ražotāja dokumenta kopija par pārstāvniecības tiesībām; |  |
| 4.2.3. | pretendents darbu izpildei var nodrošināt kompetentu darbu vadītāju šādā jomā: Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un Elektroietaišu projektēšana; | 1.7.13. | informācija par pretendenta piedāvātā darbu vadītāja reģistrēšanos LR Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā(nolikuma 1.pielikuma 19.punkts);  *pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju[[2]](#footnote-2)* |  |
| 4.2.4. | pretendenta būvdarbu vadītājs, veicot darba pienākumus, ir kompetents pildīt dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības profesijai noteiktajā apjomā; | 1.7.14. | būvdarbu vadītāja dzelzceļa speciālista apliecības kopija; |  |
|  |  | 1.7.15. | *(dokuments iesniedzams pēc nepieciešamības)* ja pretendenta piedāvātā prece neatbilst nolikumā norādītājiem standartiem, jāiesniedz ražotāja dokumentāciju vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošu Latvijas Republikas vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegtu apliecinājumu par piedāvātās precespārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents. | |

**1.8. Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**

1.8.1. izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas;

1.8.2. komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta (Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma) faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz tiem neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

1.8.3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

**1.9. Sarunu procedūras dokumentu izsniegšana un informācijas sniegšana:**

1.9.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt bez maksas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un sakarā ar caurlaižu režīmu, apmeklējumu piesakot iepriekš nolikumā norādītājai pasūtītāja kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: *inga.zilberga@ldz.lv;*

1.9.2. informācijas apmaiņa starp pasūtītāju (komisiju) no vienas puses un ieinteresēto piegādātāju notiek rakstveidā elektroniski – pa e-pastu, vai pa pastu, ja ieinteresētais piegādātājs to īpaši ir norādījis. Ieinteresētajam piegādātājam papildus dokumentus vai informāciju par sarunu procedūras dokumentos iekļautajām prasībām komisija izsūta uz e-pastu vai pa pastu, ja ieinteresētais piegādātājs to īpaši ir norādījis. Pretendentam informāciju par sarunu procedūras rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un, pēc pieprasījuma - pa pastu;

1.9.3. pasūtītājs sarunu procedūras dokumentus un visus papildus nepieciešamos dokumentus izsūta vai izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 5 darbdienu dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas;

1.9.4. pasūtītājs papildu informāciju par sarunu procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot nosacījumu, ka ieinteresētais piegādātājs ir **laikus** (ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) iesniedzis pasūtītājam attiecīgu pieprasījumu. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.

1.9.5. ieinteresētais piegādātājs sarunu procedūras nolikuma 1.9.4.punktā minēto dokumentu vai informācijas pieprasījumu iesniedz pasūtītājam personīgi, nosūta pa pastu (adresi sk. 1.9.1. punktā), uz e-pastu (e-pasta adresi sk. sarunu procedūras nolikuma 1.3.punktā).

1.9.6. ja ieinteresētajam piegādātājam vai pretendentam nav iespējams nolikuma 1.9.2.punktā minēto informāciju saņemt uz e-pastu, par to savlaicīgi (ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc sarunu procedūras nolikuma saņemšanas) ir jāinformē sarunu procedūras nolikuma 1.3.punktā norādītā kontaktpersona;

1.9.7. ja ieinteresētais piegādātājs vēlas atteikties no turpmākas papildus dokumentu, informācijas vai atbilžu uz pieprasījumiem par sarunu procedūras dokumentos iekļautajām prasībām saņemšanas, attiecīgs paziņojums nosūtāms sarunu procedūras nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai e-pasta formā;

1.9.8. Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.

* 1. **Piedāvājuma nodrošinājums:** 
     1. kopā ar piedāvājumu jāiesniedz **piedāvājuma nodrošinājums 2000.00 EUR (divi tūkstoši *euro*) apmērā**;
     2. piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā (konta Nr.: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods: NDEALV2X), maksājuma mērķī norādot: "Piedāvājuma nodrošinājums SPap: „Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.7.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR;
     3. piedāvājuma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
        1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
        2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
     4. piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš nav īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (sk. nolikuma 1.5.punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
        1. nolikuma 1.5.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents;
        2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai un līguma nodrošinājuma iesniegšanai.
     5. piedāvājuma nodrošinājums zaudē savu spēku dienā, kad izraudzītais pretendents noslēdz iepirkuma līgumu.
     6. pasūtītājs pretendentam, kuram nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz (izmaksā) atpakaļ 5 darba dienu laikā pēc tā 1.10.4.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

**2. INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU**

* 1. **Sarunu procedūras priekšmeta apraksts un apjoms:** Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija (turpmāk - darbi) saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (sk. šī nolikuma 3.pielikumu) un līguma noteikumiem (sk. šī nolikuma 5.pielikumu).

**2.2.** Piedāvājumu var iesniegt **vienīgi** **par visu sarunu procedūras** **priekšmetu kopumā pilnā apjomā**.

**2.3.** Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ ir tiesīgs palielināt vai samazināt sarunu procedūras priekšmeta apjomu.

**2.4.** Līguma

2.4.1. izpildes periods: pilnā apjomā līdz 2019.gada 27.decembrim;

2.4.2. izpildes vieta:Stacija Rēzekne 2 saskaņā ar Tehnisko uzdevumu un līguma noteikumiem;

2.4.3. izpildei ir nepieciešams izstrādāt projektu Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācijai, veikt būvniecību un montāžu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

2.4.4. veids: būvdarbi.

**2.5.** iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

**3. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI**

**Pretendentu izslēgšanas noteikumus** skatīt sarunu procedūras nolikuma 1.7.punkta tabulā „Pretendentu atlases prasības (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti” *(attiecināms arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*.

**4. kvalifikācijas PRASĪBAS pretendentIEm**

Skatīt sarunu procedūras nolikuma 1.7.punkta tabulu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti” *(attiecināms arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*.

**5. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA**

**5.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs:**  sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenupar sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

**5.2. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**

5.2.1. veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta kvalifikācijas atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pārliecinās, vai uz pretendentu *(arī apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*  neattiecas sarunu procedūras nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents *(arī apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts)* vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības sarunas procedūrā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību. Ja nav iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, komisija pretendenta piedāvājumu neizskata;

5.2.2. pēc sarunu procedūras nolikuma 5.2.1.punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību sarunu procedūras nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības sarunu procedūrā;

5.2.3. piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;

5.2.4. pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši nolikumā izvirzītajām atlases un kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļautā informācija;

5.2.5. ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātiem pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu;

5.2.6. pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu (kā arī pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu;

5.2.7. pēc sarunu procedūras nolikuma 5.2.6.punktā minētās informācijas izvērtēšanas komisija izvēlas sarunu procedūras prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu par sarunu procedūras priekšmetu kopumā pilnā apjomā un pretendentu, uz kuru nav attiecināmi šī nolikuma 3.1. - 3.3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

**6.** **SARUNAS AR PRETENDENTIEM**

**6.1.** Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā atklātā vai slēgtā sēdē, ja:

6.1.1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;

6.1.2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, sarunu procedūras priekšmeta apjomā, tehniskajos noteikumos;

6.1.3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.

**6.2.** Sarunas tiks protokolētas.

**6.3.** *(ja nepieciešams)* Sarunu rīkošanai var tikt paredzētas atkārtotas piedāvājumu iesniegšanas. Šajā gadījumā atkārtoto iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

**7. SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, LĪGUMA NODROŠINĀJUMA NOSACĪJUMI**

**7.1.** Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu, pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai pēc sarunu procedūras izbeigšanas, vai pārtraukšanas;

**7.2.** Ja sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst sarunu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt sarunu procedūru;

**7.3.** Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums;

**7.4.** Ja sarunu procedūrā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst sarunu procedūras nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā;

**7.5.** Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar sarunu procedūras uzvarētāju (atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 5.pielikumam);

**7.6.** Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par sarunu procedūras rezultātiem. Gadījumā, ja sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ sarunu procedūra tika izbeigta vai pārtraukta;

**7.7.** Ja laika posmā no rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam *(un apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts)* ir konstatējams nodokļu parāds (lielāks par 150 *euro*), komisija pieprasa iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu dienu.

**7.8.** Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**7.9.** Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju, vai veic naudas summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā, maksājuma mērķī norādot “Līguma nodrošinājums Līgumam Nr.\_\_\_ (datums)” *[šie lauki aizpildāmi pēc tam, kad noslēgts līgums]*, par līgumsaistību izpildi 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas (bez PVN). Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī Līguma izpildes garantijas termiņu.

**7.10.** Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā, līgumā norādītajai kontaktpersonai tiek iesniegts maksājuma uzdevums (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī šī nolikuma 5.pielikuma 7.sadaļā). Valūta, kādā pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

**7.11.** Līguma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendāra dienas pēc Līgumā noteiktā garantijas termiņa beigām.

**Pielikumā:**

1.pielikums Pieteikums dalībai sarunu procedūrā /forma/ uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums Finanšu piedāvājums - darbu izmaksu tāme /forma/ uz 2 (divām) lapām;

3.pielikums Tehniskais uzdevums ar pielikumiem kopā uz 9 (deviņām) lapām;

4.pielikums Informācija par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem uz 1 (vienas) lapas;

5.pielikums Iepirkuma līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja,

Iepirkumu biroja vadītāja Dina Smilktena

I.Zilberga, 67234932

#### 1. pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” nolikumam

*[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]*

20\_\_.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### **PIETEIKUMS DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU**

**„Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija”**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. LR Komercreģistrā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(Pretendenta nosaukums)*

reģ.Nr. LR Būvkomersantu reģistrā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tā\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

*(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)*

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” (turpmāk – sarunu procedūra);
2. piedāvā izstrādāt projektu Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācijai, veikt būvniecību un montāžu atbilstoši nolikuma noteikumiem (turpmāk – darbi vai būvdarbi), par šādu cenu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (bez PVN);

1. piedāvā darbu un sertificētu materiālu garantijas termiņu 36 mēneši no ObjektaDarbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
2. piedāvā samaksas termiņu 30 kalendāra dienas no rēķina saņemšanas dienas (apmaksas rēķina izrakstīšanai par pamatu ir abu pušu parakstīti darbu izpildi apliecinoši dokumenti);
3. apliecina, ka sarunu procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus sarunu procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajam līguma projektam;
4. atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā \_\_\_\_ (nosacījums: ne mazāk kā 100 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas;
5. apliecina, ka neatbilst nevienam no šī nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6. apliecina, ka ir informēts, ka, izpildoties kādam no šī nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
7. garantē, ka sarunu procedūras priekšmeta prece tiks piegādāta no piedāvājumā norādītajiem ražotājiem un tā būs jauna, nebūs iepriekš lietota vai atjaunota;
8. apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir skaidri un 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums;
9. apliecina, ka ir *(līguma tiesību piešķiršanas gadījumā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai - būs)* reģistrēts (vai arī, ja iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā būs iestājies termiņš, tiks veikta **atbilstoša atjaunošana)** Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un būvdarbu vadītājam visa iepirkuma līguma izpildes laikā būs spēkā esoša dzelzceļa speciālista apliecības kopija;
10. apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts **no** Latvijas Republikas **Būvkomersantu reģistra**, nav spēkā esošas Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas drošības apliecības vai, izpildoties kādam no sarunu procedūras nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem, piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līguma slēdzējs var atteikties slēgt līgumu;
11. garantē, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā pirms būvdarbu uzsākšanas veiks būvniecības civiltiesiskās atbildības 100% apmērā no kopējās iepirkuma līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa apdrošināšanu. Apdrošināšanas polises termiņš nebūs īsāks par objekta nodošanas ekspluatācijā termiņu, kas izriet no būvdarbu veikšanas. Apdrošināšana tiks nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;
12. garantē, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā pirms būvdarbu uzsākšanas veiks būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, par kopējo apdrošinājuma summu, kas ir 100% apmērā no kopējās iepirkuma līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa, kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) būs pasūtītājs vai pasūtītāja norādītā kredītiestāde;
13. garantē, ka visi darbu izpildē iesaistītie speciālisti ir kompetenti / sertificēti, lai veiktu sarunu procedūras nolikuma Specifikācijā norādītos darbus, visas pielietotās iekārtas un materiāli ir sertificēti Eiropas Savienībā un darbi tiks veikti saskaņā ar labāko praksi;
14. garantē, ka darbu izpildē iesaistītie darbinieki ir instruēti atbilstoši Latvijas Republikas noteiktajiem normatīvajiem aktiem (ugunsdrošības noteikumi, darba drošības noteikumi, dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības u.c.);
15. apliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar būvobjekta stāvokli pirms piedāvājuma uz sarunu procedūru iesniegšanas;
16. informē par pēdējo 3 darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu līdzīgu līgumu (nolikuma 1.7.12., 4.2.3.punkta prasības izpildei):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK | apraksts izpildītajam līgumam pieredzes apliecināšanai | Līguma vērtība EUR,  summa bez PVN | saņēmējs | | Pasūtījuma izpildes laiks  (no.. līdz..) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis |
| 1. |  |  |  |  |  |

1. informē (nolikuma 1.7.15., 4.2.1.punkta prasības izpildei) par piesaistīto būvdarbu vadītāju: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, sertifikāta id.dati);
2. apliecina, ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
3. apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;
4. apliecina, ka piedāvājuma summā ir iekļautas visas izmaksas (izņemot PVN), kas saistās ar norādītās preces piegādi un darbu izpildi atbilstoši sarunu procedūras nolikuma prasībām;

23.garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts)

z.v.

Pretendenta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa numuri, e-pasta adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.pielikums VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju  „Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” nolikumam  2019.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS** | | | | | |
| (Forma) | | | | | |
| **Nr. p/p** | **Nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums\*** | **Vienības cena, EUR (bez PVN)** | **Summa, EUR (bez PVN)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Projektēšana:** |  |  |  |  |
| 1.1. | Projekta izstrāde | k-ts | 1 |  |  |
|  | **Kopā par projektēšanas darbiem:** | | | |  |
| **2.** | **Būvniecības un montāžas darbi:** |  |  |  |  |
| 2.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu | m | 1600 |  |  |
| 2.2. | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 2300 |  |  |
| 2.3. | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 1600 |  |  |
| 2.4. | Caurules guldīšana ar caurduršanu, caurvilkšanu | m | 300 |  |  |
| 2.5. | 1 fāzes automātslēdža uzstādīšana | gab. | 95 |  |  |
| 2.6. | 3 fāzes automātslēdža uzstādīšana | gab. | 6 |  |  |
| 2.7. | Apg. balsts 14 m ar gaismekļiem | kompl. | 3 |  |  |
| 2.8. | Apg. balsts 24 m ar gaismekļiem | kompl. | 3 |  |  |
| 2.9. | ZS kabeļa montāža balstā | m | 1000 |  |  |
| 2.10. | ZS kabeļa ievilkšana caurulē | m | 230 |  |  |
| 2.11. | ZS sausā kabeļa līdz 120 mm2 gala apdare montāža un kabeļa pieslēgšana | gab. | 25 |  |  |
| 2.12. | Zemējuma montāža apg. balstam un sadalei | gab. | 9 |  |  |
| 2.13. | Sadales montāža | gab. | 9 |  |  |
| 2.14. | SCADA iekārtas programmēšana un licence | kompl. | 1 |  |  |
|  | **Kopā par būvniecības un montāžas darbiem:** | | | |  |
| **3.** | **Materiāli un iekārtas:** |  |  |  |  |
| 3.1. | Kabelis AXMK-līdz 35 mm2 | m | 2000 |  |  |
| 3.2. | Kabelis AXMK-līdz 120 mm2 | m | 350 |  |  |
| 3.3. | Kabelis CYKY-3x1.5 | m | 1000 |  |  |
| 3.4. | Vadības sadale | kompl. | 2 |  |  |
| 3.5. | Automāts 3P | gab. | 6 |  |  |
| 3.6. | Automāts 1P | gab. | 95 |  |  |
| 3.7. | Gaismeklis LED uz esošajiem mastiem 24 m | kompl. | 4 |  |  |
| 3.8. | Apg. balsts 14 m ar gaismekļiem | kompl. | 3 |  |  |
| 3.9. | Apg. balsts 24 m ar gaismekļiem | kompl. | 3 |  |  |
| 3.10. | Sadales | gab. | 9 |  |  |
| 3.11. | Drošības trose | kompl. | 6 |  |  |
| 3.12. | Kabeļa gala apdare SEH4 35-15 6-35mm2 | Kompl. | 25 |  |  |
| 3.13. | Brīdinājuma lenta 80mm sarkana | m | 1600 |  |  |
| 3.14. | Kabeļa aizsargcaurule EVOCAB STING D 75-110 | m | 2300 |  |  |
| 3.15. | Zemējuma | kompl. | 9 |  |  |
| 3.16. | SCADA iekārtas | kompl. | 2 |  |  |
| 3.17. | Dators | kompl. | 1 |  |  |
|  | **Kopā par materiāliem un iekārtām:** | | | |  |
| **4.** | **Transports:** |  |  |  |  |
| 4.1. | Vieglais transports | objekts | 1 |  |  |
| 4.2. | Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | objekts | 1 |  |  |
| 4.3. | Mehānismu izmaksas | objekts | 1 |  |  |
|  | **Kopā par transportu:** | | | |  |
| **5.** | **Citas izmaksu pozīcijas (nosaukums)** |  |  |  |  |
| 5.1. | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 14 |  |  |
| 5.2. | Zemējuma kontūra pretestības mērīšana esoša un jauna | gab. | 16 |  |  |
| 5.3. | Trases nospraušana | objekts | 1 |  |  |
| 5.4. | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | objekts | 1 |  |  |
| 5.5. | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1 |  |  |
| 5.6. | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 5.7. | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1 |  |  |
|  | **Kopā par citām izmaksu pozīcijām:** | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  | **Piedāvājuma kopējā summa EUR bez PVN:** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Daudzums\* - Tabulā doti orientējošie apjomu un materiālu daudzumi. Izpildītāja pienākums pārbaudīt un koriģēt apjomus saskaņā ar tehnisko risinājumu un projektu!!!** | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**3.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” nolikumam

**Tehniskais uzdevums**

**Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija**

1. **Vispārējās prasības**
   1. Izstrādāt projektu Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācijai. Projektā jābūt – būvniecības un montāžas daļai, apgaismojuma līmeņa aprēķinam dežūru (var realizēt ar dimmēšanas funkciju) un darba režīmiem un īsslēguma strāvas daļai. Darbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa elektroapgādes kabeļu un iekārtu saglabāšanu, aizsardzību vai iznešanu, nepārtraucot to darbību.
   2. Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas noformēšanai.
   3. Projekts jāizstrādā uz topogrāfisko uzmērījumu plāna, ar inženierkomunikācijām, t.sk. dzelzceļa, zemesgabalu kadastrālajām robežām, ielu sarkanajām līnijām un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām.
   4. Veicot topogrāfiskā plāna sastādīšanu, jānoskaidro un plānā jānorāda dzelzceļa infrastruktūras objekti, t.sk. visas dzelzceļa komunikācijas, kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama un saskaņojama Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajā centrā (tālr.65487240) un Ceļu distances Latgales reģiona struktūrvienības daļā (tālr.65487233). Ja Rēzeknē 2 apgaismojuma būvniecības zonā tiks atrastas dzelzceļa komunikācijas – signalizācijas, sakaru un elektroapgādes līnijas, projektā jāparedz to pārvietošana un pasargāšana, lai nodrošinātu komunikāciju aizsargjoslu.
   5. Apgaismojuma līmenis jāprojektē saskaņā ar spēkā esošajām 03.10.2007, LDz „Ražošanas objektu pagaidu apgaismošanas normām”. Apgaismojuma aprēķini jāveic tā, lai tos varētu pārbaudīt DIAlux programmā 3D formātā. Veicot aprēķinus, jāņem vērā koku, būvju, apgaismojuma mastu un citu objektu ietekme. Nepieciešamie apgaismojuma parametri jānodrošina visā iekārtu normatīvo kalpošanas laika periodā. Parka darba apgaismojuma līmenim jābūt ne mazākam par 10lx zemes virsmā pārmiju zonā un 5lx citas vietās. Dežūrā apgaismojuma līmenim jābūt ne mazākam par 5lx zemes virsmā pārmiju zonā un 2lx citas vietās (apgaismojuma zonas robežas skatīt pielikumā Nr. 1).
   6. Rēzekne 2 parka pāra galā teritorijas apgaismojumu nodrošināt ar 14-24 m augstumā metāla cinkotiem vai betona mastiem (visām metāla detaļām un konstrukcijām jābūt ar „karstā” cinka pārklājumu, pārklājuma biezumam jābūt ne mazākam pa 80mkm). Nepieciešams balstu daudzums noteikt projektā (orientējošais balstu skaits: 24m - 3.gab un 14m - 3.gab). Katrā apgaismojuma balstā jāparedz automātslēdzis (lielums atkarīgs no projektā izvēlētā gaismekļa). Esošos apgaismojuma mastus (Nr.6, 7, 8, 9, 10) izmantot nomainot gaismekļus.
   7. Izbūvējot parka apgaismojumu ar 24-14m prožektoru mastiem jāpielieto moderni ekonomiski gaismekļi ar 400-1000W (maksimālais atļautais lielums 1000W) ekonomiskām LED tipa gaismekļiem ar gaismas efektivitāti ne mazāku par 100 lm/w, triecienizturības klasei jābūt ne mazākai par IK- 06, diožu In≤ 750mA. Apgaismošanas iekārtu aizsardzības pakāpei jābūt ne mazākai par IP-65. Ieejas spriegumam jābūt diapazonā 190-264V. Gaismekļa darba pieļaujamai temperatūrai jābūt robežās no -40ºC līdz +40ºC.
   8. 14-24m metāla prožektoru mastus jāaprīko ar kāpnēm un drošības trosēm un pakāpieniem (atkarīgs no projekta risinājuma). Prožektoru masta konstrukcija jāizveido tā, lai nepieļautu nesankcionētu svešu personu piekļūšanu apgaismes ierīcēm.
   9. Apgaismojuma mastus aprīkot ar zibens aizsardzību.
   10. Dzelzceļa parku apgaismojuma ierīcēs jāpielieto LED gaismekļi, kas nodrošina izstarojuma krāsu spektru tuvu saules gaismas spektram ar krāsu temperatūru ne mazāku par 4000ºK un ne lielāku par 5000ºK. LED gaismekļu garantijas termiņam jābūt ne mazākam par 5 (pieci) gadiem. Nepieciešamie apgaismojuma parametri pie norādīto ekspluatācijas nosacījumu ievērošanas jānodrošina visu iekārtu normatīvo kalpošanas laiku.
   11. TP-36 un TP-89 uzstādīt divas vadības sadalnes. Jaunā vadības sadalnē uzstādīt iekārtas SCADA sistēmas pieslēgšanai. Jauna apgaismojuma sadalnē nodrošināt vietējas apgaismojuma vadību.
   12. No jauniem vadības sadalēm TP-36 un TP-89 līdz jauniem un esošajiem mastiem (Pielikums Nr. 2, 3) ieguldīt jauno 0,4kV kabeli. Esošo mastu (Nr.6, 7, 8, 9, 10) elektroapgādi nodrošināt no divām apakšstacijām - TP-36 un TP-89 (caurulē). Aprēķināt sprieguma zudumus kabeļlīnijā. Kabeļu šķērsgriezumi un elektroiekārtu parametri jāizvēlas ar 30% pārvadāmās jaudas rezervi. Elektroiekārtām jānodrošina selektīvā strāvas aizsardzība pret pārslodzēm un īsslēgumiem. Kabeļus jāliek dziļumā ne mazāk par 0,9 m no grunts virsmas dzelzceļa zemes klātnē, ne mazāk par 1,0 m zem autoceļiem un ne mazāk par 1,2 m zem sliežu ceļiem. Ielikt signāllenti un uzstādīt stabiņus kabeļu trasē (pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju).
   13. Esošo estakādes apgaismojumu (pielikums Nr.3) pieslēgt PUS-1 sadalnei. Blakus estakādei uzstādīt vadības skapi uz pamatnes ar vadības pogām un pārslēgt esošos gaismekļus (M1-M8). Esošo US sadale demontēt. Starp PUS-1 un jauno vadības skapi ieguldīt jauno kabeli.
   14. Esošas sadalnes US-51, USS-43 nomainīt pret jaunajiem sadalnēm. No TP-89 uz USS-43 un US-51 ieguldīt jaunus kabeļus.
   15. Dzelzceļa sliežu šķērsojumu vietās paredzēt caurdūrumus ar caurulēm Ø110. Apvalkcaurulēm jābūt HDPE 750N, caurduršanas vietās - 1250N. Krustojuma leņķim starp sliežu ceļu un kabeli jābūt no 75º līdz 90º. Kabeļiem krustojumu vietās ar citām inženiertehniskajām būvēm vai ievados ēkās jābūt aizsargātiem ar plastmasas caurulēm. Pirms caurules ieguldīšanas, tranšejas vajag aizbērt ar 10 cm smalkas smilts kārtu. Tranšeju šķērsojumus norādīt rasējumos mērogā 1: 100.
   16. Manevru torņa ēkā (Varoņu iela 16C) uzstādīt datoru ar pieslēgumu pie SCADA sistēmas parka apgaismojuma vadībai. Esošo vadības datoru elektriskās centralizācijas posteņa ēkā (Stacijas iela 3) aprīkot ar programmatūru parka apgaismojuma vadības nodrošināšanai. Apgaismojuma vadības prioritāte – darba vietā Stacijas iela 3. Vadības datora elektroapgādi nodrošināt no USP-1, telpā uzstādīt rozete un pieslēgt datoru caur UPS. Nodrošināt apgaismojuma iekārtas darbību kontrole un vadību no Energodispečera darba stacijas (Daugavpils Rīgas ielā 78).
   17. Uz esošajiem mastiem (Nr.6, 7, 8, 9, 10) uzstādīt jaunus LED gaismekļus, sadales ar aizsardzības automātiem un ielikt jaunus kabeļus uz katru prožektoru. Vecie gaismekli demontēt un nodot Pasūtītājam.
   18. Esošo abonentu “Videokameras” uz mastiem Nr.9 un Nr.10 un Vagonu svaru ēka Stacijas iela 3D pārslēgt uz esošajām vai jaunām sadalēm, izmantot esošas vai jaunas kabeļu līnijas, saskaņojot ar Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālo centru. Katram abonentam uzstādīt uzskaites sadales (IUS vai TASU) un ieprojektēt kabeļlīnijas, kabeļu šķērsgriezumi un elektroiekārtu parametri jāizvēlas ar 30% pārvadāmās jaudas rezervi. Elektroiekārtām jānodrošina selektīvā strāvas aizsardzība pret pārslodzēm un īsslēgumiem.
   19. Jaunajiem spēka sadalēm un metāla mastiem uzbūvēt zemējuma kontūrus ar pretestību ne vairāk 10 Omi.
   20. Projekta dokumentāciju jāsaskaņo ar Kustības vadības distanci, Ceļu distances Latgales reģiona tehnisko daļu, Signalizācijas un sakaru distances reģionālo centru, RAI Daugavpils nodaļu, Tehniskās vadības direkcijas Elektroapgādes daļu un VAS „Latvijas dzelzceļš” projektu saskaņošanas komisiju.
   21. Visās instancēs saskaņotais topogrāfiskais plāns ar pazemes un virszemes komunikācijām, kas ir par pamatu projekta izstrādei, jāiesniedz papīrā un elektroniskā veidā MicroStation(CD) vai AutoCad(dwg) un pdf formātā Nekustamā īpašuma direkcijas reģistrēšanas daļas Karšu nodaļā (Rīgā, Gogoļa ielā 3, 346a.kabinetā, tel.67234380 [deniss.titovs@ldz.lv](mailto:deniss.titovs@ldz.lv)).
   22. Projekta dokumentācijas trīs eksemplārus nodot Signalizācijas un sakaru distances Daugavpils reģionālajā centrā.
   23. Darbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus vilcienu kustībai un patērētāju elektroenerģijas padevei.
   24. Nepieciešamības gadījumā uzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina dzelzceļa elektroietaišu, lauka ierīču un kabeļu komunikāciju pārvietošana no būvdarbu veikšanas zonas.
   25. Pirms darbu sākuma veikt esošo dzelzceļa kabeļu šurfēšanu.
   26. SCB, sakaru un elektroapgādes kabeļu aizsargjoslas tuvumā būvbedres rakšanu veikt, nepielietojot mehānismus.
   27. Pēc darbu beigšanas veikt inženierkomunikāciju ģeodēzisko uzmērīšanu un pielikt izpildes dokumentācijai, kā arī sakārtot un labiekārtot teritoriju.
   28. Elektroapgādes sistēma ir jāprojektē saskaņā ar nepieciešamo elektrisko slodzi un patērētāju elektroapgādes drošības kategoriju.
   29. Dzelzceļa transporta 0,23kV/0,4kV spēka un apgaismošanas iekārtu elektroapgādi realizēt no 50Hz (±1%) maiņstrāvas tīklā ar 230V/400V (+5; −10%) spriegumu.
   30. Elektrības gaismekļu, kā arī elektrības āra sadalņu un citu elektroierīču aizsardzības pakāpe - IP65. Ar pasūtītāju jāsaskaņo precīzas elektrosadalņu un jauno mastu uzstādīšanas vietas un to skaits.
   31. Elektrosadales aizsardzības pakāpe TP-36 un TP-89 apakšstacijās – IP54. Sadalēm jāsastāv no 2 daļām: pirmā daļa – vadības sadale (600x600mm ar iekšējo elektroapsilde) uzskaites ierīcēm, otra daļa – spēka sadale (palaidēji, automāti un citas iekārtas).
   32. Fāzes jāmarķē atbilstoši - L1,L2,L3. Neitrāle jāmarķē - N. Zemējums jāmarķē - PE.
   33. Projektā izmantot kabeļus, kuri atbilst EN 50575.
   34. Nodrošināt visu kabeļu, kabeļu kanālu un to ievadu aizsardzību no grauzējiem.
   35. Sadalnēs jābūt zemēšanas kopnei visā tās platumā. Zemēšanas kopnei jābūt no augstas vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un mehāniskai izturībai, lai būtu iespējams kabeļu aizsargvadu pievienojums. Visas atklātās vadītājdaļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma, jāsavieno ar zemēšanas kopni. Nav pieļaujama ietaišu cilpošana ar vienu PE vadu, katrai ietaisei jānodrošina atsevišķs PE vads no zemēšanas kopnes. Visām metāla durvīm un eņģēm jābūt pievienotām pie zemēšanas kopnes ar lokana vada palīdzību. Visām pievienojuma vietām jābūt marķētām.
   36. Zibens aizsardzības sistēmu projektēt saskaņā ar LBN 261-07, atbilstoši LVS EN62305 standartam.
   37. Pret bīstamiem pārspriegumiem 0,4kV ievadā un citām sadalnēm paredzēt C, B un D klases pārsprieguma novadītājus.



**2.attēls Dzelzsbetona pamata šķērsgriezums**

Attālumam (P) no balsta betona pamata augšējās malas līdz perona segumam (vai zemes virsmas) jābūt ne mazākam par 20cm ja H=6..8m un ne mazākam par 25cm ja H=14m .

1. **Sistēmas funkcionalitāte**
   1. Energodispečera darba stacijai (Rīgas iela 78, Daugavpils) jānodrošina iespēja veikt darbu ar parka apgaismojuma izmantojot kontrolpunkta aparatūras Web serveru (bez papildus licences un papildus programmatūras).
   2. Realizēt energosistēmas režīma parametrus un iekārtu stāvokļa informācijas attālināto nolasīšanu, drošu un nekļūdīgu primārās vai sekundārās komutācijas aparātu operatīvā stāvokļa vai darba režīma maiņu no attāluma, kā arī visas nepieciešamās palīgfunkcijas, lai nodrošinātu drošu un efektīvu dispečera operatīvo darbību un nepieciešamo atskaišu radīšanu.
   3. Lietotājā elektriskās centralizācijas posteņa ēkā (Stacijas iela 3, Rēzekne) un darba stacija, kura uzstādītā dzelzceļa stacija dežuranta, manevru torņa ēkā (Varoņu iela 16C, Rēzekne), jānodrošina iespēja veikt darbu ar parka apgaismojuma kontrolpunkta aparatūras Web serveri (bez papildus licences un papildus programmatūras) un izmantojot programmatūru ABB Compact HMI (var analogs, bet kurš neiespaidos sistēmas darbu un adaptēts pie darba ar esošo programmu, instrukciju pievienošanai var saņemt pēc pieprasījuma). Programmatūru nepieciešams uzstādīt lietotāja darba stacijā.
   4. Datora stacija dežuranta, manevru torņa postenī apraksts (jauna aparatūra):

All-in-one Lenovo S50-30 F0BA vai analoģiskais:

* Intel procesors Core i5 5200U / 2.2 GHz;
* RAM minimums 8 GB;
* HDD minimums 500 GB;
* DVD-RV Writer;
* WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0;
* NVIDIA GeForce video karte;
* Gigabit Ethernet ;
* Windows 8.1 64-bit;
* UPS;
* Monitori: 23”, IPS, 1920x1080 (Full HD), ar USB
  1. Visiem attēlotajiem pārvades vai sadales tīkla elementiem (atsevišķi saskaņot) jānodrošina attēlojuma krāsas dinamiskā maiņa, atkarībā no tīkla elementa elektriskā stāvokļa. Piemēram, tīkla elementam ir jāmaina krāsa, ja tas tiek atslēgts.
  2. Vadības komandas un signāli:

Nodrošināt apgaismojuma vadības iespēju, izmantojot kontrolpunkta aparatūru.

Izveidot nākamās komandas un signālus:

* komanda „ieslēgt – izslēgt apgaismojumu”;
* signāls „apgaismojums ieslēgts”;
* signāls „apgaismojums izslēgts”;
* signāls „sprieguma neesamība barošanas līnijā”;
* signāli par prožektoru masta apgaismošanas prožektoru izdegšanu;
* signāls „sakaru avārija”;
* signāls automātu stāvoklis;
* signāls apgaismojuma līmenis parkā;
* signāli par masta prožektoru ieslēgšanu manuālā režīmā;
* signāls par apgaismojuma ieslēgšanu dežūru režīmā;
* signāls par apgaismojuma ieslēgšanu darba režīmā;
* katras fāzes strāvas mērījumi uz katra izejoša kabeļa
* u.c.

Komutācijas aparātu attēlošanai jāizmanto esošie grafiskie apzīmējumi, kas atrodas energodispečera punktā Daugavpilī, Rīgas ielā 78 (var saņemt pēc pieprasījuma). Visu vizualizēšanu jāsaskaņo ar pasūtītāju.

* 1. Datu apmaiņai starp kontrolpunkta aparatūru un releju aizsardzības un automātikas iekārtām apakšstacijā kā pamatprotokolu jāizmanto Modbus TCP/IP. Ja kontrolpunkta aparatūras funkcijas veic integrēta elektrostacijas vadības sistēma, tad šīs sistēmas iekšienē sakariem ar automātikas un releju aizsardzības iekārtām ir pieļaujams izmantot tās firmas protokolu, kura ir izstrādājusi šo vadības sistēmu. Tomēr, lai nodrošinātu šīs vadības sistēmas paplašināmību, tai ir jānodrošina iespēja pielikt/pievienot, uzstādīt/ papildus releju aizsardzības un automātikas iekārtas, datu apmaiņai izmantojot **Modbus TCP/IP** protokolu.
  2. Visai kontrolpunkta aparatūrai, kas ir tieši saistīta ar dispečeru centru, ir jānodrošina tikai **IEC60870-5-104** un **Modbus TCP/IP** protokolu izmantošana (kā pamatprotokolu izmantot **Modbus TCP/IP**).
  3. Drošums norāda iekārtas darbspējas laiku procentos no kopējā laika gadā. Drošuma aprēķināšanai tiek izmantota šāda formula:

***A = [ MTBF / (MTBF+MTTR)] ∙ 100%***

kur, MTBF (Mean Time Between Failure) – vidējais laiks starp atteikumiem,

MTTR (Mean Time To Repair) – vidējais laiks no atteikuma līdz tā novēršanai.

MTBF un MTTR ir statistiskie lielumi.

* 1. Tā kā dispečervadības sistēma sastāv no daudziem elementiem, no kuru darbības drošuma ir atkarīgs sistēmas kopējas drošums, sakarā ar to drošuma prasības katram elementam ir atsevišķas. Kontrolpunktu aparatūras drošumam (A) jābūt ne sliktāk par 99,0%;
  2. Kontrolpunktu aparatūras apkalpošanas ilgumam (rezerves detaļu pieejamība) jābūt ne mazāk kā 10 gadiem, kas jāapstiprina ar dokumentu;
  3. Rezerves detaļu pieejamību kontrolpunkta aparatūrai jānodrošina 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma (bojājuma dēļ), kas jāapstiprina ar dokumentu;
  4. Ja garantijas laikā (2 gadi) kontrolpunktu aparatūras drošums (A) būs sliktāks par 99,0%, tad kontrolpunktu aparatūras garantija tiks pagarināta uz pusgadu (ja pagarinātās garantijas laikā (pusgads) aparatūras drošums A būs atkal sliktāks par 99,0%, tad kontrolpunkta aparatūras garantijas tiks pagarināta vēl uz pusgadu).

Pielikums Nr.1 Parka apgaismojuma zona (pdf.) uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.2 Kopējā esošā apgaismojuma shēma (pdf.) uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.3 Kopējais projektējuma plāns (pdf.) uz 1 (vienas) lapas.

**4.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” nolikumam

**PRETENDENTA PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

**Sarunu procedūra ar publikāciju: „Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** | ***Veicamo darbu apjoms % (no iepirkuma līguma kopējā apjoma)[[3]](#footnote-3)*** | ***Veicamo pakalpojumu apjoms EUR bez PVN*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*[datums:]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

* Tabulā norāda apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus.
* Piedāvājumam pievieno **katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.**
* Pretendentam par ārvalstu apakšuzņēmēju jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta oriģināls vai kopija, kas apliecina, ka **apakšuzņēmēja amatpersonai, kas parakstījusi apliecinājumu vai izdevusi pilnvaru parakstīt apliecinājumu, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.** Ja apliecinājumu paraksta persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) tiesības, Pretendentam jāiesniedz **apakšuzņēmēja amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai personai parakstīt apliecinājumu**, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona.

5**.pielikums**

VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” nolikumam

***PROJEKTS***

**LĪGUMS NR. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***par Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizāciju***

Rīgā, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš**”, reģ. Nr. 40003032065, turpmāk tekstā saukts **„Pasūtītājs”**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdotās parastās komercpilnvaras Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, no vienas puses un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā - **Būvuzņēmējs**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
   1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu ar saviem materiāliem, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizāciju, turpmāk tekstā – Darbi, objektā Stacija Rēzekne 2 (turpmāk tekstā – Objekts).
   2. Būvuzņēmējs apņemas Objektam izstrādāt projektu, veikt būvniecības un montāžas darbus atbilstoši sarunu procedūras ar publikāciju “Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizācija” nolikumam un rezultātiem (VAS “Latvijas dzelzceļš” \_\_\_\_ rīkojums Nr. \_\_\_\_\_\_\_), Būvuzņēmēja piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1), Tehniskajam uzdevumam (Līguma pielikums Nr.2) Līgumā paredzētajos termiņos.
2. **Darbu izpildes termiņš**
   1. Būvuzņēmējs izpilda Darbus pilnā apmērā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem **līdz 2019.gada 27.decembrim.**
3. **Darbu uzraudzības, nodošanas un pieņemšanas kārtība**
   1. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem pilnā apmērā, kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis un Puses ir parakstījušas attiecīgu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
   2. No Būvuzņēmēja puses atbildīgā persona par Darbu izpildi ir Būvuzņēmēja darbu vadītājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (sertifikāta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_), mob. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   3. **Darbu uzraudzības, nodošanas un pieņemšanas kārtība:**
      1. Pasūtītāja atbildīgā persona ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – Atbildīgā persona;
      2. Darbu izpildes gaitu un pārbaudi veic Pasūtītāja pārstāvis - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
      3. pēc Darbu izpildes, Puses paraksta Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu (Līguma pielikums Nr.3). Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem;
      4. no Pasūtītāja puses izpildītos Darbus pieņem un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un Atbildīgā persona;
      5. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā Būvuzņēmējs uzrāda Pasūtītājam nodoto izpilddokumentāciju.
4. **Līguma summa un samaksas kārtība**
   1. Līguma summa par Darbu izpildi ir **\_\_\_\_ EUR** (\_\_\_\_\_) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
   2. PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei”. Būvuzņēmējs izrakstītajos rēķinos Pasūtītājam norāda izpildīto Darbu vērtību bez pievienotās vērtības nodokļa.
   3. Līguma summā iekļauti visi Būvuzņēmēja izdevumi, arī tad, ja tie nav norādīti piedāvājumā iekļautajā tāmē, t.sk. materiāli, konstrukcijas, iekārtu un ierīču ekspluatācija, izgatavošana, uzstādīšana, transportēšanas, pārkraušanas, administratīvās izmaksas, nodokļi, visu nepieciešamo un attiecināmo saskaņojumu, atļauju un licenču saņemšana no valsts un pašvaldību institūcijām darbu uzsākšanai un izpildei, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, Būvuzņēmēja neparedzētie izdevumi utt.
   4. Pasūtītājs norēķinu veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Pamats apmaksas rēķina izrakstīšanai ir abu Pušu parakstīts Darbu pieņemšanas - nodošanas akts.
   5. Būvuzņēmējs rēķinā norāda Pasūtītāja juridisko adresi un rekvizītus (Līguma 14.sadaļa), kā arī Pasūtītāja piešķirto Līguma reģistrācijas numuru un datumu.
   6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kas padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt maksājumu līdz korekti noformēta rēķina saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu Pasūtītāja vainas dēļ.
5. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
   1. Pasūtītājam, lai saņemtu informāciju par Darbu izpildes gaitu, ir tiesības ierasties Darbu veikšanas vietā, kā arī pieprasīt rakstisku informāciju par Darbu izpildes gaitu.
   2. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju ļaut izmantot Būvuzņēmējam Darbu veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.).
   3. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izdalīt sadzīves telpu Būvuzņēmēja darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un būvmateriālu glabāšanai.
6. **Būvuzņēmēja pienākumi**
   1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par saskaņojumu, atļauju un licenču saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām, kas nepieciešama Darbu veikšanai.
   2. Būvuzņēmējam ir tiesības pagarināt Darbu izpildes termiņu, ja Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis kādu no Līguma nosacījumiem. Līguma termiņš tiek pagarināts attiecīgi par kavēto dienu skaitu.
   3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam pilnā apmērā.
   4. **Būvuzņēmējam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Būvuzņēmējs pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”**.
   5. Darbiem un izmantotajiem materiāliem garantija ir 3 (trīs) gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
   6. Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus.
   7. Darbu veikšanas gaitu saskaņot ar Atbildīgo personu un sniegt visu nepieciešamo informāciju Pasūtītāja pārstāvjiem par Darbu izpildes gaitu.
   8. Ievērojot to, ka Darbi tiks veikti ekspluatējamā Objektā, Būvuzņēmējam jāsaskaņo Darbu veikšanas laikus, kā arī jāizvieto brīdinājuma zīmes un norādes par Darbu veikšanu Objektā.
   9. Darbu izpildei nepieciešamo pieslēgšanos tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc atļaujas saņemšanas no Pasūtītāja Atbildīgās personas.
   10. Savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus.
   11. Iesniegt Pasūtītājam pilnā apjomā nepieciešamo dokumentāciju Objektu pieņemšanai ekspluatācijā, t.sk. izpilddokumentāciju, foto fiksācijas materiālus, materiālu sertifikātus u.tml.
   12. Ja garantijas laikā, atbilstoši to termiņiem, pēc Darbu pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbus, t.sk. Darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Būvuzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus.
   13. Iestājoties Līguma 6.12.punkta noteikumiem, 5 (piecu) darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek noformēts akts. Ja kāda no Pusēm neierodas uz akta noformēšanu (un parakstīšanu), tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties ieinteresētās Puses pārstāvim un trešajai personai.
   14. Būvuzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 6.13.punktā minētā akta noformēšanas brīža vai citā laikā, par ko Puses ir vienojušās.
   15. Par ugunsdrošību Objektos Darbu veikšanas laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs, t.sk. Līguma 6.14.punktā noteiktajā gadījumā.

**7. Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība**

7.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā apakšuzņēmēja veikto Darbu atbilstību šī Līguma prasībām.

7.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja maiņu, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai gadījumā, ja pēc apakšuzņēmēja viedokļa par nomaiņas iemesliem uzklausīšanas tiek secināts, ka apakšuzņēmēja nomaiņa tiek veikta, lai izvairītos no saistību izpildes pret apakšuzņēmēju.

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

7.3.1. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

7.3.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām vai tas atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

7.3.3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, un tas atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas iepirkuma dokumentos noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

7.6. Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.

**8. Garantijas**

8.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju, vai veic naudas summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā, maksājuma mērķī norādot “Līguma nodrošinājums Līgumam Nr.\_\_\_ (datums)”, par līgumsaistību izpildi 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas (bez PVN). Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī Līguma izpildes garantijas termiņu.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 8.1.punktā minētās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas, vai naudas iemaksu tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

**9. Pušu atbildība**

9.1. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

9.2. Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no savlaicīgi neizpildītās saistības vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentus) no neizpildītās saistības apmēra.

9.3. Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Būvuzņēmējs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā, kvalitatīvi un termiņā, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātā rēķina summas.

9.4. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Būvuzņēmēju un pieprasīt samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtītāja regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.

9.5. Par Līguma 9.4.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzņēmējam samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās regresa prasījuma summas.

9.6. Būvuzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par Darbu izpildes apjomu, kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti veikt saskaņā ar Līgumu.

9.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piegādāto un Darbos izmantoto materiālu kvalitāti.

9.8. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs Būvuzņēmēja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēros likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības.

9.9. Būvuzņēmējs garantē, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki (t.sk., apakšuzņēmēji, eksperti un citi speciālisti) ir instruēti atbilstoši Latvijas Republikas noteiktajiem normatīvajiem aktiem (ugunsdrošības noteikumi, darba drošības noteikumi u.c.), tai skaitā, darbam augstumā. Visi iesaistītie apakšuzņēmēji, eksperti un citi speciālisti ir kompetenti, lai veiktu Darbus saskaņā ar vislabāko praksi.

**10. Līguma termiņš un izbeigšanas kārtība**

10.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusēja parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Līgumu var izbeigt, pusēm rakstveidā vienojoties. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no sekojošiem gadījumiem:

10.2.1. ja Būvuzņēmējs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju maina cenu par Darbu izpildi;

10.2.2. ja Darbu kvalitāte neatbilst Tehniskajam uzdevumam un šim Līgumam;

10.2.3. ja netiek ievēroti Darbu izpildes termiņi;

10.2.4. ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvuzņēmēja saimnieciskā darbība.

10.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 10.2.punkta noteikumiem, Pasūtītājs nosūta par to rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 7 (septiņām) kalendāra dienām no vēstules nosūtīšanas dienas.

10.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

**11. Nepārvarama vara**

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.

11.2. Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei.

11.3. Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.

**12. Konfidencialitātes saistības un biznesa ētikas pamatprincipi**

12.1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai informācija par Pasūtītāju, kura Būvuzņēmēja rīcībā nonākusi šī Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pasūtītāja komercnoslēpumu un tā bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav izpaužama trešajām personām. Šī saistība nav aprobežota ar Līguma izpildes termiņu un ir beztermiņa. Šajā punktā noteiktās saistības neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.

12.2. Saņemto Pasūtītāja komercnoslēpumu saturošo informāciju, Būvuzņēmējs apņemas izmantot vienīgi šajā Līgumā norādītajam mērķim, ievērojot Pasūtītāja komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

12.3. Būvuzņēmējs, parakstot līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.

12.4. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet VAS „Latvijas dzelzceļš” kļūst zināms, ka Būvuzņēmējs ir pārkāpis kādu no „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

12.5. Ja Būvuzņēmēja rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, VAS „Latvijas dzelzceļš” vai jebkādu citu personu interesēs, Būvuzņēmējam ir pienākums par to nekavējoties informēt „Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. VAS “Latvijas dzelzceļš” garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

**13. Citi noteikumi**

13.1. Personas datu aizsardzība:

13.1.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Preces piegādei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

13.1.2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā.

13.1.3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.

13.1.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.

13.1.5. Katra no pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta puses atbildība, pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.

13.1.6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

13.2. Būvuzņēmējam ir tiesības iesniegt un saņemt Rīgas pilsētas būvvaldē visus nepieciešamos dokumentus un saskaņojumus, kas nepieciešami Darbu izpildei, t.sk. reklāmas pases izstrādei un Darbu veikšanai.

13.3. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

13.4. Līguma 14.sadaļā minēto rekvizītu maiņas gadījumā Puses rīkojas saskaņā ar Līguma 13.3.punkta noteikumiem vai arī attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi par rekvizītu maiņu ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām (paraksttiesīgā persona) uzņēmumā.

13.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus. Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

13.6. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no šī Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības.

No Līguma izrietošās saistības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.7. Līgums noformēts latviešu valodā uz \_\_ lapām (kopā ar pielikumiem), 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

**14. Pušu rekvizīti**

**Pasūtītājs**: VAS “Latvijas dzelzceļš”,

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.

Reģ.Nr.40003032065

PVN Reģ.Nr.LV40003032065

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle,

SWIFT kods: NDEALV2X,

Konta Nr.LV58NDEA0000080249645.

**Būvuzņēmējs:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pasūtītājs: Būvuzņēmējs:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2019.gada “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019.gada “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikums Nr.1

Līgumam Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

par Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizāciju

**Darbu izmaksu tāme (EXCEL tabula pielikumā)**

Pielikums Nr.2

Līgumam Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

par Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizāciju

**Tehniskais uzdevums**

Pielikums Nr.3

Līgumam Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

par Stacijas Rēzekne 2 parka apgaismojuma modernizāciju

**PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS**

**AKTS Nr. \_\_\_\_\_\_**

20\_\_. gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbi veikti no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmējs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmuma vadītājs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līguma summa EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_, bez PVN.

Paredzētie darbi izpildīti pilnā apjomā un labā kvalitātē, t.i.:

- īss darbu veidu apraksts un apjoms

Garantijas laiks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: \_\_\_\_\_\_\_\_, bez PVN.

Nodeva:

Pieņēma:

1. http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,393,314,316,384,385,388 [↑](#footnote-ref-1)
2. https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist\_certificates [↑](#footnote-ref-2)
3. Pretendentam jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā Konkursa ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. [↑](#footnote-ref-3)