APSTIPRINĀTS: ar iepirkuma komisijas  2026. gada 19. janvāra 1.sēdes protokolu; Grozījumi  Nr.1 veikti iepirkuma komisijas 2. sēdē 2026. gada 9. februārī

NOLIKUMS

Grozījumi Nr.1

iepirkuma identifikācijas nr.  LDZ 2026/1-IAPV

Rīga, 2026

IEPIRKUMS AR PUBLIKĀCIJU

“Siltummezglu un katlumāju tehniskā apkalpošana”

p
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1.  Iepirkuma nolikumā ir lietoti šādi termini:

1.1.1. iepirkums - iepirkums ar publikāciju „Siltummezglu un katlumāju tehniskā apkalpošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/1-IAPV), kas tiek organizēts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos tiesību aktos noteikto kārtību);

1.1.2. komisija – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt šo iepirkumu;

1.1.3. iepirkuma nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā nolikums vai iepirkuma dokumenti) - iepirkuma nolikums ar pielikumiem un jebkuri iepirkuma nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;

    - pasūtītājs – VAS „Latvijas dzelzceļš”;

1.1.6. ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties iepirkumā;

1.1.6. pretendents – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā;

1.1.7. pakalpojums/darbi – katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām (var tik saukti arī kā iepirkuma priekšmets).

  - Pasūtītaja rekvizīti:

| 1.2.1. Pasūtītājs un maksātājs: | VAS “Latvijas dzelzceļš”. Vienotais reģistrācijas Nr.:40003032065. PVN reģistrācijas Nr.: LV40003032065. Juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”. Konta nr. LV17RIKO0000080249645. Bankas kods: RIKOLV2X. E-pasta adrese: info@ldz.lv. Tīmekļvietne: www.ldz.lv |
| --- | --- |
| 1.2.2. Darbu pieņēmējs - pasūtītāja struktūra: | VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Sliežu ceļu pārvalde Faktiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1004. |

Iepirkuma līgums tiks slēgts starp iepirkuma uzvarētāju un pasūtītāju.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcijas Iepirkumu daļas vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

    - Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu, datu apstrāde Visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja pasūtītāja mājas lapā: https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi šī iepirkuma sadaļā.

    - Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

    - Ieinteresētajam piegādātājam/pretendentam ir pienākums regulāri pārbaudīt Pasūtītāja tīmekļa vietnes mājas lapā (vietnes adrese: http://www.ldz.lv) sadaļā “Iepirkumi” publicēto informāciju attiecībā uz šo iepirkuma procedūru, pārliecināties, vai visi nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā, pretendents uzņemas atbildību pastāvīgi sekot informācijai par šo iepirkumu un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.

    - Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un ieinteresēto piegādātāju vai pretendentu notiek elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus ar nolikuma 1.3.1. punktā norādītā e-pasta starpniecību.

    - Pasūtītājs ievieto 1.4.5. punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.

    - Saziņa iepirkuma ietvaros ir latviešu valodā, t.sk. pieprasījumus un atbildes dokumentus noformē rakstveidā latviešu valodā. Dokumenta noformēšanā un nosūtīšanā ievēro saistošos tiesību aktos noteikto, tai skaitā elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai.

    - Pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.

    - Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.

  - Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana

    - Piedāvājumu iepirkumam iesniedz elektroniski līdz 2026. gada 10. februārim 13. februārim, plkst.10.00.

    - Piedāvājumu iepirkumam atver 2026. gada 10. februārī 13. februārī plkst. 10.00;

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu (piedāvājuma dokumentus) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, noteiktajā termiņā nosūtot to nolikuma 1.3.1. punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi. E-pasta vēstulē, ar kuru tiek iesniegts piedāvājums, jābūt norādei uz iepirkuma, kurā tas tiek iesniegts, nosaukumu “Piedāvājums iepirkumam ar publikāciju “Siltummezglu un katlumāju tehniskā apkalpošana” un pretendenta kontaktinformācijai;

    - Piedāvājums „jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz nolikuma 1.5.1. punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz nolikuma 1.3.1. punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole „nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

    - Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, dokumentiem - latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, elektronisko dokumentu apriti, tai skaitā, Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;

    - Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt un ar atbilstošu atzīmi apliecināt dokumentu kopiju (-as), tulkojumu (-us), norakstu (-us), izrakstu (-us), visus piedāvājumu veidojošos dokumentus kā vienu kopumu;

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.

  - Piedāvājuma dokumentu noformējums

    - Piedāvājuma dokumentus pretendents iesniedz elektroniskā formātā saskaņā ar nolikuma 1.4. punktā minēto. Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām paraksta piedāvājuma dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).

    - Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.

    - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Iesniedzot dokumentus citā valodā, pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Visus piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši tiesību aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, tai skaitā Valsts valodas likums, Dokumentu juridiskā spēka likums, Elektronisko dokumentu likums, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, kā arī Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasības u.c.

    - Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt un ar atbilstošu atzīmi apliecināt dokumentu kopiju (-as), tulkojumu (-us), norakstu (-us), izrakstu (-us), visus piedāvājumu veidojošos dokumentus kā vienu kopumu.

    - Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pantam, vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas SPSIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 100  dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

  - Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:

    - Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

    - Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

    - Komisija ir tiesīga no pretendenta jebkurā iepirkuma procedūras posmā (tai skaitā, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kuri apliecina, ka uz pretendentu neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

    - Ārvalsts pretendentam, lai izpildītu iepirkuma nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus nolikuma 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.6. punktā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas neviens no nolikuma 3.2. punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem.

  - Piedāvājuma cena:

    - Finanšu piedāvājumā visas piedāvātās cenas aprēķina un norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cenu un summu norāda un aprēķina ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jāietver visas ar konkrētā iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā: visi izdevumi, kas saistīti ar darbu veikšanu, rezerves daļu piegādi apkopes veikšanai, personāla, transporta un administratīvās izmaksas, materiālu un iekārtu izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi utt;

    - Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.

    - Piedāvātajai cenai (attiecīgi, līgumā fiksētajai cenai) jābūt spēkā visu līguma darbības laiku: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos, un tā nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts nolikumā un/vai līgumā;

    - Siltummezglu un katlumāju apkopes darbi sastāv no regulārajiem ikmēneša veicamajiem apkopes darbiem un darbiem pēc nepieciešamības;

    - pretendents nosaka 1 mēneša apkalpošanas cenu par regulārajiem ikmēneša veicamajiem apkopes darbiem attiecīgajā reģionā. Cena par regulārajiem ikmēneša veicamajiem apkopes darbiem tiek fiksēta ar 1 konstantu summu 1 mēnesī. Objektos, kur, saskaņā ar Darba uzdevumā/Tehniskajā specifikācijā norādīto, apkope veicama tikai 1 reizi gadā (objekti Kurzemes un Latgales reģionā), Finanšu piedāvājuma tabulā 1 mēneša maksa par veicamajiem apkopes darbiem nosakāma proporcionāli, 1 gada maksu proporcionāli dalot ar 12. Apmaksu par izpildītajiem ikmēneša darbiem veic ik mēnesi (24 maksājumos);

    - pretendents nosaka cenu darbiem pēc nepieciešamības attiecīgajā reģionā. Cena reģiona ietvaros nosakāma kā darbu kopējā vērtība (summa) 24 mēnešu periodam. Apmaksa paredzēta par veiktajiem darbiem 4 maksājumos, ik pēc 6 mēnešiem.

    - Finanšu piedāvājumu katrā sarunu procedūras priekšmeta daļā, par kuru tiek iesniegts piedāvājums, pretendents (vai tā pilnvarotā persona) paraksta.

  - Piedāvājuma nodrošinājums:

    - piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā;

    - piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības, kura nav šo nodrošinājumu iesniedzošais pretendents, izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. norādīts nolikuma 1.2. punktā), maksājuma mērķī norādot: “Siltummezglu un katlumāju tehniskā apkalpošana” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2026/1-IAPV), saskaņā ar nolikuma prasībām. Kopā ar piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR; Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, pretendentam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka veikts prēmijas maksājums un finansiālais nodrošinājums ir spēkā.

    - piedāvājuma nodrošinājumam jāgarantē, ka pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

    - piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz (iemaksā pasūtītāja bankas kontā) ar derīguma termiņu, kas nav īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (skat. nolikuma 1.6. punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

      - nolikuma 1.6. punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Pasūtītājs pretendentam, kuram nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz (izmaksā) atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nolikuma 1.9.6. punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: katlumāju un siltummezglu tehniskā apkalpošana saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem (turpmāk arī - darbi).

Daļas: Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

Daļa Nr.1: Zemgales un Kurzemes reģions;

Daļa Nr.2: Latgales reģions;

Daļa Nr.3: Rīga, Rīgas apkārtne un Vidzemes reģions.

Darbu apjoms un izpildes vieta: darbi sastāv no regulārajiem ikmēneša veicamajiem apkopes darbiem un darbiem pēc nepieciešamības. Precīza objektu un to atrašanās vieta reģiona ietvaros norādīta servisa apkalpošanas objektu sarakstā - tabulās Specifikācijā.

  - Piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām iepirkuma priekšmeta daļām pilnā apjomā. Piedāvājuma varianti nav atļauti.

2.3. Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ ir tiesīgs palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu un, attiecīgi, līgumcenu (EUR bez PVN).

  - Darbu izpildes periods pilnā apjomā: 24 mēneši (2 gadi) no iepirkuma līguma noslēgšanas.

Izpildes vietas: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/tabulām (atsevišķi faili).

  - Pasūtītāja plānotā kopējā finanšu budžeta summa (līgumcena) iepirkuma līguma izpildei: prognozētās izmaksas: līdz 200 000.00 EUR bez PVN.

Kopējai plānotai līgumcenai ir informatīvs raksturs, tā noteikta, lai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma prasībām, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru.

  - Galvenā priekšmeta CPV kods: 50531100-7 Apkures katlu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi.

Papildus CPV kods: 50721000-5 Apkures iekārtu ekspluatācija.

- Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti

Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases (kvalifikācijas) nosacījumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

| Nr. p.k. | Pretendentu atlases prasības | Iesniedzamā informācija, dokumenti: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Latvijā reģistrētiem pretendentiem | Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem |
| 3.1. | Pretendenta informācija un apliecinājumi piedāvājumam un dalībai iepirkumā |  |  |
| 3.1.1. | Pretendents iesniedz pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai, kas cita starpā ietver arī piekrišanas apliecinājumu iepirkuma noteikumiem. | pieteikums / finanšu piedāvājums dalībai iepirkumā (iepirkuma nolikuma 1. pielikums); |  |
| 3.1.2. | Tehniskais piedāvājums (katrai daļai atsevišķi) | Tehniskā specifikācija / piedāvājums (atsevišķi faili); |  |
| 3.1.3. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar paraksta (pārstāvības) tiesībām. Šis nosacījums attiecas arī uz dokumentiem, ko paraksta apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās. | Ja piedāvājuma dokumentus paraksta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā pārstāvības persona, apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Pasūtītājs/ komisija pārstāvības atbilstību prasībai pārbauda publiskajā datubāzē. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesību apjoms nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstošu pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (vienošanos vai pilnvaru). | Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz reģistrācijas valsts kompetentas institūcijas izdotu pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru (pieļaujama izdruka no attiecīgā reģistra). Ja tāda nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz šādai informācijai publisku reģistru vai šādu ziņu sniegšanu), iesniedz apliecinājumu par atbilstošu pārstāvību. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura nav minēta ārvalsts kompetentas institūcijas izdotajā dokumentā, jāiesniedz arī piešķirto pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu (pilnvaru). |
| 3.2. | Izslēgšanas gadījumi (pretendentu (kā arī tā norādīto piesaistīto personu, apakšuzņēmēju) izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināms jebkurš no 3.2. punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem) |  |  |
| 3.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro). Vērtēšanas gaitā tiek pārbaudīts 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4. punktā minētajām personām. | Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. | Ārvalstī reģistrētam pretendentam (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) jāiesniedz reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valsts kompetentu institūciju izdota izziņa, kas apliecina prasībā noteiktā izslēgšanas gadījuma neattiecināmību. |
| 3.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4. punktā minētajām personām. | Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. | Ārvalstī reģistrētam pretendentam (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) jāiesniedz pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina prasībā noteiktā izslēgšanas gadījuma neattiecināmību. |
| 3.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija - apliecinājums (pieteikuma veidlapā, nolikuma 1. pielikums). |  |
| 3.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4. punktā minētajām personām. | Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. |  |
| 3.2.5. | Pretendentam ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma un saistību izpildes termiņš nav pagarināts. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4. punktā minētajām personām. | Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas), izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. |  |
| 3.2.6. | Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināma atbilstība starptautiskām vai nacionālām sankcijām, kas var kavēt plānotā iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kam nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.4. punktā minētajām personām, kuras ietekmē līguma izpildi un maksājumus. | Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu ar sākotnējo piedāvājumu nav jāiesniedz. Pasūtītājs/komisija attiecībā uz pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas), kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai nav noteiktas sankcijas, kuras varētu ietekmēt līguma izpildi, pieejamās datubāzēs un informāciju sistēmās. | Ārvalstī reģistrētam pretendentam (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) jāiesniedz tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu, kurā norādītas sankciju, kuras varētu ietekmēt līguma izpildi, pārbaudei nepieciešamās ziņas: - par uzņēmumu: nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrētās saimnieciskās darbības adrese; - dati par uzņēmuma valdes locekli un padomes locekli (attiecināms arī uz līdzvērtīgu pēc funkcijām un atbildības vadītāju, atbilstoši reģistrācijas valsts praksei piemērotam amata nosaukumam – direktors u.tml.), t.sk. personas vārds, uzvārds, personas (identifikācijas) kods; - dati par patieso labuma guvēju (fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), t.sk. personas vārds, uzvārds, personas (identifikācijas) kods; vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams; - dati par pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru). Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. |
| 3.3. | Prasības pretendenta profesionālajai darbībai, tehniskajām, finansiālajām un profesionālajām spējām |  |  |
| 3.3.1. | Pretendentam jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Latvijas Republikā tiesību aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Šā punkta prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.4. punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumam/ darbiem reģistrācija nepieciešama. | Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Pasūtītājs/ komisija par atbilstību nolikuma atlases prasībai pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē. | Ārvalstī reģistrētam pretendentam (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) jāiesniedz tā reģistrācijas valsts kompetentās institūcijas izdota dokumenta kopija vai cits apliecinājums par atbilstošu komercdarbības reģistrāciju, ja ārvalsts kompetentā iestāde šādu dokumentu neizsniedz. Pretendents pieteikumā (nolikuma 1. pielikumā forma) pie nosaukuma/reģ.nr. norāda tā reģistrācijas valsti un kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kura nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 3.3.2. | Pretendentam (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un visā līguma darbības laikā tā noslēgšanas gadījumā) ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā un sertificētam šādā darbības sfērā: - siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā; - sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā. Šā punkta prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.4. punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumu/ darbu saturam reģistrācija un sertificēšana nepieciešama. | Informācija - apliecinājums (pieteikuma veidlapā, nolikuma 1. pielikums). Par pretendenta (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) atbilstību prasībai un apliecinājumā norādītajai informācijai pasūtītājs/ komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (saite: www.bis.gov.lv). Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu jāiesniedz pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma. |  |
| 3.3.3. | Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) (vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts) ir pieredze vismaz 1 (viena) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura līguma sekmīgā izpildē. Darbiem jābūt izpildītiem norādītajā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā. | Informācija par atlases prasībai atbilstošu pretendenta pieredzi (forma ietverta nolikuma 1.pielikumā). Prasības izpildei ar sākotnējo piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc pasūtītāja/komisijas pirmā pieprasījuma pretendentam nekavējoties jāiesniedz: Atsauksmi, kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanā no norādītā klienta (ja attiecināms, atsauksmē norāda informāciju par izpildītajiem darbiem – darbu specifika, īss apraksts). |  |
| 3.3.4. | Darbu veikšanai pretendentam jānodrošina kvalificēts personāls, ņemot vērā veicamo darba specifiku un apjomu: pretendenta rīcībā ir vismaz viena atbilstoši apmācīta atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām un apstiprināto mācību programmu; pretendenta rīcībā ir vismaz viena atbilstoši apmācīta atbildīgā persona, kam ir tiesības veikt dūmvada, apkures ierīces, iekārtas vai dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanu. | kompetentas iestādes (mācību centra) izsniegta apliecības kopija, kas pierāda jomas speciālista profesionālo kompetenci - apmācīta atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus saskaņā ar LVS 445 noteiktajām prasībām un apstiprināto mācību programmu. Informācija - apliecinājums (pieteikuma veidlapā, nolikuma 1. pielikums). |  |
| 3.4. | Citi nosacījumi |  |  |
|  | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ziņas un informācija attiecībā uz apakšuzņēmēju norādāma piedāvājumā, ja tā veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši eiro) bez PVN. Uz pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem attiecināmi un tiks pārbaudīti izslēgšanas gadījumi saskaņā ar nolikuma 3.2. punktā noteikto. Pārējos nolikuma 3. sadaļas punktos noteiktās prasības izpildāmas, ņemot vērā piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā. | Ja attiecināms, informācija un dokumenti, kuri uzskatāmi pierāda un apliecina sadarbību, atbilstošu atbildības sadalījumu tai skaitā: - informācija par piesaistīto personu (norādītā persona/apakšuzņēmējs), par darbu, pakalpojuma daļas veikšanu vai resursu, kompetenču nodošanu, to apjomu (veidlapa nolikuma 3. pielikumā); - pretendenta norādītās personas/ apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums un/vai vienošanās kopija ar pretendentu par atbilstošu norādītajai informācijai veidlapā sadarbību līguma izpildē (līguma izpildei nepieciešamais, darbi, pakalpojumi, nododamie resursi), ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju (apliecinājumam var izmantot veidlapu nolikuma 4. pielikumā); - ja pretendents balstās uz norādītās personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, saistību dokuments (vienošanās u.tml.), kas apstiprina solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi; - pretendenta norādītās personas rakstisks apliecinājums (vai var tikt ietverts iepriekš minētajā vienošanās) par atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tās pienākumiem un saistībām līguma izpildē, izslēgšanas noteikumu neattiecināmību (var izmantot formu nolikuma 4.pielikumā). |  |

- PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums, kas ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums par sarunu procedūras priekšmeta katru daļu (reģionu) pilnā apjomā 1 mēnesim.

  - Komisija piedāvājumus katrā sarunu procedūras priekšmeta daļā vērtē pēc šādiem kritērijiem:

| Nr. | Vērtējamais kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA - ikmēneša veicamie apkopes darbi, EUR bez PVN piedāvājuma kopējā summa 24 mēnešiem, EUR bez PVN (P1) | 70 |
| 2. | CENA - darbi pēc nepieciešamības, piedāvājuma kopējā summa 24 mēnešiem, EUR bez PVN (P2) | 30 |
| Kopā |  | 100 |

#### Kritērija P1 punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P1=70 x (A/B), kur

A – viszemākā piedāvājuma cena,

B – piedāvājuma cena, kuram aprēķina punktus;

70 – maksimālais punktu skaits.

#### Kritērija P2 punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

P2=30 x (A/B), kur

A – viszemākā piedāvājuma cena,

B – piedāvājuma cena, kuram aprēķina punktus;

30 – maksimālais punktu skaits.

### Vislielāko punktu skaitu iegūst tā pretendenta piedāvājums, kuram kritēriju P1 un P2 kopsumma ir vislielākā.

4.3. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:

4.3.1.  komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pārliecinās, vai uz pretendentu neattiecas iepirkuma nolikuma 3.2. punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības sarunas procedūrā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;

4.3.2. pēc iepirkuma nolikuma 4.3.1. punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību sarunu procedūras nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā;

4.3.3. piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;

4.3.4. pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši nolikumā izvirzītajām atlases un kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļautā informācija;

4.3.5. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Komisija, ievērojot tiesību aktus, kuri reglamentē sektorālo sankciju risku pārraudzību, pārbauda arī sankciju risku attiecināmību par piedāvājumā norādītajiem būtiskākajiem materiāliem un ierīcēm darbu izpildei.

4.3.6. pēc sarunu procedūras nolikuma 4.3.5. punktā minētās informācijas izvērtēšanas komisija izvēlas sarunu procedūras prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu  (4.1. punkta kritērijs) un pretendentu, uz kuru nav attiecināmi šī nolikuma 3.2. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

- lēmuma pieņemšana

  - Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija katrai iepirkuma priekšmeta daļai izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par atbilstošu nolikuma 4.1. punktā noteiktajam izvēles kritērijam.

  - Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt un/vai izbeigt iepirkumu.

  - Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.

  - Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.

- Iepirkuma REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, pamatnosacījumi līguma nodrošinājumaM

  - Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu nolikumā noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas, vai pārtraukšanas.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.

  - Ja iepirkuma rezultātā pretendentam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, iepirkuma komisija (Pasūtītājs) šādā gadījumā pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1. punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1. punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz (iemaksā) līguma nodrošinājumu līguma projektā noteiktajā apmērā un valūtā bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot: „Saistību izpildes nodrošinājums Līguma datums un pasūtītāja piešķirtais numurs”. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).

  - Līguma nodrošinājuma valūta ir eiro. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas pēc Darbu (būvdarbu) pabeigšanas. Līguma nodrošinājuma noteikumus sīkāk skat. nolikuma 5. pielikumā.

Pielikumā:

1.pielikums –	Pieteikums / Finanšu piedāvājums dalībai sarunu procedūrā /forma/;

2.pielikums –	Darbu specifikācija un Darba uzdevums ar pielikumiem /forma/;

3.pielikums – Informācija par piesaistītajām personām /forma/;

4.pielikums – Informācija par personu apvienību /forma/;

5.pielikums – Līguma projekts.

Atsevišķi Excel faili (3) par katru reģionu.

Bīstamo iekārtu  saraksts – atsevišķs fails.

1.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Siltummezglu un katlumāju un tehniskā apkalpošana”

nolikumam

[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]

/forma/

##### PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ AR PUBLIKĀCIJU

„Siltummezglu un katlumāju un tehniskā apkalpošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/1-IAPV)

2026.gada “___.”_________ Nr.____________________

Pretendents _________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums)

reģ.Nr. Komercreģistrā _______,

Valsts dzelzceļa inspekcijas izsniegtās drošības apliecības Nr. ____,

reģ. Nr. Būvkomersantu reģistrā _______________,

tā ____________________________________________________________________ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludinātajā iepirkumā ar publikāciju „Siltummezglu un katlumāju un tehniskā apkalpošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/1-IAPV) (turpmāk – iepirkums);

- piedāvā iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumiem atbilstošu kvalitatīvu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņā par šādu cenu (piesakās uz konkrētām iepirkuma priekšmeta daļām):

| Daļas Nr. | Sarunu procedūras priekšmets | Piedāvājuma kopējā summa, EUR (bez PVN) 1 mēnesim | Piedāvājuma kopējā summa, EUR bez PVN 24 mēnešiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.1 - Zemgales un Kurzemes reģionos | siltummezglu un katlumāju apkope- ikmēneša veicamie darbi |  |  |
|  | siltummezglu un katlumāju apkope - darbi pēc nepieciešamības |  |  |
| Nr.2 – Latgales reģions | siltummezglu un katlumāju apkope- ikmēneša veicamie darbi |  |  |
|  | siltummezglu un katlumāju apkope - darbi pēc nepieciešamības |  |  |
| Nr.3 – Rīga, Rīgas apkārtne un Vidzemes reģions | siltummezglu un katlumāju apkope- ikmēneša veicamie darbi |  |  |
|  | siltummezglu un katlumāju apkope - darbi pēc nepieciešamības |  |  |

- apliecina, ka iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus;

- atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu 100 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas;

- apliecina, ka neatbilst nevienam no šī nolikuma 3.2. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

- apliecina, ka ir informēts, ka, izpildoties kādam no šī nolikuma 3.2. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;

- apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir skaidri un 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums;

- apliecina, ka piedāvājuma kopējā summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, t.sk., personāla un administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.;

- piedāvā veikto darbu, nomainīto rezerves daļu garantijas termiņu ______ (nosacījums: ne mazāk kā 24 mēneši) no darbu nodošanas - pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;

- garantē, ka darbu ietvaros nomaināmās detaļas nebūs iepriekš lietotas vai atjaunotas un to cenas būs atbilstošas aktuālā brīža tirgus situācijai; apliecina, ka sarunu procedūras priekšmetā minētais pakalpojums tiks sniegts, izmantojot materiālus, kas ir sertificēti un atbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;

- garantē segt visus zaudējumus, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē veicot sarunu procedūras priekšmetā minētos darbus;

- garantē, ka sarunu procedūras priekšmetā minēto darbu izpildei tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti;

- piedāvā samaksas termiņu 30 kalendārās dienas no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas un rēķina par apmaksu saņemšanas dienas;

- apliecina, ka pretendents [pretendenta nosaukums:] _______, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā, kā arī nav mēģinājusi prettiesiski ietekmēt pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā;

- apliecina, ka uz to (kā arī personu apvienības dalībnieku, ja attiecināms) nav attiecināmas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos Pasūtītājam;

- apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;

- apliecina, ka līguma slēgšanas gadījumā tiks nodrošināta civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā 150 000 EUR  un pie līguma  parakstīšanas iesniegta apdrošināšanas polises apliecināta kopija, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;

- informē par pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu (-iem) līdzīgu (-iem) līgumu (-iem):

| Nr. p.k. | Pakalpojuma apjoms un izvērsts apraksts (ieskaitot pielietotās iekārtas un materiālus) | Līguma summa EUR (bez PVN) | Pakalpojuma saņēmējs |  | Līguma termiņš (pasūtījuma izpildes laiks (no… līdz..) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis (atsauksmju sniegšanai) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- Pretendenta rekvizīti: (Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese korespondences saņemšanai |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |
| Oficiālā elektroniskā pasta adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds ____________________

_____________________

(paraksts)

2.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Siltummezglu un katlumāju un tehniskā apkalpošana”

nolikumam

/forma/

DARBU SPECIFIKĀCIJA

KATLUMĀJU (KM) APKOPES DARBU SARAKSTS

Izpildītājam jānodrošina katlumājas tehnoloģisko iekārtu kompleksa nepārtrauktu darbu siltumenerģijas ražošanā un pārvadē.

Ikmēneša veicamie darbi:

- Vārstu savienojumu vietu blīvējumu pārbaude;

- Elektrisko mehānismu regulatoru darbības pārbaude un regulēšana;

- Periodiska uzstādītās noslēgarmatūras un regulējošās armatūras pārbaude un to bojājumu novēršana;

- Izplešanās tvertņu un hidroforu gaisa spiediena pārbaude sistēmas darba stāvoklī un vajadzības gadījumā, spiediena regulēšana;

- Uzstādīto siltuma patēriņa skaitītāju darbības pārbaude, siltumenerģijas skaitītāju rādījumu kontrole;

- Apkures sistēmas vadības ierīces parametru pārbaude un regulēšana (vai vadības blokam ir iestatīts atbilstošs laiks, darbības funkcijas, apkures loki, turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūras, laika grafiki, karstā ūdens temperatūras u.c.). Salīdzināt uzrādīto āra gaisa temperatūru ar faktisko;

- Katlumājas automātikas darbības režīmu izmainīšana – normālas darbības un zemāku parametru darbības laiku kontrolējošā taimera darbības izmainīšana atbilstoši pieprasītajiem parametriem;

- Ikmēneša gāzes vadu un reduktoru pārbaude ar gāzes analizatoru;

- Uzstādīto sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana;

- Elektrovadības un automātikas vadības iekārtu pārbaude un profilaktiskā apkope;

- Ūdens mīkstināšanas iekārtas tehniskā apkope, filtru reģenerācijai NaCI papildināšana;

- Dokumentācijas uzturēšana (darbu reģistrācija ar ierakstiem žurnālā);

- Servisa dienesta izsaukumu nodrošināšana uz visām katlumāju avārijām visu diennakti kā arī brīvdienās un svētku dienās.

Darbi pēc nepieciešamības:

- Kontrolmēraparatūras verifikācija, pārbaude;

- Iekārtu bojājuma gadījumā tiek veikta bojājumu iemeslu noteikšana un nepieciešamības gadījumā to nomaiņa atbilstoši izgatavotājrūpnīcu rekomendācijām;

- Visas noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un filtru periodiska tīrīšana instrukcijā paredzēta laikā;

- Veikt katlumājas tērauda cauruļvadu pretkorozijas apstrādi (notīrīt rūsu, apstrādāt ar rūsas pārveidotāju un krāsot) un siltumizolācijas vai pretkondensāta izolācijas atjaunošanu tajās vietās, kur tas nepieciešams. Ja nepieciešams, atjaunot informatīvos uzrakstus uz cauruļvadiem, noslēgarmatūras.

- Cirkulācijas sūkņu darbības režīmu izmainīšana;

- Ikgadējā sašķidrinātās gāzes tvertņu tehniskā pārbaude;

- Kārtējā sašķidrināto gāzes tvertņu iekšējā hidrauliskā pārbaude;

- Ikgadējā apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude, pārliecinoties par savienojumu un sistēmas hermētiskumu. Hidrauliskā pārbaude jāveic arī pēc katras sistēmas iekārtas nomaiņas;

- Tiešās darbības regulatoru pārbaude un regulēšana;

- Apkures katlu degļu tīrīšana un regulēšana (sašķidrinātā gāze, dīzeļdegviela, granulas);

- 1 un 2 pakāpes gāzes dedukcijas iekārtu tīrīšana un regulēšana;

- Granulu izdedžu izņemšana no katla un izbēršana konteinerī;

- Granulu katla dūmvadu kanālu tīrīšana;

- Uzstādīto siltumpatēriņa skaitītāju verifikācija.

- Veikt apkures ierīču, iekārtu un dūmvadu tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudes ar attiecīgo aktu sastādīšanu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem dokumentiem ugunsdrošībā, ievērojot periodiskumu un pārbaužu nosacījumus.

Darbi pēc pieprasījuma:

- Apkures pieslēgšana un sistēmas atgaisošana, saskaņojot ar Pasūtītāju;

- Akta par siltummezgla un siltumapgādes sistēmas gatavības pārbaudi apkures sezonai iesniegšana;

- Virszemes un pazemes siltumtīklu avārijas remontdarbi, saskaņojot ar Pasūtītāju.

SILTUMMEZGLU (ISM) APKOPES DARBU SARAKSTS

Izpildītājam jānodrošina ISM tehnoloģisko iekārtu kompleksa nepārtrauktu darbu siltumenerģijas sadalē un pārvadē.

Ikmēneša veicamie darbi:

- Vārstu savienojumu vietu blīvējumu pārbaude;

- Elektrisko mehānismu regulatoru darbības pārbaude un regulēšana;

- Periodiska uzstādītās noslēgarmatūras un regulējošās armatūras pārbaude un to bojājumu novēršana;

- Izplešanās tvertņu un hidroforu gaisa spiediena pārbaude sistēmas darba stāvoklī un, vajadzības gadījumā, spiediena regulēšana;

- Uzstādīto siltumpatēriņa skaitītāju darbības pārbaude un verifikācija, siltumenerģijas skaitītāju rādījumu kontrole;

- Apkures sistēmas vadības ierīces parametru pārbaude un regulēšana (vai vadības blokam ir iestatīts atbilstošs laiks, darbības funkcijas, apkures loki, turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūras, laika grafiki, karstā ūdens temperatūras u.c.). Salīdzināt uzrādīto āra gaisa temperatūru ar faktisko;

- Siltummezgla automātikas darbības režīmu izmainīšana – normālas darbības un zemāku parametru darbības laiku kontrolējošā taimera darbības izmainīšana atbilstoši pieprasītajiem parametriem;

- Uzstādīto sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana;

- Elektrovadības un automātikas vadības iekārtu pārbaude un profilaktiskā apkope;

- Dokumentācijas uzturēšana (darbu reģistrācija ar ierakstiem žurnālā);

- Servisa dienesta izsaukumi uz visām siltummezglu avārijām visu diennakti kā arī brīvdienās un svētku dienās;

- Transporta izdevumi ikdienas darbu apjomam.

Darbi pēc nepieciešamības:

- Kontrolmēraparatūras pārbaude un verifikācija;

- Siltummaiņu ķīmiskā skalošana;

- Visas noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un filtru periodiska tīrīšana instrukcijā paredzētā laikā;

- Siltummezgla tērauda cauruļvadu pretkorozijas apstrāde (notīrīt rūsu, apstrādāt ar rūsas pārveidotāju un krāsot) un siltumizolācijas vai pretkondensāta izolācijas atjaunošanu tajās vietās, kur tas nepieciešams. Ja nepieciešams, atjaunot informatīvos uzrakstus uz cauruļvadiem, noslēgarmatūras;

- Cirkulācijas sūkņu darbības režīmu izmainīšana;

- Ikgadējā apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude,  pārliecinoties par savienojumu un sistēmas hermētiskumu. Hidrauliskā pārbaude jāveic arī pēc katras sistēmas iekārtas nomaiņas;

- Tiešās darbības regulatoru pārbaude un regulēšana;

- Iekārtu bojājuma gadījumā- bojājumu iemeslu noteikšanu un nepieciešamības gadījumā to bojājumu novēršana (saskaņojot papildus izmaksu tāmi) atbilstoši ražotāja rekomendācijām;

- Uzstādīto siltumpatēriņa skaitītāju verifikācija.

Darbi pēc pieprasījuma:

- Apkures pieslēgšana un sistēmas atgaisošana, saskaņojot ar Pasūtītāju;

- Veikt apkures atslēgšanu un/vai pārslēgšanu tikai karstā ūdens sagatavošanas režīmā, saskaņojot ar Pasūtītāju;

- Akta par siltummezgla un siltumapgādes sistēmas gatavības pārbaudi   apkures sezonai (izsniedz siltumnesēja piegādātājs) iesniegšana.

Darba uzdevums

par siltummezglu un katlumāju tehnisko apkalpošanu

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt VAS „Latvijas dzelzceļš” siltummezglu un katlumāju tehnisko apkalpošanu.

1.2. Darbi šī uzdevuma izpratnē ir ikmēneša veicamie Darbi par fiksētu 1 mēneša cenu un Darbi pēc nepieciešamības ar fiksētu cenu.

1.3. Pretendenti var iesniegt finanšu piedāvājumus par objektu sarakstu vienam no Pielikuma Nr.1 - Katlumāju  (KM) un siltummezglu (ISM) servisa apkalpošanas objektu saraksts Zemgales un Kurzemes reģionos, Pielikuma Nr.2 - Katlumāju (KM) un siltummezglu (ISM) servisa apkalpošanas objektu saraksts Latgales reģions, Pielikuma Nr.3 - Katlumāju (KM) un siltummezglu (ISM) servisa apkalpošanas objektu saraksts Rīga, Rīgas apkārtne un Vidzemes reģions.

1.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma par papildus samaksu Izpildītājs apņemas veikt arī iekārtu un ārējo siltumtrašu remontdarbus avārijas gadījumā.

1.5. Veikto Darbu un nomainīto rezerves daļu garantijas periods ir 2 (divi) gadi (turpmāk – Garantija) no Pušu pārstāvju abpusēji parakstītiem Darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem.

1.6. Izpildītājs apņemas patstāvīgi izpildīt Darbus pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Darbu specifikācijai,  normatīvo aktu prasībām un termiņā.

1.7. Izpildītājs apņemas iekārtu un ārējo siltumtrašu avārijas gadījumā remontdarbu apjomus un izmaksas pirms Darbu uzsākšanas rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.

1.8. Izpildītājs apņemas Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus, tai skaitā, normatīvus drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos.

1.9. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem objektos.

1.10. Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas.

1.11. Ja Garantijas laikā Darbu pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas laikā Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbus, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus un defektus.

1.12. Par ugunsdrošību objektos Darbu izpildes laikā ir atbildīgs Izpildītājs.

1.13. Izpildītājs apliecina, ka, veicot Darbu izpildi, tiks ievērota dzelzceļa droša ekspluatācija un netiks traucēta dzelzceļa satiksmes drošība.

1.14. Izpildītājam ir jāveic savlaicīga sašķidrinātās gāzes tvertņu tehniskā pārbaude saskaņā ar inspektora atzīmēm, kas norādītas uz šīm tvertnēm. Visas sašķidrinātas gāzes katlu tvertnes ir reģistrētas Bīstamo iekārtu reģistrā (BIR).

1.15. Izpildītājam apkures katls Jelgavas ielā 2, Rīgā, ar granulām jāuzpilda  visas apkures sezonas laikā.

1.16. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāpārbauda spiediena mērītāji un visas citas ierīces, kas nepieciešamas, lai saņemtu atļaujas katlu māju un siltummezglu (ISM) ekspluatācijai.

1.17. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic visas pārbaudes divu ar dabasgāzi darbināmu katlu adresē Krustpils ielā 24, Rīgā, kas reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā (BIR).

Pielikumi atsevišķos failos:

1. Pielikums Nr.1 – Katlumāju (KM) un siltummezglu (ISM) servisa apkalpošanas objektu saraksts Zemgales un Kurzemes reģionos.

2. Pielikums Nr.2 - Katlumāju (KM) un siltummezglu (ISM) servisa apkalpošanas objektu saraksts Latgales reģions.

3. Pielikums Nr.3 - Katlumāju (KM) un siltummezglu (ISM) servisa apkalpošanas objektu saraksts Rīga, Rīgas apkārtne un Vidzemes reģions.

3.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Siltummezglu un katlumāju un tehniskā apkalpošana”

nolikumam

#### /forma/

Informācija par pretendentA piesaistītajām personām

(ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

Informējam par apakšuzņēmēju (kam nododamo darbu apjoms ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) un/vai norādīto personu (uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām atsaucas un balstās), ja tāda tiek piesaistīta:

| Informācija par pretendenta piesaistīto personu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Statuss piedāvājumā/ līguma izpildē* | Personas nosaukums reģistrācijas numurs/ personas kods | Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, kontaktpersona) | Izpildāmais darbs, pakalpojums un/vai nododamie resursi kvalifikācijas prasību izpildei (īss raksturojums) | Pakalpojuma/ darbu apjoms no piedāvātās kopējās līgumcenas EUR (bez PVN) |
| 1. | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2. | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| … | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |

*jānorāda statuss: persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs, kam tiek nodoti darbi vai pakalpojumi līguma izpildē

Norādīto informāciju un atbilstošu sadarbību apliecina saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās.

Apliecinu, ka esam informēti, ka norādīto piesaistīto personu pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

_________________

datums

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

4.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Siltummezglu un katlumāju un tehniskā apkalpošana”

nolikumam

(ja attiecināms, jāiesniedz vienošanās , kas ietver atbilstošas garantijas, vai apliecinājums, saskaņā ar nolikumā noteikto)

/forma/

PRETENDENTA (izvēlēties un norādīt atbilstošo:) NORĀDĪTĀS PERSONAS/APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(ja tāda tiek piesaistīta)

[Vietas nosaukums], [gads].gada [datums].[mēnesis]

Ar šo [Pretendenta piesaistītas personas nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) )un adrese] apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” iepirkumā ar publikāciju “Siltummezglu un katlumāju un tehniskā apkalpošana”

kā [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] (turpmāk – Pretendents)

[atzīmē/izvēlās atbilstošo:], norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un/vai

apakšuzņēmējs, un

2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas

[atzīmē/izvēlās atbilstošo:]

veikt šādus darbus:

[īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam]

un/vai veikt šādus pakalpojumus:

[kodolīgs pakalpojuma apraksts]

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: [īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un

3. tiek apliecināts, ka nav attiecināms neviens no iepirkuma nolikumā minētajiem izslēgšanas gadījumiem

_________________

datums

_________________________________________

Fiziskās personas vai uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (fiziskās personas vai uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

#### 5.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Siltummezglu un katlumāju un tehniskā apkalpošana”

nolikumam

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. L-____/2026

par siltummezglu un katlumāju tehnisko apkalpošanu

|  | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |
| --- | --- |

# VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas nr. 40003032065, turpmāk – Pasūtītājs, tās _____ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 202_.gada __.decembra parasto komercpilnvaru  Nr. DJA-7.6/____-202_, no vienas puses, un

____ “_______”, vienotais reģistrācijas nr. _______, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās _______  personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt VAS „Latvijas dzelzceļš” siltummezglu un katlumāju tehnisko apkalpošanu iepirkuma priekšmeta __.daļā/- ās “_____”, turpmāk – Darbi, saskaņā ar Darbu specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1), iepirkuma ar publikāciju “Siltummezglu un katlumāju un tehniskā apkalpošana” nolikuma (apstiprināts ar 2026.gada __._____ iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu) noteikumiem un rezultātiem (apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 202_.gada __._____ rīkojumu Nr. D-1.15/___-2026), Izpildītāja piedāvājumam (202_.gada __._______ pieteikums Nr. _____). Darbi šī Līguma izpratnē ir ikmēneša veicamie Darbi par fiksētu 1 mēneša cenu un Darbi pēc nepieciešamības ar fiksētu cenu 24 mēnešu periodam. Detalizācija Līguma pielikumā Nr.2.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma par papildus samaksu Izpildītājs apņemas veikt arī iekārtu un ārējo siltumtrašu remontdarbus avārijas gadījumā.

  - Veikto Darbu un nomainīto rezerves daļu garantijas periods ir 2 (divi) gadi (turpmāk – Garantija) no Pušu pārstāvju abpusēji parakstītiem Darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem (saskaņā ar pielikumu Nr.3).

- Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība

  - Līgumcena __.daļā/-ās “________” saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1 par Līguma 1.1.punktā veicamo pakalpojumu:

    - minēto ikmēneša Darbu izpildi 1 (vienā) mēnesī  ir ______ EUR (____ euro un __ centi) bez PVN. Kopējā  līgumcena 24 mēnešiem par Līguma 1.1.punktā minēto ikmēneša Darbu veikšanu ir ______ EUR (_____ euro un __ centi) bez PVN;

    - minētajiem Darbiem pēc nepieciešamības  24 mēnešiem ir ____ EUR (____ euro un ___ centi) bez PVN;

  - 1.2.punktā ietverto avārijas Darbu vērtība (summa) visā Līguma darbības periodā nedrīkst pārsniegt ____ EUR (_____ euro un ___ centi) bez PVN.  Papildus tiek aprēķināts un maksāts PVN atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošā likmei.

  - Kopējā prognozējamā līgumcena (2.1.1.+2.1.2.+2.2.) ir  ______ EUR (______ euro un ____ centi). PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Apmaksa par Darbu izpildi tiek veikta 30 kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas:

    - par ikmēneša veikto Darbu izpildi liecina Pasūtītāja atbildīgās personas (Līguma Pielikums Nr.3) paraksts uz akta par Darbu izpildi;

    - rēķins par Darbu pēc nepieciešamības izpildi tiek izrakstīts, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītiem Aktu par Darbu izpildi un detalizētu izmaksu atšifrējumu pa objektiem (pievienojams rēķinam);

    - rēķins par Darbu izpildi iekārtu un ārējo siltumtrašu remontdarbu avārijas gadījumā tiek izrakstīts, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītiem Aktiem par Darbu izpildi.

  - Apmaksa par izpildītajiem ikmēneša Darbiem tiek veikta ik mēnesi (24 (divdesmit četros) maksājumos). Apmaksa par izpildītajiem Darbiem pēc nepieciešamības tiek veikta ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem 4 (četros) maksājumos.

  - Izpildītājs rēķinu nosūta elektroniski no e-pasta: ______ uz Pasūtītāja e-pastu: rekini@ldz.lv.

  - Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja struktūrvienības Maksātāja rekvizītus un Līguma numuru. Ja Izpildītājs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kas padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par faktiski izpildītiem Darbiem paredzēto līgumsodu vai nokavējumu procentus par parāda samaksas nokavējumu, līdz brīdim kamēr Izpildītājs nebūs Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojis Pasūtītājam par rekvizītu maiņu vai iesniedzis rēķinu ar visiem Līgumā noteiktajiem rekvizītiem, vai citādi izlabotu.

  - No Pasūtītāja puses izpildītos Darbus pieņem (tai skaitā, paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus un akceptē Izpildītāja iesniegtos rēķinus) – _____________, tālr. _______.

  - Darbu izpildes gaitu un pārbaudi veic Līguma pielikumā Nr.2 minētās atbildīgās personas.

  - No Izpildītāja puses atbildīgā persona par Darbu izpildi ir uzņēmuma _______, tālr. ______.

  - Līgumcenā par Līguma 1.punkta izpildi iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistās ar Darbu specifikācijā norādīto Darbu izpildi, kā arī t.sk. visi izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu / rezerves daļu piegādi, personāla, transporta un administratīvās izmaksas, materiālu un iekārtu izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, sociālais u.c. nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi utt.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Nodot Izpildītājam katlumājas un siltummezglus Darbu veikšanai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

  - Samaksāt Izpildītājam par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Izpildītāja pienākumi

  - Izpildītājs apņemas patstāvīgi izpildīt Darbus pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Darbu specifikācijai,  normatīvo aktu prasībām un termiņā.

  - Izpildītājs apņemas iekārtu un ārējo siltumtrašu avārijas gadījumā remontdarbu apjomus un izmaksas pirms Darbu uzsākšanas rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājs apņemas līdz nākamā mēneša 5. datumam, iesniegt Pasūtītājam rēķinu par ikmēneša veikto Darbu izpildi / Aktu par Darbu izpildi / detalizētu izmaksu atšifrējumu pa objektiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Izpildītājs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100 (viens simts) % apmērā.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina juridisko personu vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā 150 000 EUR.  Izpildītājs pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

  - Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes kvalitāti. Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu veikšanai piegādāto materiālu kvalitāti.

  - Izpildītājs apņemas Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus, tai skaitā, normatīvus drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos.

  - Izpildītājs nepieciešamības gadījumā izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem objektos.

  - Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas.

  - Ja Garantijas laikā Darbu pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas laikā Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbus, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus un defektus.

  - Iestājoties Līguma 4.10. punkta noteikumiem 5 (piecu) darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda no Pusēm izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai.

  - Izpildītājs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 4.11.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par kuru Puses ir vienojušās.

  - Garantija ir spēkā arī pēc Līguma termiņa beigām.

  - Izpildītājs apņemas Līguma 1.1. punktā minētos Darbus uzsākt 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - Par ugunsdrošību objektos Darbu izpildes laikā ir atbildīgs Izpildītājs.

  - Ja VID apturēs Izpildītāja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības.

  - Darbi dzelzceļa zemes nodalījuma joslā ir jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja izdotajiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. kārtību ”Komercdarbības veikšanas kārtība uz VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras”. Pasūtītāja izdotie normatīvie akti publiski pieejami Pasūtītāja mājas lapā: www.ldz.lv.

  - Izpildītājs apliecina, ka, veicot Darbu izpildi, tiks ievērota dzelzceļa droša ekspluatācija un netiks traucēta dzelzceļa satiksmes drošība saskaņā ar Izpildītājam Dzelzceļa tehniskajā inspekcijā izsniegto drošības apliecību.

  - Izpildītājs apņemas nodrošināt pēc katlu māju un siltummezglu apkalpošanas, katru paveikto Darbu dokumentēšanu, veicot ierakstu Darbu uzskaites žurnālā, uzrādot datumu un laiku, kā arī uzskaitot izdarītos Darbus vai arī atzīmējot to, ka Darbi veikti atbilstoši Darbu specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1). Ja Darbu uzskaites žurnālā tiek veikta atzīme, ka Darbi veikti atbilstoši Darbu specifikācijai, veicamo apkopes Darbu sarakstam jābūt pievienotam Darbu uzskaites žurnālā.

- Pušu atbildība un strīdu atrisināšana

  - Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas tiesās.

  - Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Izpildītāju un pieprasīt samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Izpildītājam šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.

  - Par Līguma 5.3. punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja samaksāt līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās regresa prasījuma summas.

  - Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Izpildītājs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā un kvalitatīvi, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no neapmaksātā rēķina summas.

- Līguma nodrošinājums

  - Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža veikt līguma nodrošinājuma summas iemaksu - Līguma nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās prognozējamās līgumcenas – _______ EUR (_____ euro un ___ centi) bez PVN Pasūtītāja bankas kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X (iesniedzot maksājuma apliecinājumu Pasūtītājam), maksājuma mērķī norādot: "Līguma Nr., datumu un numuru”, atbilstoši Līguma 1.1.punktā minētās sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt (ieturēt) Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:

    - pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - pilnā apmērā – ja Izpildītājs atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - Izpildītāja līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;

    - Pasūtītāja zaudējumu, kas radušies Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šādā gadījumā Pasūtītājs nosūta Izpildītājam zaudējumu aprēķinu.

  - Ja Pasūtītājs ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 6.2.3. punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar 6.2.1., 6.2.2. vai 6.2.4. punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

  - Ja Pasūtītājs ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 6.2.1., 6.2.2. vai 6.2.4. punktu, tad Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar 6.2.1., 6.2.2. vai 6.2.4. punktu saņemtās summas.

  - Ja Izpildītājs neiesniedz līguma nodrošinājumu Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs ir tiesīgs pilnā apmērā saņemt Izpildītāja saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma noteikumiem iesniegto piedāvājuma nodrošinājumu. Piedāvājuma nodrošinājuma saņemšanai ir soda sankcijas raksturs un tā neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes un Līguma nodrošinājuma iesniegšanas pienākuma.

  - Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Darbu galīgās izpildes brīža.

  - Līguma nodrošinājumu (izmaksājot iemaksāto Līguma nodrošinājumu) Pasūtītājs atdod Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām.

- Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība.

  - Līguma darbības laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas.

  - Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas datuma un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumu var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.  Pēc visu Līguma 1.1. punktā minētā iepirkuma rezultātā noslēgto līguma grozījumu izdarīšanas, to kopējā līguma summa nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

  - Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs:

    - ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem;

    - nenodrošina Darbu kvalitāti;

    - nevar nodrošināt Darbus par Līguma 2.1. punktā norādīto Līgumcenu;

    - ja Izpildītājs neiesniedz Līguma nodrošinājumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta Izpildītāja saimnieciskā darbība;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Līguma 7.3. punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par saņemtu 7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas un Izpildītāja samaksātais Līguma saistību izpildes nodrošinājums netiek atgriezts.

  - Puses var savstarpēji vienoties par  Līguma darbības izbeigšanu, ja objektīvu apsvērumu dēļ Līguma turpmāka darbība nav iespējama.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.

  - Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei.

  - Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.

- Citi nosacījumi

  - Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par Pusēm nonākusi Pušu rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas Pušu piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.

Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 1. punktā norādītajam mērķim, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.

  - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet Pasūtītājam kļūst zināms, ka Izpildītājs ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

  - Ja Izpildītāja rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, Pasūtītāja vai jebkādu citu personu interesēs, Izpildītājam ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. Pasūtītājs garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

  - Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei, drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

  - Puses nodrošina Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

  - Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.

  - Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.

Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

  - Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Gadījumā, ja tiek mainīts Izpildītāja norēķinu konta numurs, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju, nosūtot vēstuli ar paraksttiesīgo personu parakstiem vai slēdz vienošanos par grozījumiem Līgumā.

  - Mainoties Pušu rekvizītiem, Pušu kontaktpersonām vai Līgumā noteiktajiem e-pastiem, attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi, norādot informāciju par izmaiņām, ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām (ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu) un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā), vai Puses paraksta savstarpēju vienošanos.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

  - Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot.

  - Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pasūtītājs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Būvuzņēmēja e-pasta adresi ________. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti

| Pasūtītājs: VAS „Latvijas dzelzceļš” Vienotais reģ.Nr.:40003032065 PVN maksātāja reģ.Nr.: LV40003032065 Jur. adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547 Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle Bankas kods: RIKOLV2X Bankas konta Nr. LV17RIKO0000080249645 | Izpildītājs: ____ „________” Vienotais reģ.Nr.: ______ PVN maksātāja reģ.Nr.: LV_______ Jur. adrese: ______ Banka: _____ Bankas kods: ______ Bankas konta Nr.: ______ |
| --- | --- |

| Pasūtītājs: |  |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- | --- |
| Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |  |  | Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |
| _______ |  |  | _______ |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

Pielikums Nr. 1

2026.gada ________________ Līgumam Nr. L-___/2026

Darbu specifikāciju

| Pasūtītājs: |  |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- | --- |
| Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |  |  | Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |
| _____ |  |  | _____ |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

Pielikums Nr. 2

2026.gada ________________ Līgumam Nr. L-____/2026

Finanšu piedāvājums

| Pasūtītājs: |  |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- | --- |
| Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |  |  | Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |
| ______ |  |  | _____ |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

Pielikums Nr.3

2026.gada ________________ Līgumam Nr. L-____/2026

PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGĀS PERSONAS PAR DARBU IZPILDES GAITU UN PĀRBAUŽU VEIKŠANU

| Pasūtītājs: |  |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- | --- |
| Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |  |  | Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |
| ______ |  |  | _____ |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

Pielikums Nr.4

2026.gada _______ līgumam Nr. L-____/2026

PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS

AKTS Nr. ______

20__. gada “___” ___________

Izpildītājs: ____________________________________________________________

Izpildītāja reģistrācijas apliecība Nr. ______________________________________

Adrese:__________________________________________________________________

Izpildītāja vadītājs:________________________________________________________

Līgums:__________________________________________________________________

Līguma summa  EUR _________, bez PVN.

Veiktie darbi izpildīti pilnā apjomā (tabulā objektu saraksts):

| N. p.k. | Objekta nosaukums | Ēkas adrese | Ēkas kadastra apzīmējums | Ēku skaits | Apk. veids | Katlu skaits | EUR (bez PVN) mēnesī | Kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: ________, bez PVN.

Nodeva:

Pieņēma:

Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbauda un pārliecinās, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (kā arī piesaistītajām personām) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu (kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām) atbilstoši nolikumā paredzētajam neattiecas neviens no nolikuma 3.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

Norādīto dokumentu iespējams iesniegt pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendents, kam izvērtēšanas procesa rezultātā iespējama līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Norādīto dokumentu iespējams iesniegt pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendents, kam izvērtēšanas procesa rezultātā iespējama līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Tīmekļvietnes adrese: https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums

Norādīto dokumentu iespējams iesniegt pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendents, kam izvērtēšanas procesa rezultātā iespējama līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Pretendenti, kuri darbojas īsāku laika periodu nekā 3 gadi, norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības  periodam.

Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno

pilnvaras oriģināla kopija.