*Sarunu procedūras ar publikāciju “Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikums*

 *(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2025.gada 11.jūlija 1.sēdes protokolu)*

SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU

„Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde”

NOLIKUMS

(iepirkuma id. Nr. LDZ 2025/199-SPA)

Rīga, 2025

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
	1. Nolikumā ir lietoti šādi termini:
		1. iepirkuma komisija – VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt iepirkumu (turpmāk var tikt saukta arī kā „komisija”);
		2. iepirkums (turpmāk var tikt saukta arī kā „iepirkuma procedūra” vai “sarunu procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju „Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde”, kas tiek organizēta saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumiem;
		3. nolikums (turpmāk var tik saukts arī kā „iepirkuma dokumenti”) - nolikums ar pielikumiem un jebkuri iepirkuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
		4. ieinteresētais piegādātājs/ izpildītājs– izpildītājs, kurš saņēmis iepirkuma nolikumu;
		5. pasūtītājs, infrastruktūras pārvaldītājs un iepirkuma organizators - VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk var tikt saukts arī – LDZ);
		6. pretendents – izpildītājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā;
		7. pretendenta norādītā persona - persona uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas (t.sk. saimniecisko un finansiālo un profesionālo un tehnisko prasību) atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un uz kuru neattiecas neviens no izslēgšanas noteikumiem;
		8. prece – kontrolleri, automatizācijas un montāžas līdzekļi saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.
	2. **Rekvizīti:**
		1. **Pasūtītājs:** VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065, juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645,bankas kods: RIKOLV2X.

* + 1. **Saņēmējs (pasūtītāja struktūrvienība):** VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde, juridiskā un faktiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, vienotais reģ.Nr.40003032065, PVN maksātāja reģ.Nr.LV40003032065, norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X.

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts līgums starp pasūtītāju un pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

* 1. **Kontaktpersona:** organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcijas Iepirkumu daļas vecākā iepirkumu speciāliste Dace Kārkle, tālrunis: +371 25685472, e-pasta adrese: *dace.karkle@ldz.lv*.

* 1. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:**
		1. piedāvājumu sarunu procedūrai **iesniedz elektroniski līdz 2025.gada 1.augustam**, **plkst. 10.00**, nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi;
		2. piedāvājumu sarunu procedūrai **atver 2025.gada 1.augustā, plkst. 10.00**;
		3. piedāvājumu, kas iesniegts komisijai pēc 1.4.1.punktā noteiktā termiņa, pasūtītājs nosūta atpakaļ pretendentam bez izskatīšanas;
		4. sarunu procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus;
		5. pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot komisijai par to rakstisku paziņojumu līdz 1.4.1.punktā noteiktajam termiņam. Šādā gadījumā pretendents e-pastā norāda “Piedāvājuma grozījums” vai “Piedāvājuma atsaukums”. Iestājoties šādiem apstākļiem, Komisija izskata un vērtē vienīgi aktuālo (jauno) piedāvājumu;
		6. ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;
		7. komisija piedāvājumus atver[[1]](#footnote-1) to iesniegšanas secībā, nolasot pretendenta nosaukumu un piedāvāto cenu, kā arī paziņojot, vai ir iesniegts piedāvājuma nodrošinājums.
	2. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
	3. **Piedāvājuma nodrošinājums:**
		1. piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 2% apmērā no pretendenta piedāvājuma kopējās summas (EUR bez PVN);
		2. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu LDZ bankas kontā (konta Nr. sk. nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: *„Piedāvājuma nodrošinājums SPap: „*Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde*””* un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta LDZ bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.
		3. piedāvājuma nodrošinājums garantē, ka LDZ ietur piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
			1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
			2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu LDZ noteiktajā termiņā;
		4. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz (iemaksā LDZ bankas kontā) ar derīguma termiņu, kas nav īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (sk. nolikuma 1.5.punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.6.4.1. nolikuma 1.5.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru LDZ rakstveidā paziņojis pretendents;

1.6.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

* + 1. LDZ pretendentam, kuram nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz (izmaksā) atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā 1.6.4.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.
	1. **Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:**
		1. Pretendents **iesniedz piedāvājumu (piedāvājuma dokumentus) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu**, noteiktajā termiņā nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi. E-pasta vēstulē, ar kuru tiek iesniegts piedāvājums, jānorāda iepirkuma, kurā tas tiek iesniegts, nosaukums un pretendenta kontaktinformācija;
		2. **piedāvājums „jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz nolikuma 1.4.2. punktā norādītajam termiņam**. Pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz nolikuma 1.3.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole „nobloķētā” dokumenta atvēršanai;
		3. piedāvājumu iesniedz rakstveidā latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents;
		4. visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, elektronisko dokumentu apriti, tai skaitā, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumus Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
		5. pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt un ar atbilstošu atzīmi apliecināt dokumentu kopiju (-as), tulkojumu (-us), norakstu (-us), izrakstu (-us), visus piedāvājumu veidojošos dokumentus kā vienu kopumu;
		6. informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Sabiedrisko pakalpojumu iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
	2. **Piedāvājuma cena:**
		1. piedāvājuma cenā jābūt iekļautām **pilnīgi visām** pretendenta izmaksām, kas saistītas ar preces piegādi līguma darbības laikā pilnā apjomā un termiņā, t.sk., preces cena, transportēšanas izmaksas līdz piegādes vietām (kuras norādītas Tehniskajā specifikācijā), pārkraušanas, izkraušanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, sociālie, dabas resursu, muitas u.c. nodokļi (izņemot PVN), kurus p*ārdevējs* apņemas samaksāt, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, pretendenta neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas, kuras *pārdevējs* apņemas nomaksāt;
		2. piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajai cenai par preces piegādi) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;
		3. finanšu piedāvājumā, rakstot cenu un summu, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata);
		4. cena jānorāda EUR (bez PVN).
	3. **Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:**

skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti (*attiecināms arī uz pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts*).

* 1. **Komisijai iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
		1. pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz *Latvijas Republikas* kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas vai ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas - ja tos izsniedz *ārvalstu kompetentās institūcijas*, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu;
		2. komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta (Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma) (*un pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts*) faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu *(un pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)* neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
	2. **Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas apmaiņa un datu apstrādes noteikumi:**
		1. pasūtītājs **nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem**, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītāja tīmekļvietnē <https://www.ldz.lv/> sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma;
		2. ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas;
		3. **ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē** [www.ldz.lv](http://www.ldz.lv) **sadaļā „*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju;**
		4. ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi;
		5. **pasūtītājs ievieto** nolikuma 1.11.4.punktā minēto informāciju (**papildus informāciju, skaidrojumus, nolikuma grozījumus**) **tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniski nosūta atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu;**
		6. iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
1. **INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**
	1. **Iepirkuma priekšmets:** kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde, saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

Iepirkuma priekšmets iedalīts 49 daļās un attiecīgajās pozīcijās atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums) norādītajai preču nomenklatūrai.

* 1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tās daļām pilnā apjomā.
	2. Iepirkumā **nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus**.
	3. **Līguma:**
		1. izpildes termiņš: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums);
		2. izpildes vieta: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums);
		3. izpildes veids: piegāde.

Iepirkumam paredzētā kopējā finanšu budžeta summa ir ~38 000 EUR bez PVN.

* 1. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 31700000-3 (Elektroniskie, elektromehāniskie un elektrotehniskie materiāli); 31680000-6 (Elektromateriāli un piederumi).
	2. **Tehniskā specifikācija:** pretendents apņemas piegādāt preci saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 3.pielikumu).
	3. Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta (piegādes) apjomu.
1. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI[[2]](#footnote-2)**

 **Pretendentu izslēgšanas noteikumus skatīt nolikuma 1.pielikumā** „Pretendentuatlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti” (*attiecināms arī uz pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts*).

1. **kvalifikācijas PRASĪBAS**

Skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti” *(attiecināms arī uz pretendenta norādīto personu/apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*.

1. **PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA**
	1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) par iepirkuma priekšmeta katru daļu pilnā apjomā.
	2. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
		1. komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 5.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.

 Veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta (*kā arī pretendenta norādītās personas / apakšuzņēmēja, ja tāds tiek piesaistīts*) kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (t.sk. atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums) un pārliecinās, vai uz pretendentu (*kā arī pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts*) neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

 Ja pretendents (*pretendenta norādītā persona / apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts*) vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību. Ja ar piedāvājuma dokumentiem nav iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā;

* + 1. pēc nolikuma 5.2.1.punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā;
		2. piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai pieteikumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto pieteikuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;
		3. iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;
		4. pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu *(kā arī pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)*, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu *(kā arī pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts)* vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.
1. **LĒMUMA PIEŅEMŠANA**
	1. Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par atbilstošu nolikuma 5.1.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam un uz kuru nav attiecināmi nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi.
	2. Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkumu.
	3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	4. Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.
	5. LDZ iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.
2. **IEPIRKUMA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
	1. Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
	2. LDZ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātu. Gadījumā, ja iepirkums tiek izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.
	3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu 10 (desmit) dienu laikā no LDZ paziņojuma saņemšanas, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 5.1.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, par ko tiek noformēts protokols. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 5.1.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, par ko tiek noformēts protokols.
	4. Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājumu.

**Pielikumā:**

**1.pielikums** – Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti);

**2.pielikums** – Pieteikums dalībai iepirkumā */forma/*;

**3.pielikums** – Tehniskā specifikācija *(Tehniskais – Finanšu piedāvājums) /forma/* ;

**4.pielikums** – Informācijas veidlapa par pretendenta sekmīgi izpildītu (-iem) līdzīgu (-iem) līgumu (-iem) */forma/*;

**5.pielikums** – Informācijas veidlapa par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem */forma/*;

**6.pielikums** – Informācijas veidlapa par pretendenta norādīto personu */forma/;*

**7.pielikums** – Informācijas veidlapa par personu apvienību */forma/* ;

**8.pielikums** – Līguma projekts.

*Dace Kārkle +371 25685472*

**1.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikumam

**PRETENDENTU ATLASE (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības)/PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI**

*izveidots tabulas formā, lai vienlaikus tiktu nodrošināta informācija par kvalifikācijas noteikumu sasaisti ar attiecīgajiem iesniedzamajiem dokumentiem*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numerācija**  | **Atlases noteikumi** | **Numerācija****(1.9.p.)** | **Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti****(noformējuma prasības sk. nolikuma 1.7.punktā):**  |
| **1.** | Pretendents apliecina dalību iepirkumā. | 1.9.1. | Pretendenta parakstīta pieteikuma vēstule dalībai iepirkumā (*forma,* *nolikuma 2.pielikums)*; |
| **2.** | Pretendenta pārstāvim, kurš parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 1.9.2. | *Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums:*informāciju iepirkuma komisija pārbauda publiskajās datu bāzēs.Ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis, dokuments, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu; *Ārvalstīs reģistrēts uzņēmums:** ārvalsts kompetentas institūcijas izdots dokuments par pretendenta pārstāvības tiesībām,
* dokuments, kas apliecina sarunu procedūras piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu (piem., pilnvara), ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis;
 |
| **3.** | **Pretendentu izslēgšanas noteikumi.**Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu (*kā arī pretendenta norādīto personu/apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts*) no turpmākās dalības iepirkumā, neizskata piedāvājumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem: |  |  |
| 3.1. | ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; | 1.9.3. | *Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums:*pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju iepirkuma komisija pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.*Ārvalstīs reģistrēts uzņēmums:*ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; |
| 3.2. | ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro[[3]](#footnote-3); | 1.9.4. | *Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums:*pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju iepirkuma komisija pārbauda publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.*Ārvalstīs reģistrēts uzņēmums:*ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kas apliecina, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; |
| 3.3. | pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā; | 1.9.5. | informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā *(skat.nolikuma 2.pielikumā);* |
| 3.4. | pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; | 1.9.6. | *pārbauda iepirkuma komisija*; |
| 3.5. | pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret LDZ, kas izriet no LDZ un pretendenta iepriekš noslēgta līguma; | 1.9.7. | *pārbauda iepirkuma komisija*; |
| 3.6. | ir konstatēts, ka uz pretendentu *(un/vai pretendenta norādīto personu/apakšuzņēmēju/personu apvienības dalībnieku /personālsabiedrības biedru, ja tāds tiek piesaistīts)* attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma ierobežojumi; | 1.9.8. | *Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums:*pretendents dokumentu neiesniedz, informāciju iepirkuma komisija pārbauda publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju.*Ārvalstīs reģistrēts uzņēmums:*ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas (personas vārds, uzvārds, personas kods/uzņēmuma reģistrācijas numurs) par ārvalstī reģistrētu pretendentu (tai skaitā, tā valdes locekli un padomes locekli, patieso labuma guvēju (vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams), pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto ierobežojumu pārbaudei.*Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī;* |
| 3.7. | uz pretendenta norādīto personu *un/vai* piesaistīto apakšuzņēmēju/ personu apvienības dalībnieku /personālsabiedrības biedru ir attiecināmi 3.punktā minētie nosacījumi. | 1.9.9. | *(Ja nepieciešams)* pretendenta norādītās personas *un/vai* piesaistītā apakšuzņēmēja/visu personu apvienības dalībnieku/visu personālsabiedrības biedru apliecinājums, ka to kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz tiem neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |
| **4.** | **kvalifikācijas noteikumi PRETENDENTIEM** |  |  |
| 4.1. | pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tiesību aktu prasībām; | 1.9.10. | *Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums:*pretendents komersanta reģistrācijas apliecības kopiju neiesniedz, informāciju iepirkuma komisija pārbauda publiskajās datu bāzēs.*Ārvalstīs reģistrēts uzņēmums:*komersanta reģistrācijas dokumenta kopija; |
| 4.3. | sarunu procedūras nolikumam atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums; | 1.9.11. | maksājuma uzdevums kas pierāda, ka pretendents ir veicis piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā saskaņā ar nolikuma 1.6.punktu; |
| 4.4. | pretendents pēdējo 3 darbības gadu laikā *(skaitot līdz nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts)* ir sekmīgi izpildījis vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura un apjoma līdzīgu līgumu.Par līdzīga satura līgumiem tiks uzskatīti izpildīti līgumi par jaunu dzelzceļa materiālu (dzelzceļa signalizācijas sistēmu elektriskās ierīces, piederumi un rezerves daļas u.tml.) tai skaitā, ārvalstu (pārrobežu) piegādi (-ēm). Piegādātās  ierīces varētu nebūt tieši saistītas ar dzelzceļa ierīcēm, bet pēc savām īpašībām pielīdzināmas iepirkuma priekšmetam līdzīgām precēm (piemēram, elektroniskie bloki, transformatori, releji, to piederumi un rezerves daļas).Piegādēm jābūt izpildītām norādītajā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | 1.9.12. | informācija par pretendenta sekmīgi izpildītiem līdzīgiem līgumiem /forma/ (nolikuma 4.pielikums);*Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam ir pienākums nekavējoties iesniegt arī**atsauksmi, kura apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstoša pakalpojuma izpildē no norādītā klienta (ja attiecināms, atsauksmē norāda informāciju par sniegto pakalpojumu – pakalpojuma īss apraksts un specifika, informācija par pakalpojuma kvalitāti)*. |
| 4.5. | pretendenta piedāvājums atbilst sarunu procedūras nolikuma (tai skaitā, Tehniskās specifikācijas) un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām. | 1.9.13. | ***par katru piedāvāto sarunu procedūras priekšmeta daļu***, ražotāja (preces izgatavotājrūpnīcas) izsniegta tehniskā pase, datu lapa u.tml. šī nolikuma 3.pielikumā minētajai precei, kas apliecina piedāvātās preces atbilstību norādītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā dokumentācijā jābūt šādai informācijai – nosaukums, standarts, saskaņā ar kuru tiek ražota prece, dati par ražotāju (nosaukums, adreses, ja iespējams, interneta mājaslapas vietne, e-pasta adrese), kā arī tās izcelsme (ražošanas valsts).Par precēm, uz kurām attiecināms, jāpievieno apliecinājumi vai sertifikāti, kuru nepieciešamību nosaka ražotājvalstī spēkā esošie regulējumi un tiesību akti. |
|  |  | 1.9.14. | **Tehniskais – finanšu piedāvājums** */forma,* nolikuma 3.pielikums);Dokuments atbilstoši aizpildāms MS Excel formātā; |
|  |  | 1.9.15. | *(iesniedz pēc nepieciešamības)*, ja pretendenta piedāvātā prece neatbilst sarunu procedūras nolikuma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem) ja pretendenta piedāvātā prece neatbilst nolikumā norādītājiem standartiem, jāiesniedz ražotāja dokumentāciju vai Eiropas Savienības standartiem atbilstošu Latvijas Republikas vai citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju izsniegtu apliecinājumu par piedāvātās preces pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents. |
| 4.7. | pretendents var atsaukties uz pretendenta norādītā apakšuzņēmēja iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents, kas piedalās iepirkumā, pierāda iepirkuma komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot attiecīgo komersantu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. **Pretendentam piedāvājumā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu/pakalpojuma vērtība ir vismaz 5 000.00 euro no kopējā darbu/pakalpojuma apjoma.**  | 1.9.16.  | *(ja nepieciešams)* informācija par piesaistīto (-ajiem) apakšuzņēmēju (-iem) (nolikuma 5.pielikums); |
| 1.9.17.  | *(ja nepieciešams)* piesaistītā (-o) apakšuzņēmēja (-u) apliecinājums vai vienošanās kopija ar pretendentu par sadarbību līguma izpildē. |
| 4.8. | pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams līguma izpildē, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām nolikumā noteikto prasību izpildei, pretendents pierāda, ka pretendents un norādītā persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, būs solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.Uz personu apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru vai pretendenta norādīto personu (ja tāda tiek piesaistīta) ir attiecināmi nolikuma 3.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un tie tiks pārbaudīti saskaņā ar nolikumā noteikto. *Prasība attiecināma uz katru personu apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru vai pretendenta norādīto personu, ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, kā arī pretendenta sadarbības partneri, ja tāds tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībās paredzētajam.* | 1.9.18. | *(ja nepieciešams)* 1) iesniedz informāciju par personu apvienību (noformētu atbilstoši nolikuma 7.pielikumā pievienotajai veidlapas formai);2) iesniedz informāciju par pretendenta norādīto personu (noformētu atbilstoši nolikuma 6.pielikumā pievienotajai veidlapas formai); 3) iesniedz personu apvienības dalībnieku, personālsabiedrības vai pretendenta un norādītās personas apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību līguma izpildē un solidāru atbildību, kurā jābūt norādītam katras personas atbildības apjomam un lomu sadalījumam, t.i., kādu daļu no iepirkuma līguma izpildīs katrs izpildītāju apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs, vai pretendenta noradītā persona, kā arī kurš izpildītāju apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs ir pilnvarots pārstāvēt izpildītāju apvienību vai personālsabiedrību piedāvājuma iesniegšanai un iepirkuma līguma slēgšanai;4) iesniedz visu personu apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru vai pretendenta norādītās personas apliecinājumu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz to neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |

**2.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikumam

*[pretendenta uzņēmuma veidlapa]*

202\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU**

**„Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde”**

*/forma/*

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Pretendenta nosaukums)

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju „Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikumam (turpmāk – iepirkums);
2. piedāvā piegādāt iepirkuma priekšmetā minēto preču piegādi saskaņā ar nolikuma, t.sk. Tehniskās specifikācijas, līguma projekta nosacījumiem atbilstoši Tehniskajam - Finanšu piedāvājumam par šādu piedāvājuma kopējo summu[[4]](#footnote-4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR bez PVN;
3. piedāvā preces garantijas termiņu \_\_\_\_\_\_ *(nosacījums: ne mazāk kā 2)* gadi no preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas;
4. piedāvā samaksas termiņu 30 kalendārās dienas no preces pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas un rēķina par apmaksu saņemšanas dienas;
5. garantē preces piegādi pilnā apjomā \_\_\_\_\_ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai[[5]](#footnote-5);
6. apliecina, ka ir tiesīgs un atbilstoši pieredzējis veikt sarunu procedūras priekšmetā minētās preces piegādi un garantē, ka sarunu procedūras priekšmetā norādītā prece tiks piegādāta saskaņā ar piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums), tā būs jauna, nebūs iepriekš lietota vai atjaunota;
7. apliecina, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstoši noformēts līguma nodrošinājums 10 % apmērā no līguma summas (bez PVN);
8. apliecina, ka neatbilst nevienam no nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9. apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts vai izpildoties kādam no nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem piedāvājuma derīguma termiņa laikā, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā LDZ var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;
10. apliecina, ka nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajam līguma projektam;
11. atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;
12. apliecina, ka preces iepakojums ir atbilstošs preces veidam, lai nodrošinātu preces kvalitātes saglabāšanu tās transportēšanas un glabāšanas laikā;
13. apliecina, ka piedāvājuma cenā un summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar iespējamā līguma izpildi, proti, nolikuma noteikumiem atbilstošas preces piegādi noteiktajā kvalitātē un termiņā pilnā apjomā;
14. apliecina, ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā, kā arī nav mēģinājusi prettiesiski ietekmēt LDZ, iepirkuma komisijas vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkumā;
15. pretendents vai tā piegādes ķēdes dalībnieks, iespējamā iepirkuma līguma izpildes laika ietvaros piedāvātā prece nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pircējam;
16. neveicam un līguma izpildē neveiksim darījumus (neiegādāsimies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku un juridisku personu (tai skaitā tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
17. apliecina, ka ir iepazinies ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;
18. pretendents\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā, kā arī nav mēģinājusi prettiesiski ietekmēt pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā;
19. apliecina, ka visi pieteikumam pievienotie dokumenti un informācija ir šī pieteikuma un piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa.
20. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, *iesniegtās dokumentu kopijas (ja tādas tiek pievienotas)* atbilst oriģināliem;
21. piekrītam informācijas apmaiņai sarunu procedūras laikā elektroniskā formā (dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai parakstīts dokuments skanētā veidā), izmantojot elektronisko pastu, tajā skaitā, sarunu procedūras rezultātu paziņojumu saņemšanai;
22. iesniedzot piedāvājumu, mēs saprotam, ka pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt piedāvājumu, kā arī izbeigt vai pārtraukt sarunu procedūru jebkurā brīdī, nosūtot attiecīgu paziņojumu;
23. apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa;
24. *(pretendents šo pieteikumā norāda, ja attiecināms)* piedāvājums satur komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam, piedāvājumā ietvertā informācija uzskatāma konfidenciālu, ciktāl tā nav publiskojama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā

Pretendenta adrese un bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālruņa (faksa) numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*/forma/*

**Vispārējie noteikumi**

1. Pretendents Tehnisko specifikāciju - Finanšu piedāvājuma formu aizpilda, atzīmējot tās daļas, kurās sniedz piedāvājumu, un norādot konkrētu piedāvājuma cenu un summu. **Detalizācija** / Tehniskās specifikācijas - Finanšu piedāvājuma forma/ **tabulā, kas pievienota šim nolikumam.**
2. Tehnisko – Finanšu piedāvājumu paraksta pretendents vai tā pilnvarotā persona.
3. Iesniedzot piedāvājumu atsevišķās sarunu procedūras priekšmeta daļās, obligāti saglabājama numerācija, kāda tā ir nolikuma Tehniskā un Finanšu piedāvājuma formā.
4. Pretendents var norādīt arī ekvivalentu preci, ievērojot nolikuma 1.9.15.punkta nosacījumus.
5. **ZIŅAS PAR PIEGĀDES VIETU UN CITIEM PIEGĀDES NOTEIKUMIEM** – skatīt *MS Excel* tabulā, kas pievienota šim nolikumam ( *MS Excel* tabulā lietotais apzīmējums\*).
6. **ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU UN PIEEJAMĪBU.** Pretendents norāda preces ražotāju, kā arī, vai piedāvātā prece ir jau pieejama un tiek uzglabāta pretendenta noliktavā Eiropas Savienības valstī, un norāda attiecīgās preces daudzumu (gabalos), cik ir šajā noliktavā( *MS Excel* tabulā lietotais apzīmējums \*\*).
7. **ZIŅAS PAR MUITAS KODIEM.** Lai pārliecinātos, vai uz piedāvāto preci, ja prece tiek ievesta no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas, nav attiecināms aizliegums importam Eiropā (tai skaitā, Latvijā) saskaņā ar starptautisko vai nacionālo sankciju normatīviem, t.sk. Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, visām piedāvātajām preču vienībām jānorāda kombinētās nomenklatūras (KN) preču kodus atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2021/1832 (2021.gada 12.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (saite uz Regulu <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A385%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.385.01.0001.01.LAV>) (*MS Excel* tabulā lietotais apzīmējums \*\*\*).

*Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums: 10.07.2025.*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*/forma/*

| **Daļas Nr.** | **Preces nosaukums un tehniskais raksturojums** | **Mērvienība** | **Piegādes vieta\*** | **KOPĀ** | **Vienības cena** | **Summa** | **Preces ražotājs** | **Valsts, no kuras prece tiks ievesta** | **Preces muitas kods** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Rīga*** | ***Daugavpils*** | ***Jelgava*** | **(EUR bez PVN)** | **(EUR bez PVN)** |
| 1 | Programmējamais kontrollerisSIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DCSiemens raž. nr. 6ES7212-1AE40-0XB0 | gab. |  |  | *2* | **2** |  |  |  |  |  |
| 2 | Ievades modulisSM 1221 DI 16x24VDCSiemens raž. Nr. 6ES7221-1BH32-0XB0 | gab. |  |  | *2* | **2** |  |  |  |  |  |
| 3 | Atmiņas karteSIMATIC 4MB SIMATIC S7(memory card for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3,3 V Flash, 4 MB)Siemens raž. nr. 6ES7954-8LC02-0AA0 | gab. |  |  | *2* | **2** |  |  |  |  |  |
| 4 | RelejsPLC-RPT- 24DC/2X21/FGPhoenix Contact raž. Nr. 2910537Vai analogs. | gab. |  |  | *1* | **1** |  |  |  |  |  |
| 5 | Barošanas bloks - stabilizators 24VDC/48VDC 2.5A MeanWell DDR-120B-48 vai analogs. | gab. | *6* |  | *1* | **7** |  |  |  |  |  |
| 6 | Barošanas bloks - stabilizators 24VDC/24VDC 5AMeanWell DDR-120B-24 vai analogs. | gab. |  |  | *1* | **1** |  |  |  |  |  |
| 7 | Barošanas bloks - stabilizators 12VDC/48VDC 2. 1AMeanWell DDR-120A-48 vai analogs. | gab. | *10* |  |  | **10** |  |  |  |  |  |
| 8 | Barošanas bloks – stabilizators90-264VAC/48VDC 2.5AMeanWell EDR-120-48 vai analogs. | gab. | *3* |  |  | **3** |  |  |  |  |  |
| 9 | Barošanas redundances modulis48VDC 20A MeanWell DRDN20-48Vai analogs. | gab. | *15* |  |  | **15** |  |  |  |  |  |
| 10 | Barošanas redundances modulis24VDC 20A MeanWell DRDN20-24Vai analogs. | gab. | *15* |  |  | **15** |  |  |  |  |  |
| 11 | Multifunkcionāls laika relejsCT-MFC.21, 2c/o,12-240VAC/DCABB Raž. Nr.1SVR508020R1100Vai analogs. | gab. | *8* |  | *2* | **10** |  |  |  |  |  |
| 12 | Etiķete ierīcēm ar DIP pārslēdzējiem (Marker label for devices with DIP switches) MAR.12 ABB Raž. Nr.1SVR730006R0000Vai analogs saderīgs ar poz.13. | gab. | *71* | *38* | *37* | **146** |  |  |  |  |  |
| 13 | Strāvas kontroles relejs(Current monitoring relay) CM-SRS.M2SABB Raž. Nr.1SVR730840R0700Vai analogs. | gab. | *71* | *38* | *39* | **148** |  |  |  |  |  |
| 14 | Automātslēdzis (Miniature Circuit Breaker) S200 - 1P - 3 A - C - (AC) 6 kAABB Raž. Nr.2CDS251001R0034Vai analogs. | gab. |  |  | *4* | **4** |  |  |  |  |  |
| 15 | Automātslēdža papildkontakts 1CO (Auxiliary Contact 1CO) S2C-H6RABB Raž. Nr.2CDS200912R0001Vai analogs saderīgs ar poz. 14. | gab. |  |  | *2* | **2** |  |  |  |  |  |
| 16 | Aizzīmogojams caurspīdīgs vāciņš (Sealable transparent cover) COV.11ABB Raž. Nr.1SVR730005R0100Vai analogs saderīgs ar poz.13. | gab. | *71* | *38* | *39* | **148** |  |  |  |  |  |
| 17 | Spaiļu terminālsRail; 1.5mm2; ways: 16; terminals: 64; black; 5A, PRV 16 SW 35X7.5 WS/RTWeidmüller Raž. nr. 1173710000Vai analogs. | gab. | *60* |  |  | **60** |  |  |  |  |  |
| 18 | Apzīmējumu turētājsBlack; TS35 x 7.5; -25÷70°C; UL94V-0BZT PRV16 SW 35X7.5Weidmüller Raž. Nr. 1173550000Vai analogs saderīgs ar poz. 17. | gab. | *20* |  |  | **20** |  |  |  |  |  |
| 19 | Marķieris Grey; Marking: for labelling by user; -40÷100°C; UL94V-2WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GRWeidmüller Raž. Nr. 1208970000Vai analogs saderīgs ar poz. 18. | gab. | *360* |  |  | **360** |  |  |  |  |  |
| 20 | Spaiļu savienojuma terminālsSpring connection A3C 2.5Weidmüller Raž.nr.1521740000 vai analogs | gab. | *100* | *50* | *50* | **200** |  |  |  |  |  |
| 21 | Gala vāksEnd plate AEP 3C 2.5Weidmüller Raž.nr. 1521510000Vai analogs saderīgs ar poz. 20. | gab. | *40* | *20* | *20* | **80** |  |  |  |  |  |
| 22 | Spaiļu savienojuma terminālsSpring connection A3C 1.5Weidmüller Raž.nr.1552740000 vai analogs | gab. | *200* |  | *50* | **250** |  |  |  |  |  |
| 23 | Spaiļu savienojuma terminālsSpring connection A4C 1.5 BLWeidmüller Raž.nr.1552700000 vai analogs | gab. | *200* |  | *20* | **220** |  |  |  |  |  |
| 24 | Spaiļu savienojuma terminālsSpring connection A4C 1.5 ORWeidmüller Raž.nr.1552720000 vai analogs | gab. | *200* |  | *20* | **220** |  |  |  |  |  |
| 25 | Gala vāksEnd plate AEP 4C 1.5 BLWeidmüller Raž.nr.1552650000Vai analogs saderīgs ar poz. 23. | gab. | *120* |  | *10* | **130** |  |  |  |  |  |
| 26 | Gala vāksEnd plate AEP 4C 1.5 ORWeidmüller Raž.nr.2052400000Vai analogs saderīgs ar poz. 24. | gab. | *120* |  | *10* | **130** |  |  |  |  |  |
| 27 | Savienotājs ZQV 1.5N/50 RDWeidmüller Raž.nr.1985820000Vai analogs saderīgs ar poz. 22., 23., 24. | gab. | *7* |  | *1* | **8** |  |  |  |  |  |
| 28 | Savienotājs ZQV 1.5N/50Weidmüller Raž.nr.1985620000Vai analogs saderīgs ar poz. 22., 23., 24. | gab. | *7* |  | *1* | **8** |  |  |  |  |  |
| 29 | Savienotājs ZQV 1.5N/50 BLWeidmüller Raž.nr.1985720000Vai analogs saderīgs ar poz. 22., 23., 24. | gab. | *7* |  | *1* | **8** |  |  |  |  |  |
| 30 | Nosegplāksne AEP 3C 1.5 BLWeidmüller Raž.nr.1552630000Vai analogs saderīgs ar poz. 22. | gab. | *30* |  | *5* | **35** |  |  |  |  |  |
| 31 | Nosegplāksne AEP 3C 1.5 ORWeidmüller Raž. nr. 2052390000Vai analogs saderīgs ar poz. 22. | gab. | *30* |  | *5* | **35** |  |  |  |  |  |
| 32 | Nosegplāksne AEP 3C 1.5Weidmüller Raž. nr.1552620000Vai analogs saderīgs ar poz. 22. | gab. | *35* |  | *5* | **40** |  |  |  |  |  |
| 33 | Gala apskava (End bracket) AEB 35 SC/1Weidmüller Raž.nr.1991920000Vai analogs. | gab. | *61* | *6* | *12* | **79** |  |  |  |  |  |
| 34 | Termināļu marķierisWS 10/3.5 PLUS MC NE WSWeidmüller Raž.nr. 2003760000Vai analogs saderīgs ar poz. 22. | gab. | *800* | *50* | *110* | **960** |  |  |  |  |  |
| 35 | DIN-Signal contact BC, F, PL2, single; female; copper alloy; selectively gold plated; bulk, HARTING Raž. Nr. 09020008484 | gab. | *1000* |  |  | **1000** |  |  |  |  |  |
| 36 | 2-vadu drošinātāju spaiļu bloks(2-conductor fuse terminal block)Wago Raž.nr. 2002-1611/1000-541Vai analogs. | gab. | *71* | *38* | *39* | **148** |  |  |  |  |  |
| 37 | 4-vadu diožu spaiļu bloks(4-conductor; with diode) 1N4007Wago Raž. Nr.280-815/281-410 vai analogs. | gab. | *41* | *22* | *8* | **71** |  |  |  |  |  |
| 38 | Gala plāksne drošinātāju spaiļu blokiem (End plate for fuse terminal blocks)Wago Raž.nr. 2002-991Vai analogs saderīgs ar poz. 36. | gab. | *71* | *38* | *39* | **148** |  |  |  |  |  |
| 39 | Gala un starpplāksne(End and intermediate plate)Wago Raž.nr.280-314Vai analogs saderīgs ar poz. 37. | gab. | *41* | *22* | *8* | **71** |  |  |  |  |  |
| 40 | 5 x 20 mm kustošais drošinātājs(fuse), 315 mA | gab. | *71* | *38* | *39* | **148** |  |  |  |  |  |
| 41 | Āderuzgalis 0.75 X 6mm (100 gab.) | iepak. | *12* |  | *2* | **14** |  |  |  |  |  |
| 42 | Āderuzgalis 0.75 X 8mm (100 gab.) | iepak. | *18* | *3* | *5* | **26** |  |  |  |  |  |
| 43 | Āderuzgalis 1.5 X 8mm (100 gab.) | iepak. | *18* | *3* | *5* | **26** |  |  |  |  |  |
| 44 | Āderuzgalis dubultais 2x0.75 mm². garums 8 mm (100 gab.) | iepak. | *4* | *1* | *2* | **7** |  |  |  |  |  |
| 45 | Āderuzgalis dubultais 2x1.5 mm². garums 8 mm (100 gab.) | iepak. | *4* | *1* | *2* | **7** |  |  |  |  |  |
| 46 | Montāžas vads 0.75 mm² | m. | *900* | *200* | *250* | **1350** |  |  |  |  |  |
| 47 | Montāžas vads 1.5 mm² | m. | *600* | *200* | *250* | **1050** |  |  |  |  |  |
| 48 | Relejs TRPL 12-60VUC 1COWeidmüller Raž.nr. 2773770000 vai analogs. | gab. | *40* |  |  | **40** |  |  |  |  |  |
| 49 | Poga ar gaismas indikatoru, zaļa (Luminous Pushbutton, green) E217-16-10D48 ABB Raž. Nr. 2CCA703172R0001Vai analogs. | gab. | *6* |  |  | **6** |  |  |  |  |  |
| **Iepirkuma kopējā summa (EUR bez PVN):** |  |  |

**\*Piegādes vietas un nosacījumi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Piegādes vieta:** | **Piegādes termiņš (visam preces apjomam):** | **Piegādes nosacījumi****saskaņā ar līguma nosacījumiem , t.sk.:** | **Kontaktinformācija** |
| **RĪGA:** | Elektrotehniskā pārvalde, Krustpils 24-noliktava, Rīgā | Pilnā apjomā jāpiegādā **5 (piecu)** kalendāra mēnešu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas | 1. Nodrošināta preces piegāde, izkraušana un novietošana Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā;2. Pārdevējs informē Pircēja pārstāvi par konkrētu Preces piegādes laiku **ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas** pirms piegādes. | Krustpils 24-noliktavā, Rīgā: noliktavas pārzine Marina Tkačeva (tālr.+371 67234994, mob.+371 20412265, e-pasts: Marina.Tkaceva@ldz.lv) |
| **DAUGAVPILS:** | Elektrotehniskā pārvalde, 1.Pasažieru ielā 12, Daugavpilī | 1.Pasažieru ielā 12, Daugavpilī: vecākā noliktavas pārzine Irina Guzijenko (tālr.+371 67238442, mob.+371 28231300, e-pasts: irina.guzijenko@ldz.lv) |
| **JELGAVA:** | Elektrotehniskā pārvalde, Bauskas ielā 5, Jelgavā | Bauskas ielā 5, Jelgavā: noliktavas pārzine Olga Larionova (mob. +371 20297937, e-pasts: Olga.Larionova@ldz.lv) |

**Prasības ierīču analogiem:**

1. Piedāvātām analoģiskām ierīcēm pilnībā jāatbilst specifikācijā norādītām ierīcēm elektrisko un mehānisko parametru, uzstādīšanas (ieslēgšanas shēmas) un pārbaudes tehnoloģijas ziņā.

2. Analoģisko ierīču gadījumā **Pircējam** jābūt nodrošinātai iespējai veikt jauno ierīču uzstādīšanu un ieslēgšanu darbojošās shēmās bez izmaiņām tajās, kā arī jābūt nodrošinātai iespējai piemērot tādu pašu pārbaudes un apkopes tehnoloģiju (t.sk. izmantot esošus tipveida pārbaudes stendus), kāda tiek pielietota specifikācijā norādītām ierīcēm.

3. Lai apstiprinātu atbilstību šīs sadaļas 1. un 2.punktā noteiktām prasībām, kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājamās analoģiskās ierīces tehniskais apraksts, pase, pārbaudes un apkopes tehnoloģijas apraksts (tehnoloģiskā karte), ierīces elektriskā shēma un ierīces komponenšu saraksts.

4. Barošanas blokiem – stabilizatoriem un barošanas redundances moduļiem (tabulas poz.5.,6.,7.,8.,9.,10.) jābūt no viena ražotāja lai nodrošināt savstarpējo savietojamību.

**4.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju „Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikumam

#### INFORMĀCIJA PAR PĒDĒJO 3 [[6]](#footnote-6) DARBĪBAS GADU LAIKĀ PRETENDENTA SEKMĪGI IZPILDĪTIEM LĪDZĪGIEM LĪGUMIEM

*(nosacījums: vismaz 1 līgums)*

*/forma/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Līguma priekšmets (t.sk. arī izpildītā līguma īss apraksts, specifika*)* | Līguma summa (t.sk. arī piegādes apjoms) EUR, bez PVN | Preces saņēmējs (pasūtītājs) | Līguma izpildes laiks(līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas līdz līguma izpildei) |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis(atsauksmju sniegšanai) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikumam

**Informācija par PIESAISTĪTAJIEM apakšuzņēmējiem**

 *[ja tādi tiek piesaistīti]*

*/forma/*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pretendenta norādītā apakšuzņēmēja nosaukums, adrese, telefons, kontaktpersona | Pretendenta norādītā apakšuzņēmēja paredzēto darbu īss apraksts | Pretendenta norādītā apakšuzņēmēja sniedzamo darbu/pakalpojumaapjoms no kopējā darbu/pakalpojuma apjoma (euro)[[7]](#footnote-7) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

**Pretendentam un piesaistītajam apakšuzņēmējam papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) šo personu apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma izpildē.**

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NORĀDĪTO PERSONU**

/forma/

*[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei pretendents atsaucas uz norādīto personu iespējām, ja tas nepieciešams līguma izpildei]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norādītās personas reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Kvalifikācijas prasība, uz kuru pretendents atsaucas *(pievienots atbilstību pierādāms sertifikāts, dokuments, pieredze, ja nepieciešams)*  | Norādītās personas resursi, kas būs pretendenta rīcībā kvalifikācijas prasību izpildei  | Norādītās personas kompetences/ atbildības īss apraksts līguma izpildē |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Pretendentam un norādītajai personai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) šo personu apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma izpildē.**

*[datums:]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**7.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR Personu apvienībU**

/forma/

*[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams līguma izpildei]*

1) Personu apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_ [ja personu apvienība ir reģistrēta], tālruņa Nr., e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) Personu apvienības pilnvarotā partnera / personālsabiedrības lietveža nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) Personu apvienības pilnvarotā partnera / personālsabiedrības lietveža atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr./fakss, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) Pārējo dalībnieku nosaukumi, adreses, tālruņa Nr./fakss, e-pasts:

(4.1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(4.2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5) Kompetenču/atbildības sadalījums līguma izpildē katram dalībniekam personu apvienībā [apvienības nosaukums:] „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personu apvienības dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs** | **Kompetenču/atbildības sadalījums līguma izpildē** | **Apliecinošs dokuments** |
| Personu apvienības pilnvarotais dalībnieks / personālsabiedrības lietveža nosaukums |  |  |
| 1. Dalībnieks (nosaukums), reģistrācijas Nr. |  |  |
| 2. Dalībnieks (nosaukums), reģistrācijas Nr. |  |  |
| -/- |  |  |

**6) Personu apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) šādi dokumenti:**

**(6.1.) Visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums vai vienošanās**

*[Personu apvienības apliecinājumā vai vienošanā ir jānorāda, ka apvienības sastāvs un dalībnieki netiks mainīti līdz līguma izpildes beigām un, ja izpildītāju apvienībai kā pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma līguma izpildei tiks reģistrēta personālsabiedrība. Šajā apliecinājumā vai vienošanās ir jānorāda personu apvienības nosaukums (kas ir arī pretendenta nosaukums) un apvienības faktiskā adrese, un jāapliecina, ka personu apvienība un tās sastāvs būs nemainīgs līdz līguma izpildes beigām. Apliecinājumā vai vienošanā ir jānorāda personu apvienības pilnvarotais partneris (norādot partnera pilnu nosaukumu, faktisko adresi), kurš tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas personu apvienības vārdā. Šādu apliecinājumu vai vienošanos ar parakstiem, datumiem un zīmogiem apstiprina visi apvienības dalībnieki.]*

**(6.2.) Vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara**

*[Vadošais partneris tiek pilnvarots* ***ar pilnvaru*** *iesniegt un saņemt prasības visas personu apvienības vārdā]*

*[datums:]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pilnvarotās personas paraksts:]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[ pilnvarotās personas vārds, uz vārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**8.pielikums**

 VAS „Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

„Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde” nolikumam

*PROJEKTS*

*Iepirkuma rezultātā tiek noslēgts līgums saskaņā ar šo projektu. Līguma projekts var tikt precizēts (papildināts un koriģēts) ar nenozīmīgiem papildinājumiem, korekcijām, piemēram, ja izmantotie formulējumi ir neprecīzi, pārrakstīšanās un tehniski kļūdu labojumi, par kārtību un termiņiem savstarpējai informācijas apmaiņai, ja puses vienojas par abpusēji izdevīgākiem un/vai ērtākiem risinājumiem, līguma ērtākai izpildei par atbildīgo kontaktpersonu noteikšanu, par atbildīgo personu pārstāvības tiesībām un apjomu noteikšanu u.c., atbilstoši piedāvājumam un ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktās prasības.*

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

par \_\_\_\_\_\_\_\_\_ piegādi

Rīgā, *[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums:]*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[vai, ja līgums noslēgts e-doc formātā:]*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā**elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums* |

**Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”,** vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk - *Pircējs,* tās (*amats)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds uzvārds)* \_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ komercpilnvaru Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no vienas puses, un

***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]*,** vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – *Pārdevējs,* tā \_\_\_\_\_\_*(amats)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(vārds uzvārds)* personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puses/Puse*,* noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par turpmāko:

1. **Līguma priekšmets**

*Pārdevējs* pārdod un piegādā, un *Pircējs* pērk atbilstošas tehniskajai specifikācijai (līguma 1.pielikums) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (turpmāk – Prece), atbilstoši *Pircēja* organizētās sarunu procedūrai ar publikāciju “Kontrolleru, automatizācijas un montāžas līdzekļu piegāde*”* (identifikācijas Nr. LDZ 2025/199-SPA) (turpmāk – iepirkums) nolikumam (apstiprināts ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas 2025.gada \_.\_\_ 1. sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” \_\_.gada \_\_.\_\_\_ *dokumenta nosaukums*), *Pārdevēja* piedāvājumam (202\_.gada \_\_.pieteikums dalībai iepirkumā Nr.\_\_\_ ar tam pievienotajiem dokumentiem), Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums).

1. **Līgumcena un norēķinu kārtība**
	1. **Līgumcena,** neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro un \_\_\_ centi).

Detalizētas preces **vienības cenas** (EUR bez PVN) pievienotas Līguma 1.pielikumā un preču vienības cenas visa līguma darbības laikā ir nemainīgas.

* 1. PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
	2. **Līgumcena** ietver*Pārdevēja* absolūti visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi visā Līguma darbības laikā, tai skaitā: preces cena, transportēšanas izmaksas līdz piegādes vietām (kuras norādītas tehniskajā specifikācijā), pārkraušanas, izkraušanas izmaksas, personāla un administratīvās izmaksas, sociālie, dabas resursu, muitas, atmuitošanas u.c. nodokļi (izņemot PVN), kurus *Pārdevējs* apņemas samaksāt, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, pretendenta neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas, kuras *Pārdevējs* apņemas nomaksāt.
	3. Pēc Pušu savstarpējas vienošanās *Pircējam* ir tiesības iegādāties no *Pārdevēja* papildus Preces par šī Līguma 1.pielikumā norādītajām cenām vai samazināt Preces apjomu līdz 20% (divdesmit procentiem), saglabājot Līguma nosacījumus. Ikviena šajā punktā minētā papildus Preču pasūtījuma gadījumā tiek ievēroti *Pircēja* iekšējie normatīvie akti.
	4. Preces sagādei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).
	5. *Pārdevējs* iesniedz *Pircējam* dokumentu apmaksai (rēķins, pavadzīme – rēķins) par faktiski piegādātām Precēm,). Maksājuma/Piegādes dokuments tiek noformēts, ievērojot Līguma 2.7.punktā noteikto, un iesniegts *Pircējam* *[Puses var vienoties par formu un iesniegšanas kārtību un veikt nepieciešamos precizējumus šajā Līgumā:]* papīra formā Preces piegādes brīdī *[vai]* elektroniski (strukturēts elektroniskais rēķins) un ir derīgs bez paraksta, un ir abām pusēm saistošs. *Pārdevējs* saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta no *Pārdevēja* elektroniskās pasta adreses: “\_\_\_\_\_\_\_\_”, uz *Pircēja* elektronisko pasta adresi: “rekini@ldz.lv”. Jebkura no Pusēm nekavējoties informē otru, ja mainās šajā punktā noradītās elektroniskā pasta adreses saskaņā ar Līguma 7.7.punktā noteikto kārtību.
	6. Līguma 2.6.punktā minētajā maksājuma dokumentā norāda datus saskaņā ar spēkā esošo tiesību prasībām, kā arī noteikti norāda *Pircēja* juridisko adresi un *Pircēja* struktūras (Preces pieņēmēja) rekvizītus (sk. šī Līguma 14.1.punktu); *Pircēja* piešķirto **Līguma** numuru un datumu; informāciju par piegādi: Preces nosaukumu, Preces vienības cenu, daudzumu Preces piegādes datumu, vietu.
	7. Samaksa tiek veikta par piegādātām un pieņemtām Precēm **30 (trīsdesmit)kalendāra dienu laikā**, skaitot no dienas, kad saņemts Līguma 2.6.punktā noteiktais maksājums dokuments un Puses parakstījušas preču pieņemšanas dokumentu (Līguma 5.5.punkts).
	8. Gadījumā, ja maksājuma dokuments vai preču pavaddokumenti neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts *Pircēja* Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, *Pircējam* ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.
	9. Preces iepakojuma veids nemaina preces cenu.
1. **Termiņš preces piegādei**

Prece jāpiegādā pilnā apmērā: *[tiks norādīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam]* \_\_\_\_\_ (*vārdiem*) mēnešos pēc Līguma abpusējas parakstīšanas*.*

1. **Preces kvalitāte un garantijas**
	1. Preces kvalitātei jāatbilst Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta prasībām un Līguma 1.punktā minētajos dokumentos noteiktajām prasībām, tai skaitā tehniskajiem raksturojumiem (standartiem), kuri norādīti Līguma 1.pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā.
	2. *Pārdevējs* garantē, ka Prece ir droša, jauna un iepriekš nav lietota vai atjaunota, vai pārveidota, ar standartiem atbilstošu ražošanas kvalitāti, un, ja attiecināms attiecīgās preces specifikai - oriģinālā iepakojumā.
	3. Precei tiek noteikts garantijas termiņš *[tiks norādīts atbilstoši piedāvājumam un ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktās prasības:]* \_\_ (vārdiem) gadi no Preces pieņemšanas dokumenta (Līguma 5.5.punkta) abpusējas parakstīšanas dienas.
	4. Ja 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Preces piegādes brīža vai Preces garantijas laikā, *Pircējs* konstatē Preces neatbilstību, *Pārdevējam* ir pienākums pēc *Pircēja* pretenzijas nosūtīšanas *Pircēja* noteiktajā termiņā, kurš nevar būt īsāks par 8 (astoņām) kalendāra dienām no pretenzijas nosūtīšanas dienas, bez papildus samaksas un pēc *Pircēja* izvēles veikt kādu no darbībām:
		1. apmainīt neatbilstošu Preci pret atbilstošu;
		2. novērst Preces trūkumus;
		3. atmaksāt *Pircējam* neatbilstošās Preces cenu.
	5. Līguma 4.4.punktā noteiktajam gadījumā, ja *Pārdevēja* pārstāvis nepiekrīt *Pārdevēja* norādītajam par Preces neatbilstību, *Pircējs* neatbilstošo Preci nosūta neatkarīgas ekspertīzes veikšanai, kuras slēdziens ir saistošs *Pārdevējam* un ir pamats pretenziju iesniegšanai pret *Pārdevēju*.
	6. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina Preces neatbilstību, *Pārdevējam* ir pienākums atmaksāt *Pircējam* izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu un Preces nogādāšanu ekspertīzei, un ir pienākums izpildīt Līguma 4.4.punktā noteikto.
	7. *Pircējs* zaudē tiesības uz konkrētās Preces bez papildus maksas garantijas apkalpošanu šādos gadījumos:
		1. ja *Pircējs* neievēro Preces ekspluatācijas noteikumus, kurus ir noteicis Preces izgatavotājs;
		2. ja *Pircējs* vai trešā persona Precei ir radījuši mehāniskus bojājumus;
		3. ja Preces bojājums radies nepareizas lietošanas (neatbilstoši lietošanas regulējošo normatīvo dokumentu prasībām, kurus *Pārdevējs* ir nodevis *Pircējam*) vai vandālisma rezultātā.
2. **Preces piegāde, nodošana – pieņemšana un īpašuma tiesību pāreja**
	1. *Pārdevējs* piegādā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) atbilstošu Preci.
	2. *Pārdevējs* informē *Pircēja* Līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” norādītās kontaktpersonas par konkrētu Preces piegādes laiku ne vēlāk kā **5 (piecas)** darba dienas pirms piegādes, informāciju par Preču piegādi un daudzumu nosūtot *Pircēja* kontaktpersonai uz e-pastu vai vienojoties par konkrētu Preces piegādes laiku telefoniski.). *Puses var vienoties par pieprasījuma nosūtīšanas kārtību un veikt nepieciešamos precizējumus šajā Līgumā.*
	3. *Pārdevējs* nodrošina bez papildus maksas Preces piegādi, izkraušanu un novietošanu *Pircēja* pārstāvja norādītajā vietā.
	4. *Pārdevējs* kopā ar Preci iesniedz *Pircēja* pārstāvim Preču pavaddokumentus- ražotāja dokumentu oriģinālus (sertifikāti, tehniskās pases, iepakojuma lapas, lietošanas instrukcijas u.tml.), kuri apliecina, ka izgatavotā Prece ir jauna un atbilst noteiktajām tehniskajām prasībām vai standartam.
	5. Par Preces pieņemšanu Pušu pilnvarotie pārstāvji (Līguma 5.12.punkts) vai viņu prombūtnes laikā pienākumu izpildītāji, paraksta Preces pieņemšanas dokumentu (pavadzīmi/ pavadzīmi – rēķinu). Citu personu parakstīti dokumenti *Pircējam* nav saistoši. Par Preces piegādes brīdi uzskatāms datums, kad *Pircēja* un *Pārdevēja* pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Preces saņemšanu apliecinošo dokumentu.
	6. Ja *Pircēja* pilnvarotais pārstāvis (Līguma 5.12.punkts) Preces pieņemšanas laikā konstatē Preces vai tās kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem, viņš ir tiesīgs atteikties parakstīt Preces pieņemšanas dokumentu.
	7. Līguma 5.5.punktā noteiktā Preces pieņemšanas dokumenta parakstīšana neatbrīvo *Pārdevēju* par Preču slēptiem, dokumenta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.
	8. Neatbilstošas Preces piegāde vai nepilnīga Preces piegāde nav uzskatāma par Preces piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
	9. Līdz Preces pieņemšanas dokumenta abpusējai parakstīšanai *Pārdevējs* uzņemas visu risku saistībā ar Preci, tai skaitā risku par jebkādiem Preces bojājumiem un Preces nejaušu bojāeju.
	10. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet *Pircējam* brīdī, kad *Pircējs* ir veicis Preces apmaksu pilnā apmērā, izņemot Līguma 7.6.punktā noteikto gadījumu. Līdz īpašuma tiesību pārejas brīdim *Pircējam* nav tiesību Preci atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt. Neapmaksātā Prece nekādā gadījumā nevar būt *Pircēja* kustamās mantas aprakstes sarakstā un nevar kalpot par segumu *Pircēja* parādu piedziņas gadījumā par labu trešajām personām un to nedrīkst nekādā veidā apgrūtināt.
	11. Gadījumā, ja *Pircējs* nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis ar Līgumu pielīgtās saistības, un/vai gadījumā, ja uz iepriekšējā punktā minēto neapmaksāto Preci, kā *Pircēja* parādu segšanas nodrošinājumu, pretendē kāda trešā persona, *Pārdevējam* ir tiesības šo Preci pieņemt atpakaļ, saglabājot tiesības pieprasīt neapmaksāto pamatparāda summu, nokavējuma procentus un zaudējumu atlīdzību.
	12. **Līgumā** noteikto Preces pieņemšanas/apmaksas dokumentu (-us) par Preces piegādi (-ēm) paraksta:
		1. no *Pircēja* puses ar šo Līgumu tiek pilnvarotspieņemt Preces un parakstīt ar šīm darbībām saistītos dokumentus: Līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” norādītās kontaktpersonas vai viņu prombūtnes laikā – persona, kas aizvieto.
		2. No *Pārdevēja* puses: *[atbilstoši situācijai: norāda atsauci uz līguma rekvizītu sadaļu vai (ja atšķiras) kontaktpersonu un kontaktinformāciju, kā arī, ja nepieciešams, papildina saturu ar pilnvarojumu]*

*(Puses var vienoties par šajā sadaļā norādāmo informāciju par kontaktpersonām un pilnvarojuma tiesībām, veikt saistībā ar minēto nepieciešamos precizējumus Līgumā)*

1. **Pušu atbildība**
	1. Ja *Pārdevējs* nokavē Līgumā noteikto termiņu Preces piegādei, *Pircējs* ir tiesīgs pieprasīt, lai *Pārdevējs* maksālīgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi nepiegādātas Preces vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
	2. Ja *Pircējs* Līgumā noteiktajā termiņā neveic samaksu par saņemto Preci, *Pārdevējam* ir tiesības pieprasīt no *Pircēja* līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas parkatru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās saistības apmēra.
	3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no zaudējumu segšanas un Līguma izpildes pienākuma.
	4. *Pārdevējs* ir atbildīgs par piesaistīto personu (par apakšuzņēmēja) veikto darbu/pakalpojumu un nodarītajiem zaudējumiem, ja Līguma izpildē tiek piesaistīts.
	5. *Pārdevēja* Līguma izpildei piesaistītās personas, par kuru sniedzis informāciju *Pircējam* un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām *Pircējs* ir vērtējis, drīkst mainīt tikai ar *Pircēja* rakstveida piekrišanu.
	6. *Pārdevējs* garantē un apliecina, ka pēc pienācīgas pārbaudes piegādātā Prece, Preces pārstrādes (ražošanas) procesā izmantotie dzelzs un tērauda izejmateriāli, *Pārdevējs*, kā arī Līguma izpildes nodrošināšanai iesaistītie dalībnieki*,* Preces piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, *Pārdevējs* nekavējoties rakstveidā par to paziņos *Pircējam*
	7. *Pārdevējs* garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 6.6.punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.
2. **Līguma grozīšanas un izbeigšanas nosacījumi**
	1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, izņemot 7.7.punktā noteiktajā gadījumā. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
	2. *Puses* ir tiesīgas Līgumu izbeigt, *Pusēm* savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja objektīvu apsvērumu dēļ Līguma izpilde nav iespējama.
	3. *Pircējs* var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no šiem gadījumiem:
		1. *Pārdevējs* nevar nodrošināt *Pircējam* Preci par Līgumā noteikto cenu;
		2. *Pārdevējs* bez saskaņošanas ar *Pircēju* maina Preces cenu;
		3. piegādātās un/vai piedāvātās Preces kvalitāte neatbilst standartam, tehniskajām prasībām un šim Līgumam;
		4. *Pārdevējs* neiesniedz Līguma nodrošinājumu termiņā un apjomā atbilstoši Līguma 1.punktā minētajam iepirkumam un Līguma 8.punktam;
		5. vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas tiek kavēti Līgumā *Pārdevējam* noteiktie izpildes termiņi;
		6. Līguma 12.2.punktā noteiktajā gadījumā;
		7. Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta *Pārdevēja* saimnieciskā darbība, vai uzsākts maksātnespējas process, vai ir pieņemts kompetentās institūcijas konkurences jomālēmums, ar kuru *Pārdevējs* ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās;
		8. *Līgumu* nav iespējams izpildīt tādēļ, ka *Līguma* izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
	4. Ja Līgums tiek izbeigts, *Pircējs* nosūta par to rakstisku paziņojumu *Pārdevējam* pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu *Pircēja* noteiktajā termiņā, kurš Līguma 7.3.1-7.3.6.punktos noteiktajos gadījumos nevar būt īsāks par 8 (astoņām) kalendāra dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas, bet Līguma 7.3.7. un 7.3.8.punktos noteiktajos gadījumos – nekavējoties.
	5. Izbeidzot Līgumu 7.3.punktā noteiktajos gadījumos, Puses nokārto visas saistības, kādas ir radušās līdz faktiskajam Līguma izpildes brīdim.
	6. Ja Līguma 7.3.8. punktā piemēroto sankciju dēļ *Pircējam* nav tiesības veikt samaksu *Pārdevējam*, *Pircējs* atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret *Pārdevēju* tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt, un šajā gadījumā piegādātās Preces pāriet *Pircēja* īpašumā pirms maksājuma veikšanas.
	7. Ja Valsts ieņēmumu dienests aptur *Pārdevēja* saimniecisko darbību, *Pircējs* ievēro likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantā noteikto.
	8. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pušu kontaktpersonām un/vai Līgumā noteiktajiem e-pastiem (t.sk. Līguma 2.6., 5.12., 14.1. un 14.2.punkti), attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi, norādot informāciju par izmaiņām, ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās **Puses** persona ar pārstāvības tiesībām (ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu), un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem, vai Puses rīkojas saskaņā ar Līguma 9.1.punkta noteikumiem (parakstot savstarpēju vienošanos).
3. **Līguma nodrošinājums**
	1. *Pārdevējs* apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) *Pircējam* līguma nodrošinājumu par summu \_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_ *euro*, \_ centi), kas atbilst 10 % (desmit procentiem), no 2.1.punktā noteiktās kopējās plānotās līgumcenas. Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma nolikuma prasībām iesniedz kā kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtu garantiju vai kā Līguma nodrošinājuma summas iemaksu *Pircēja* bankas kontā Nr. LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X (iesniedzot maksājuma apliecinājumu *Pircējam*), maksājuma mērķī norādot atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu, ietverot Līguma datumu un *Pircēja* piešķirto numuru, piemēram: "Līguma *nodrošinājums Līguma datums* un *numurs*”, atbilstoši šī Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma nosacījumiem.
	2. Pircējs ir tiesīgs saņemt (ieturēt) Līguma nodrošinājumu jebkurā no turpmākiem gadījumiem:
		1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.3.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		2. pilnā apmērā – ja *Pārdevējs* atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
		3. *Pārdevēja* līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
		4. Pircēja zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto *Pārdevēja* saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā *Pircējs* nosūta *Pārdevējam* zaudējumu aprēķinu.
	3. Ja *Pircējs* ir saņēmis (ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
	4. Ja Pircējs ir saņēmis (ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu, tad Pārdevējsatlīdzina Pircējam zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar 8.2.1., 8.2.2. vai 8.2.4.punktu saņemtās summas.
	5. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas pēc Preces galīgās piegādes brīža.
	6. Līguma nodrošinājumu Pircējs atgriež (iemaksas gadījumā – izmaksā) *Pārdevējam* 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām.
4. **Nepārvaramā vara (*force majeure*)**
	1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
	2. Ja iepriekš minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
	3. Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, paziņo otrai Pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, līdzko tas objektīvi iespējams, kā arī Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
5. **Komercnoslēpuma saistības**
	1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par *Pircēju* nonākusi *Pārdevēja* rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
	2. Saņemto Puses komercnoslēpumu saturošo informāciju otra Puse apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot otrās Puses komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
6. **Personas datu aizsardzība**
	1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
	2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
	3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
	4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
	5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
	6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
7. **“Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipi**
	1. *Pārdevējs*, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.
	2. *Pārdevējam* ir pienākums nekavējoties informēt VAS “Latvijas dzelzceļš”, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet *Pircējam* kļūst zināms, ka *Pārdevējs* ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
	3. Ja *Pārdevēja* rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, *Pārdevēja* vai jebkādu citu personu interesēs, *Pārdevējam* ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. *Pircējs* garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
8. **Citi noteikumi**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
	2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.
	3. *Pārdevējs* jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Līguma izpildi drīkst slēgt tikai ar *Pircēja* rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.
	4. Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.
	5. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no šī Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendāra dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Rīgas pilsētas tiesai. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma 8.punktā paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. *[Puses- Latvijas Republikas rezidenti, noslēdzot līgumu var vienoties par strīdu nodošanu izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības.]*
	6. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
	7. Līgums ir noformēts uz \_\_\_\_ lapām kopā ar pielikumiem (…..) un papildus elektroniskā formā atsevišķās datnēs pielikumi - “..”, latviešu valodā un parakstīts *[tiek piemērota atruna atbilstoši parakstīšanas formātam - ja līgums tiek parakstīts papīra formātā, piemērojams:]* 2 (divos) vienādos eksemplāros, no kuriem viens nodots – *Pārdevējam*, otrs – *Pircējam,* abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks *[ja līgums tiek parakstīs e-doc.formātā, piemērojams:]* ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
9. **Pušu rekvizīti**
	1. *Pircējs*: **VAS “Latvijas dzelzceļš”** . Juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547. Vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065. Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV17RIKO0000080249645, SWIFT kods: RIKOLV2X, e-pasts: info@ldz.lv.

Preces/ Pakalpojuma pieņēmējs (**Pircēja** struktūra): VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde (EP). Faktiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547*.* E-pasts: ep@ldz.lv.

*Pircēja* Atbildīgā persona (*kontaktpersona, kas ir tiesīga risināt visus jautājumu par Līgumā noteikto saistību izpildi)*:*(tiks norādīts noslēdzot līgumu)*………………..

* 1. *Pārdevējs*: ***[Izvēlētā pretendenta nosaukums]*,** juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PVN reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, konta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SWIFT kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Pārdevēja* Atbildīgā persona (*kontaktpersona, kura ir tiesība risināt visus jautājumu par Līgumā noteikto saistību izpildi*): *(tiek norādīts noslēdzot līgumu)*………………..

*[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Pircējs***:** |  | *Pārdevējs***:** |
|  |  |  |
| (…………………) |  | (…………………) |
| 2025.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | 2025.gada “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Pircējs***:** |  | *Pārdevējs***:** |
| *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |  | *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu* |
| (…………………) |  | (…………………) |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

**Pielikums**

**Tehniskā specifikācija** *(tiks noformēts atbilstoši nolikuma 1.pielikumam “Tehniskā specifikācija” un atbilstoši iesniegtajā piedāvājumā norādītajiem datiem)*

1. Sarunu procedūras piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās. Ņemot vērā, ka saskaņā ar nolikuma 4.2.5.punktu komisija ir tiesīga pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātu pieņemšanas piedāvāt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu, informācija par piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām un piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem pēc pieprasījuma (adresēts: dace.karkle@ldz.lv) tiks nosūtīta tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar sarunu procedūras rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.2.punktu).  [↑](#footnote-ref-1)
2. Papildus skat. nolikuma 1.10.2.punktu. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Iepirkuma komisija izslēgšanas noteikuma neattiecināmības pārbaudi veic piedāvājumu atvēršanas dienā un dienā, kad tiek pieņemts iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma rezultātu.*  [↑](#footnote-ref-3)
4. Piedāvājuma kopējai summai, ņemot vērā nolikuma noteikumus ir informatīvs raksturs. Tā tiks izmantota, lai pārliecinātos par korektu piedāvājuma nodrošinājuma summas aprēķinu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Skat.pasūtītāja prasības preces piegādei pilnā apjomā nolikuma 3.pielikumā [↑](#footnote-ref-5)
6. *Pretendenti, kuri darbojas īsāku laika periodu nekā 3 (trīs) gadi (skaitot līdz nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības periodam.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Pretendentam jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu/pakalpojuma vērtība ir vismaz 5 000.00 euro no kopējā darbu/pakalpojuma apjoma.* [↑](#footnote-ref-7)