## KP-1
Vasarnīcu/mazdārziņu elektrotīkla pieslēguma izbūve, DKS"Gaišais ceļš", Lielie Garanči, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov.
0,4 kV KL izbūve
Darbu izmaksas
1 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 52
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 1984
3 | Tranšeja kabeļa šurfēšana | m | 36
4 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2079
5 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 2090
6 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 11
7 | ZS kabeļa līdz 150 mm2 montāža uz pamatniem | m | 88
8 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 2
9 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 54
10 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža | gab. | 5
11 | Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža | gab. | 21
12 | Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes demontāža | gab. | 1
13 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab | 30
14 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 208
15 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža | gab. | 156
16 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 1984
17 | KL digitālā uzmērīšana | objekts | 1
18 | KL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1
19 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis 0,4kV, AXPK 4x16, KEILA | m | 8
2 | Kabelis 0,4kV, AXPK 4x35, KEILA | m | 372
3 | Kabelis 0,4kV, AXPK 4x70, KEILA | m | 1217
4 | Kabelis 0,4kV, AXPK 4x150, KEILA | m | 630
5 | Kabeļa brīdinajuma lente | m | 2209
6 | Caurule D-110 zemē guldāma 450N, L=50m gofrētā, lokanā GR0912.008 | m | 2100
7 | Caurule, caurdures 1250N, d=110 | m | 12
8 | G/a EPKT 0015 16-50mm2 0.6/1kV , ENSTO | gab. | 16
9 | G/a EPKT 0031 50-95mm2 0.6/1kV , ENSTO | gab. | 26
10 | G/a EPKT 0047 70-150mm2 0.6/1kV , ENSTO | gab. | 16
11 | Automātslēdzis L7-16/1/C 16A 10kA trīspolu C | gab. | 30
12 | Sadalne U-1/63, JAUDA | gab. | 10
13 | Cokols C1/710 | gab. | 10
14 | Pamatnes P1 | gab. | 17
15 | Sadalne U1-2/63, JAUDA | gab. | 7
16 | Cokols C1/300 | gab. | 7
17 | Sadalne K-3-24, JAUDA | gab. | 5
18 | Sadalne UK3-1/63, JAUDA | gab. | 2
19 | Pamatnes P3 | gab. | 7
20 | Sadalne UK4-2/63, JAUDA | gab. | 2
21 | Pamatnes P4 | gab. | 2
22 | Drošinātājs, NH-2 naži, JAUDA | gab. | 48
23 | Drošinātājs, NH-2 40A, JAUDA | gab. | 12
24 | Drošinātājs, NH-2 50A, JAUDA | gab. | 21
25 | Drošinātājs, NH00 35A, JAUDA | gab. | 27
26 | Drošinātājs, NH00 40A, JAUDA | gab. | 12
27 | Drošinātājs, NH00 50A, JAUDA | gab. | 12
28 | Cinkota zemējuma elektrods,219/20 OMEX 20x150mm FT,OBO | gab. | 156
29 | Elektroda uzgalis, 1819/20 OMEX 20mm T9, OBO | gab. | 78
30 | Cinkota stieple, RD10FT, OBO | m | 260
31 | Klemme elektroda pievienojumam, 2760/20 20mm 8-10/FL40 FT, OBO | gab. | 78
32 | Klemme elektroda mērījumiem,237/N-Cu Rd8-10 Cu,OBO | gab. | 26
33 | Āderuzgalis 1x10.0 mm2 | gab. | 52
34 | Zemējumvads, HO7V-K10 dz/z, KEILA | m | 52
35 | Pretkorozijas lente 50mm, OBO | m | 52
36 | Keramzits 4/10 | l | 520
37 | Grants 0/3 | m3 | 11.96
38 | Grants 4/8 | m3 | 3.64
39 | Nozarspaile,SL 2.1, ENSTO | gab. | 8
40 | Zemēšanas spaile, SE-15, ENSTO | gab. | 26
41 | Marķējuma zīme "Piederības informācija", uzlīme | kompl. | 26
42 | Ciparu vai burtu uzlīme 60/50 operatīvajam apzīmējumam | kompl. | 26
43 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab. | 54
44 | Sadalnes principiālā shēma ar adresēm | gab. | 26
45 | Papildaprīkojums un rezerves daļas stiprinājumiem | kompl. | 1
0,4 kV EPL izbūve
Darbu izmaksas
1 | ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā | gab. | 6
2 | ZS atsaites montāža | gab. | 1
3 | ZS kabeļa AMKA līdz 3x70+95 montāža pa esošo balsti | m | 131
4 | ZS kabeļa AMKA līdz 3x35+50 demontāža | m | 131
5 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 10
6 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža | gab | 8
7 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 10
8 | Zemēšanas vada montāža pa balstu | balsts | 2
Materiālu izmaksas
1 | Piekarkabelis 1kV, AMKA-3x70+95 | m | 135
2 | Piekarspaile, piekarkabeļa 16-95 mm2, SO214, ENSTO | gab. | 2
3 | Piekarspaile, piekarkabeļa 16-95 mm2, SO28, ENSTO | gab. | 2
4 | Izlādnis, SE45.166-5, ENSTO | gab. | 6
5 | Nozarspaile,SL 2.1,ENSTO | gab. | 8
6 | Kailvads, alumīnija ar tērauda stieples serdi AT-35 | m | 18
7 | Cinkotas stieples skava, & 4 mm, JAUDA | gab. | 60
8 | Kabeļa uzgalis presējams, Al35mm2 M8 TBE-35, SOFAMEL | gab. | 2
9 | Bultskruve M8 L-25mm ar uzgriezni un paplāksni, JAUDA | kompl. | 2
10 | Kab.meh.aizsardzība 35mm ar stiprinājumiem, DN-35,JAUDA | gab. | 4
11 | Distances nagla SO 70 12-47mm, ENSTO | gab. | 20
12 | Balsta cepure, D-240 | gab. | 4
13 | Enkura stienis, karsti cinkots d=20mm, L=2500 mm | gab. | 1
14 | Betona enkurplātne, 430 mm | gab. | 1
15 | Atsaites fiksators , ENSTO | gab. | 1
16 | Atsaites enkurspaile, 25 mm2, ENSTO | gab. | 1
17 | Atsaites troses marķējuma komplekts, 15 mm , ENSTO | gab. | 1
18 | Atsaites plāksne, 25mm2, Fe , ENSTO | gab. | 1
19 | Atsaites augšskava, 25mm2, Fe , ENSTO | gab. | 1
20 | Atsaites trose, 25mm2, Fe, ENSTO | gab. | 11
21 | Zemēšanas spaile, SE-15, ENSTO | gab. | 2
22 | Cinkota zemējuma elektrods,219/20 OMEX 20x1500mm FT,OBO | gab. | 8
23 | Elektroda uzgalis, 1819/20 OMEX 20mm T9, OBO | gab. | 4
24 | Zemējuma stieple 10mm2 cinkota, RD10FT, OBO | m | 12
25 | Klemme elektroda pievienojumam, 2760/20 20mm 8-10/FL40 FT, OBO | gab. | 4
TA izbūve
Darbu izmaksas
1 | Blokslēdža montāža | gab | 2
Materiālu izmaksas
1 | Blokslēdzis, nom. strāva 160 A, drošinātāju izmērs NH00 | gab. | 2
2 | Drošinātājs, NH-00 100A, JAUDA | gab. | 6