## UGD adrešu
Adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbu saraksts 1. kārtai (2; 3. stāvs)
Nr.p.k. | Marka, tips, kods | Nosaukums | Darba Nosaukums | Mērv. | Apjoms
1 | IRIS (1-4) L P LV vai analogs | Kontroles panelis | Uzstādīšana | kompl. | 1
2 | IRIS Loop TTE vai analogs | Cilpu plate | Uzstādīšana | kompl. | 1
3 | Battery Box vai analogs | Akumulatoru kaste | Montāža | kompl. | 1
4 | FG21803 vai analogs | Akumulators | Uzstādīšana | gab. | 2
5 | SensoIRIS S130 vai analogs | Adrešu dūmu detektors | Uzstādīšana | gab. | 211
6 | SensoIRIS S130 vai analogs | Adrešu dūmu detektors *rezerves | Uzstādīšana | gab. | 11
7 | SensoIRIS S130 IS vai analogs | Adrešu dūmu detektors ar izolatoru | Uzstādīšana | gab. | 2
8 | SensoIRIS MCP 150 vai analogs | Adrešu rokas trauksmes poga | Uzstādīšana | kompl. | 9
9 | SensoIRIS MCP 150 vai analogs | Adrešu rokas trauksmes poga *rezerves | Uzstādīšana | kompl. | 1
10 | SensoIRIS MIO 22 vai analogs | Adrešu ieejas modulis | Uzstādīšana | kompl. | 1
11 | SensoIRIS MOUT 240 vai analogs | Adrešu releja izejas modulis | Uzstādīšana | kompl. | 1
12 | SensoIRIS BSST IS vai analogs | Pamatnes adrešu skaņas signalizators | Uzstādīšana | kompl. | 26
13 | SensoIRIS BSST IS vai analogs | Pamatnes adrešu skaņas signalizators *rezerves | Uzstādīšana | kompl. | 2
14 | SensoIRIS WSST IS vai analogs | Adrešu skaņas signalizators | Uzstādīšana | kompl. | 10
15 | SensoIRIS WSST IS vai analogs | Adrešu skaņas signalizators *rezerves | Uzstādīšana | kompl. | 1
16 | SensoIRIS B124 vai analogs | Adrešu detektoru pamatne | Montāža | gab. | 213
17 | SensoIRIS B124 vai analogs | Adrešu detektoru pamatne *rezerves | Montāža | gab. | 11
18 | RI-31 vai analogs | Iznesamais gaismas indikators | Uzstādīšana | kompl. | 76
19 | JE-H(St)H FE180/PH90/E90 | Ugunsizturīgs sakaru kabelis 1*2*1.5mm | Montāža | m. | 2000
20 | 1x2x0.8+0.8 E30 | Ugunsizturīgs sakaru kabelis | Montāža | m. | 200
21 | NHXH-J 3*2.5mm vai analogs | Ugunsizturīgs tīkla kabelis 3*2.5mm | Montāža | m. | 50
22 | Evoel 20 D=20mm vai analogs | PVC caurule | Montāža | m. | 200
23 | Evoel 32 D=32mm vai analogs | PVC caurule | Montāža | m. | 200
24 | 15x15mm | Kabeļu penālis | Montāža | m. | 150
25 | 15x25mm | Kabeļu penālis | Montāža | m. | 100
26 |  | Urbums sienā d=14-22 mm kabeļu izvadiem | Montāža | gab. | 26
27 |  | Urbums sienā d=25-32 mm kabeļu izvadiem | Montāža | gab. | 12
28 |  | Urbums giestos / grīdā kabeļu stāvvadam, d=32-52mm | Montāža | gab. | 4
29 |  | Detektoru un iekārtu marķēšanas darbi | Uzstādīšana | kompl. | 1
30 | Hilti vai analogs | Ugunsdroša mastika caurumu blīvēšanai | Blīvejums | kompl. | 1
31 |  | Montāžas materiāli | Montāža | kompl. | 1
32 |  | Esošās sistēmas demontāža | Demontāža | kompl. | 1
33 |  | Sistēmas programmēšana, testēšana, nodošana eksplautācijā | Konfigurēšana | st. | 20
34 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | Izstrāde | gab. | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
|  | Virsizdevumi (tsk.darba aizsardzība) |  | %
|  | Peļņa: |  | %
|  | Sociālais nodoklis: |  | 24.09%
|  | Finansu rezerve |  | 5%
Kopējās darbu izmaksas EUR bez PVN:
|  | PVN: |  | 21%
Kopā: