APSTIPRINU

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Nekustamā īpašuma pārvaldes

Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas vadītājs

_________     /N. Henkels/

# TEHNISKĀS APSKATES AKTS

Rēzekne                                                                                 2022.gada 24. maijā

Zemes gabalā Brīvības ielā 52, Rēzeknē (kadastra apzīmējums -21000110135), pie sliežu ceļiem, atrodas iekraušanas-izkraušanas rampa ar kopējo garumu ~465,0 m un vidējo augstumu ~1,1m.

Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās un attīstības daļas galvenā būvinženiere R.Latkovska apsekoja uz vietas minēto objektu un secināja:

Rampas atbalsta siena veidota no laukakmens mūrējuma, rampas augšā, starp sliedēm ierīkots betons.

Rampas pārslogošanas dēļ, laika apstākļu ietekmē ekspluatācijas laikā, rampas konstrukcijā rodas vietējie bojājumi. Rodas daļējs laukakmens mūrējuma sabrukums, tas ir: betona starp sliedēm sabrukums un betona augšējās virsmas plaisāšana (skat. fotofiksāciju pielikumā).

Ņemot vēra augstāk minēto, nepieciešams 2022. gada vasaras-rudens periodā (pirms ziemas sasalšanas temperatūras perioda) izpildīt rampas konstrukciju remontu, lai nepieļautu rampas konstrukciju tālāko sabrukumu.

Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas

galvenā būvinženiere	      R.Latkovska

PIELIKUMĀ : Rampas Brīvības ielā 52, Rēzeknē ( zemes gabala kadastra apzīmējums -21000110135) fotofiksācija