Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Spoža spilgtuma portatīvā LED luktura iegāde”

pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Prasības |
| **Agregāta tehniskās prasības:** | | |
| 1.1. | Preces nosaukums | LED portatīvais lukturis |
| 1.2. | Daudzums | 1 gab. |
| 1.3. | Stāvoklis | jauns |
| 1.4. | Apgaismojuma leņķis (divi režīmi) | 360° un 180° |
| 1.5. | Gaismas spilgtums | Ne mazāk kā 10000 lm |
| 1.6. | Jauda | Ne mazāk kā 84 W |
| 1.7. | Luktura darbības ilgums ar 18V- 5.2 Ah akumulatoru | Līdz 22 h |
| 1.8. | Mitruma aizsardzības pakāpe | IP 65 |
| 1.9. | Darba temperatūra | -10° - +40° |
| 1.10. | Svars neto | Ne vairāk kā 3,7 kg |
| 1.11. | Prettriecienu aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IK07 |
| 1.12. | Uzlādes kontroles indikators | Obligāti |
| 1.13. | Dimmers | Obligāti |
| 1.14. | Bluetooth | Obligāti |
| 1.15. | Tālvadības bezvadu vadība līdz 4 ierīcēm | Obligāti |
| 1.16. | Izmēri | Ne vairāk kā 395x200x212 mm |
| 1.17. | Powerbanka USB funkcijas | Obligāti |
| 1.18. | Akumulators ( 2gb.) | Li-oh 18V - 5.2 Ah |
| 1.19. | Akumulatora lādētājs (1 gab.) | 220-240V, 50-60Hz, 85W with EU plug |
| **Citas prasības** | |  |
| 2.1. | Līguma izpilde (piegāde) | Līdz 31.07.2024. |
| 2.2. | Garantijas termiņš | Ne mazāk kā 12 mēneši |
| 2.3 | Preces piegādes vieta | Rīga |
| 2.4. | Lietošanas tehniskā instrukcija valsts valodā | Obligāti |