

**UZAICINĀJUMs komercpiedāvājuma iesniegšanai**

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde organizē atkārtotu tirgus izpēti **“Rezerves daļu iegāde nepārtrauktās barošanas bloku (UPS) remontam”** saskaņā ar zemāk pievienoto sarakstu (turpmāk – Iepirkums), tādēļ aicinām Jūs, ieinteresētības gadījumā, iesniegt savu komercpiedāvājumu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. P. K.** | **Preces nosaukums** | **Mēr-vienība** | **Preces daudzums un piegādes adreses** | **Cena par vienību, EUR bez PVN** | **Summa, EUR bez PVN** |
| **EPR-2**1.Pasažieru iela 12, Daugavpils | **EPR-3** Prohorova iela 12b, Jelgava | **KOPĀ:** |
| 1 | Tranzistors IGBT 150A 600V (2MBI150U2A-060-50) | gab. | 9 | 3 | **12** |  |  |
| 2 | Tranzistors IGBT 300A 600V (2MBI300U2B-060-50) | gab. |  | 3 | **3** |  |  |
| 3 | Tiristors SKKT 92B12 E(Analogs SKKT 92/12) |  |  | 6 | **6** |  |  |
| 4 | Plate IM6360B (Invertomatic Driver Board 10-40kVA Nr. 127 313.5 Group 127 323.4) | gab. | 1 | 1 | **2** |  |  |
| 5 | Mikropārslēdzējs Ferraz Shawmut (G210157 MS 4L2-5 B2 +PRES) | gab. | 3 |  | **3** |  |  |
| 6 | Drošinātājs Protistor (DN00UB69V315L) | gab. | 2 |  | **2** |  |  |
| 7 | Drošinātājs Protistor (DN00UB69V200L) | gab. | 5 |  | **5** |  |  |
| 8 | Elektrolītiskais kondensators 2200uF 500VDC (ALS31A222NP500, H146mm X D76-77mm, Lead Spacing 31.7mm) | gab. |  | 8 | **8** |  |  |
| 9 | Power Film capacitor 150uF 250VAC | gab. | 18 | 3 |  |  |  |
| 10 | Power Film capacitor 250uF 250VAC | gab. | 12 | 3 |  |  |  |
| 11 | Dzesētājs EBM-PAPST D2DE133-AM52-C2 (99021334701 - EBM D2E133-AM4701 fan with capacitor) | gab. |  | 3 | **3** |  |  |
| 12 | Dzesētājs EBM-papst 4650N 230VAC 119x119x38mm | gab. |  | 2 | **2** |  |  |
| **KOPĀ:** |  |

**Preces piegādes termiņš**: **3 (trīs) mēneši** no līguma noslēgšanas (pasūtījuma veikšanas) dienas.

**Samaksas nosacījumi:** apmaksa tiek veikta 30 kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

Piedāvājuma (preču pozīciju) cenā jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, atlaidēm, transportēšanas, pārkraušanas un administratīvām izmaksām, t.sk. nodokļiem (izņemot PVN), saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, apdrošināšanas maksai, u.c.

Lūdzam Jūs līdz **2022.gada 21.aprīlim** atsūtīt komercpiedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu uz VAS “Latvijas dzelzceļš” elektroniskā pasta adresi: ep@ldz.lv.

*Šīs tirgus izpētes mērķis ir informācijas iegūšana nepieciešamās preces iegādes iespēju apzināšanai un nerada VAS “Latvijas dzelzceļš” pienākumu veikt darījumu par tirgus izpētē noteikto priekšmetu.*

*Uzaicinājumā minētos personas datus to saņēmējs drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.*