APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2023.gada 9.marta 2.sēdes protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju**

**“Tālvadības sistēmas ieviešana vilces apakšstacijā “Priedaine””**

(iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/39-SPAV)

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 07.03.2023. | 09.03.2023. |
| 1. Saskaņā ar Nolikuma pretendentu atlases prasībām, kuras minētas Nolikuma punktā Nr.3.3.3, pretendenta iepriekšējai pieredzei ir jābūt vienam objektam pēdējo piecu gadu laikā.  Lūgums, Nolikuma punktos Nr. 3.4.1 un 3.4.2 minēto  speciālistu pieredzi iepriekšējo 3 gadu laikā, mainīt uz 5 gadu termiņiem līdzvērtīgi kā uzņēmuma iepriekšējai pieredzei. | Skat. iepirkumam Grozījumus Nr.1 |
| 1. Vai pretendents Nolikuma punktā Nr.3.3.2. minēto prasību, par vienu no minētajām sertificēšanās sfērām, var apliecināt un atsaukties uz apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru spējām pretendents balstās, spējām? | Var apliecināt un atsaukties uz apakšuzņēmēju vai personu pieredzi, uz kuru spējām pretendents balstās, ja tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei. |
| 1. Nolikuma punktā Nr.3.5.2 ir minēts, ka visiem izmantojamajiem materiāliem ir jābūt atbilstoši sertificētiem saskaņā Eiropas Savienības noteikumiem. Vai šis attiecas arī uz tehniskā uzdevuma punktos Nr. 2.5.20 un 2.5.6 minētajām precēm (KCAM – blok-kontakti 20kV pusē; IKK – īsslēguma noteicējs 3,3kV pusē)? | Ja projektā tiks izmantoti KCAM blok-kontakti 20kV pusē un IKK – īsslēguma noteicējs 3,3kV pusē, tad šīm iekārtām nav obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Ja šo iekārtu vietā tiks izmantoti analogi, tad tiem jābūt sertificētiem saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. |
| 1. Nolikuma punktā 2.9 ir minēts, ka samaksas noteikumi ir 30 dienas pēc darbu pieņemšanas un nodošanas dokumenta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Lūgums pārskatīt apmaksas noteikumus uz forma 2 – rēķinu izrakstīšana noteiktā periodā veiktajiem darbiem un/vai piegādātajiem materiāliem. | Samaksas pamatojošam dokumentam tomēr nepieciešams rēķins saskaņā ar Līguma projekta (iepirkuma nolikuma 9.pielikums) 6.sadaļā noteikto kārtību un nosacījumiem, grozījumi iepirkuma dokumentos, t.sk. iepirkuma nolikuma 2.9.punktam, netiek veikti. |
| 1. Vai pretendents ir tiesīgs piedāvāt tehniskā piedāvājuma variantus – piem. esošo iekārtu daļēja nomaiņa atbilstoši TS vai tipveida nokomplektētās konteinera apakšstacijas / slēgiekārtas piegāde? | Iepirkuma komisija skaidro, ka pretendents var piedāvāt vienu vai vairākus variantus ar nosacījumu, ja tiek iesniegts viens finanšu piedāvājums (cena). |
| 1. Balstoties uz augstākminētajiem precizējošajiem jautājumiem, ka arī ņemot vērā kā 06.03.2023 veiktās vietas apskates laikā Pretendentam ir radušies tehniskie jautājumi, lai varētu precizēt tehnisko risinājumu un sagatavot konkurētspējīgu piedāvājumu, lūgums pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 30.03.2023. | Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiks pagarināts. Skat. iepirkumam Grozījumus Nr.1. |
| 08.03.2023. | 09.03.2023. |
| Iepazīstoties ar Sarunu procedūras prasībām un apzinot dokumentu, iekārtu un pakalpojumu apjomus, kas nepieciešams kvalitatīva piedāvājuma sagatavošanai, secinām, ka noteiktais laiks piedāvājumu sagatavošanai nav pietiekams.  Sakarā ar to, lūdzam pagarināt Sarunu procedūras iesniegšanas termiņu līdz 2023. gada 10. aprīlim. | Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma nolikumā tiks veikti grozījumi un piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiks pagarināts. Skat. iepirkumam Grozījumus Nr.1. |