APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2023.gada 20.janvāra 2.sēdes protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju “Gāzveida produkcijas iegāde un inventāra noma”**

**(iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/218-SPAVC)**

**(turpmāk – iepirkums)**

**Skaidrojums Nr.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 18.01.2023. | 20.01.2023. |
| Attiecībā uz konkursu LDZ 2022/218-SPAVC mums ir šāds jautājums.  Cik daudz gāzes balonus (norādiet balonus, daudzumu un ietilpību) būs nepieciešami pirmajam pasūtījumam (2.daļa). | Izvērtējot nepieciešamās gāzes uz šo brīdi, informējam par šādiem 1.pasūtījumam aktuālajiem apjomiem\* precei un pakalpojumam:  **VAS “Latvijas dzelzceļš”**  Sliežu ceļu pārvalde:  Skābeklis 50L – 60 gab.;  Skābeklis 20L – 12 gab.  Propāns 46L – 30 gab.;  Propāns 27 L – 3 gab.  Elektrotehniskā pārvalde:  Skat.pievienotajā *Excel* datnē.  Vagonu apkopes distance:  Skābeklis 20L – 6 gab. (Rēzeknei 3 bal., Daugavpilij 3 bal.)  Skābeklis 50L – 6 gab. (Rīgai 3 gab., Ventspilij 1 bal., Liepājai 1 bal., Jelgavai 1 bal.)  Propāns 95+ 50L – 3 gab. (Rēzeknei 1 bal., Daugavpilij 1 bal., Rīgai 1 bal.).  **SIA “LDz ritošā sastāva serviss”**  RSSL:  Argona maisījums ar oglekļa dioksīdu (80% argons+20% oglekļa dioksīds) – 50L (200bar) – 2 gab.;  RSSV:  Skābeklis UN 1072, skābeklis, saspiests, 2.2 (5.1) ISO 14175-N1, 50L (200bar) **–** 24 gab.;  Propāna – butāna maisījums (propāns 60+),UN 1965, ogļūdeņražu gāzu maisījums, sašķidrināts,  46L – 5 gab.;  RSSM:  Skābeklis UN 1072, skābeklis, saspiests, 2.2 (5.1) ISO 14175-N1, 50L (200bar) **–** 12 gab.  **\***norādītie apjomi ir informatīvi un var tikt mainīti atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai uz pasūtījuma brīdi  **PIELIKUMĀ: Plānotais apjoms 1.pasūtījumam *Excel* datnē.** |