APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2023.gada 6.marta 3.sēdes protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju**

**“Vilces apakšstacijai “Zasulauks” 10kV kabeļu elektrolīniju nomaiņa”**

**(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/24-SPAV**

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 01.03.2023. | 06.03.2023. |
| 1. Lūdzam snieg skaidrojumu, kā Pasūtītājs plāno rīkoties gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumu summa pārsniegs Nolikuma punktā Nr.2.11. noradīto budžetu 3 reizēs? | Iepirkuma komisija skaidro, ka piedāvājums tiks izskatīts un izvērtēts. |
| 1. Lūdzam precizēt vai jaunu kabeļu drīkst rēķināt vienā tranšejā? | Jā, var rēķināt vienā tranšejā. |
| 1. Vai Pasūtītājam ir pieejama informācija par apakšzemes komunikāciju esamību/izvietošanu zemes gabala robežā no Ventspils ielas līdz apakšstacija “Zasulauks” (zona, kur netika izsniegta topogrāfija)? | Tie izsniegts papildus materiāls – topogrāfiskais plāns ar komunikācijām no Ventspils ielas līdz apakšstacijai “Zasulauks”.  Lai saņemtu topogrāfisko plānu, iesniedz pasūtītājam pieprasījumu ar ietvertu apliecinājumu par pieprasītās un saņemtās informācijas neizpaušanu (paraugs vēstulei ar apliecinājuma tekstu pievienots iepikruma nolikuma 8.pielikumā), nosūtot uz e-pastu: [*iveta.dementjeva@ldz.lv*](mailto:iveta.dementjeva@ldz.lv).  Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka projekta izstrādei būs nepieciešams pasūtīt jauno topogrāfisko plānu. |
| 1. Vai pareizi saprotam, ka veco kabeļu nav obligāti demontēt? | Vecos kabeļus nav obligāti demontēt, izņemot gadījumus, ja vecais kabelis traucē ieguldīt jauno. |
| 1. Lūdzam precizēt vai Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj autoruzraudzību? Ja jā, lūdzam papildināt Finanšu piedāvājuma formu | Autoruzraudzība šajā darījumā (iepirkuma priekšmetā) nav paredzēta. |
| 03.03.2023. | 06.03.2023. |
| 1. Nolikuma Pielikumā Nr.1, poz. Nr. 2.7.1. norādīts, ka būvprojektā ir jāparedz viendzīslu kabeļi. Lūdzam precizēt vai drīkst izmantot 3 dzīslu 10kV kabeļus, lai samazinātu kabeļu montāžas un materiālu izmaksas? | 3 dzīslu 10kV kabeļus izmantot nav atļauts. |
| 2. Vai tiks atļauts 240mm2 vara kabeļa vietā izmantot atbilstoša šķērsgriezuma alumīnija 10 kV kabeli? | Alumīnija 10kV kabeļus izmantot nav atļauts. |