APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2023.gada 7.marta 4.sēdes protokolu

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju**

**“Vilces apakšstacijai “Zasulauks” 10kV kabeļu elektrolīniju nomaiņa”**

**(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/24-SPAV**

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 06.03.2023. | 07.03.2023. |
| **Jautājums Nr. 1**  Lūdzam precizēt, vai ieinteresētais piegādātājs, veicot būvprojekta izstrādi, var paredzēt visu maināmo kabeļu līniju nomaiņu pret vara (Cu), vai alumīnija (Al) viendzīslu augstsprieguma kabeļiem (N(A)2XSY 1x240/25, vai analogs ar šķērsgriezumu pārbaudi ar aprēķiniem projektā, bet pieņemt ne mazāk par 240mm². | Alumīnija kabeļus pielietot nav atļauts. |
| **Jautājums Nr.2**  Atsaucoties uz Pasūtītāja skaidrojumu Nr.1, lūdzam precizēt, vai Pasūtītājs pieņems elektroniski parakstītu piedāvājumu, kurš ir **šifrēts** ar paroli un nosūtīts uz epastu [iveta.dementjeva@ldz.lv](mailto:iveta.dementjeva@ldz.lv) līdz 09.03.2023 datuma plkst.09:30 un kur parole Pasūtītājam tiek nosūtīta 15 min pirms piedāvājuma atvēršanas (09:45). | Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai var izmantot papildu šifrēšanu, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Šādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 10 minūšu laikā pēc iepirkumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai, nosūtot to uz e-pastu: iveta.dementjeva@ldz.lv |
| **Jautājums Nr.3**  Atsaucoties uz Pasūtītāja skaidrojumu Nr.1, lūdzam Pasūtītājam apliecināt, ka gadījumā, ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniski, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, papildus nav jāiesniedz piedāvājuma papīr oriģināls un papīra kopija saskaņā ar nolikuma 1.6.2.punktu. | Iepirkuma komisija apstiprina, ka pretendentam, iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu), papildus piedāvājums papīra formā (ne oriģināla, ne kopijas eksemplārs, kā noteikts iepirkuma nolikuma 1.6.2.punktā) nav jāiesniedz. |