*APSTIPRINĀTS*

*ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas*

*2024.gada 20.marta 5.sēdes protokolu*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, atdalītāju, izolatoru u.c. elektrotehnisko izstrādājumu piegāde”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/29-SPAV)**

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 18.03.2024. | 20.03.2024. |
| Добрый день,  Пожалуйста уточните следующий вопрос:  п. 69-71  документация которая была приложена Skaidrojums Nr.1  некоторые изделия "ОМ", некоторые "ОМП".   Не ясно, в чем разница, так как нет изображений, а только параметры, возможно, отличия в направление ввода трансформатора: - ОМ - ввода верх  - ОМП - ввода в бок.  Пожалуйста по каждому пункту 69,70,71 уточните направления, либо приложите изображения.  Labdien,  Lūdzu precizējiet šādu jautājumu:  p.p.69.–71  dokumentācija, ko pievienoja Skaidrojums Nr.1 daži produkti ir "OM", daži ir "ОМП". Nav skaidrs, kāda ir atšķirība, jo nav attēlu, bet tikai parametri, iespējams, atšķirības transformatora ieejas virzienā: - OM - ievades augšdaļa - ОМП - sānu ieeja. Lūdzu, norādiet norādes katram vienumam 69,70,71 vai pievienojiet attēlus. | Nav principiālas atšķirības – der gan pieslēgums no augšdaļas, gan sānu ieejas. Par labāku uzskatāms: 69 – OM; 70 – OMP; 71 – OMP. |

*\*Norādām, ka ieinteresētais piegādātājs iesniedzis jautājumu par sarunu procedūras nolikuma prasībām krievu valodā. Dokumentu iesniegšana svešvalodā kopumā var ietekmēt izpratni par ieinteresētā piegādātāja sniegtās informācijas saturu, līdz ar to - arī izsmeļošas un kvalitatīvas atbildes sagatavošanu. Vēršam uzmanību, ka pasūtītājam nav pienākums sniegt atbildes neatbilstoši iesniegtiem informācijas pieprasījumiem. Attiecīgi, šajā gadījumā, atbilde tiek sniegta, taču* ***pasūtītājs neatbild par saņemtā dokumenta tulkojumu pareizību.***