APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2023.gada 23.maija 2.sēdes protokolu

# Sarunu procedūrā ar publikāciju

“ŠRU-M unificēto metālisko releju skapju piegāde”

(iepirkuma Id.Nr. LDZ 2023/94-SPAV)

(turpmāk – Iepirkums)

Skaidrojums Nr.1

Jautājums

Atbilde

Skapji Nr.3 un Nr.4: 1. Jā, skapja korpusam jābūt saliktam, galvenām detaļām jābūt samontētām. 2. Jā, komplektējošām daļām jābūt atsevišķā iepakojumā. 3. Zemējuma grīstei jābūt uzstādītai skapja korpusā (releju skapja standarta zemējuma risinājums, piemēri attēlā Nr.1 un 2). Skapis Nr.5: 1. Jā, skapja korpusam jābūt saliktam, galvenām detaļām jābūt samontētām. 2. Zemējuma grīstei jābūt uzstādītai skapja korpusā (releju skapja standarta zemējuma risinājums, piemēri attēlā Nr.1 un 2).

1.attēls_ŠRU-M_zemējuma_grīste

2.attēls_ŠRU-M_zemējuma_grīste