APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2024.gada 1.marta 2.sēdes protokolu

VAS “Latvijas dzelzceļš”

sarunu procedūrā ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, atdalītāju, izolatoru u.c. elektrotehnisko izstrādājumu piegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/29-SPAV)

(turpmāk – iepirkums)

Skaidrojums Nr.1

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| 27.02.2024. | 01.03.2024. |
| Labdien, jautājums par transformatoriem p. 69-72 Raksti lūdzu: выходное напряжение (220?) и нужны ли отпаи на "плюс минус" 5% * | Nepieciešamie tehniskie dati un prasības transformatoriem norādītas pielikumā. Pielikumā: 1) 69.daļa_ОМ-1,25-10-0,23 1-1-0 УХЛ1; 2) 70.daļa_ОМП-4-10-0,23 1-1-0 УХЛ1; 3) 71.daļa_ОМП-10-10-0,23 1-1-0 УХЛ1; 4) 72.daļa_OL-1-УХЛ1. |
| 28.02.2024. | 01.03.2024. |
| Labdien, es gribēju precizēt informāciju par šiem uzdevumiem. Lūdzu, norādiet, kurš AF580-30 ir nepieciešams, jo ir vairākas iespējas. | Norādītie kontrolieri nav nepieciešami un nav pieprasīti. |
| 28.02.2024. | 01.03.2024. |
| Vai ir iespējams saņemt (piedāvājuma sagatavošanai no ES Eiropas ražotāja) no Jums rasējumi poz. (daļas) 1-29 sadaļa Kontakttīkla armatūras un detaļas? | Saites uz rasējumiem un rasējumi pievienoti EXCEL dokumentam. |

*Norādām, ka ieinteresētais piegādātājs iesniedzis jautājumu par sarunu procedūras nolikuma prasībām krievu valodā. Dokumentu iesniegšana svešvalodā kopumā var ietekmēt izpratni par ieinteresētā piegādātāja sniegtās informācijas saturu, līdz ar to - arī izsmeļošas un kvalitatīvas atbildes sagatavošanu. Vēršam uzmanību, ka pasūtītājam nav pienākums sniegt atbildes neatbilstoši iesniegtiem informācijas pieprasījumiem. Attiecīgi, šajā gadījumā, atbilde tiek sniegta, taču pasūtītājs neatbild par saņemtā dokumenta tulkojumu pareizību.