*APSTIPRINĀTS*

*ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas*

*2024.gada 7.marta 3.sēdes protokolu*

**VAS “Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūrā ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, atdalītāju, izolatoru u.c. elektrotehnisko izstrādājumu piegāde”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2024/29-SPAV)**

(turpmāk – iepirkums)

**Skaidrojums Nr.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 05.03.2024. | 07.03.2024. |
| Vai nepieciešams vienpola transformators VTS 12 6000//100 V vai divpolu transformators VTD 12 6000//100 V?  Kāda slodze un precizitātes klase jums ir nepieciešama? | vienpola spriegummaiņas raksturlielumi: VTS-12 6000/√3//100√3/100/3V 50VA 0.5 75VA 6P. |
| 05.03.2024. | 07.03.2024. |
| Un, lūdzu, norādiet kontroliera modeli ABB REF615:  <https://relays.protection-control.abb/configurator/product/REF615E_1G/configure> | REF615 HBFLDAFDNGC6BLA11G |
| 06.03.2024. | 07.03.2024. |
| Please send us detailed specifications (material of product, fitting requirements and etc.) and drawings (with full dimensions) of the following products: |  |

*\*Norādām, ka ieinteresētais piegādātājs iesniedzis jautājumu par sarunu procedūras nolikuma prasībām angļu valodā. Dokumentu iesniegšana svešvalodā kopumā var ietekmēt izpratni par ieinteresētā piegādātāja sniegtās informācijas saturu, līdz ar to - arī izsmeļošas un kvalitatīvas atbildes sagatavošanu. Vēršam uzmanību, ka pasūtītājam nav pienākums sniegt atbildes neatbilstoši iesniegtiem informācijas pieprasījumiem. Attiecīgi, šajā gadījumā, atbilde tiek sniegta, taču* ***pasūtītājs neatbild par saņemtā dokumenta tulkojumu pareizību.***